| Lp. | Opis prac | Jedn. przedm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skucie płytek | m2 | 39 |
| 2 | Wykonanie półki pod umywalki z płyty g/k | szt. | 1 |
| 3 | Położenie płytek ściany, podłoga i obudowa półki pod umywalki +silikony | m2 | 54 |
| 4 | Demontaż oraz montaż umywalek | szt. | 4 |
| 5 | Zabudowa pionów | mb. | 9 |
| 6 | Wykonanie otworów w płytkach, pod puszki i podejścia | szt. | 17 |
| 7 | Wymiana punktów świetlnych | szt. | 7 |
| 8 | wymiana wentylatora w łazience | szt. | 1 |
| 9 | Demontaż i montaż kabin prysznicowych | szt. | 2 |
| 10 | Demontaż i montaż WC | szt. | 2 |
| 11 | Wymiana gniazdek i włączników | szt. | 7 |
| 12 | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt. | 5 |
| 13 | Wymiana baterii z deszczownicą | szt. | 2 |
| 14 | Montaż rewizji w zabudowach | szt. | 3 |
| 15 | Montaż luster | szt. | 4 |
| 16 | Demontaż futryn z drzwiami | szt. | 4 |
| 17 | Montaż drzwi z futrynami | szt. | 3 |
| 18 | Gładź +malowanie | m2 | 57 |
| 19 | Sufit podwieszany z wentylacją | szt. | 1 |
| 20 | Cokoły | mb. | 10 |
| 21 | Hydroizolacja kabin | m2 | 12 |