OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 1

OPIS PRAC DO WYKONANIA

Zabezpieczenie lamp, kinkietów , okien i drzwi folia

Rozbiórka cokolików przyściennych wykonanych z wykładzin dywanowych

Przeniesienie ponad biurko gniazd elektrycznych w pokojach

Przygotowanie powierzchni do malowania

Malowanie ścian i sufitów

Uszczelnienie styków opasek drzwiowych masa akrylowa

Wzmocnienie miejsc szczególnie narażonych (narożniki ścian)kątownikami naklejanymi