|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kotwice** | | | |
| ***Nazwa elementu*** | ***Ilość*** | ***Opis*** |
| Kotwica elastyczna | 20 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości, zaopatrzona w dwie  supermocne nici #2 oznaczone różnymi kolorami, na podajniku jednorazowym, umożliwiającym implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie |
| Kotwica elastyczna z taśmą | 5 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości, zaopatrzona w jedną  supermocną nić #2 oraz taśmę o szerokości 2mm, na podajniku jednorazowym, umożliwiającym implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie |
| Kotwica tytanowa | 15 | Kotwica tytanowa, samowiercąca o średnicy 5mm z dwiema supermocnymi nićmi w rozmiarze #2 oznaczonymi różnymi kolorami, z poziomo usytuowanym oczkiem, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). |
| Kotwica bezwęzłowa | 10 | Sterylny zestaw z kotwicą bezwęzłową o średnicy 4,5mm, z 2 blokującymi  skrzydełkami, rozłożonymi na obwodzie implantu co 180 stopni. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowanie napięciem nici po wprowadzeniu implantu do kości |
| Kotwica bezwęzłowa z nićmi | 5 | Sterylny zestaw z kotwicą bezwęzłową o średnicy 4,5mm, z 2 blokującymi  skrzydełkami, rozłożonymi na obwodzie implantu co 180 stopni i 2 szt. supermocnych nici oznaczonych różnymi kolorami. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowanie napięciem nici po wprowadzeniu implantu do kości |
| Kotwica do tenodezy ścięgna m. dwugłowego | 10 | Kotwica przeznaczona do silnego mocowania ścięgna do kości, zapewniająca minimalne uszkodzenie ścięgna oraz szybką procedurę implantacji |
| Dodatkowe warunki:   1. Użyczenie instrumentarium wymaganego do implantacji kotwic. 2. Zapewnienie komisu implantów na czas trwania umowy. 3. Możliwość zamiany pozycji w ramach wartości pakietu. 4. Dopuszczalna tolerancja podanych wymiarów 10% | | |