**OPINIA GEOTECHNICZNA**

Nazwa obiektu budowlanego:

**Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmiana sposobu użytkowania w istniejącym piętrowym budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCz) na potrzeby powstania Klubu "Senior+"**

Adres budowy:

**dz. ew. nr 484/3, obr. 0012 Skołyszyn, gm. Skołyszyn**

Inwestor:

**Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12**

**Autor opracowania** : inż. A. Węgrzynowicz

1. Stwierdza, że grunt w poziomie posadowienia budynku, nadaje się do jego posadowienia
2. Istniejący budynek wykonany jako 2 kondygnacyjny. Budynek o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
3. Określa się, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 463), drugą kategorię gruntu dla posadowienia budynku oraz proste warunki gruntowe.
4. Z uwagi na zakres prac nie ingerujący w główne elementy konstrukcyjne budynku nie pojawia się konieczność sporządzania dokumentacji badań podłoża gruntowego ani projektu geotechnicznego.