OPIS  DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmiana sposobu użytkowania w istniejącym piętrowym budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCz) na potrzeby powstania Klubu "Senior+"

Adres budowy:

### dz. ew. nr 484/3, obr. 0012  Skołyszyn, gm. Skołyszyn

Inwestor:

Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12

1.1Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń budynku wraz ze zmianą sposobu na potrzeby powstania Klubu „Senior +”. Dodatkowo wykonany zostanie przyłącz kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej.

1.2 Podstawa opracowania.

### - Zlecenie Inwestora

### - Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500

### - Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

### - Oświadczenia oraz warunki techniczne wydane przez dostawców mediów

### - Prawo Budowlane, obowiązujące polskie normy i przepisy budowlane

2. Istniejący stan zagospodarowania.

Działka nr ew. 484/3 w m. Skołyszyn posiada nieregularny kształt. Dostęp od drogi publicznej istniejącym zjazdem publicznym. Teren działki względnie płaski. W chwili obecnej działka jest zabudowana, znajduje się na niej budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. Działka jest w pełni uzbrojona. Teren działki częściowo utwardzony i ogrodzony.

3.Projektowane zagospodarowanie działki.

W ramach inwestycji planuje się:

- Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej od strony zachodniej budynku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej gminnej.

3.1 Zgodność projektu za zapisami MPZP.

Działka wraz z budynkiem znajdują się na terenach objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Skołyszyn (Uchwała XXVI/207/05 z dnia 2005-11-09) i położona jest w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

UC – tereny z przeznaczeniem pod zabudowę usługową

Projektowany budynek został zaprojektowany zgodnie z zapisami MPZP dla  tego terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki.

Parametry techniczne elementów zagospodarowania działki.

5. Projektowane budynki zlokalizowane są poza terenem wpisanym do rejestru zabytków jako chroniony układ urbanistyczny, nie występują w sąsiedztwie wymagające ochrony dobra kultury współczesnej.

6. Przedmiotowa działka znajduje się poza terenem wpływu eksploatacji górniczej.

7. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników omawianego budynku.

Analiza Obszaru Oddziaływania inwestycji stanowi niezależne opracowanie wchodzące w skład projektu budowlanego. Nie przewiduje się wycinki drzew. Nie przewiduje się prac ziemnych związanych z niwelacją terenu mogących powodować zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Planowana inwestycja nie powoduje utrudnień ani ograniczeń dla osób trzecich.

8.Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

8.1 Prosta konstrukcja budynku nie powoduje szczególnych zagrożeń pod warunkiem przestrzegania przepisów BHP określonych prawnie na takiej budowie.

8.2 Warunki geotechniczne posadowienia budynku

Przyjęto drugą kategorię geotechniczną dla istniejącego budynku wg rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 463). Z uwagi na zakres prac nie ingerujący w główne elementy konstrukcyjne budynku nie pojawia się konieczność sporządzania dokumentacji badań podłoża gruntowego ani projektu geotechnicznego.

8.3 Należy zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać przepisów BHP podczas prac związanych z budową. Wszystkie prace winny być prowadzone pod ścisłym dozorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

9. Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich.

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Poziom hałasu na granicy nieruchomości nie będzie przekraczać parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw 2007 Nr 120 poz. 826).