Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.1

Część 1 –  Rękawice nitrylowe do pojemników

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn.miary op | IloŚĆ op (A) | Cena jedn. bruttoop* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość Opakowania Handlowego (zbiorczego) /Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niesterylne; o obniżonej grubości; Podwójnie oznakowane na opakowaniu ( wyrób medyczny i środek ochrony osobistej); zgodne z normą EN 455-1,2,3 ; Przebadane wg normy EN 374-3 na przenikalność substancji chemicznych; Przebadane wg normy ASTM F 1671 na przenikalność wirusów, ; O grubościach : palec: 0,08mm+/-0,01 mm, dłoń: 0,07mm +/- 0,01 mm, mankiet: 0,06mm +/- 0,01 mm; Odporne na zrywanie min. 6N przed starzeniem; Rolowany mankiet; Pasujące na obie dłonie; łatwe w nakładaniu; rozmiar S,M,L,XL. Rozmiar opakowania 12cm x 13 cm x 15,5 (+/- 5%) lub 12cm x 12cm x 16cm (+/-5%) pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania. Opakowanie = 250 szt |  | op | 15 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Podczas trwania realizacji umowy Wykonawca zapewni pojemniki do w/w rękawic w ilości:

- maksymalnie 100 szt. (mieszczący 1 opakowanie rękawic)

- maksymalnie 100 szt. (mieszczący 3 opakowania rękawic)

- Zamawiający wymaga nieodpłatnego sukcesywnego użyczania w/w pojemników w miarę potrzeb Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.2

Część  2 – Rękawice diagnostyczne

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ op (A) | Cena jedn. brutto op* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość Opakowania Handlowego (zbiorczego)/Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe – rozmiar XS,S,M,L,XL; zgodne z normą EN 455-1,2,3 dołączyć dokumenty potwierdzające zgodność z normą; O grubościach : palec: 0,12 mm- 0,11 mm, dłoń: 0,08mm; Pasujące na obie dłonie; Z wewnętrzną warstwą polimerową, szczelność AQL 1,5 poziom protein<50 µopakowanie kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru, Opakowanie = 100 szt |  | op | 13 800 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice foliowe, niejałowe, rozmiar: S, M; lub M,L wykonane z PE lub HDPE; nie śliskie (powierzchnia z wytłoczeniami); pasujące na obie dłonie; łatwe w nakładaniu, pakowane w woreczek z możliwością pojedynczego wyjmowania. Opakowanie = 100 szt |  | op | 550 |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice winylowe, diagnostyczne, bezpudrowe – rozmiar XS,S,M,L,XL; zgodne z normą EN 455-1,2,3 dołączyć dokumenty potwierdzające zgodność z normą; O grubościach : palec: 0,08 mm- 0,10 mm, dłoń: 0,08mm, mankiet: 0,05-0,06 mm; Rolowany mankiet; Pasujące na obie dłonie; łatwe w nakładaniu, opakowanie kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Opakowanie = 100 szt |  | op | 2 200 |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niesterylne; O obniżonej grubości; Podwójnie oznakowane na opakowaniu ( wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat.III); zgodne z normą EN 455-1,2,3 dołączyć dokumenty potwierdzające zgodność z normą; Zgodne z wszystkimi wymaganiami normy EN 374, w tym na przenikalność substancji chemicznych dołączyć wynik badań; O grubościach : palec: 0,08mm dłoń: 0,07mm, mankiet: 0,06mm ; Odporne na zrywanie min. 6N przed starzeniem; Rolowany mankiet; Pasujące na obie dłonie; łatwe w nakładaniu; rozmiar S,M,L,XL . Pakowane a'200szt, opakowanie kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Opakowanie = 200szt |  | op | 17 200 |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.3

Część 3  –  Rękawice chirurgiczne

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ par (A) | Cena jedn. brutto pary * (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość Opakowania Handlowego (zbiorczego)/Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe sterylne z naturalnego lateksu w kolorze białym w kształcie anatomicznym zapewniającym optymalne położenie kciuka i większe miejsce dla kłębu dłoni w celu zwiększenia wygody i zmniejszenia zmęczenia podczas długich operacji. Rękawica posiada mankiet prosty z listwą adhezyjną zapobiegającą zwijamniu się mankietu i wnikaniu płynów do rękawicy. Powierzchnia zewnętrzna rękawicy mikroteksturowna i chlorowana oraz silikonowana a powierzchnia wewnętrzna pokryta wyściółka polimerową z hydrofilowym i hydrofobowymi elementami ułatwiająca wkładanie i zmianę rękawic mokrymi i suchymi dłońmi oraz silikonowana. Nadrukowana na mankiecie nazwa marki, rozmiar oraz oznaczenie L(lewa) i R(prawa) w celu łatwej identyfikacji, grubość pojedynczej ścianki (typowa wartość średnia) na palcu min. 0,22mm +/- 0,02mm, na dłoni min. 0,20mm +/-0,02 i na mankiecie min.0,20mm +/-0,02mm. Długość minimalna 290mm +/- 0,05mm,. Poziom protein lateksu <30µg/g, spełnia wymigi normy ASTM F-1671 z uzyciem bakteriofaga PhiX174. AQL 0,65. Rozmiary od 5,5 do 9,5 sterylizacja promieniami gamma ; zgodnie z normami EN 455 część 1,2,3,4, EN 374 część 1,2,3. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie II a jako środek ochrony osobistej PPE w klasie III. |  | Para | 78 200 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe sterylne z neoprenu w kolorze zielonym w kształcie anatomicznym zapewniającym optymalne położenie kciuka i większe miejsce dla kłębu dłoni w celu zwiększenia wygody i zmniejszenia zmęczenia .Powierzchnia zewnętrzna rękawicy mikroteksturowana i chlorowana oraz silikonowana a powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem ułatwiającym wkładanie i zmianę rękawic mokrymi i suchymi dłońmi oraz silikonowana. Bardzo elastyczna i cienka. Nie zawiera katalizatorów minimalizując alergię typu IV. Nadrukowana na mankiecie marki, rozmiar oraz oznaczenie L(lewa) i R (prawa) w celu łatwej identyfikacji. Grubość pojedynczej ścianki (typowa wartość średnia) na palcu 0,185mm, na dłoni 0,175mm i na mankiecie 0,160mm.Długość minimalna 305mmSpełnia wymogi normy ASTMF-1671 z użyciem bakteriografa PhiX174,; ASTM D6978 (badania na przenikanie cytostatyków – rękawica nadajaca się do pracy z cementem kostnym.. Poziom AQL 0,65. Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,0 sterylizacja promieniami gamma ; zgodnie z normami EN 455 część 1,2,3,4, EN 374 część 1,2,3. Produkt posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa IIa i jako środek ochrony osobistej PPE w klasie III. |  | Para | 48 000 |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe sterylne z naturalnego lateksu w kolorze brązowym w kształcie anatomicznym zapewniającym optymalne położenie kciuka i większe miejsce dla kłębu dłoni w celu zwiększenia wygody i zmniejszenia zmęczenia podczas długich operacji. Rękawica posiada mankiet rolowany oraz listwę adhezyjną zapobiegającą zwijaniu się mankietu i wnikaniu płynów do rękawicy. Powierzchnia zewnętrzna rękawicy teksturowana i chlorowana oraz silikonowana a powierzchnia wewnętrzna pokryta wyściółka poliuretanową z hydrofilowymi i hydrofobowymi elementami ułatwiająca wkładanie i zmianę rękawic mokrymi i suchymi dłońmi oraz silikonowa. Nadrukowana na mankiecie nazwa marki, rozmiar oraz oznaczenie L(lewa) i R(prawa) w celu łatwej identyfikacji, grubość pojedynczej ścianki (typowa wartość średnia) na palcu 0,33mm, na dłoni 0,30mm i na mankiecie 0,26mm. Długość minimalna 295mm. Poziom AQL 0,65 (ostateczna kontrola produkcyjna). Zawartość białek typowe wynikidla testu Modified Lowry&HPLC zgodnie z normą EN 455-3˂µPomyślny wynik testów dynamicznych AVPP firmy Ansell na przenikanie wirusów, spełnia wymogi normy ASTMF 1671 Z uzyciem bakteriofaga PhiX174. Przeprowadzone testy ACPP na przenikanie cytostatyków w warunkach dynamicznych, dostępne czasy przełomu ASTM D6978. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie II a jako środek ochrony osobistej PPE w klSIE III. Rozmiar 6,0 – 9,0 sterylizacja promieniami gamma; zgodnie z normami EN 455 części 1,2,3,4, EN 374 części 1, 2, 3, |  | para | 600 |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |

*Wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.4

Część 4  –  Rękawice ochronne do przygotowywania cytostatyków

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ par (A) | Cena jedn. brutto pary * (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość Opakowania Handlowego (zbiorczego)/Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/Producent/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice ochronne , sterylne, bezpudrowe o długości minimum 290mm, jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat.III, rękawice w rozmiarze 6,5 – 9,0 ; grubość na palcu 0,08mm ± 0,02mm, zgodnie z normami EN 455; EN 374 -4; ISO 374 – 1,5; ASTM F1671 Pakowane sterylnie w parach |  | Para | 20 000 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice ochronne sterylne do przygotowania leków cytostatycznych o długości minimalnej 305mm, w rozmiarze 6,5 do 9; wykonane z nitrylu, poliuteranu, lateksu, neoprenu.Zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej, kształt anatomiczny, mankiet rolowany. Rekawice chlorowane i pokryte silikonem na zewnątrz, wewnętrzna strona poliuteranowa pokryta silikonem; minimalna grubość rękawicy 305mm, minimalna grubość rękawicy na palcu 0,26mm, minimalna grubość rękawicy na dłoni 0,24mm, minimalna grubość rękawicy na mankiecie 0,245mm, AQI ≤ 1; sterylizowane promieniami gamma, zgodne z normą EN 455 1-2-3, EN 374 i/lub ASTMD 6978, EN 420, EN 388, Pakowane sterylnie w parach |  | Para | 480 |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |

*Wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.5

Część 5  –  Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ OP (A) | Cena jedn. brutto Opakowania * (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość Opakowania Handlowego (zbiorczego) /Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/Producent/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, długość minimalna 280mm, grubość minimalna na palcu 0,20mm, na dłoni 0,13mm oraz na mankiecie 0,09mm. Siła zrywu przed starzeniem minimum 11 N oraz po starzeniu minimum 12 N. Rękawice bez protein lateksu. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425, potwierdzona certyfikatem CE UE Z Jednostki Notyfikowanej) zgodnie z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ASTM F 1671. Odporność chemiczna zgodnie z EN 16523-1 (badanie na minimum 12 substancjach chemicznych z wyłączeniem cytostatyków – potwierdzona sprawozdaniem z badań wykonanym w niezależnym laboratorium, zawierającym co najmniej informacje wymagane normatywnie tj. nazwę substancji chemicznej, poziom (czas) ochrony, % degradacji (jeżeli dotyczy) odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 15 substancji cytostatycznych).Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowane: zgodność z MDD i PPE – rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 374, EN ISO 374-1, ASTM D 6978, ASTM F 1671 oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowanie daty produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a’100szt. Z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania. Parametry wymagane przez EN 455 1,2,3 należy potwierdzić sprawozdaniem z badań producenta. Badania z jednostki niezależnej potwierdzające badania na przenikanie substancji chemicznych i cytostatyków. (Opakowanie = 100 szt., |  | op | 720 |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |

*Wypełnia wykonawca

Zamawiający wymaga użyczenia nieodpłatnie 5 szt  potrójnego dyspensera wielorazowego użytku.

1szt = potrójny uchwyt (dyspenser) wielorazowego użytku.

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy