{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["1.Zestawy Narzędzi","Arkusz1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"1.Zestawy Narzędzi","index":0,"n_rows":352,"n_cols":5,"rows_kept":352,"merged":[[3,0,3,2],[81,0,81,2],[331,1,333,3],[334,1,335,1],[334,2,335,2],[334,3,335,3],[336,1,337,1],[336,2,337,2],[336,3,337,3],[338,1,339,1],[338,2,339,2],[338,3,339,3],[340,1,341,1],[340,2,341,2],[340,3,341,3],[343,1,344,1],[343,2,344,2],[343,3,344,3],[346,1,347,1],[346,2,347,2],[346,3,347,3],[348,1,349,1],[348,2,349,2],[348,3,349,3],[353,1,353,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":3},"znak sprawy:DZP.271.19.2020"]
[null,"Zadanie nr 3 - Dostawa narzędzi chirurgicznych.",null,"załącznik nr 4 do SIWZ"]
[]
["Zestaw Ginekologiczny Dół"]
["lp.","Opis zestawu","Ilość","Numer katalogowy","Producent"]
["1.","Miska nerkowata, stalowa, poj.0,5L, wym.250x32mm",1]
["2.","Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, spłaszczona rękojeść z wytłoczoną średnicą, śr.4mm",1]
["3.","Trzonek do skalpela nr.3, dł. 12,5 cm",1]
["4.","Trzonek do skalepla nr.4, dł. 13,5 cm",1]
["5.","Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 ząbki, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 2mm, dł.14,5 cm",2]
["6.","Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 ząbki, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 2mm, dł.20 cm",1]
["7.","Pęseta anatomiczna STANDARD, prosta, rękojeść poprzecznie fakturowane, dł. 20 cm",1]
["8.","Haczyk do ran ITERSON, 1 zębny, fig.1, ostry, rękojeść płaska, dł. 16 cm",2]
["9.","Kleszcze okienkowe FORSTER-BALLENGER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm",4]
["10.","Kleszcze kulociąg SCHROEDER, proste, 1x1 zęby, z zapinką, dł. 25 cm",2]
["11.","Wziernik pochwowy KALLMORGEN, komplet dwu łyżkowy, składający się z wziernika fig.2 o wym.90x40mm i retraktora fig.2 o wym.90x33mm",1]
["12.","Wziernik pochwowy DOYEN, część robocza od zagięcia lekko wklęsła o wym.55x45mm, rękojeść pełna z dwoma wypustkami dla pewnego chwytu, dł. 24 cm",1]
["13.","Wziernik pochwowy DOYEN, lateralny, część robocza od zagięcia kątowego płaska i zaokrąglona na końcu, o wym.70x30mm, rękojeść pełna z jedną wypustką na końcu rękojęsci dla pewnego chwytu, dł. 25 cm",1]
["14.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, z zapinką, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 16 cm",4]
["15.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, z zapinką, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 18 cm",1]
["16.","Kleszcze otrzewnowe MIKULICZ, zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane i zakończone 1x2 ząbkami, z zapinką, bransze nie zwężane, dł. 20 cm",2]
["17.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, z zapinką, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 18 cm",2]
["18.","Kleszczyki hemostatyczne KOCHER, delikatne, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 13 cm",6]
["19.","Kleszczyki hemostatyczne PEAN, delikatne, proste, z zapinką, dł. 14 cm",1]
["20.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 18 cm",4]
["21.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 20 cm",4]
["22.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz 3mm, rozmiar fakturowania bransz 0,5mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, ucha złocone, dł. 18 cm",1]
["23.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz 2,5mm, rozmiar fakturowania bransz 0,5mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, ucha złocone, dł. 20 cm",1]
["24.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego.",1]
["25.","Nożyczki ginekologiczne SIMS, preparacyjne, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 20 cm",3]
["26.","Nożyczki ginekologiczne WERTHEIM, preparacyjne, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 22,5 cm",1]
["27.","Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 17 cm",1]
["28.","Kieliszek medyczny, stalowy, z podziałką wewnątrz, poj.50cc",1]
["29.","Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, rączki chowane do wewnątrz, min.2 poprzeczne wzmocnienia dna kosza, wym.405x255x70mm",1]
["30.","Tabliczka identyfikacyjna do zamontowana z oferowanym kontenerem, kolor zielony, możliwość wygrawerowania min.14 znaków",2]
["31.","Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem, blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze zielonym, perforowanej na jeden filtr (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 465x280x100mm",1]
[]
[null,"ILOśĆ ZAMAWIANYCH ZESTAWÓW - 3 ZESTAWY"]
[null,"CENA NETTO ZA ZESTAW: "]
[null,"CENA BRUTTO ZA ZESTAW:"]
[null,"WARTOśĆ VAT ZESTAWU:"]
[null,"WARTOśĆ NETTO ZESTAWÓW:"]
[null,"WARTOśĆ BRUTTO ZESTAWÓW:"]
[]
[]
[null,"Zestaw Cesarskie Cięcie"]
["lp.","Opis zestawu","Ilość","Numer katalogowy","Producent"]
["1.","Miska nerkowata, stalowa, poj.0,25L, wym.170x36mm",1]
["2.","Kieliszek medyczny, stalowy, z podziałką wewnątrz, poj.50cc",1]
["3.","Hak powłokowy FRITSCH, rękojeść ażurowa wertykalnie względem łopatki, łopatka mocno zagięta i wklęsła o wym.65x85mm, dł. 24 cm",1]
["4.","Kleszcze jajnikowe SANGER, proste, okienkowe, bransze owalne i żłobione wzdłuż otworów z mikro ząbkami, rękojeści lekko spłaszczone, z zapinką, dł.27 cm",2]
["5.","Łyżka maciczna RECAMIER, prosta, sztywna, tępa, relkoęść pełna z wyżłobieniem na palec, wym.robocze 60x35mm, dł. 34 cm",1]
["6.","Kleszcze okienkowe FORSTER-BALLENGER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm",5]
["7.","Kleszcze okienkowe FORSTER-BALLENGER, zakrzywione, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm",1]
["8.","Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 ząbki, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 2mm, dł.14,5 cm",2]
["9.","Trzonek do skalepla nr.4, dł. 13,5 cm",2]
["10.","Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 ząbki, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 2mm, dł.20 cm",2]
["11.","Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 ząbki, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 2mm, dł.15,5 cm",2]
["12.","Kleszczyki hemostatyczne PEAN, delikatne, proste, z zapinką, dł. 16 cm",10]
["13.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 18 cm",8]
["14.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, z zapinką, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 20 cm",2]
["15.","Kleszcze otrzewnowe MIKULICZ, zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane i zakończone 1x2 ząbkami, z zapinką, bransze nie zwężane, dł. 20 cm",1]
["16.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, zakrzywione, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 18 cm",1]
["17.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, szczelinowe, bransze fakturowane krzyżowo, z zapinką, dł. 20 cm",3]
["18.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, szczelinowe, bransze fakturowane krzyżowo, z zapinką, dł. 24 cm",1]
["19.","Nożyczki chirurgiczne STANDARD, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 15,5 cm",1]
["20.","Nożyczki ginekologiczne SIMS, preparacyjne, zakrzywione, jedna bransza z mikroząbkami, ucha czernione, tępo-tępe, dł. 23 cm",1]
["21.","Nożyczki ginekologiczne SIMS, preparacyjne, proste, tępo-tępe, dł. 20 cm",1]
["22.","Nożyczki ginekologiczne SIMS, preparacyjne, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 20 cm",1]
["23.","Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, rączki chowane do wewnątrz, min.2 poprzeczne wzmocnienia dna kosza, wym.405x255x70mm",1]
["24.","Tabliczka identyfikacyjna do zamontowana z oferowanym kontenerem, kolor zielony, możliwość wygrawerowania min.14 znaków",2]
["25.","Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem, blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze zielonym, perforowanej na jeden filtr (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 465x280x100mm",1]
[]
[null,"ILOśĆ ZAMAWIANYCH ZESTAWÓW - 6 ZESTAWÓW"]
[null,"CENA NETTO ZA ZESTAW: "]
[null,"CENA BRUTTO ZA ZESTAW:"]
[null,"WARTOśĆ VAT ZESTAWU:"]
[null,"WARTOśĆ NETTO ZESTAWÓW:"]
[null,"WARTOśĆ BRUTTO ZESTAWÓW:"]
[]
[]
["Zestaw Ginekologiczny Góra"]
["lp","Opis zestawu","ilość","Numer katalogowy","Producent"]
["1.","Miska nerkowata, stalowa, poj.0,5L, wym.250x32mm",2]
["2.","Hak powłokowy FRITSCH, rękojeść ażurowa wertykalnie względem łopatki, łopatka mocno zagięta i wklęsła o wym.65x85mm, dł. 24 cm",1]
["3.","Wziernik pochwowy BREISKY, bagnetowy, podwójnie zagięty, rekojeść pełna ze wzdłużnym fakturowaniem i wgłębieniem na palec, łopatka wklęsła, wym.łopatki 130x40mm",1]
["4.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, zakrzywione, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 14 cm",2]
["5.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 20 cm",4]
["6.","Kleszcze kulociąg SCHROEDER, proste, 1x1 zęby, z zapinką, dł. 25 cm",2]
["7.","Kleszczyki do tkanek i organów ALLIS, proste, 5x6 zęby, z zapinką, dł. 15 cm",2]
["8.","Kleszcze preparacyjne GEMINI, bransze mocno zakrzywione, fig.3, bransze poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 20 cm",1]
["9.","Kleszcze otrzewnowe MIKULICZ, zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane i zakończone 1x2 ząbkami, z zapinką, bransze nie zwężane, dł. 20 cm",2]
["10.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, zakrzywione, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 20 cm",2]
["11.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, zakrzywione, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 18 cm",1]
["12.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, szczelinowe, bransze fakturowane krzyżowo, z zapinką, dł. 20 cm",1]
["13.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego.",1]
["14.","Trzonek do skalpela nr.3, dł. 12,5 cm",1]
["15.","Trzonek do skalepla nr.4, dł. 13,5 cm",2]
["16.","Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 ząbki, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 2mm, dł.20 cm",2]
["17.","Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 ząbki, średnia, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 1,5mm, dł.14,5 cm",4]
["18.","Pęseta anatomiczna STANDARD, prosta, rękojeść poprzecznie fakturowane, dł. 14,5 cm",2]
["19.","Pęseta anatomiczna STANDARD, prosta, rękojeść poprzecznie fakturowane, dł. 20 cm",2]
["20.","Nożyczki ginekologiczne SIMS, preparacyjne, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 20 cm",2]
["21.","Nożyczki ginekologiczne SIMS, preparacyjne, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 23 cm",1]
["22.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 25 cm",1]
["23.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, szczelinowe, bransze fakturowane krzyżowo, z zapinką, dł. 24 cm",1]
["24.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, szczelinowe, bransze fakturowane krzyżowo, z zapinką, dł. 20 cm",2]
["25.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 20 cm",4]
["26.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, z zapinką, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 20 cm",2]
["27.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 18 cm",4]
["28.","Kleszcze preparacyjne OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrzywione mocno, bransze poprzecznie fakturowane, z zapinka, fig.5, dł. 21 cm",1]
["29.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, z zapinką, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 16 cm",5]
["30.","Kleszczyki hemostatyczne PEAN, delikatne, proste, z zapinką, dł. 14 cm",1]
["31.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, z zapinką, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 18 cm",4]
["32.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, zakrzywione, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 18 cm",1]
["33.","Kleszcze okienkowe FORSTER-BALLENGER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm",4]
["34.","Kleszcze okienkowe FORSTER-BALLENGER, proste, okienka owalne i gładkie, z zapinką, dł. 25 cm",2]
["35.","Kleszcze jajnikowe SANGER, proste, okienkowe, bransze owalne i żłobione wzdłuż otworów z mikro ząbkami, rękojeści lekko spłaszczone, z zapinką, dł.27 cm",2]
["36.","Kieliszek medyczny, stalowy, z podziałką wewnątrz, poj.50cc",1]
["37.","Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, rączki chowane do wewnątrz, min.2 poprzeczne wzmocnienia dna kosza, wym.540x255x100mm",1]
["38.","Tabliczka identyfikacyjna do zamontowana z oferowanym kontenerem, kolor zielony, możliwość wygrawerowania min.14 znaków",2]
["39.","Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem, blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze zielonym, perforowanej na dwa filtry (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 580x280x135mm",1]
[]
[null,"ILOśĆ ZAMAWIANYCH ZESTAWÓW - 5 ZESTAWÓW"]
[null,"CENA NETTO ZA ZESTAW: "]
[null,"CENA BRUTTO ZA ZESTAW:"]
[null,"WARTOśĆ VAT ZESTAWU:"]
[null,"WARTOśĆ NETTO ZESTAWÓW:"]
[null,"WARTOśĆ BRUTTO ZESTAWÓW:"]
[]
[]
[null,"Zestaw do Konwersji"]
["lp.","Opis zestawu","Ilość","Numer katalogowy","Producent"]
["1.","Miska nerkowata, stalowa, poj.0,5L, wym.250x32mm",1]
["2.","Hak do retraktora brzusznego BALFOUR, łoptaka wklęsła, rękojeść ze wzdłużnym otworem dedykowanym do mocowania do ramy ze śrubą typu \"motylek\", wym.łopatki 80x45mm",1]
["3.","Hak powłokowy FRITSCH, rękojeść ażurowa wertykalnie względem łopatki, łopatka mocno zagięta i wklęsła o wym.65x85mm, dł. 24 cm",1]
["4.","Hak do ran LENGENBECK, rękojeść kwadratowa i pusta w środku, łopatk pdwójnie zagięta o wym.42x13mm, dł.22 cm",2]
["5.","Hak do ran RICHARDSON, rękojeść z profilem na palce i okienkowa, łopatka podwójnie zagięta i wklęsła, wym.łopatki 38x37mm, dł. 24 cm",2]
["6.","Hak do ran KOCHER, rękojeść ażurowa, tępy, 6-zębny, wym.łopatki 15x30mm, dł. 22,5 cm",2]
["7.","Hak wątrobowy MIKULICZ, rękojeść ażurowa, łopatka płynnie zakrzywiona, wym.łopatki 120x50mm, dł. 26 cm",2]
["8.","Hak wątrobowy MIKULICZ, rękojeść ażurowa, łopatka płynnie zakrzywiona, wym.łopatki 85x35mm, dł. 26 cm",2]
["9.","Kleszczyki do tkanek i organów ALLIS, proste, 5x6 zęby, z zapinką, dł. 15 cm",2]
["10.","Kleszcze preparacyjne OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrzywione mocno, bransze poprzecznie fakturowane w części bransz, z zapinka, fig.6, dł. 21 cm",2]
["11.","Kleszcze hemostatyczne OVERHOLT, bardzo delikatne, zakrzywione, fig.0, dł. 21,5 cm",2]
["12.","Kleszcze hemostatyczne KELLY, mocno zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane, fig.3, z zapinką, dł. 19 cm",2]
["13.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 20 cm",1]
["14.","Kleszcze otrzewnowe MIKULICZ, zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane i zakończone 1x2 ząbkami, z zapinką, bransze nie zwężane, dł. 20 cm",6]
["15.","Trzonek do skalpela nr.3, dł. 12,5 cm",1]
["16.","Trzonek do skalepla nr.4, dł. 13,5 cm",1]
["17.","Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 ząbki, średnia, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 1,5mm, dł.14,5 cm",2]
["18.","Pęseta anatomiczna STANDARD, prosta, rękojeść poprzecznie fakturowane, dł. 14,5 cm",3]
["19.","Pęseta anatomiczna STANDARD, prosta, rękojeść poprzecznie fakturowane, dł. 20 cm",2]
["20.","Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 17 cm",2]
["21.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego.",1]
["22.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM FINO, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 18 cm",1]
["23.","Nożyczki preparacyjne MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tępe, dł.21 cm",1]
["24.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone dł. 23 cm",1]
["25.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz 2,5mm, rozmiar fakturowania bransz 0,5mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, ucha złocone, dł. 20 cm",1]
["26.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, szczelinowe, bransze fakturowane krzyżowo, z zapinką, dł. 20 cm",2]
["27.","Kleszczyki hemostatyczne PEAN, delikatne, proste, z zapinką, dł. 16 cm",8]
["28.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, z zapinką, dł. 20 cm",3]
["29.","Kleszczyki hemostatyczne PEAN, delikatne, zakrzywione, z zapinką, dł. 16 cm",2]
["30.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, z zapinką, dł. 20 cm",2]
["31.","Kleszcze do tamponady GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm",1]
["32.","Kleszcze okienkowe FORSTER-BALLENGER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm",4]
["33.","Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, rączki chowane do wewnątrz, min.2 poprzeczne wzmocnienia dna kosza, wym.405x255x70mm",1]
["34.","Tabliczka identyfikacyjna do zamontowana z oferowanym kontenerem, kolor zielony, możliwość wygrawerowania min.14 znaków",2]
["35.","Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem, blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze zielonym, perforowanej na jeden filtr (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 465x280x100mm",1]
[]
[null,"ILOśĆ ZAMAWIANYCH ZESTAWÓW - 2 ZESTAWY"]
[null,"CENA NETTO ZA ZESTAW: "]
[null,"CENA BRUTTO ZA ZESTAW:"]
[null,"WARTOśĆ VAT ZESTAWU:"]
[null,"WARTOśĆ NETTO ZESTAWÓW:"]
[null,"WARTOśĆ BRUTTO ZESTAWÓW:"]
[]
[]
[null,"Zestaw Chirurgiczny Duży"]
["lp.","Opis zestawu","Ilość","Numer katalogowy","Producent"]
["1.","Miska nerkowata, stalowa, poj.0,5L, wym.250x32mm",2]
["2.","Miska nerkowata, stalowa, poj.0,25L, wym.170x36mm",1]
["3.","Trzonek do skalepla nr.4, dł. 13,5 cm",2]
["4.","Trzonek do skalpela nr.3, dł. 12,5 cm",1]
["5.","Podważka kostna LANGENBECK, lekko zakrzywiona, tępa, szerokość 10mm, rękojeśc płaska, dł. 20 cm",1]
["6.","Igła do podwiązek DESCHAMPS, rękojeść płaska, tępa, zakrzywiona w lewo, dł. 21 cm",1]
["7.","Sonda naprowadzająca BRUNNER, fig.2, mocno wygięta, rękojeść spłaszczona dł. 30 cm",1]
["8.","Pęseta anatomiczna STANDARD, prosta, rękojeść poprzecznie fakturowane, dł. 14,5 cm",4]
["9."]
["10.","Pęseta anatomiczna STANDARD, prosta, rękojeść poprzecznie fakturowane, dł. 20 cm",2]
["11.","Pęseta anatomiczna STANDARD, prosta, średnia, szerokośc 2mm, rękojeść poprzecznie fakturowane, dł. 20 cm",1]
["12.","Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 ząbki, średnia, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 1,5mm, dł. 14,5 cm",1]
["13.","Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 ząbki, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 2mm, dł. 14,5 cm",1]
["14.","Kleszcze okienkowe FORSTER-BALLENGER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm",1]
["15.","Kleszcze okienkowe FORSTER-BALLENGER, proste, okienka owalne i gładkie, z zapinką, dł. 25 cm",1]
["16.","Kleszcze naczyniowe HARKEN, fig.3, z zapinka, bransze fakturowane krzyżowo, w części proksymalnej lekko zakrzywione, w częsci dystalnej bransze podwójnie zakrzywione, dł. 24 cm",1]
["17.","Hak powłokowy FRITSCH, rękojeść ażurowa wertykalnie względem łopatki, łopatka mocno zagięta i wklęsła o wym.65x85mm, dł. 24 cm",2]
["18.","Hak do retraktora brzusznego BALFOUR, łoptaka wklęsła, rękojeść ze wzdłużnym otworem dedykowanym do mocowania do ramy ze śrubą typu \"motylek\", wym.łopatki 80x45mm",1]
["19.","Hak do ran VOLMANN, rękojeść ażurowa, ostry, 6-zębny, wym.łopatki 9x29mm, dł. 22 cm",2]
["20.","Hak do ran SAUERBUCH, rękojeść pełna, kwadratowa i wzdłużnie fakturowana, łopatka podwójnie zakrzywiona, wym.łopatki 45x15mm, dł. 22,5 cm",2]
["21.","Hak do ran RICHARDSON, rękojeść z profilem na palce i okienkowa, łopatka podwójnie zagięta i wklęsła, wym.łopatki 38x37mm, dł. 24 cm",2]
["22.","Hak wątrobowy MIKULICZ, rękojeść ażurowa, łopatka płynnie zakrzywiona, wym.łopatki 85x35mm, dł. 26 cm",2]
["23.","Hak wątrobowy MIKULICZ, rękojeść ażurowa, łopatka płynnie zakrzywiona, wym.łopatki 120x50mm, dł. 26 cm",4]
["24.","Hak powłokowy CORYLLOS, łopatka podówjnie zakrzywiona o wym.115x65mm, łopatka z 4 wzdłużnymi otworami, rękojeść ażurowa, dł. 22,5 cm",1]
["25.","Kleszcze okienkowe FORSTER-BALLENGER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm",3]
["26.","Kleszcze jelitowe MAYO-ROBSON, proste, z zapinką, bransze wzdłużnie żłobione, dł. 25 cm",2]
["27.","Kleszczyki do tkanek i organów ALLIS, proste, 5x6 zęby, z zapinką, dł. 15 cm",1]
["28.","Kleszczyki do tkanek i organów ALLIS, proste, 5x6 zęby, z zapinką, dł. 19 cm",1]
["29.","Kleszczyki do tkanek i organów ALLIS, proste, 5x6 zęby, z zapinką, dł. 23 cm",1]
["30.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz 2,5mm, rozmiar fakturowania bransz 0,5mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, ucha złocone, dł. 24 cm",1]
["31.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, szczelinowe, bransze fakturowane krzyżowo, z zapinką, dł. 20 cm",2]
["32.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz 3mm, rozmiar fakturowania bransz 0,5mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, ucha złocone, dł. 18 cm",1]
["33.","Kleszcze preparacyjne OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrzywione mocno, bransze poprzecznie fakturowane w części bransz, z zapinka, fig.6, dł. 21 cm",2]
["34.","Kleszcze hemostatyczne OVERHOLT, bardzo delikatne, zakrzywione, fig.0, dł. 21,5 cm",2]
["35.","Kleszcze preparacyjne HEISS, lekko zakrzywione, poprzecznie fakturowane, z zapinka, fig.2, dł. 20 cm",1]
["36.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, z zapinką, dł. 20 cm",1]
["37.","Kleszcze hemostatyczne KELLY, mocno zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane, fig.3, z zapinką, dł. 19 cm",2]
["38.","Kleszcze hemostatycze COLLER-CRILE, zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 16 cm",1]
["39.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, z zapinką, dł. 18 cm",1]
["40.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, z zapinką, dł. 20 cm",2]
["41.","Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, proste, z zapinką, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 16 cm",9]
["42.","Kleszcze otrzewnowe MIKULICZ, zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane i zakończone 1x2 ząbkami, z zapinką, bransze nie zwężane, dł. 20 cm",6]
["43.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 24 cm",2]
["44.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 20 cm",2]
["45.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone dł. 23 cm",1]
["46.","Nożyczki ginekologiczne WERTHEIM, preparacyjne, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 22,5 cm",1]
["47.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 18 cm",1]
["48.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego.",1]
["49.","Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 17 cm",1]
["50.","Nożyczki chirurgiczne STANDARD, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 16,5 cm",1]
["51.","Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, dł. 17 cm",1]
["52.","Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, rączki chowane do wewnątrz, min.2 poprzeczne wzmocnienia dna kosza, wym.540x255x100mm",1]
["53.","Tabliczka identyfikacyjna do zamontowana z oferowanym kontenerem, kolor zielony, możliwość wygrawerowania min.14 znaków",2]
["54.","Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem, blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze zielonym, perforowanej na dwa filtry (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 580x280x135mm",1]
[]
[null,"ILOśĆ ZAMAWIANYCH ZESTAWÓW - 4 ZESTAWY"]
[null,"CENA NETTO ZA ZESTAW: "]
[null,"CENA BRUTTO ZA ZESTAW:"]
[null,"WARTOśĆ VAT ZESTAWU:"]
[null,"WARTOśĆ NETTO ZESTAWÓW:"]
[null,"WARTOśĆ BRUTTO ZESTAWÓW:"]
[]
[]
[null,"Zestaw Chirurgiczny Mały"]
["lp.","Opis zestawu","Ilość","Numer katalogowy","Producent"]
["1.","Miska nerkowata, stalowa, poj.0,5L, wym.250x32mm",1]
["2.","Trzonek do skalepla nr.4, dł. 13,5 cm",1]
["3.","Trzonek do skalpela nr.3, dł. 12,5 cm",1]
["4.","Hak do ran RICHARDSON, rękojeść z profilem na palce i okienkowa, łopatka podwójnie zagięta i wklęsła, wym.łopatki 38x37mm, dł. 24 cm",2]
["5.","Hak do ran RICHARDSON, rękojeść z profilem na palce i okienkowa, łopatka podwójnie zagięta i wklęsła, wym.łopatki 28x20mm, dł. 24 cm",2]
["6.","Hak do ran LANGENBECK, rękojeść ażurowa, łopatka podwójnie zakrzywiona, wym.łopatki 35x15mm, dł. 23 cm",2]
["7.","Hak do ran VOLMANN, rękojeść ażurowa, ostry, 4-zębny, wym.łopatki 9x19mm, dł. 22 cm",2]
["8.","Pęseta anatomiczna STANDARD, prosta, rękojeść poprzecznie fakturowane, dł. 14,5 cm",4]
["9.","Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 ząbki, średnia, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 1,5mm, dł. 14,5 cm",1]
["10.","Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 ząbki, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 2mm, dł. 14,5 cm",1]
["11.","Sonda PAYR, rękojeść płaska, częśc robocza lekko zaktrzywiona i żłobiona, dł. 22 cm",1]
["12.","Kleszcze maciczne GREEN-ARMYTAGE, bransze trójkątne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, ramiona kleszczy spłąszczone w części wewnętrznej, dł. 21 cm",2]
["13.","Igła do podwiązwek KOCHER, rękojeść spłaszczona, częśc robocza mocno zakrzywiona z bocznym otworem, fig.3, dł. 19 cm",1]
["14.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, z zapinką, dł. 16 cm",6]
["15.","Kleszcze hemostatyczne COLLER-CRILE, proste, z zapinką, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 14 cm",3]
["16.","Kleszcze hemostatyczne KOCHER, delikatne, proste, z zapinką, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 16 cm",2]
["17.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, z zapinką, dł. 18 cm",2]
["18.","Kleszcze hemostatyczne LERICHE, zakrzywione, z zapinką, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 15 cm",3]
["19.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, z zapinką, dł. 16 cm",1]
["20.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, z zapinką, dł. 20 cm",1]
["21.","Kleszcze hemostatyczne KELLY, mocno zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane, fig.3, z zapinką, dł. 19 cm",2]
["22.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz 2,5mm, rozmiar fakturowania bransz 0,5mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, ucha złocone, dł. 20 cm",1]
["23.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, szczelinowe, bransze fakturowane krzyżowo, z zapinką, dł. 20 cm",1]
["24.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego.",2]
["25.","Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 15 cm",2]
["26.","Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, rączki chowane do wewnątrz, min.2 poprzeczne wzmocnienia dna kosza, wym.255x245x50mm",1]
["27.","Tabliczka identyfikacyjna do zamontowana z oferowanym kontenerem, kolor zielony, możliwość wygrawerowania min.14 znaków",2]
["28.","Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem, blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze zielonym, perforowanej na jeden filtr (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 285x280x100mm",1]
[]
[null,"ILOśĆ ZAMAWIANYCH ZESTAWÓW - 2 ZESTAWY"]
[null,"CENA NETTO ZA ZESTAW: "]
[null,"CENA BRUTTO ZA ZESTAW:"]
[null,"WARTOśĆ VAT ZESTAWU:"]
[null,"WARTOśĆ NETTO ZESTAWÓW:"]
[null,"WARTOśĆ BRUTTO ZESTAWÓW:"]
[]
[]
[null,"Zestaw Narzędzi Dodatkowych"]
["lp.","Opis zestawu","Ilość","Numer katalogowy","Producent"]
["1.","Filtr papierowe do sterylizacji do pokrywy kontenera, jednorazowego użytku, 1000 szt./op.",5]
["2.","Hak wątrobowy KELLY, rękojeść ażurowa, łopatka płynnie zakrzywiona o wym.160x57mm, dł.27 cm",4]
["3.","Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 17 cm",4]
["4.","Kleszcze jelitowe MAYO-ROBSON, proste, z zapinką, bransze wzdłużnie żłobione, dł. 25 cm",4]
["5.","Kleszcze hemostatyczne OVERHOLT, bardzo delikatne, zakrzywione, fig.4, dł. 27 cm",4]
["6.","Kleszcze preparacyjne OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrzywione mocno, bransze poprzecznie fakturowane w części bransz, z zapinka, fig.6, dł. 21 cm",2]
["7.","Kleszcze hemostatyczne OVERHOLT, bardzo delikatne, zakrzywione, fig.0, dł. 21,5 cm",2]
["8.","Kleszcze hemostatyczne KELLY, mocno zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane, fig.3, z zapinką, dł. 19 cm",2]
["9.","Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, z zapinką, dł. 14 cm",10]
["10.","Kleszczyki hemostatyczne PEAN, delikatne, proste, z zapinką, dł. 16 cm",10]
["11.","Kleszcze hemostatyczne KOCHER, delikatne, proste, z zapinką, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 13 cm",8]
["12.","Kleszczyki hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, z zapinką, dł. 16 cm",6]
["13.","Kleszcze okienkowe FORSTER-BALLENGER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm",4]
["14.","Trzonek do skalepla nr.4, dł. 13,5 cm",5]
["15.","Trzonek do skalpela nr.3, dł. 12,5 cm",3]
["16.","Kieliszek medyczny, stalowy, z podziałką wewnątrz, poj.50cc",4]
["17.","Nożyczki neurochirurgiczne MILLS, bransze zagięte kątowo pod kątem 45 stopni, uchywt standardowy (nie sprężynowy), jedna bransza zakończona kulką, dł. 21 cm",1]
["18.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 18 cm",4]
["19.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone dł. 18 cm",4]
["20.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 20 cm",4]
["21.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone dł. 20 cm",4]
["22.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM FINO, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone dł. 23 cm",2]
["23.","Nożyczki preparacyjne METZENBAUM FINO, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone dł. 25 cm",1]
["24.","Nożyczki ginekologiczne SIMS, preparacyjne, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 20 cm",4]
["25.","Imadło do szycia BABY-CRILE-WOOD, proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz 1,5mm, rozmiar fakturowania bransz 0,3mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych do 8/0, ucha złocone, dł. 15 cm",1]
["26.","Imadło naczyniowe do szycia DE BAKEY, proste, utwardzone wkładką węglową TC, rozmiar fakturowania bransz 0,3mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych do 8/0, ucha złocone, dł. 20 cm",1]
["27.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, szczelinowe, bransze fakturowane krzyżowo, z zapinką, dł. 16 cm",4]
["28.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, szczelinowe, bransze fakturowane krzyżowo, z zapinką, dł. 18 cm",6]
["29.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, szczelinowe, bransze fakturowane krzyżowo, z zapinką, dł. 20 cm",4]
["30.","Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz 2,5mm, rozmiar fakturowania bransz 0,5mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, ucha złocone, dł. 20 cm",4]
["31.","Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz 2mm, rozmiar fakturowania bransz 0,4mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych do 4/0-6/0, ucha złocone, dł. 20 cm",4]
["32.","Kleszcze preparacyjne COLLER-CRILE, bransze mocno zakrzywione, poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 16 cm",2]
["33.","Kleszcze hemostatyczne LERICHE, zakrzywione, z zapinką, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 15 cm",6]
[]
[null,"ILOśĆ ZAMAWIANYCH ZESTAWÓW - 1 ZESTAW"]
[null,"CENA NETTO ZA ZESTAW: "]
[null,"CENA BRUTTO ZA ZESTAW:"]
[null,"WARTOśĆ VAT ZESTAWU:"]
[null,"WARTOśĆ NETTO ZESTAWÓW:"]
[null,"WARTOśĆ BRUTTO ZESTAWÓW:"]
[]
[]
[]
[]
[null,"WARTOśĆ NETTO DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH ZESTAWÓW:"]
[null,"WARTOśĆ BRUTTO DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH ZESTAWÓW:"]
[]
[]
[null,"ZESTAWY NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO – TABELA WYMOGÓW DODATKOWYCH"]
[]
[]
[null,"Wymóg stawiany narzędziom, ich producentowi oraz dystrybutorowi ",null,"Wypełnia oferent"]
[]
[null,"Narzędzia i akcesoria wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych , producent spełnia najwyższe wymogi z zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej : DIN EN 980, DIN EN 1041, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298, DIN EN ISO 13402. Zamawiający wezwie  Wykonawcę do złożenia tych dokumentów w przypadku kiedy przedmiot zamówienia będzie budził wątpliwości.","TAK"]
[]
[null,"Upoważnienie Producenta do wykonywania  czynności serwisowych  narzędzi  chirurgicznych oraz  ich regeneracji i naprawy. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych.","TAK"]
[]
[null,"Gwarancja fabryczna producenta na narzędzia min. 24 miesięcy. Wszystkie narzędzia oraz akcesoria fabrycznie nowe.","TAK          ( podać )"]
[]
[null,"Producent posiada kuźnię narzędziową, co umożliwia kontrolę jakości oraz profesjonalny serwis narzędzi. W zakładzie produkcyjnym znajduje się komora pasywacyjna, w której bezwzględnie hartowane są antykorozyjnie wszystkie narzędzia. ","TAK"]
[null,"Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta, czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi.","TAK"]
[]
[null,"Wykonanie narzędzi w najwyższym standardzie technologicznym, według norm ISO 9001 oraz ISO 13485 ","TAK"]
[null,"Zapewnienie dostępności części i akcesoriów oraz serwisu na min. 10 lat. ","TAK"]
[]
[null,"Wszystkie narzędzia, sito -kosze i kontenery sterylizacyjne pochodzą tylko i wyłącznie od jednego producenta, z jednego miejsca wytworzenia. ","TAK"]
[]
[null,"Potwierdzenie jakości materiału do produkcji narzędzi – certyfikat stworzony według normy PN EN 10088-1 potwierdzający skład stopu użytego do produkcji narzędzi i wynikające stąd przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej. ","TAK"]
[null,"Wszystkie narzędzia o podwyższonym standardzie wykonania, w szczególności nożyczki, imadła (zawierające n.p. wkładki węglowe, specjalistyczne powłoki oraz inne ponad standardowe właściwości oraz cechy) nie mogą być oferowane w niższym standardzie niż wymagany, co wynika ze specjalistyki zabiegów przeprowadzanych w Szpitalu.","TAK"]

{"sheet":"Arkusz1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}