Oznaczenie sprawy: PN: 27/20

Załącznik  Nr 1 do  SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot obejmuje dostawę  odczynników  i podłoży hodowlanych oraz dzierżawę analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i wykonywania antybiogramów; dostawę podłoży chromogennych i odczynników do wykrywania karbapenemaz

Część nr 1  - Dostawa odczynników do identyfikacji drobnoustrojów i wykonania antybiogramów w analizatorze oraz podłoży hodowlanych wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i wykonywania antybiogramów oraz dzierżawą klimatyzatora.

1. Analizator do identyfikacji drobnoustrojów oraz wykonywania antybiogramów

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nowy. Rok produkcji : 2020 |  |
| 2. | Pełna automatyzacja wykonywania badań (dotyczy napełniania testów w obrębie aparatu, inkubacji, odczytu wyników i usuwania testów po zakończonym odczycie). |  |
| 3. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych. |  |
| 4. | Zapewnienie bezpieczeństwa danych przez logowanie do systemu. |  |
| 5. | Pojemność aparatu: 60 miejsc pomiarowych. |  |
| 6. | Ciężar do 80 kg. |  |
| 7. | Aparat wyposażony w zewnętrzny komputer, drukarkę, urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny drobnoustrojów oraz UPS (o mocy dostosowanej do zaoferowanego aparatu). |  |
| 8. | Oprogramowanie w systemie Windows. |  |
| 9. | Interpretacja wyników przez zaawansowany system ekspertowy, przedstawiona graficznie. |  |
| 10. | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności: HLAR, ESBL, VRE, VRSA, MLSB, AmpC, KPC (do potwierdzenia wydrukiem z aparatu). |  |
| 11. | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności. |  |
| 12. | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do obsługi Pracowni Mikrobiologicznej. |  |
| 13. | Podłączenie i zapewnienie współpracy z funkcjonującym u zamawiającego systemem informatycznym ESKULAP. |  |
| 14. | Udostępnienie firmie odpowiedzialnej za system informatyczny dokumentacji użytkowej oraz specyfikacji protokołu komunikacji w wersji elektronicznej (wykonawca zagwarantuje wpięcie na koszt własny oferowanego analizatora do istniejącego systemu informatycznego). |  |
| 15. | Dostawa, instalacja aparatu i szkolenie personelu na terenie laboratorium na koszt wykonawcy. |  |
| 16. | Wykonawca zapewnia przegląd techniczny aparatu. |  |
| 17. | W przypadku awarii analizatora Wykonawca w ciągu 24 godzin zapewnia naprawę aparatu lub aparat zastępczy, o takich samych parametrach jak dotychczas użytkowany. |  |

2. Klimatyzator

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klimatyzator naścienny z jednostką zewnętrzną montowaną na zewnątrz pomieszczenia, posiadający funkcję grzewczą, zapewniający właściwe warunki pracy analizatora będącego przedmiotem dzierżawy, w pomieszczeniu o powierzchni około 30 metrów kwadratowych, w którym ten aparat będzie zainstalowany. |  |

# 3. Testy

| L.P. | Asortyment | Wielkość opakowania | Parametry wymagane | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test do identyfikacji w analizatorze bakterii Gram-dodatnich: gronkowców, paciorkowców, enterokoków, listerii. | 1 op. a 20 sztuk | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu zawiesiną drobnoustrojów, bezpieczne dla użytkownika, bez możliwości rozlania lub wycieku materiału zakaźnego, niewymagające dodawania żadnych odczynników w celu otrzymania wyników końcowych. Fabrycznie nadrukowane kody kreskowe na testach, odczytywane czytnikiem kodów, dołączonym do zestawu. Testy identyfikacyjne oraz antybiogramowe oddzielnie pakowane. W przypadku posiadania różnych kart do oznaczania lekowrażliwości tej samej grupy drobnoustrojów, należy je wszystkie wymienić, osobno dla testów wymienionych w punktach: 7, 8, 9, 10, 11. Ważność min. 12 miesięcy | 510 op. |
| 2. | Test do identyfikacji w analizatorze tlenowych pałeczek Gram-ujemnych. | 1 op. a 20 szt. |  | 400 op. |
| 3. | Test do identyfikacji w analizatorze tlenowych laseczek przetrwalnikujących | 1 op. a 20 szt. |  | 10 op. |
| 4. | Test do identyfikacji w analizatorze bakterii beztlenowych. | 1 op. a 20 szt. |  | 40 op. |
| 5. | Test do identyfikacji w analizatorze wymagających drobnoustrojów z rodzajów Haemophilus i Neisseria. | 1 op. a 20 szt. |  | 12 op. |
| 6. | Test do identyfikacji w analizatorze grzybów drożdżopodobnych. | 1 op. a 20 szt. |  | 35 op. |
| 7. | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości gronkowców | 1 op. a 20 szt. |  | 50 op. |
| 8. | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae izolowanych z materiałów innych niż mocz | 1 op. a 20 szt. |  | 50 op. |
| 9. | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości tlenowych pałeczek niefermentujacych | 1 op. a 20 szt. |  | 50 op. |
| 10. | Test do oznaczania w analizatorze grzybów drożdżopodobnych | 1 op. a 20 szt. |  | 50 op. |
| 11. | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości bakterii beztlenowych | 1 op. a 10 szt. |  | 70 op. |
| 12. | Sól fizjologiczna | 1 op. a 3x500 ml |  | 50 op. |
| 13. | Probówki do zawiesin | 1 op. a 2000 szt. | Ważność min. 12 miesięcy | 16 op. |
| 14. | Jałowe psipety a 5 ml. | 1 op. a 400 sztuk | Ważność min. 12 miesięcy | 100 op. |
| 15. | Ezy plastikowe jałowe jednorazowe kalibrowane o pojemności 10 µl | 1 op. a 20 szt. | Ważność min. 12 miesięcy | 8000 op. |
| 16. | Materiały zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonania badań identyfikacji i antybiogramów do podanej liczby testów. W przypadku niedoszacowania przez wykonawcę, koszty ponosi wykonawca. |  |  |  |

# 4. Podłoża

| L.P. | Asortyment | Parametry wymagane | Termin ważności | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Columbia agar + 5% krwi baraniej | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt.) | ważność 2 miesiące | 700 op. |
| 2. | Podłoże agarowe Mueller Hinton | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt.) | ważność 2 miesiące | 300 op. |
| 3. | Podłoże Mueller-Hston z kloklacyliną | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 3 op. |
| 4. | Podłoże Mueller-Hinton 2 agar + 5% krwi końskiej | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 20 op. |
| 5. | Poidłoże Mueller Histon 2 agar + 5% krwi końskiej + NAD | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 140op. |
| 6. | Agar czekoladowy + POLYVITEX | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt.) | Ważność 2 miesiące | 350 op. |
| 7. | Bulion z seleninem | Probówki (1 op. a 20 szt.) | ważność 6miesięcy | 7 op. |
| 8. | Podłoże do wybiórczej izolacji Gardnerella vaginalis | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt.) | ważność 2 miesiące | 150 op. |
| 9. | Podłoże agarowe wybiórcze do izolacji enterokoków | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt.) | ważność 2 miesiące | 5 op. |
| 10. | Agar Sabouraud | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt.) | ważność 2 miesiące | 5 op. |
| 11. | Agar Sabouraud z chloramfenikolem i gentamycyną | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt.) | ważność 2 miesiące | 300 op. |
| 12. | Agar chromogenny do posiewu moczu w kierunku E.coli, Proteus i Enterococcus | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt.) skład podłoża wykluczający konieczność wykonywania dodatkowych testów w celu potwierdzenia identyfikacji E.coli. | ważność 2 miesiące | 300 op. |
| 13. | Podłoże chromogenne dla paciorkowców grupy B | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt.) | ważność 2 miesiące | 350 op. |
| 14. | Podłoże agarowe Granada | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt.) | ważność 2 miesiące | 10 op. |
| 15. | Agar z eozyną i błękitem metylenowym | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt.) | ważność 2 miesiące | 250 op. |
| 16. | Bulion tioglikolanowy z rezazuryną | Probówki (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 125 op. |
| 17. | Bulion BHI | Probówki (1 op. a 20 szt.) 1probówka - 9ml bulionu | ważność 6 miesięcy | 65 op. |
| 18. | Bulion Schaedler z witaminą K3 | Probówki (1op. a 20szt) | ważność 6 miesięcy | 10 op. |
| 19. | Bulion TSB | Probówki (1 op. a 20 szt.) | ważność 6 miesięcy | 20 op. |
| 20. | Krążki z optochiną | 1 op. a 60 szt. | ważność 6 miesięcy | 150 op. |
| 21. | Krążki z nitrocefiną | 1 op. a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 12 op. |
| 22. | Zestaw barwników do barwienia metodą Grama | 1 op. 4x250 ml | ważność 12 miesięcy | 15 op. |
| 23. | Saszetki do wytwarzania warunków beztlenowych do pojemnika 2,5 litra, bez dodawania wody | 1 op. a 10 szt | ważność 6 miesięcy | 120 op. |
| 24. | Saszetki do wytwarzania CO2 do pojemnika 2,5 litra, bez dodawania wody | 1 op. a 10 szt. | ważność 6 miesięcy | 120 op. |
| 25. | Saszetki do wytwarzania warunków mikroaerofilnych do pojemnika 2,5 litra, bez dodawania wody | 1 op. a 10 szt. | Ważność 6 miesięcy | 50 op. |
| 26. | Paski wskaźnikowe warunków beztlenowych | 1 op. a 50 szt | ważność 6 miesięcy | 10 op. |
| 27. | Zestaw do wytwarzania warunków beztlenowych (worek, generator, klips) | 1 op. a 20 szt | ważność 6 miesięcy | 200 op. |
| 28. | Zestaw do wytwarzania CO2 (worek, generator, klips) | 1 op. a 20 szt. | ważność 6 miesięcy | 170 op. |
| 29. | Zestaw do wytwarzania warunków mikroaerofilnych (worek, generator, klips) | 1 op. a 20 szt. | Ważność 6 miesięcy | 50 op. |
| 30. | Testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości mykoplazm urogenitalnych (kompletny zestaw do identyfikacji, oceny półilościowej, oraz lekowrażliwości) | 1 op. a 25 testów (test będący połączeniem wybiórczej hodowli bulionowej z paskiem testowym) | ważność 6 miesięcy | 600 op. |
| 31. | Agar Brucela z krwią | 1 op. a 20 szt. | Ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 32. | Szybki test do wykrywania karbapenemaz produkowanych przez pałeczki Gram-ujemne | 1 op. a 10 testów | ważność 12 miesięcy | 7 op. |

Parametry   podlegające   ocenie

| Parametry oceniane | Punktacja |  |
| --- | --- | --- |
|  | Spełnienie parametru / Niespełnienie parametru | Wartość oferowana |
| Pełna automatyzacja wykonywanych badań (dotyczy napełniania testów w obrębie aparatu, inkubacji, odczytu wyników i usuwania testów po zakończonym odczycie. | TAK – 15 NIE - O |  |
| Testy całkowicie szczelne po napełnieniu zawiesiną drobnoustrojów, bezpieczne dla użytkownika, bez możliwości rozlania lub wycieku materiału zakaźnego, niewymagające dodawania żadnych odczynników w celu otrzymania wyników końcowych. | TAK – 15 NIE - O |  |
| Fabrycznie nadrukowane kody kreskowe na testach, odczytywane czytnikiem kodów, dołączonym do zestawu. | TAK – 10 NIE - 0 |  |
| Suma punktów | 40 |  |

Część nr 2

Podłoża do antybiorgamów dla grzybów

| L.P. | Asortyment | Wielkość opakowania | Termin ważności | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agarowe podłoże RPMI, na płytkach Petriego o średnicy 90 mm, gotowe do użycia. | Pakowane po 20 szt. | Ważność 12 miesięcy | 2 op. |

Część nr 3

Dostawa podłoży  chromogennych oraz odczynników do wykrywania karbapenemaz

| L.P. | Asortyment | Parametry wymagane | Termin ważności | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar chromogenny do wybiórczej izolacji Salmonella spp. | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | ważność 2 miesiące | 10 op. |
| 2. | Agar chromogenny do wykrywania ESBL | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | ważność 2 miesiące | 4 op. |
| 3. | Agar chromogenny do wykrywania VRE | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | ważność 2 miesiące | 4 op. |
| 4. | Agar chromogenny do wybiórczej hodowli i identyfikacji Candida albicans, C.glabrata, C.krusei, C.tropicalis | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) Identyfikacja Candida albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis | ważność 2 miesiące | 350 op. |
| 5. | Agar chromogeny do izolacji Listeria monocytogenes z materiałów klinicznych | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | ważność 2 miesiące | 4 op. |
| 6. | Agar chromogeny do wykonywania badań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy KPC, NDM,VIM, OXA-48 | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | ważność 2 miesiące | 4 op. |
| 7. | Kwas fenyloboronowy | Roztwór o stężeniu 15 mg/ml 1 op. a 2x2 ml | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 8. | EDTA | Roztwór o stężeniu 0,5M oraz pH 7,3 – 7,5 1 op. a 2x2 ml | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 9. | Podłoże agarowe do hodowli Salmonella i Shigella (podłoże SS) | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | ważność 2 miesiące | 7 op. |
| 10. | Podłoże do hodowli rzęsistka pochwowego | Gotowe do użytku podłoże w butelkach o pojemności do 500 ml | ważność 6 - 12 miesięcy | 25 op. |

Uwaga

Opisy płytek na denku.