## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 7 - Stabilizacja szczytowo - potyliczna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Stabilizacja szczytowo - potyliczna - śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o minimum trzech średnicach z zakresu 3,5 mm – 4,5 mm, dł. od 10 mm – 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni. W zestawie śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich dł., śruby korowe w sr. 4,0 mm i 4,5 mm, dł. od 6 mm – 12 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm, możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta, śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem, montaż pręta od haków i śrub jednym elementem blokującym, implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry, pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia, pręty o gr. nie większej niż 3,4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym, w zestawie dostępne otwarte łączniki boczne odsadzone, w zestawie pręty przegubowe umożliwiające dostosowanie (bez konieczności doginania pręta) do anatomii pacjenta „in situ”, w zestawie płyta potyliczna z obracanymi uchwytami na pręt co ułatwia montaż oraz umożliwia lepsze zredukowanie naprężeń własnych konstrukcji, możliwość połączenia dwóch prętów o różnych średnicach
1.1 | Śruba lub hak | 100 | szt. |  |  | 8%
1.2 | Śruba potyliczna | 100 | szt. |  |  | 8%
1.3 | Bloker | 200 | szt. |  |  | 8%
1.4 | Pręt | 50 | szt. |  |  | 8%
1.5 | Płyta potyliczna | 30 | szt. |  |  | 8%
1.6 | Łącznik | 30 | szt. |  |  | 8%
Razem