**Wrocław, dnia 06.07.2023 r.**

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) na realizację zadania pn. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie pompy ciepła, instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynku biurowego parterowego na terenie Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z pytaniami, które wpłynęły do ww. przetargu udziela następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 20219 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r poz. 2019 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczają Państwo montaż falownika wraz z rozdzielnią DC bezpośrednio pod konstrukcją nośną paneli?
Na elewacji budynku A znalazłaby się wtedy jedynie rozdzielnica AC z zabezpieczeniami. Od falownika do rozdzielni byłby ułożony doziemny kabel zasilający.

Odpowiedź do pytania nr 1:

Dopuszczamy wyżej opisane rozwiązanie.

**W związku z udzieloną informacją Zamawiający wprowadza zmiany do OPZ. Zmiany oznaczone są kolorem czerwonym oraz podkreśleniem.**