Znak sprawy: KP-272-PNK-3/2023	Lublin, dnia 24 stycznia 2023 r.

Dotyczy postępowania pn.: Remont  pomieszczeń Centrum Wsparcia 
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, prowadzonego 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 135 ustawy dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

Pytanie 1

Czy podłoga z płytek marmurowych przewidziana do szlifowania i impregnacji 
nie wymaga wymiany uszkodzonych/pękniętych płytek, uzupełnienia spoin? Dodatkowo ze względu na przesunięcie ścian w jaki sposób Wykonawca ma wykonać uzupełnienie 
w tamtych miejscach? Zgodnie ze zdjęciami na zapleczu jest ułożony gres podłogowy, także odzysk płytek  z innego pomieszczenia nie wchodzi w grę. Zwracam dodatkowo uwagę na antypoślizgowość, która w przypadku  szlifowania płytek marmurowych 
nie będzie potwierdzona deklaracją. Biorąc pod uwagę powyższe proponuje wykonanie posadzek płytkowych z materiału zaproponowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 1

Podłoga marmurowa jest w dobrym stanie. Konieczne będzie miejscowe uzupełnienie płytek marmurowych w kolorze szarym , zgodnie z przedmiarem (podłoga posiada wiele odcieni szarości). Inwestor wymaga prac remontowych posadzki zgodnie z przedmiarem 
i opisem.

Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

dr inż. Marcin Jakimiak