## Arkusz1
Część 1
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Papier do KTG Avalon PHILIPS model FM 20 | 150mm x 100mm | 1 | szt. | 100 | 8%
2 | Papier do USG Videoprinter Mitsubischi Electric | 110x20 | 1 | szt. | 100 | 23%
3 | Papier do EKG Aspel Ascard model Grey, Orange | 112mm x 25m | 1 | szt. | 500 | 23%
4 | Żel do USG | butelka 500ml | 1 | szt. | 600 | 8%
5 | Żel do USG do stosowania na oddziałach noworodkowych | 250ml | 1 | szt. | 15 | 8%
6 | Cewnik Foleya | rozm. 12 - 24 , pakowane pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne foliowe, zewnętrzne folia-papier) łatwo otwierane, sterylizowane tlenkiem etylenu,lateksowy,dwudrożny, pokryty elastomerem silikonu | 10 | op. | 200 | 8%
7 | Cewnik do odsysania kontrolowanego i niekontrolowanego górnych dróg oddechowych | Cewnik do kontrolowanego odsysania, wykonany z PVC, powierzchnia satynowa (zmrożona), jeden otwór centralny, dwa otwory boczne naprzeciwległe skalowany co 1 cm w zakresie: rozm. CH6 - CH10: skala od 5 cm do 28 cm rozm. CH12 - CH20: skala od 5 cm do 45 cm skala RTG na całej długości cewnika, pozbawiony lateksu, wyposażony w przezroczysty konektor w kształcie litery „V” posiadający kolorowy znacznik oznaczający rozmiar cewnika, dodatkowo rozmiar nadrukowany na cewniku, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku. Rozmiary: od CH 6 do CH 10 - długość 400 mm od CH 12 do CH 20 - długość 600 mm | 1 | szt. | 600 | 8%
8 | Cewnik do odsysania | Cewnik do odsysania typ C bez ftalanów: Cewnik jałowy do odsysania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi, wykonany z medycznego PVC bez ftalanów, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, dodatkowo oznaczenie rozmiaru i długości na cewniku poniżej konektora, skalowany, linia RTG na całej długoąści cewnika, sterylny, pakowany podłużnie folia-papier. Rozmiary: CH12, Ch14, Ch16, CH18, CH20 dł. 60cm |  |  | 500 | 8%
9 | Cewnik Couvalier | pełna rozmiarówka | 1 | szt. | 350 | 8%
10 | Dren brzuszny z mieszaniny silikonu | roz. Od 16 do 36 | 1 | szt. | 80 | 8%
11 | Szczotka jednorazowa do chirurgicznego mycia rąk i przedramion | Jednorazowe szczoteczki ze środkiem dezynfekcyjnym CHG do chirurgicznego mycia rąk i przedramion ,wykonane z tworzywa (z jednej strony nylonowe szczecinki jednakowej długości a z drugiej gąbka poliestrowa nasączona 4% roztworem glukonianu chlorheksydyny- 25 ml ,wyposażone w czyścik do paznokci | 1 | szt. | 3000 | 8%
12 | Zgłębnik żołądkowy | 18 – 32 / 1000 sonda | 1 | szt. | 20 | 8%
13 | Zgłębnik żołądkowy | 16 – 24 / 1250 sonda | 1 | szt. | 20 | 8%
14 | Zgłębnik żołądkowy | 10 – 22 / 800 sonda | 1 | szt. | 200 | 8%
15 | Kaniula dożylna 18G* | 1,3mmx45mm | 1 | szt. | 3500 | 8%
16 | Kaniula dożylna 20 G* | 1,1mmx32mm | 1 | szt. | 18000 | 8%
17 | Kaniula dożylna 22G* | 0,9mmx25mm | 1 | szt. | 13500 | 8%
18 | Kaniula dożylna 24G* | 0,7mmx19mm | 1 | szt. | 4000 | 8%
19 | Kaniula dożylna 26G* | 0,6mmx19mm | 1 | szt. | 3000 | 8%
20 | Kaniula dożylna 16G* | 1,8mmx45mm | 1 | szt. | 200 | 8%
21 | Kaniula dożylna 17G* | 1,5mmx45mm | 1 | szt. | 100 | 8%
22 | Opis do pozycji z * | Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli.
23 | Igła iniekcyjna 0,5 | 0,5mmx25mm | 100 | op. | 60 | 8%
24 | Igła iniekcyjna 0,6 | 0,6mm x 30mm | 100 | op. | 60 | 8%
25 | Igła iniekcyjna 0,7 | 0,7mmx40mm | 100 | op. | 80 | 8%
26 | Igła iniekcyjna 0,8 | 0,8mmx40mm | 100 | op. | 100 | 8%
27 | Igła iniekcyjna 0,9 | 0,9mmx40mm | 100 | op. | 80 | 8%
28 | Igła iniekcyjna 1,1 | 1,1mmx30mm | 100 | op. | 200 | 8%
29 | Igła iniekcyjna 1,2 | 1,2mmx40mm | 100 | op. | 600 | 8%
30 | Strzykawki tuberkulinówki | 1ml | 100 | op. | 80 | 8%
31 | Opaska identyfikacyjna | dla dorosłych | 100 | op. | 160 | 8%
32 | Opaska identyfikacyjna | dla niemowląt niebieska/różowa | 100 | op. | 60 | 8%
33 | Szpatułki drewniane | pakowane pojedynczo | 100 | op. | 60 | 8%
34 | Kieliszki na leki |  | 75 | op. | 600 | 8%
35 | Wlewnik gumowy do lewatywy | 2l | 1 | op. | 2 | 8%
36 | Nakłuwacz | bezpieczny automatyczny 21G/2,4mm | 200 | op. | 150 | 8%
37 | Kranik trójdrożny | bez ftalanów,zamykalny, 2 żeńskie porty typu Luer-lock,1męski port typu Luer-lock;zapewnia równomierny przepływ płynów nie powodując zmiany ciśnienia;każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami | 1 | szt. | 200 | 8%
38 | Korek Luer-Lock do wenflonów |  | 250 | op. | 35 | 8%
39 | Koreczek COMBI |  | 100 | op. | 5 | 8%
40 | Zaciskacz do pępowiny |  | 1 | szt. | 500 | 8%
41 | Kanka doodbytnicza | rozm.CH 16, 18 | 1 | szt. | 150 | 8%
42 | Wziernik jednorazowego użytku | typ CUSCO steryl. XXS XS S M L | 1 | szt. | 5000 | 8%
43 | szczoteczki cytologiczne CERVEX wachlarzowa | ultra brush | 100 | op. | 10 | 8%
44 | Szczoteczki cytologiczne RAMBRUSH- okrągła |  | 100 | op. | 10 | 8%
45 | Worek do zbiórki moczu | 2l, sterylny,z bezigłowym portem do pobierania próbek, z zaworem spustowym szybkiego opróżniania | 1 | szt. | 1500 | 8%
46 | Wieszak do worka do dobowej zbiórki moczu |  | 50 | op. | 1500 | 8%
47 | Szkiełka cytologiczne | z polem do opisu | 50 | op. | 40 | 8%
48 | Worki na zwłoki | czarne na zamek | 1 | szt. | 200 | 8%
49 | Maszynki do golenia | jednorazowego użytku | 100 | op. | 60 | 8%
50 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter pyroli |  | 50 | op. | 10 | 8%
51 | Cewnik do podawania tlenu | jałowy, do podawania tlenu przez nos,dł.200cm | 1 | szt. | 1000 | 8%
52 | Maski do podawania tlenu | Rozm S,M,L,XL | 1 | szt. | 3000 | 8%
53 | Maski do podawania tlenu z rezerwuarem | rozm. S, M ,L ,XL | 1 | szt. | 1000 | 8%
54 | Maski do podawania tlenu z nebulizatorem | rozm. S, M ,L | 1 | szt. | 150 | 8%
55 | Dren - przedłużacz do podawania tlenu | jałowy ,pakowany pojedynczo, dług.210cm | 1 | szt. | 200 | 8%
56 | Strzykawka do badań gazometrii krwi |  | 1 | szt. | 1500 | 8%
57 | Szyna palcowa Zimmer | wszystkie dostępne rozmiary | 1 | szt. | 250 | 8%
58 | Szyna palcowa Kramer | wszystkie dostępne rozmiary | 1 | szt. | 100 | 8%
59 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym | rozm.2,0/1,1x45 | 1 | szt. | 20 | 8%
60 | Prowadnica do trudnych intubacji | typu BOUGIE jednorazowa, sterylna, z wygiętym końcem,znacznikiem głębokości 15CH/70 do rurek intubacyjnych | 1 | szt. | 8 | 8%
61 | Bezigłowy system łączący | zapobiegający przypadkowym zakłuciom oraz zakażeniom odcewnikowym, przez całyczas zamknięty układ, oparny na działanie lipidów, bez lateksu, wytrzymały na wysokie ciśnienie max 24bar, szybkość przepływu 175ml/min, max 7 dni założenia lub 360 połączeń | 1 | szt. | 1200 | 8%
62 | Bezigłowy przewód z łącznikiem | 3-kanałowy 3x 8cm,jałowy, maks.7 dni założenia lub 360 połączeńwytrzymały na wysokie ciśnienie max16,5bar | 1 | szt. | 400 | 8%
63 | Nasadka dezynfekcyjna do bezigłowych systemów lączących | z 70% izopropanolem,bezpieczne połączenie Luer-lock,dezynfekcja w ciągu 60sek.max 7 dni na złączu | 10 | op. | 200 | 8%
64 | Bezpieczna igła motylkowa z wężykiem | z adapterem typu luer, z holderem Vacuette i dodatkowym zabezpieczeniem igły po pobraniu krwi,długość wężyka ułatwiająca użytkowanie podczas procedur, igła do pobierania krwi w systemie próżniowym;przezn.do pobierania krwi i procedur infuzji, pakowane pojedynczo, jałowe, pełna rozmiarówka | 1 | szt. | 80 | 8%
RAZEM
Część 2
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Papierki ph 4-7 do bad.pochwy | w postaci pasków wskaźnikowych, lakmusowych | 100 | op. | 5 | 23%
2 | Nebulizator | jednorazowego użytku | 1 | szt. | 150 | 8%
3 | Ustnik endoskopowe | jednorazowego użytku, z gumkami | 1 | szt. | 1400 | 8%
4 | Butelka Redon | 200ml | 1 | szt. | 400 | 8%
5 | Butelka Redon | 400ml | 1 | szt. | 40 | 8%
6 | Igła do penów 0,3x8mm | 0,3mmx 8mm | 100 | op. | 150 | 8%
7 | Zgłębnik Segstakena | wszystkie dostępne rozmiary | 1 | szt. | 2 | 8%
8 | Okularki do fototerapii dla dzieci |  | 1 | szt. | 200 | 8%
9 | Koszula dla położnic biała | rozmiar uniwersalny, wykonane z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny, wkładane przez głowę z krótkim rękawem | 10 | op. | 2200 | 8%
10 | Koszula dla pacjentów granarowa | rozmiar uniwersalny, wykonane z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny, wkładane przez głowę z krótkim rękawem | 10 | op. | 2500 | 8%
11 | Osłona na przewody | jałowa | 1 | szt. | 400 | 8%
12 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z pianki poliuretanowej, rozmiar 12cm x 20cm x 1cm. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'20 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem |  | 20 | op. | 700 | 8%
13 | Urządzenie do usuwania zszywek | jałowe | 1 | szt. | 20 | 8%
14 | Zestaw do punkcji opłucnej z zastawką antyrefluksową, w składzie: cienkościenna kaniula punkcyjna śr.1,8, dł.80mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawka trzycześciowa 60ml, worek 2,0L |  | 1 | op. | 10 | 8%
15 | Dren do ssaka z konektorem stożkowym z kontrolą ssania kciukiem-wąż do ssaka |  | 1 | szt. | 10 | 8%
16 | Dren łączący do odsysania | zakończenie lejek-lejek z przegubami,CH24,jałowy | 1 | szt. | 1000 | 8%
17 | Dren łączący do odsysania z łącznikiem Kapkon | CH24, jałowy | 1 | szt. | 100 | 8%
18 | Łącznik do drenów |  | 1 | szt. | 50 | 8%
19 | worek do upustu krwi | poj.450ml, zestaw pojedynczy z płynem konserwującym CPDA-1( 63ml płynu), pojemnik przeznaczony do pobierania krwi pełnej,przechowywania jej i transfuzji, rozm.igły 1,6mm, długość drenu biorczego 110 cm, wykonany z PCW, sterylizowany parą wodną, apirogenny, | 1 | szt. | 50 | 8%
20 | Endoskopowa gastrostomia przezskórna | Endoskopowa gastrostomia przezskórna ,przez. Cewnik śred. Wew. 5,5 mm zapewnia możliwoc żywienia domowego . Zestaw kompletowy do użytku .Rozm.PEG 24 | 1 | szt. | 6 | 8%
RAZEM
Część 3
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Stapler okrężny zakrzywiony. | Jednorazowy z kontrolowanymdociskiem tkankiw zakresie 1,0-2,0mm,wysokość zszywki 0,5mm;pojedyncza dźwignia aktywująca; rozm.25mm,28mm,32mm,średnice 28mm,32mm | 1 | szt. | 10 | 8%
2 | Stapler liniowy z nożem zintegrowanym | cztery rzędy zszywek,rozm.61mm, 81mm | 1 | szt. | 60 | 8%
3 | Stapler liniowy z automatycznym dociskiem | jednorazowy,dżwignia zamykająca i dżwignia spustowa; rozm.46mm,60mm | 1 | szt. | 15 | 8%
4 | Stapler liniowy z nożem tnącym | z automatycznym dociskiem i dźwignią spustową, posiadający pozycję pośrednią oraz przycisk otwierający bransze staplera; rozm. 39mm, 60mm | 1 | szt. | 3 | 8%
5 | Ładunek do staplera liniowego z nożem | rozm.61mm, 81mm | 1 | szt. | 20 | 8%
6 | Ładunek do staplera liniowego | dwa rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek; rozm.46mm, 60mm ,90mm | 1 | szt. | 3 | 8%
RAZEM
Część 4
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Kaczka sanitarna | jednorazowa,wykonana z papieru celulozowego, wyrób medyczmy nieprzepuszczający substancji płynnych do 4 h,poj. do 1000ml | 100 | op. | 15 | 8%
2 | Nocnik | jednorazowy,wykonana z papieru celulozowego, wyrób medyczmy nieprzepuszczający substancji płynnych do 4 h,poj. do 1000ml | 100 | op. | 6 | 8%
3 | Miska ogólnego zastosowania | naczynie jednorazowego użytku,wyrób medyczny nieprzepuszczający substancji płynnych do 4 h, wykonany z masy papierowej, max poj. 3l | 100 | op. | 15 | 8%
RAZEM
Część 5
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Pojemnik na odpady med. ostre | 1l | 1 | szt. | 600 | 23%
2 | Pojemnik na odpady med. ostre | 2l | 1 | szt. | 1000 | 23%
3 | Pojemnik na kał | z łopatką | 1 | szt. | 600 | 8%
4 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu | poj. max 3l, podziałka wyskalowana co 100ml, możliwość dezynfekcji i sterylizacji | 1 | szt. | 50 | 8%
5 | Pojemniki do badań histopatolog. | 10ml | 1 | szt. | 600 | 8%
6 | Pojemniki do badań histopatolog. | 20ml | 1 | szt. | 1000 | 8%
7 | Pojemniki do badań histopatolog. | 50ml | 1 | szt. | 150 | 8%
8 | Pojemniki do badań histopatolog. | 120ML | 1 | szt. | 300 | 8%
9 | Pojemniki do badań histopatolog. | 150ml | 1 | szt. | 700 | 8%
10 | Pojemniki do badań histopatolog. | 200ml | 1 | szt. | 300 | 8%
11 | Pojemniki do badań histopatolog. | 250ml | 1 | szt. | 300 | 8%
12 | Pojemniki do badań histopatolog. | 500ml | 1 | szt. | 100 | 8%
13 | Pojemniki do badań histopatolog. | 1000ml | 1 | szt. | 100 | 8%
14 | Pojemniki do badań histopatolog. | 2300ml | 1 | szt. | 60 | 8%
15 | Pojemniki do badań histopatolog. | 5000ml | 1 | szt. | 20 | 8%
RAZEM
Część 6
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Igły do znieczulenia podpajęczynówkego z prowadnicą Pencil-Point | rozm. 25G, 26G, 27G, długość 90mm | 1 | szt. | 1000 | 8%
2 | Igły do znieczulenia podpajęczynówkego z prowadnicą Pencil-Point | rozm. 25G, 26G, 27G, długość 120mm | 25 | szt. | 200 | 8%
RAZEM
Część 7
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Serweta na stół Mayo wzmocniona | min. 80x145 cm | 1 | op | 120 | 8%
2 | Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego | jałowy | 1 | op | 50 | 8%
3 | Zestaw do znieczuleń przewodowych | jałowy | 1 | op | 102 | 8%
4 | Zestaw chirurgiczny , jednorazowy ze sterylnymi narzędziami do szycia ran |  | 1 | op | 20 | 8%
5 | Czepek chirurgiczne | w kształcie beretu, okrągły | 100 | op | 12 | 8%
6 | Czepek chirurgiczny | wiązany z tyłu na troki | 100 | op | 20 | 8%
7 | Czepek medyczny | niesterylny, jednorazowy, wykonany z przewiewnego materiały chłonącego pot, z opaską przeciwpotną | 100 | op | 20 | 8%
RAZEM
Część 8
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do aktywnego lub biernego drenażu jamy opłucnej, płucnej lub brzusznej | wielokomorowy z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną, jałowy | 1 | szt. | 10 | 8%
2 | Ewakuator laparoskopowy 200ml | RBM 200 | 1 | szt. | 55 | 8%
3 | Klips polimerowy, naczyniowy clicka VL | L | 1 | szt. | 150 | 8%
4 | Klips tytanowy | M/L | 1 | szt. | 20 | 8%
5 | Klips do klipsownicy polimerowej ML |  | 1 | szt. | 20 | 8%
6 | Stapler skórny | jednorazowy, 25-35 zszywek, grubość standardowa | 1 | szt. | 50 | 8%
7 | Trokar laparoskopowy | jednorazowy, brzuszny 5 i 10+ trzpień | 1 | szt. | 20 | 8%
8 | Jednorazowego użytku pistolet z kaniulą do biopsji gruboigłowej | CH 14-16/100 | 1 | szt. | 30 | 8%
RAZEM
Część 9
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Elektroda neutralna, dwudzielna, hydrożelowa | dla dorosłych i dzieci, 176x122mm,110 cm2 | 1 | szt | 150 | 8%
2 | Uchwyt monopolarny elektrody | szeroki, 2 przyciski,4mm,kabel4m, wtyk 3 -pin | 1 | szt | 5 | 8%
3 | Uchwyt monopolarny elektrody | szeroki, 2 przyciski 4mm, kabel4m, wtyk 6-pin, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi do apatatu Emed | 1 | szt | 2 | 8%
4 | Kabel elektrody neutranej jednorazowej, | dł. 5m, wtyk płaski | 1 | szt | 1 | 8%
5 | Kabel elektrody neutranej jednorazowej, | dł. 5m, wtyk EU 6,3mm | 1 | szt | 1 | 8%
6 | Elektroda monopolarna | Kulka prosta 4 mm, śr.wtyku 4mm | 1 | szt | 1 | 8%
7 | Elektroda monopolarna | Kulka prosta, 6 mm,śr.4 mm | 1 | szt | 1 | 8%
8 | Elektroda monopolarna | szpatuła owalna, prosta,2x24 mm,śr. 4mm | 1 | szt | 1 | 8%
9 | Elektroda monopolarna | Nóż prosty, 25mm,śr.wtyku 4mm | 1 | szt | 5 | 8%
10 | Elektroda monopolarna | Kulka prosta,4 mm, dł. 100mm | 1 | szt | 2 | 8%
11 | Elektroda monopolarna | Kulka prosta, 6 mm,dł. 100mm | 1 | szt | 2 | 8%
12 | Adapter elektrod monopolarnych | 2,4mm, do uchwytu 4mm | 1 | szt | 1 | 8%
13 | Elektroda laparoskopowa monopolarna, | hak wąski 360mm, śr 5mm | 1 | szt | 5 | 8%
14 | Kabel monopolarny do laparoskopu | dł. 5m, wtyk 3-pin | 1 | szt | 1 | 8%
15 | Kabel monopolarny do laparoskopu | dł. 5m, wtyk 6-pin kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi, do aparatu Emed | 1 | szt | 1 | 8%
16 | Szczypce bipolarne | proste, dł. 195 mm, bransza 1 mm pin, 29mm | 1 | szt | 1 | 8%
17 | Kabel bipolarny | wtyk prosty od strony instrumentu,dł. 5M, wtyk 6-pin, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi do aparatu Emed | 1 | szt | 1 | 8%
18 | Kabel bipolarny | wtyk prosty od str.indtrumentu ,dł.5m ,wtyk 2-pin, 29mm | 1 | szt | 1 | 8%
19 | Uchwyt jednorazowy z elektrodą | nóż,2 przyciski, sterylny, wtyk 3-pinowy,kabel dł.3m | 10 | op | 10 | 8%
20 | Uchwyt jednorazowy z elektrodą | nóż,2 przyciski, sterylny, wtyk 6-pinowy,kabel dł.3m | 10 | op | 10 | 8%
21 | Elektroda do badań EKG, przeznaczona do badań wysiłkowych, owalna z języczkiem ułatwiającym odklejanie, wymiar 35x50mm, jednorazowego użytku, niesterylna z żelem stałym o objętości 0,23cm3 ±0,02 i wadze 0,35g ±0,03 na piance polietylenowej, snap z czujnikiem Ag/AgCl, nie zawiera PVC i latexu |  | 50 | op | 30 | 8%
22 | Elektroda do badań EKG, przeznaczona do monitorowania, owalna z języczkiem ułatwiającym odklejanie, wymiar 45x42mm, jednorazowego użytku, niesterylna z żelem stałym o objętości 0,23cm3 ±0,02 i wadze 0,35g ±0,03 na piance polietylenowej, snap z czujnikiem Ag/AgCl, nie zawiera PVC i latexu |  | 50 | op | 100 | 8%
23 | Elektroda EKG do Holtera | na piance prostokątna 55mmx40mm z żelem ciekłym na zielonej gąbcez podłóżnym wycięciem umożliwiającym przełożenie przewodu; z tarką do usuwania zrogowaciałej warstwy naskórka; dla lepszej identyfikacji na opak.jednostkowym nadrukowany rys.elektrody znajdującej się w opak.w skali 1:1 | 50 | op | 150 | 8%
24 | Zestaw do kaniulacji duży nacz. | 1, 2, 3 kan. 8F, 7F, 6F | 1 | szt | 20 | 8%
25 | Obwód oddechowy ,wolny od ftalanów, dla dorosłych z gałęzią, rozciągalny 2 rury o dł . 1,8 m , dodakowa rura rozciągalna o dł. 1,8 m ,złącze Y , kolanko z portem nokap, worek 2l bez lateksu |  | 1 | szt | 15 | 8%
RAZEM
Część 10
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Strzykawka medyczna* | Strzykawka jednorazowego użytku 2 ml , jałowa, skala do 3 ml | 100 | op | 120 | 8%
2 | Strzykawka medyczna* | Strzykawka jednorazowego użytku 5 ml, jałowa, skala do 6 ml | 100 | op | 200 | 8%
3 | Strzykawka medyczna* | Strzykawka jednorazowego użytku 10 ml, jałowa, skala do 12 ml | 100 | op | 200 | 8%
4 | Strzykawka medyczna* | Strzykawka jednorazowego użytku 20 ml, jałowam skala do 24 ml | 100 | op | 200 | 8%
5 | Uwagi do * | Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku |  |  |  |  | ceny za 100 szt.
6 | Strzykawka cewnikowa | Strzykawka cewnikowa ,janeta do płukania cewnika, pęcherza 50/60 ml z podwójnym gumowym uszczelniaczem tłoka (bez zawartości lateksu - informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), wykonana z polipropylenu (wolna od PCV)z dodatkowym łącznikiem luer o gładko wyrobionych brzegach i stożkowym kształcie, wylot strzykawki zakończony prosto (nie pod kątem), sterylna, bez uskoków , nazwa producenta na cylindrze umożliwiająca łatwą identyfikację , blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tloka z cylindra | 1 | szt. | 500 | 8%
7 | Strzykawka cewnikowa | Strzykawka cewnikowa, janeta , do płukania cewnika, pęcherza 100 ml z podwójnym gumowym uszczelniaczem tłoka, bez zawartości lateksu - informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), wykonana z polipropylenu (wolna od PCV)z dodatkowym łącznikiem luer o gładko wyrobionych brzegach i stożkowym kształcie, wylot strzykawki zakończony prosto (nie pod kątem), bez uskoków , nazwa producenta na cylindrze umożliwiająca łatwą identyfikację , blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tloka z cylindra, sterylna | 1 | szt. | 2200 | 8%
8 | Strzykawka do pomp | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, biała, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych, z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym , sterylizowane EO, opakowanie papier-folia | 1 | szt. | 500 | 8%
9 | Strzykawka do pomp | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, bursztynowa, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym,sterylizowane EO, opakowanie papier-folia | 1 | szt. | 1000 | 8%
10 | Przyrząd do infuzji | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), ), igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo z ABS ,Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994-oraz wirusów (VFE) minimum 99,99964%. (potwierdzoene wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty )zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 1 | szt. | 15000 | 8%
11 | Przyrząd do przetaczania krwi | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), ), igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo z ABS ,Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994-oraz wirusów (VFE) minimum 99,99964%. (potwierdzoene wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty ) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 1 | szt. | 1000 | 8%
12 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość ok. 150 cm, wolny od lateksu i FTALANÓW- oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock,łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn. 1,24 mm, łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. Opakowanie papier-folia | 1 | szt. | 600 | 8%
13 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dla leków światłoczułych /bursztynowy/, długość ok. 150 cm, wolny od lateksu i FTALANÓW- oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn. 1,24 mm, łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. Opakowanie papier-folia | 1 | szt. | 500 | 8%
RAZEM
Część 11
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Rurki ustno – gardłowe Guedla | cała dostępna rozmiarówka | 1 | szt. | 300 | 8%
2 | Rurka intubacyjna | wykonana z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna, w rozmiarach od 2,5 do nr 10,0 co pół. | 1 | szt. | 300 | 8%
3 | Rurka intubacyjna | zbrojona z medycznego PVC, wstępnie ukształtowana, z mankietem niskociśnieniowym, niebieski balonik kontrolny, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w Rtg, skalowana co 1 cm, w rozm.3,5-10 co pół | 1 | szt. | 50 | 8%
4 | Rurka intubacyjna | Rurka intubacyjna z miękkiego, delikatnego PVC, bez mankietu, skalowana jednostronnie co 1 cm, z ciągłą linią znacznika RTG, bez otworu Murphy do intubacji przez usta i nos, z czarnym minimum 2 cm znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki, sterylna,w rozm.2,0-5,0 co pół | 1 | szt. | 50 | 8%
5 | Rurka tracheostomijna | z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz mandryn, sterylna,w rozm.3,5-10,0 co pół | 1 | szt. | 10 | 8%
6 | Filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym. | cała dostępna rozmiarówka | 1 | szt. | 450 | 8%
7 | Filt p/bakteryjny do rurek tracheostomijnych | wymiennik ciepła i wilgoci | 1 | szt. | 50 | 8%
8 | Maska krtaniowa | jednorazowego użytku , mankiet 100% silikon, rurka oddechowa PVC, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu, kompatybilna z procedurami MRI,rozmiar 1-6 | 1 | szt. | 10 | 8%
9 | Maska anestetyczna | twarzowa, jednorazowego użytku,czysta mikrobiolog.,pakowana pojedynczo, z nadmuchiwanym kołonierzem,przezroczysta, pełny zakres rozmiarów | 1 | szt. | 20 | 8%
10 | Łącznik do drenów | łącznik podwójny stożek | 1 | szt. | 500 | 8%
11 | Układ oddechowy | jednorurowy,dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr.22mm, dł.183cm, z zkolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrz wdychanego 6,2st.Cprzy przepływie 4l/min., opów wdechowy max 0,14cm H2Oi wydechowy max0,16cm H2O przy przepłyeir 10l/min. , waga układu 170g, jednorazowy, czysty mikrobiolog., opakowanie foliowe | 1 | szt. | 70 | 8%
12 | Żel do cewnikowania z lidokainą | 12,5g poj. szt. | 25 | op | 200 | 8%
13 | Serweta pod pośladki z torba na płyny i osłoną | wymiar 89 x 117cm | 1 | szt. | 500 | 8%
14 | Serweta ochronna na stół operacyjny | 5 warstwowa ,pikowana , absorpcyjna, rozm 102x229cm(+/- 2cm) | 1 | szt. | 1500 | 8%
15 | Końcówka Sump Yankauer z koszyczkiem do delikatnych narządów bez drenu | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania, posiadająca koszyczek w części dystalnej, lekki i wyważony uchwyt zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni, biała końcówka zapewnia dobrą widoczność w polu operacyjnym, wykonana z PVC bez ftalanów, końcówka o średnicy 3,8 - 4,2 mm / 5,8 - 6,2 mm (wew. / zew.), o dł. całkowitej 23 - 25 cm, połączona z drenem o dł. 1,9 - 2,1 m. Połączenie między końcówką a drenem jest zaprojektowane tak, aby zapobiec blokowaniu się. Podwójnie opakowane wew. worek foliowy, zewn. papier - folia. | 1 | szt. | 10 | 8%
16 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego Flex Poole X-Ray |  | 1 | szt. | 770 | 8%
17 | Kranik trójdrożny | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny z przedłużaczem 10 cm bez DHEP, wykonany z poliwęglanu, odporny na pęknięcia mechaniczne oraz na leki w tym na lipidy i leki stosowane w chemioterapii. Pokrętło trójramienne z podwójnym(optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, sterylizowany radiacyjnie.1szt. |  | szt. | 500 | 8%
18 | Prowadnica do rurek intubacyjnych | jałowa, jednorazow.użytku dla rurek rozm.6,0-10,0 | 1 | szt. | 50 | 8%
19 | Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych | Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższeym boku 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm) 1 x taśma lepna 9x50 cm 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | 1 | szt. | 600 | 8%
20 | Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem | Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m² ), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem | 1 | szt. | 500 | 8%
21 | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. Skład zestawu: -1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem z polipropylenu -1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem -1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace -2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu 20x30 cm -1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną, z torbą na płyny 270⁰ min. 65x110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max.66g/m2), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10),o odporności na penetracje płynów > 200cm H2O. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>570kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Opakowanie zbiorcze 6 szt. | 1 | szt. | 100 | 8%
22 | Zestaw do cesarskiego cięcia | Skład zestawu: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm, ze wzmocnieniem w części centralnej 1xfartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS, gramatura 35g/cm2 ,odporność na penetrację wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. L-120cm 2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS, gramatura 35g/cm2 ,odporność na penetrację wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. XL-140cm 1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm, , ze wzmocnieniem w części centralnej 2 x ręcznik papierowy 30x39cm 1 x opatrunek z wkładem chłonnym 10x25cm 20 x kompresy gazowe 10x10cm 12W 17N z nitka RTG 5 x serweta laparotomijna 45x70cm 4W 20N z nitka RTG, biała 1 x skalpel z plastikowym trzonkiem rozmiar 23 1 x zaciskacz do pępowiny 1 x taca na łożysko 3000ml, 31x24x7cm, niebieska 1 x miska 250ml,podziałka, niebieska 1 x kocyk dla noworodka 100x105cm materiał Spunlace 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki. Część serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany jednostkowo w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, zaopatrzony w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu, datę ważności i kod EAN . Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, który umożliwia otwarcie bez używania ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | 1 | op | 20 | 8%
23 | Sterylny zestaw ginekologiczny | Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej 1 x serweta na stolik May 80 x142 cm, 1 x serweta pod pośladki 89x119cm ze wzmocnieniem w części pośladkowej min. 18x89cm 1 x ręcznik chłonny 34x36cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 1 x serweta do zabiegów w pozycji litotomijnej 260x304cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem 10x12cm ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu oraz dodatkowym mocującym paskiem przylepnym na dolnym brzegu serwety. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43g/m2 , w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym 46x90cm z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2, odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne.I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | 1 | szt. | 500 | 8%
24 | Sterylny zestaw do operacji kończyn | Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE, z wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu) 1 x taśma Lepna 9x50cm 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem 1x serweta do operacji kończyn 230x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Φ 3,5cm wykonana z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o niskim współczynniku pylenia ( ≤1,7 log10) o gramaturze mx. 58g/m2 odpornego na penetracje płynów (> 175 cm H2O), odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (> 145 kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | 1 | szt. | 500 | 8%
25 | Jednorazowa serweta bez wkładu chłonnego | Jednorazowa serweta bez wkładu chłonnego używana do stołów operacyjnych podczas krótkich zabiegów chirurgicznych. Wykonana z włókniny polipropylenowej (35%) i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej (65%), zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: - gramatura podstawowa: 57 g/m2 - wymiary: 102 x 229cm, - pakowana po 40 sztuk/ karton | 1 | szt. | 400 | 8%
26 | Sterylna serweta na stolik Mayo | rozm. 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70µ o gramaturze 65g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m2 zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | 1 | szt. | 150 | 8%
27 | Sterylna serweta pod pośladki | o wymiarach 89x117 cm z niebieskiej folii PE z wysokochłonnym, poliestrowo – wiskozowym wzmocnieniem min. 41x41 cm w części podpośladkowej ze zintegrowaną oraz osłoną stołu, wykonanej z folii PE, która zabezpiecza przed zanieczyszczeniem oraz zintegrowaną torbą na płyny zaopatrzoną w kształtką usztywniającą, włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. | 1 | szt. | 180 | 8%
28 | Sterylna folia chirurgiczna | Sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliuretanu o grubości 30±5µ , pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna, o współczynniku para przepuszczalności 800 ±200g/m2/24h, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości min.4,25cm ułatwiające aplikację. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze: karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania. Wyrób medyczny klasy Is. | Powierzchnia lepna 30x28cm 1szt | szt. | 100 | 8%
29 |  |  | Powierzchnia lepna 40x42cm 1szt | szt. | 100 | 8%
30 | Osłona uchwytu lampy operacyjnej | wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15 mm do max. 48 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy max. 46 mm i długości do 15 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji. | 1 | szt. | 100 | 8%
31 | Osłona na kończynę | Sterylna, jednorazowa, rozm. 36,5x72cm, bezlateksowa, wykonana z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polipropylen + polietylen), niepylącego (współczynnik pylenia≤1,7 log10) o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów (> 178 cm H2O, pakowana dodatkowo z taśmą przylepną w 9x50cm. Zestaw spełnia wymogi normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności , nazwę producenta. Osłony w zestawie z taśmą pakowane zbiorczo w 4 dozowniki po 35 szt., następnie karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | 1 | szt. | 500 | 8%
32 | Mata podłogowa | Dwustronna, biała ,o dużej chłonności płynów (7 l – ok. 33l/m²), rozmiar 75 x 38 cm, w tym część chłonna 69 cm x 32+/-1cm z marginesami 3cm +/- 0,5cm ułatwiające usunięcie maty po zaabsorbowaniu płynów. Budowa maty wielowarstwowa- polipropylen Spunbond, puch celulozowy i żelujący wysokochłonny polimer zintegrowany z warstwą zewnętrzną, nie zawiera lateksu. Produkt jednorazowego użytku, niesterylny. Pakowana indywidualnie w folię, następnie w opakowanie zbiorcze po 50 szt. Tolerancja rozmiarów 0,5 cm. | 1 | szt. | 300 | 23%
33 | Mata podłogowa | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x142 cm /±1. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy na całej powierzchni, zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 10 szt. | 1 | szt. | 300 | 23%
34 | Pokrowiec na przewody | Sterylny, jednorazowy o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE (50µ, gramatura 46g/m²), z perforowaną jedną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania o długości min. 18 cm i szerokości 1,8 cm, odporną na przemakanie oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | 1 | szt. | 150 | 8%
35 | Komplet bluza+ spodnie - ubranie operacyjne | Jednorazowe, bezlateksowe ubranie operacyjne - komplet składający się z osobno pakowanych bluz i spodni. Ubranie wykonane z wysokiej jakości, nieprzejrzystej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 45 g/m2. Włóknina o podwyższonej miękkości z romboidalnym wzorem zespalania warstwowego. Włóknina zgodna z wymaganiami EN 13795-2. Włóknina czysta mikrobiologiczne (maks. 1 CFU/100 cm2 wg EN ISO 11737-1) i odporna na rozdarcia ( >100 kPa wg EN ISO 13938-1). Bluza szyta w ergonomicznym kształcie dzwonu umożliwiającym dobre dopasowanie do sylwetki. Bluza wyposażona w 3 kieszenie: 2 duże 180 mm x 180 mm i mniejszą górną 110 mm x 130 mm. Na złożonej, zapakowanej bluzie widoczne naszywki z nazwą producenta oraz rozmiarem. Wycięcie szyjne w kształcie trójkąta wykończone lamówką. Spodnie z regulacją rozmiaru w postaci taśmy, wyposażone w dużą, głęboką kieszeń 160 mm x 220 mm, nogawki zakończone podszyciem, nie strzępiące się. Urania dostępne w 7 rozmiarach od XS do 3XL, w kolorze zielonym lub ciemnoniebieskim. Spodnie i bluzy pakowane indywidualnie. 50 spodni lub bluz w kartonie transportowym. | 1 | kompl. | 2500 | 8%
36 | Czyścik do końcówek elektrod | Jednorazowy, jałowy czyścik ścierny do końcówek elektrod. Powierzchnia ścierna czyścika zawiera tlenek aluminium , materiał wewnętrzny – pianka, zawiera pasmo baru widzialne w promieniach rtg. Warstwa przylepna z mocnym klejem zapewniającym dobrą przyczepność do powierzchni. Wymiary: 50 x50 mm, grubość 4mm. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Klasa I sterylna. Pakowane pojedynczo w torebki papierowo foliowe. Karton zbiorczy 100 szt. | 1 | op | 5 | 8%
37 | Pudełko do liczenia zużytych igieł i ostrzy | Sterylne, żółte pudełko do liczenia zużytych igieł i ostrzy z blokiem z pianki (z nadrukiem numerycznym od 1 do 20szt.) i pojedynczym czarnym magnesem, z uchwytem do zdejmowania ostrzy, z paskami samoprzylepnymi na zewnątrz, z boku podwójne zabezpieczenie przed otwarciem -automatyczne/ zatrzaskowe i taśma lepna z symbolem BIOHAZARD, na drugim z boków 3 półokrągłe zawiasy. Połówki pudełka można rozdzielać. Pojemność min. 20szt. | 1 | op | 5 | 23%
38 | Ręczniki chłonne do rąk | sterylne ręczniczki chłonne z celulozy do rąk w rozmiarze 37 x 69 cm o gramaturze 55g/m2, pakowane a’2 sztuki. 100 opakowań jednostkowych w dyspenserze. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | 2 | op | 500 | 8%
39 | Czepek-beret | Okrągły czepek w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ±53 cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m2. Kolor zielony lub biały do wyboru. Pakowany po 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. | 1 | szt. | 1500 | 8%
40 | Czepek - furażerka | Czepek o kroju furażerki, uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwia całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. | 1 | szt. | 1500 | 8%
41 | Czepek | Czepek wiązany z tyłu, wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Opakowanie 100 szt. Kolor niebieski. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Gramatura czepka 25g/m2 | 1 | szt. | 1500 | 8%
42 | Ostrza chirurgiczne | jałowe wykonane ze stali węglowej, na każdym ostrzu wytłoczone logo producenta i rozmiar, opakowania indywidualne kodowane kolorem w zależności od rozmiaru, rysunek ostrza w skali 1:1 na opakowaniu, opakowania zbiorcze zabezpieczone dodatkową folią. Rozmiary do wyboru zamawiającego | 1 | op | 100 | 8%
43 | Trzonki metalowe do ww ostrzy | trzonki metalowe do ww ostrzy rozm, 3,4 | 1 | op | 30 | 8%
RAZEM
Część 12
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Szczypce biopsyjne | jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora lub gładkie; z igłą mocującą lub bez; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma,rozm. 2300mm x 2,8mm | 20 szt. Zapakowanych oddzielnie | op | 90 | 8%
2 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe | jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 15 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; rozm. 2300mm x 15mm | 10szt. W oddzielnych sterylnych pakietach | op | 3 | 8%
3 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe | jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 25 mm ; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; rozm. 2300mm x 25mm | 10szt. W oddzielnych sterylnych pakietach | op | 15 | 8%
4 | Klips do klipsownicy wielorazowej | jednorazowe, standardowe, kąt rozwarcia 135 stopni , długość ramion klipsa 7,5 mm ; 40 szt. w opakowaniu klipsy umieszczone w kartridżach, różowy kolor kartridża oznaczają typ klipsa. Kompatybilne z posiadaną klipsownicą wielorazową Olympus HX-110,długość ramion 7,5mm |  | op | 1 | 8%
5 | Klips do klipsownicy wielorazowej | jednorazowe, standardowe, kąt rozwarcia 135 stopni , długość ramion klipsa 9 mm; 40 szt. w opakowaniu klipsy umieszczone w kartridżach, fioletowy kolor kartridża oznaczają typ klipsa. Kompatybilne z posiadaną klipsownicą wielorazową Olympus HX-110, długość ramion 9mm |  | op | 1 | 8%
6 | Igła jednorazowa iniekcyjna do kolonoskopii | średnica igły: 23G=0,6mm; długość igły: 5mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły środkowy; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 2300mm; 5 szt w opakowaniu. | 10szt. W oddzielnych sterylnych pakietach | op | 10 | 8%
7 | Szczoteczka jednorazowa dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów | długość robocza 2200mm; długość włosia 8mm; średnica włosia 6mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średniacach 2,0mm-4,2mm; | 50szt. | op | 5 | 8%
8 | Jednorazowe narzędzie do zakładania klipsów | posiadające funkcję wielokrotnego zamykania i otwierania klipsa; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1650mm - 2300mm; długość ramienia 10mm | 1 | op | 5 | 8%
RZAEM
Część 13
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Taśma sterylizacyjna ze wskaźnikiem | Para- 19mmx 50m | 1 | op | 20 | 23%
2 | jw. | 25mmx50m | 1 | op | 20 | 23%
3 | Taśma neutralna bez wskaźnika | 25mmx 50m | 1 | op | 10 | 23%
4 | j. w. | 19mmx50m |  | op | 10 | 23%
5 | Wskaźnik chemiczny paskowy | para wodna | 500 | op | 100 | 23%
6 | Testy biologiczne ampułkowe(sterylizacja parą) | para wodna | 100 | op | 5 | 23%
7 | Test Bowie-dick | pakiet | 200 | op | 300 | 23%
8 | testy emulacyjne | 134/3,5 TST |  | op | 50 | 23%
9 | Test kontroli skuteczności mycia w myjce ultradźwiękowej | fiolki | 1 | szt. | 50 | 23%
RAZEM
Część 14
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Serweta operacyjna jałowa 75cm x 90cm | 75cm x 90 cm | 1 | szt. | 500 | 8%
2 | Serweta chłonna do rąk | 40x 40 cm, jałowa | 1 | szt. | 3000 | 8%
3 | Serweta operacyjna jałowa 75cm x 90cm | dwuwarstwowa 75 x 50 z otworem centralnym, jałowa,przylepna | 1 | szt. | 200 | 8%
4 | Serweta operacyjna jałowa 75cm x 90cm | dwuwarstwowa 75 x 50 z otworem centralnym, jałowa,nieprzylepna | 1 | szt. | 50 | 8%
5 | Serweta operacyjna jałowa 75cm x 50cm | dwuwarstwowa, jałowa 75 x50cm | 1 | szt. | 100 | 8%
6 | Spodenki do kolonoskopii | włókninowe, niejałowe | 10 | op. | 150 | 8%
7 | Podkład 33 x 50 cm | rolka, 50 szt. Nieskładany, podfoliowany,2 warstwy bibuły | 1 | szt. | 200 | 8%
8 | Podkład 51 x 50 rcm | rolka, 80 szt. Nieskładany,podfoliowany, 2 warstwy bibuły | 1 | szt. | 800 | 8%
9 | Osłona na przewody | 16mm x 250 cm | 1 | szt. | 150 | 8%
10 | Jednorazowy woreczek na wymiociny |  | 20 | op. | 20 | 8%
11 | Komplet pościeli medycznej | jednorazowa, włókninowa | 1 | op. | 200 | 8%
12 | Dren do drenażu klatki piersiowej z tokarem | Rozm.20,22,26,28,30,32 | 1 | szt. | 50 | 8%
13 | Zestaw do szybkiej konikotomii QIUCKTRACH dla dorosłych |  | 1 | szt. | 2 | 8%
RAZEM
Część 15
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Komplet chirurgiczny - bluza + spodnie | ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku składające się z bluzy i spodni; wykonane z włókniny bawełnopdobnej o gramaturze minimalnej 49g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, natystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; o podwyższonej odporności na wypchanie ( na suco min.190Kpa-badanie wg EN ISO 13938-1), czystość pod wzglcząstek równa 2,0IPM(bad.wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1Log10(liczba cząstek) (bad. wg EN ISO 9073-10); bluza krótki rękaw,3 kieszenie; spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposaż. w nap; rozm XS- XXXL | 1 | komplet | 1500 | 8%
2 | Maska chirurgiczna | jednorazowa, włókninowa z trokami | 50 | op | 10 | 8%
RAZEM
Część 16
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do artroskopii | 1.Owinięcie zestawu 80x100 | 1 | op | 105 | 8%
2. Osłona na kamerę min.13x250
| gramatura laminatu 2-warstw. Min57g/m2(+/- 0,5g/m2) | 3. Osłona na kończynę min.33x55
4. Taśmy samoprzylepne min.10x50
5. Serweta na kończynę z otworem 7cm, dwuwarstwowa min.300x200
6. 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145cm
7.1 x taśma samoprzylepna 9 x 50
2 | Zestaw do cięcia cesarskiego (obłożenie) | 1. Serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 (+/-20) | 1 | op | 165 | 8%
| gramatura laminatu 2-warstw. Min57g/m2(+/- 0,5g/m2) | 2. Serweta do cięcia cesarskiego z otworem min.27x33,otoczony folią chirurg. (rozm.okna 14x 20 cm) z torbą na płyny , z usztywnieniem na całym obwodzie, z lejkiem odprowadzającyum płyny, roz.ok. 260/200x335
3.Serweta dla noworodkow 90 x 100
4. 4 ręczniki 30x40cm
5.Serweta na stolik Mayo 80x145
3 | Zestaw do obłożenia pola operacyjnego,uniwersalny ,jałowy: | 1.serweta na stolik instrumentariuszki 150x200(+/-20) | 1 | op | 780 | 8%
2. 2xręczniczek 30 x40 cm
3. 1x serweta na stolik Maya 80cmx145cm
| gramatura laminatu 2-warstw. Min57g/m2(+/- 0,5g/m2) | 4.2 xserweta samoprzylepna dwuwarstwowa 75x90(+/-20)
5.1 x serweta samoprzylepna, 2- warstwowa,operacyjna 175cm x 180cm
6.1x sewreta samoprzylepna ,operacyjna 150cm x 240cm
4 | Zestaw do zabiegów ginekologicznych | 1.serweta na stolik instrumentariuszki 150x200(+/-20) | 1 | op | 168 | 8%
2.2 x ręczniki 30x40
3.1 taśma samoprzylepna min. 9x50
4.1 serweta samoprzylepna (folia PE) min.50x50
| gramatura laminatu 2-warstw. Min57g/m2(+/- 0,5g/m2) | 5.1 serweta ginekologiczna min.240/260x230, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w okolicy odbytu min.10x15, ze zintegrowanym workiem na płyny z sitkiem i zaworem do podłaćzenia drenu
6.1x uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm
7. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145cm
5 | Serweta zabiegowa | serweta 2- warstwowa, 38 x 45 cm (+/- 5cm), jałowa | 1 | op | 1100 | 8%
6 | Osłona ortopedyczna na kończynę | rozm. min.33x55, z 1 foliową taśmą samoprzylepną min. 10x50 | 1 | op | 130 | 8%
RAZEM
Część 17
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Łyżka do laryngoskopu | jednorazowa, metalowa, światłowodowa typu Mecintosh, pełna rozmiarówka | 1 | op | 50 | 8%
2 | Rękojeść laryngoskopowa | jednorazowa, rozm.średni, plastikowo-metalowa | 1 | op | 10 | 8%
3 | Worek samosprężalny(ambu) | resuscytator jednorazowy ,wykonany z PCV dla noworodków, dzieci , dorosłych | 1 | op | 15 | 8%
RAZEM
Część 18
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do pompy, do worków | zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit, służący do połączenia worków z dietą(opakowanie miękkie typu PACK) i zgłębnikiem;umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu przy użyciu pompy | 1 | op | 100 | 8%
2 | Zestaw do pompy, do worków i butelek | zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit, służący do połączenia worków/butelek OpTri z dietą i zgłębnikiem;umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu przy użyciu pompy | 1 | op | 100 | 8%
3 | zgłębnik nosowo-jelitowy | przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy; bliższy koniec zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare, wykon.z miękkiego ,nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu, zawiera centymetrową podziałkę, metalową trójskrętną prowadnicę(pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzenie do światła; posiada właściwości kontrastującew promieniach RTG; dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki z 2 bocznymi otworami na jednym poziomie i dodoatk.otwór; posiada specjalną opatentowaną spiralę Benkmark; jednorazowego użytku, bez DEHP i lateksu ,rozm.CH10/145 | 1 | op | 20 | 8%
4 | Zestaw grawitacyjny do worków i butelek | zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit, służący do połączenia worków/butelek/butelek OpTri z dietą i zgłębnikiem;umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego metodą grawitacyjną; w zestawie koszyczek do zawieszenia butelki z dietą | 1 | op | 100 | 8%
5 | zgłębnik pur z prowadnicą/z portem do odbarczania | zgłębnik nosowo-żołądkowy, przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednia do zołądka, wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka; rozm.CH 14/110cm; z oddzielnymi zaciskami na dwóch oddzielnych portach; bliższy koniec zakończony złączem ENFIT oraz drugi port zakończony złącaem uniwersalnym do odbarczania; zawiera centymetrową podziałkę ,metalową trójskrętną prowadnicę pokrytą silikonem z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie; posiada 3 nieprzezroczyste linie dla lepszej widoczności w promieniach RTG; dalszy koniec zgłębnika w kształvcie oliwki posiada 4 boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy; wykonany z poliuretanu, nie zawiera DEHP i lateksu | 1 | op | 60 | 8%
6 | zgłębnik pur | przeznaczony do żywienia dożądkowego lub dojelitowego;bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym dołączenia z zestawami do podaży diet Flocare; wykonany z miękkiego,przezroczystego poliuretanu, nie twrdniejącego przy dłuższym stosowaniu; zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę, ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę,pokrytą silikonem,z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzenie do światła zgłębnikaoraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG; dalszy koniec zgłębnika posiada 2 boczne otwory i 1 centralny przelotowy; jednorazowy, nie zawiera DEHP i lateksu, pakowany pojed.opakowanie gwarantuje sterylność przez 60miesięcy; rozm.ch 6/60cm, 8/110cm, 10/110cm, 12/110cm | 1 | op | 30 | 8%
7 | zestaw peg | do przeskórnej endoskopowej gastrostomii, przeznaczony do założenia techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzysznej; zestaw zawiera przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o dług.40cmz wewn.dyskiem mocującym, zacisk do regulacji przepływy,zacisk zabezp.utrzymanie prawidłowej pozycji zgłębnika, jednoraz.skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici; posiada nadrukowany rozmiar cienidajną linię kontrastz prom.RTG,hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie orza oznakowanie centymetr.podziałką;rozm.CH10, 14, 18dł.40cm | 1 | op | 30 | 8%
8 | zgłębnik gastronomijny | silikonowy zgłębnik (G -Tube)z wewnętrznym balonem mocującym, rozm.zgłębnika CH18/23 i CH20/23cm, wypełnienie balonu 15 ml sterylnej wody: rozm.CH14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody, wykonany z silikonu, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych;w części wewnętrznej(balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w prom.RTG, w części zewn. zawiera centymetrową podziałkę; dalszy koniec zgłębnika zakończony 1centralnym otworemprzelotowym, bliższy koniec z końcówką ENFIT umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego ,dodatkowo posiada nasadkę zamyk; zestaw zaw.zacisk do regulacji przepływu zabezp.przed cofaniem się diety oraz płytkę mocującą z silikonuumozliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych; jednorazowy,wolny od DEHP, pakowany pojed.,rozm.CH14,18,20 | 1 | op | 40 | 8%
9 | Poliuretanowa zatyczka | z końcówką ENFIT do Pega CH14,18 | 1 | op. | 100 | 8%
10 | Złącze Transit Connector | złącze przeznaczone do połączenia strzykawki dojelitowej z męską końcówką typu Oral/Luer ze zgłębnikiem Enfit/portem medycznym | 30 | op | 20 | 8%
11 | Złącze Transit Connector | złąvcze przeznaczone do połączenia zestawu Enfit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelit.z końcówką Enfit z żeńskimi łącznikami typu Oral/Enlock wyrobów med..przeznaczonych do podaży dojelitowej lub z miękkim lejkiem zgłębnika dojelit. | 30 | op | 20 | 8%
RAZEM
Część 19
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Dreny do pompy | jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu Crossflow | 10 | op | 40 | 8%
2 | Dreny do pompy | jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu CrossFlow | 10 | op | 70 | 8%
3 | Dreny do insuflacji | Dreny do insuflacji, jednorazowy z odsysaniem dymów | 10 | op | 100 | 8%
4 | Dreny do insuflacji | jednorazowy bez odsysania dymów | 10 | op | 200 | 8%
5 | Dreny AHTO | jednorazowe bez końcówki do pompy laparoskopowej | 6 | op | 50 | 8%
RAZEM
Część 20
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do drenażu opłucnej i klatki piersiowej | wg Matthysa do ciągłego odsysania powietrza lub płynów z klatki piersiowej; zestaw kompletny: kaniula punkcyjna ciśnieniowa ze szlifem krótkim 3,35x78mm;Centron cewnik 2,7x450mm ze specjalnie przygotowanego poliuretanu:kontrastuje w RTG,zatyczka,folia ochronna dla cewnika;kaniula nakładan,podwójnazastawka antyrefluksowa z łącznikiem do Pleurecan; zbiornik 2l; strzykawka jednoraz.60ml; kraniktrójdrożny,żółty | 1 | szt | 10 | 8%
2 | Urządzenie do przygotowywania leku-łącznik | tworzące system zamknięty,spełniające definicje systemu zamkniętego NIOSH, pozwalające na łatwą identyfikację leku podawanego pacjentowii utrzymujące stałepołączenie leku z fiolką zawierającą lek; stanowiące skuteczną barierę mikrobiologiczną przy wystawieniu na działania drobnoustrojów; umożliwiające jednoczesny dostęp do portu i podłączenie aparatu do przetoczeń bez rozłączania systemu zamkniętego z fiolką; dostępny w rozm. S,M,L dostosowane do różnych fiolek | 1 | szt | 350 | 8%
3 | Przyrząd do aspitacji leków | służący do bezpiecznego przygotowania leków z filtrem antybakteryjnym z zastawką uniemożliwiającą wyciek leku po odłączeniu strzykawki; miejsce podłączenia strzykawki obniżone w stosunku do osłony, zamykane z wlapką z wypustką; zmniejszający ryzyko przedostania się drobnoustrojó do roztworu i stanowiący wraz z pojemnikiem infuzyjnym system mikrobiolog.szczelny przez co najmniej 14 dni orza było skuteczną barierą mikrobiol.przy wystawieniu na działanie drobnoustrojów, potwierdzone dołączonym badaniem; oznaczenie kapturka kolorem zielonym | 1 | szt | 3000 | 8%
4 | Przyrząd do przetoczen płynów infuzyjnych | Z filtrem air stop automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej; komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem zaopatrzonym w filtr powietrza o skutecznościfiltracji bakterii(BFE) orza wirusów (VFE) min.99,99(potwierdzenie dokumentem producenta-dołączyć do oferty);klapka odpowietrznika aparatu stanowiąca skuteczną barieręmikrobiolog.przed drobnoustrojami(ocena wykon.w laboratorium zewnętrzym dołączyć do oferty); filtr odpowietrzania stanowiący systemzamknięty zgodnie z definicją NIOSH(potwierdzenie wykonania badania w zewn.laboratorium-dołączyć do oferty), zapobiegający przedostawaniu się niebezpieczmychzanieczyszczeń do otoczenia; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory krolplowej po użyciu aparatu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpiecz. przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zawów wypełniania drenu na jego końcu z filtrem hydrofob.zapobiegający przedostawainiu się zanieczyszczeń bakteryjnych podczas ekspozycji trwającej do 30 dni(ocena wykon.w laboratorium zewn. dołączona do oferty); długość drenu min.180cm;zestaw wolny od DEHP i lateksu; aparat zakończony zastawką bezzwrotną zapobieg.cofaniu się krwi do aparatu; sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, opis w jęz.polskim;okres ważności od dostawy min.12 miesięcy | 1 | szt | 4000 | 8%
5 | Strzykawka | 3-częściowa,poj.10ml,z zawartościa 10ml roztworu 0,9%NaCl; zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock; na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartościaą 70% IPA w sterylnym opakowaniu, do dezynfekcji zaworów bezigłowych | 1 | szt | 300 | 8%
6 | Bezpieczna kaniula bez portu | wykonana z poliuretanu z 4 wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminującym wypływ krwi podczas kaniulacji; igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniluli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu;izntegrowana zastawkaantywypływowa z potwierdzoną testem efektywnością bariery mikrobiolog.przy ekspozycji na obciążenie mikrobiologiczne; dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO;rozmiary: 18Gx1,3średnicy, 45mmdług., 20Gx1,1śr., 32mm dług., 22G0,9Sr.,25mm dług. | 1 | szt. | 700 | 8%
7 | Aparat do podaży żywienia dojelitowego do pompy typu Enteroport Plus |  | 1 | szt | 550 | 8%
RAZEM
Część 21
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej | zawierający igłę Veressa, z zastawką jednokierunkową i trokarem w wersji rozszerzonej | 1 | szt | 10 | 8%
RAZEM
Część 22
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Wkład kompaktowy do ssaka | jednorazowy , króciec standardowy. Zamawiający dopuszcza wkład z dwoma króćcami w pokrywie, poj. 2000ml | 1 | szt | 600 | 8%
2 | Dren do próżni z granatowym łącznikiem | 2000mm | 1 | szt | 50 | 8%
3 | Dren do źródła ssania w zwoju | 30m | 1 | op | 5 | 8%
4 | Karnister wielokrotnego użytku | kompatybilny z wkładami w pozycji „1”, wielokrotnego użytku, wykonany z poliwęglanu, poj.2000ml | 1 | szt | 5 | 8%
RAZEM
Część 23
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Włóknina zielona | 120 x 120, min 57g/m2 | 200 | op | 5 | 8%
2 | Włóknina zielona | 100 x 100 | 200 | op | 5 | 8%
3 | Włóknina zielona | 75 x 75 | 200 | op | 5 | 8%
4 | Włóknina niebieska | min 60 g/m2,120x120 | 100 | op | 5 | 8%
5 | Włóknina niebieska | min 60 g/m2,100x100 | 200 | op | 5 | 8%
6 | Włóknina niebieska | min 60 g/m2,75x75 | 200 | op | 5 | 8%
7 | Rękaw pap.-foliowy | 5 x 200 | 200 | op | 5 | 8%
8 | Rękaw pap.-foliowy | 7,5 x 200 | 200 | op | 5 | 8%
9 | Rękaw pap.-foliowy | 10 x 200 | 200 | op | 15 | 8%
10 | Rękaw pap.-foliowy | 12 x 200 | 200 | op | 15 | 8%
11 | Rękaw pap.-foliowy | 15 x 200 | 200 | op | 5 | 8%
12 | Rękaw pap.-foliowy | 20 x 200 | 200 | op | 7 | 8%
13 | Rękaw pap.-foliowy | 25 x 200 | 200 | op | 3 | 8%
14 | Rękaw pap.-foliowy | 30 x 200 | 200 | op | 5 | 8%
15 | Rękaw pap.-foliowy z zakładką | 40 x 80 x 10m | 10 | op | 5 | 8%
16 | Rękaw pap.-foliowy z zakładką | 150 x 50 x 100 | 100 | op | 3 | 8%
17 | Rękaw pap.-foliowy z zakładką | 200 x 50 x 100 | 100 | op | 3 | 8%
18 | Rękaw pap.-foliowy z zakładką | 300 x 60 x 100 | 100 | op | 3 | 8%
19 | Rękaw pap.-foliowy z zakładką | 380 x 80 x 100 | 100 | op | 5 | 8%
20 | Samoprzylepne papierowo foliowe torebki | przeznaczone do steryzlizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, max 90x210 | 100 | op | 3 | 8%
21 | Samoprzylepne papierowo foliowe torebki | przeznaczone do steryzlizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, max 90x230 | 100 | op | 3 | 8%
22 | Samoprzylepne papierowo foliowe torebki | przeznaczone do steryzlizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, max 200x350 | 100 | op | 4 | 8%
23 | Samoprzylepne papierowo foliowe torebki | przeznaczone do steryzlizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu,max 130x250 | 100 | op | 3 | 8%
24 | Samoprzylepne papierowo foliowe torebki | przeznaczone do steryzlizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu,max 130x350 | 100 | op | 3 | 8%
25 | Samoprzylepne papierowo foliowe torebki | przeznaczone do steryzlizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu,max 300x500 | 100 | op | 3 | 8%
26 | Papier krepowany , biały | 120 x 120 | 100 | op | 3 | 8%
RAZEM
Część 24
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Pakiet do cewnikowania | zaw.serwetę chirurg.2-warstwową z otworem,kompres z gazy 5x5cm, nerkę plastikową, strzykawkęz wodą destyl.i gliceryną | 1 | op. | 70 | 8%
2 | Pakiet do szycia | zaw.podkład chłonny, pęsetę metalową, 2 chwytakido tamponów, nożyczki metalowe, kompres gazowy 10x10cm, igłotrzymacz metalowy, serwetę chirurg. 75x75cm | 1 | op. | 70 | 8%
3 | Pakiet do szycia | zaw.serwetę chirurg.z otworem central.przylepną 50x75cm, serwetę chirurg.2-warstwową, kompreswłókninowy 7,5x7,5cm, tupfer gaz.bez nitki RTG 20/20cm, pęseta plastik., pęsetę metalowąi igłotrzymacz metalowy, nożyczki metalowe | 1 | op. | 70 | 8%
RAZEM