OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługi związane z serwisem i kalibracją bezkontaktowych urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: ALCOSAN/PROMILER AL1100F, PROMILER IBLOW, AL4000/AL4000V

| Usługi związane serwisowaniem i kalibracją bezkontaktowych urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: Alcoscan/Promiler AL1100F. Ilość urządzeń - 31 szt. Umowa - 24 miesiące. |
| --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość usług |
| 1. | Przegląd techniczny, konserwacja i kalibracja | 62 |
| 2. | Wymiana czujnika alkoholu (sensora) | 1 |
| 3. | Wymiana obudowy | 1 |
| 4. | Wymiana akumulatora | 1 |
| 5. | Wymiana płyty głównej | 1 |

| Usługi związane serwisowaniem i kalibracją bezkontaktowych urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: Promiler iBlow. Ilość urządzeń - 84 szt. Umowa - 24 miesiące. |
| --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość usług |
| 1. | Przegląd techniczny, konserwacja i kalibracja | 252 |
| 2. | Wymiana czujnika alkoholu | 1 |
| 3. | Wymiana mocowania czujnika alkoholu | 1 |
| 4. | Wymiana pompki czujnika alkoholu | 1 |
| 5. | Wymiana czujnika przepływu powietrza | 1 |
| 6. | Wymiana obudowy przedniej | 1 |
| 7. | Wymiana obudowy tylnej | 1 |
| 8. | Wymiana płyty głównej | 1 |
| 9. | Wymiana pokrywy baterii | 1 |
| 10. | Wymiana śruby mocującej pokrywę baterii | 1 |
| 11. | Wymiana szybki wyświetlacza | 1 |

| Usługi związane serwisowaniem i kalibracją stacjonarnych urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: AL4000/AL4000V. Ilość urządzeń - 26 szt. Umowa – 24 miesiące. |
| --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość usług |
| 1. | Przegląd techniczny, konserwacja i kalibracja | 52 |
| 2. | Wymiana sensora | 1 |
| 3. | Wymiana modułu z sensorem | 1 |
| 4. | Wymiana pompki sensora | 1 |
| 5. | Wymiana czujnika przepływu powietrza | 1 |
| 6. | wymiana zasilacza | 1 |
| 7. | wymiana wyświetlacza | 1 |
| 8. | wymiana górnego panelu diód | 1 |
| 9. | wymiana płyty głównej | 1 |
| 10. | Wymiana Zamka | 1 |
| 11. | wymiana przycisku | 1 |

- Usługi związane z serwisowaniem i kalibracją testerów trzeźwości, przeglądy techniczne, konserwacje zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi producenta oraz instrukcjami obsługi urządzeń.

#### Oferowany okres gwarancji na bezbłędną pracę urządzenia po uzyskaniu kalibracji – minimum 6 miesięcy.

#### Oferowany okres gwarancji na części zamienne – minimum 6 miesięcy

- Czas realizacji usługi z kalibracją od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu – do 10 dni roboczych.

- Wymiana materiałów i części może się odbywać wyłącznie na fabrycznie nowe.

- W przypadku awarii urządzenia w trakcie gwarancji, dostawa sprzętu oraz zwrot po dokonanej naprawie odbędzie się na koszt Wykonawcy.

- Przed wykonaniem naprawy Wykonawca zobowiązany jest przesłać wstępną kalkulację cenową Zamawiającemu w celu jej zatwierdzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia z winy użytkownika Wykonawca wystawi pisemną opinię i prześle ją wraz z wstępną kalkulacją cenową. Nieprzesłanie kalkulacji może skutkować odmową zapłaty przez Zamawiającego za wykonaną naprawę.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do każdego urządzenia podlegającego usłudze serwisowej wystawił protokół serwisowy, zawierający niżej wymienione informacje:

- Data przyjęcia do serwisu;

- Nazwa urządzenia oraz nr fabryczny urządzenia;

- Użytkownik/zgłaszający;

- Opis czynności serwisowych;

- Wykaz wymienionych części;

- Data następnej kalibracji;

- Liczba wykonanych testów od ostatniej kalibracji;

- Data wysłania do użytkownika.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia wykonania naprawy w razie nie zaakceptowania kalkulacji cenowej naprawy, przedłożonej przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od naprawy testera, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie wraz z Protokołem Oceny Stanu Technicznego/Ekspertyzą do Zamawiającego, oraz ponieść wszelkie koszty z tego tytułu.

- Do czasu realizacji usługi nie wlicza się czasu oczekiwania na zatwierdzenie przez Zamawiającego kalkulacji cenowej naprawy.

- Gwarancji nie podlega awaria sprzętu spowodowana z winy użytkownika bądź uszkodzenie/zużycie podzespołów, które wcześniej nie były objęte naprawą.

- Zamawiający będzie zlecał usługi będące przedmiotem umowy sukcesywnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.

- Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia naprawy/wymiany części nieujętych w umowie w granicach łącznej wartości umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi na bieżąco przez 24 miesiące od daty podpisania Umowy lub do wyczerpania ceny brutto razem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów transportu wraz z ubezpieczeniem urządzeń z 14 punktów wyznaczonych przez Zamawiającego do serwisu i z powrotem.

- Przewidywana ilość usług jest ilością szacunkową. Jednak minimalny zakres zamówienia zrealizowany przez Zamawiającego będzie nie mniejszy niż 30% ilości usług zawartych w umowie

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu określonego w pkt. 4 w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.