Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 0248/2024/TP-I/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont Sali 20 Wydziału Nauk Ekonomicznych w budynku przy ul. Oczapowskiego 4 UWM w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy remontu sali nr 20 Wydziału Nauk Ekonomicznych w budynku przy ul. Oczapowskiego 4 UWM w Olsztynie, zgodnie z opisem tj:.

Zakres robót:

- Rozbiórka istniejących okładzin stropów

- Wykonanie okładzin stropów z płyt mineralnych 60/60 z krawędzią częściowo krytą

- Wymiana opraw oświetleniowych

- Przełożenie osprzętu audio

- Przełożenie czujek p.poż

- Wszelkie pozostałe prace wskazane z Przedmiarze – Załącznik nr 5

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z Grzegorz Zamyślewski tel. 605 287 817, e-mail: gzam@uwm.edu.pl