Zgierz, dnia 29 czerwca 2023 r.

WR.271.13.2023

wykonawcy, którzy złożyli zapytania

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie zadania „Budowa zbiornika wyrównawczego  na potrzeby stacji wodociągowej w miejscowości Janów”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści jako równoważne wykonanie zbiornika na wodę pitną o parametrach równoważnych, wykonanych jako skręcany z blach na budowie, z wewnętrzną membraną uszczelniającą? Na oferowaną technologię wykonania zbiornika posiadamy całościowy atest PZH do kontaktu z wodą pitną.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę konstrukcji i technologii wykonania projektowanego zbiornika wody czystej względem opisanego w projekcie.

Zamawiający wymaga zastosowania na obiekcie SW Janów zbiornika o identycznych wymiarach,  tożsamej konstrukcji i technologii wykonania jak już istniejący zbiornik.