## Zad.2
Załącznik nr 3 do SWZ NZ.261.43.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.43.2.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy czujników do pomiaru rzutu serca, czujników do parametrów hemodynamicznych oraz czujników do pomiaru ciśnienia , zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ....* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………* 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna, sterylny, jednokrotnego użytku: - czujnik o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczącym w postaci wielokierunkowego wypustka, - linii płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm), - linii tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami, - szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godzinę, - brak konieczności kalibracji czujnika, - dwóch kraników trójdrożnych, - dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku, - połączenia gniazd sygnału ciśnienia- bezpinowe, - zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłożkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia, - prostolinijny przepływ przez czujnik, - wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym, Zestaw musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego monitorem VIGILEO firmy Edwards Lifesciences | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy, sterylny, jednokrotnego użytku: - długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm), - biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200 Hz - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, - odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników, - system przepłukiwania uruchamaiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/ kabel sygnałowy/monitor. | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Czujnik do parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tetniczego krwi. Czujnik wykrywający prawdopodobieństw wystąpienia zdarzenia hipotensyjnego przed jego wystąpieniem | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0