.

Część 1 -  Przeglądy techniczne sprzętu i aparatury medycznej:

| Lp. | Nazwa | Sztuk | Ilość przeglądów | Cena za 1 przegląd [PLN] brutto | Wartość przeglądów [PLN] brutto w okresie trwania umowy (36 miesięcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor –UMEC 12 – 2017r. | 1 | 1x w roku |  |  |
|  | Aparat EEG MEDICOR -1997 r | 1 | 1 x w roku |  |  |
|  | Aparat EKG ASCARD B56 -2005/2006 r ASCARD SILVER - 2007 r M – TRACE – 2015 r. | 4 1 2 | 1 x w roku |  |  |
|  | Autoklaw HV – 85 L | 1 | 1 x w roku |  |  |
|  | Autoklaw MELAG | 1 | 1 x w roku |  |  |
|  | Pompa infuzyjna PERFUSOR SPACE – 2017 r. | 5 | 1 x w roku |  |  |
|  | Aparat do elektroterapii D60 -ETIUS / SONARIS – 2015 r. | 1 2 | 1 x w roku |  |  |
|  | Aparat do fizykoterapii D68 – 2009r.` | 1 | 1 x w roku |  |  |
|  | Defibrylator– LIFEPAK–15–2015r. CARDIO-AID – 1998r LIFEPAK 12- 2001r LIFEPAK 20- 2006/2007 EFFICA – DFM -100 - 2017r. | 4 2 2 6 1 | 1 x w roku |  |  |
|  | Destylator | 3 | 2 x w roku |  |  |
|  | Diamad G – 10 | 1 | 1 x w roku |  |  |
|  | Inhalator | 8 | 1 x w roku |  |  |
|  | Inkubator otwarty SRN – 3M SRN – 10 –2008 r.,2012r., 2015 r. | 1 2 | 1 x w roku |  |  |
|  | Inkubator zamknięty SI600-2012r. GIRAFFE-2013r. ATOM-A2007r. ATOM-B2008r. | 4 | 1 x w roku |  |  |
|  | Inkubator transportowy V2100G-2007r. | 1 | 1 x w roku |  |  |
|  | Kardiomonitor- wielofunkcyjny - 2015 r. FX 2000P nr 2685 2008r. | 3 1 | 1 x w roku |  |  |
|  | 8031 - 1988r nr seryjny 30097128, 10182693, 10059149, 10182733 | 4 |  |  |  |
|  | FX 2000- 2007r nr seryjny 957,958,959, FX 3000 | 10 1 |  |  |  |
|  | X1 - 2007 r nr seryjny: N5600, 500,5600, COMEN C 80 – 2014 r. | 5 4 |  |  |  |
|  | DIASCOP DATEX 1996 r nr seryjny 8623650, | 1 |  |  |  |
|  | DIASCOP DATEX 1994r –nr seryjny; 105568908 | 1 |  |  |  |
|  | Ultra VIEV SL1050- 2002 r– nr seryjny 369116122 | 1 |  |  |  |
|  | DASH 4000 – 2003 r – nr seryjny AAB042337 GOLDWAY – G – 40- 2017r. | 1 2 |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa | 4 | 1 x w roku |  |  |
|  | Pulsoksymetr – RAD-2014/15/16/17 r. | 12 | 1 x w roku |  |  |
| 19. | Rektoskop – 2014 r. | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 20. | Lancetron Model FORCEZZ – 8, producent TYCO Polska nr. fabr. F2C5775B, rok prod. 2001 2. Model FORCEZZ -8, producent TYCO Polska nr. fabr.F3B6617B, rok prod. 2003 3. Koagulator monopolarny model PM401 Aesculap Chifa nr 1206, rok prod. 2000. | 3 | 1 x w roku |  |  |
| 21. | Lampa do fototerapii | 6 | 1 x w roku |  |  |
| 22. | Miernik objętosci oddechowej | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 23. | Mikroskop | 4 | 1 x w roku |  |  |
| 24. | Pompy infuzyjne | 34 | 1 x w roku |  |  |
| 25. | Oksymetr pulsowy | 7 | 2 x w roku |  |  |
| 26. | Respirator dla dzieci Crossvent2+ - 2008r. | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 27. | Respirator dla dorosłych BENNET 840 – 2010r. VELLA – 2005r. HT70 – 2010r. TRILOGY 202 – 2013r./p.NEUTRON –A – 2014 r. | 8 | 1 x w roku |  |  |
| 28. | Sonikator 740 – 2012r. | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 29. | Kolumna zasilania KENDROPORT-2015 r. | 6 | 1 x w roku |  |  |
| 30. | Myjnia - dezynfektory | 6 | 1 x w roku |  |  |
| 31. | Pompa infuzyjna – AP-14–2017 r. | 2 | 1 x w roku |  |  |
| 32. | Ssak chirurgiczny – 2015 r. BASIC 30 -2007/ 2008 r. OB 212 - 2007 r SO 4 - 2004 r. LIFETIME 45 5A – 2017r. | 3 12 2 1 1 | 1 x w roku |  |  |
| 33. | Stół operacyjny PRELUDIUM-2012r. EASYMAX-2010r. KONKRET-2007r. SU-02-0 – 2007r. | 4 | 1 x w roku |  |  |
| 34. | Wytrząsarka ELPIN 358-S – 2000r. | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 35. | Wirówka MPW 350 E | 2 | 1 x w roku |  |  |
| 36. | Aparat Kocha – wyparzacz - EWE 1 – 2014 r. | 11 | 1 x w roku |  |  |
| 37. | Wirówka 5702 | 3 | 1 x w roku |  |  |
| 38. | Kapnometr MEDLINE – 2009r. | 2 | 1 x w roku |  |  |
| 39. | LASER D68 2009 | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 40. | Stanowisko do resuscytacji noworodka ATOM-R – 2008r. SRN-10 – 2012 i 2015r. | 3 | 1 x w roku |  |  |
| 41. | Wielofunkcyjny aparat do elektroterapii ETIUS – 2013r. | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 42. | Aparat INFANT FLOW-SIPAP 2009r. i V2100G-2007r. | 2 | 1 x w roku |  |  |
| 43. | Łóżko Egertona/elektryczne | 4 | 1 x w roku |  |  |
| 44. | Ultrasonograf X 400- 1995 r SONOAC 6000C-2005r ACUSON X 300 – 2014 r. LOGIA F 6 – 2015 r. VOLUSON E 6 – 2015 r. MYLAB – SIX – 2017 r. | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 x w roku |  |  |
| 45. | Rejestrator Holtera OSKAR2 – 2007r. i 2012r. DMS300-3A – 2012r./DMS – 300 – 2015 r. CR – 07-1 – 2017 r. | 7 | 1 x w roku |  |  |
| 46. | Bieżnia MAGNA PRO 2013r. TREADMIL-2000 – 2004r. | 2 | 1 x w roku |  |  |
| 47. | Kardiotokograf – KTG – F 2 KTG – STAR 5000D/ GE – 2016r. | 1 5 | 1 x w roku 1 x w roku |  |  |
| 48. | Wanna do masażu | 3 | 1 x w roku |  |  |

Część  2 -  przeglądy techniczne sprzętu:

| LP. | Nazwa | Sztuk | Ilość przeglądów | Cena za 1 przegląd [PLN] brutto | Wartość przeglądów [PLN] brutto w okresie trwania umowy (36 miesięcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor Efficia CM150 | 13 | 1 x w roku |  |  |
| 2. | Kardiomonitor Efficia CM12 | 3 | 1 x w roku |  |  |
| 3. | Defibrylator Efficia DFM100 | 7 | 1 x w roku |  |  |
| 4. | Respirator Philips V60 | 7 | 1 x w roku |  |  |
| 5. | Aparat EKG PageWriter TC10 | 2 | 1 x w roku |  |  |
| 6. | Aparat EKG PageWriter TC20 | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 7. | Pulsoksymetr Masimo Radical-7 | 4 | 1 x w roku |  |  |
| 8. | Centrala monitorowania Efficia CMS200 | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 9. | Kardiomonitor Philips Goldway G30 | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 10. | Kardiomonitor Philips Goldway G40 | 21 | 1 x w roku |  |  |
| 11. | Kardiomonitor Philips Goldway G40E | 4 | 1 x w roku |  |  |
| 12. | Centrala monitorowania Philips Goldway UT4800 | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 13. | Respirator Trilogy 202 | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 14. | Komputer medyczny Advantech POC-S177 | 2 | 1 x w roku |  |  |
| 15. | Komputer medyczny Advantech POC-S197 | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 16. | Komputer medyczny Advantech POC-W212C | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 17. | Aparat do znieczulenia Dameca iWhispa | 1 | 1 x w roku |  |  |
| 18. | Kardiomonitor Philips IntelliVue MX550 z modułem transportowym X2 | 1 | 1 x co 2 lata |  |  |
| 19. | Moduł gazów anestetycznych G7 | 1 | 1 x w roku |  |  |

Część 3 -  Naprawy sprzętu i aparatury medycznej:

| Lp. | Nazwa | Sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor UMEC – 12 – 2017 r. | 1 szt. |
|  | Aparat EEG - MEDICOR -1997r | 1 szt. |
|  | Aparat EKG ASCARD B56 -2005/2006 r ASCARD SILVER - 2007 r M – TRACE – 2015 r. | 4 szt. 1 szt. 2szt. |
| 4. | Autoklaw HV – 85 L | 1 szt. |
| 5. | Autoklaw MELAG | 1szt |
| 6. | Pompa infuzyjna PERFUSOR SPACE –2017 r. | 5 szt. |
| 7. | Aparat do fizykoterapii D68-1-2009r. | 1 szt. |
| 8. | Aparat do elektroterapii D-60 ETIUS / SONARIS – 2015 r. | 1 szt. 2 szt. |
| 9. | Cieplarka biologiczna / CLW115–2015 r. | 2 szt |
| 10. | Cieplarka dla wcześniaków | 3 szt |
| 11. | Defibrylator – LIFEPAK15–2015r. CARDIO-AID – 1998r LIFEPAK 12- 2001r LIFEPAK 20- 2006/2007 EFFICA – DFM – 100 – 2017 r. | 4 szt. 2 szt 2 szt 6 szt 1 szt. |
| 12. | Destylator | 3 szt |
| 13. | Diamad G – 10 | 1 szt |
| 14. | Inhalator | 8szt |
| 15. | Inkubator otwarty SRN – 3 M SRN – 10 – 2008r.2012r. 2015 r. | 1 szt. 2 szt. |
| 16. | Inkubator zamknięty ATOM-A 2007r. ATOM-B 2008r. SI600-2012r. GIRAFE _ 2013r. | 4 szt |
| 17. | Inkubator transportowy V2100G-2007r. | 1 szt |
| 18. | Kardiomonitor – wielofunkcyjny-2015 FX2000P nr 2685 – 2008r. | 3 szt. 1 szt. |
|  | FX 3000 8031 - 1988r nr seryjny 30097128, 10182693, 10059149, 10182733 | 1 szt. 4 szt. |
|  | FX 2000- 2007r nr seryjny 957,958,959, | 10 szt |
|  | X1 - 2007 r nr seryjny: N5600, 5500,5600, COMEN C 80 – 2014 r. | 5 szt. 4 szt. |
|  | DIASCOP DATEX 1996 r- nr seryjny 8623650, | 1 szt |
|  | DIASCOP DATEX 1994r –nr seryjny; 105568908 | 1 szt |
|  | Ultra VIEV SL1050- 2002 r– nr seryjny 369116122 | 1 szt |
|  | DASH 4000 – 2003 r – nr seryjny AAB042337 GOLDWAY – G -40 – 2017 r. | 1 szt 2 szt. |
| 19. | Lampa bezcieniowa | 4 szt |
| 20. | Pulsoksymetr –RAD-2014/15/16/17 r. | 12 szt |
| 21. | Rektoskop – 2014 r. | 1 szt |
| 22. | Lampa do fototerapii | 6 szt |
| 23. | Lancetron 1.Model FORCEZZ – 8, producent TYCO Polska nr. fabr. F2C5775B, rok prod. 2001 2. Model FORCEZZ -8, producent TYCO Polska nr. fabr.F3B6617B, rok prod. 2003 3. Koagulator monopolarny model PM401 Aesculap Chifa nr 1206, rok prod. 2000. | 3 szt |
| 24. | Mikroskop | 4 szt |
| 25. | Miernik objętości oddechowej | 1 szt |
| 26. | Oksymetr pulsowy | 7 szt |
| 27. | Respirator dla dzieci Crossvent2+ - 2008r. | 1 szt |
| 28. | Respirator dla dorosłych BENNET840 – 2010r. VELLA 2005r. HT70 – 2010r. TRILOGY202 – 2013r. p.NEUTRON A – 2014 r. | 8 szt |
| 29. | Sonikator 740 – 2012r. | 1 szt |
| 30. | Kolumna zasilania KENDROPORT-2015 r. | 6 szt |
| 31. | Myjnia - dezynfektory – 2014 r. | 6 szt |
| 32. | Pompa infuzyjna AP – 14 – 2017 r. | 2 szt |
| 33. | Ssak chirurgiczny – 2015 r --BASIC 30 - 2008 r. B 212 - 2007 r SO 4 - 2004 r. / 2017r. LIFETIME 45 5 A – 2017 r. | 3 szt. 12 szt 2 szt 1 szt 1 szt. |
| 34. | Stół operacyjny PRELUDIUM-2012r. EASYMAX-2010r. KONKRET-2007r. SU-02-0 – 2007r. | 4 szt. |
| 35. | Wytrząsarka LPIN358-S – 2000r. | 1 szt. |
| 36. | Wirówka MPW – 250 | 1 szt. |
| 37. | Wirówka 5702 | 3 szt. |
| 38. | Kapnometr MEDLINE – 2009r. | 2 szt. |
| 39. | LASER D68 | 1 szt. |
| 40. | Stanowisko do resuscytacji noworodka ATOM-R – 2013r. SRN-10 – 2012r. i 2015r. | 3 szt. |
| 41. | Wielofunkcyjny aparat do elektroterapii ETIUS – 2013r. | 1 szt. |
| 42. | Aparat INFANT FLOW-SIPAP-2009r. V2100G-2007r. | 2 szt. |
| 43. | Łóżko Egertona / elektryczne | 4 szt. |
| 44. | Ultrasonograf X 400- 1995 r SONOAC 6000C-2005r ACUSON X 300 PE – 2014 r. LOGIA F 6 – 2015 r. VOLUSON E 6 – 2015 r. MYLAB – SIX – 2017 r. | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. |
| 45. | Aparat KOCHA – wyparzacz / EWE 1 -2014 r. | 11 szt. |
| 46. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy | 36 szt. |
| 47. | Glukometr | 3 szt. |
| 48. | Lampa bakteriobójcza | 20 szt. |
| 49. | Laryngoskop | 1 szt. |
| 50. | Pompa infuzyjna Nazwa producenta Nr Rok produkcji ASCOR 1118 2007 ASCOR 2963 2007 ASCOR 2964 2007 KWAPISZ 441 1997 KWAPISZ 1996 FRESENIUS VIAL 18485273 2003 FRESENIUS VIAL 18485318 2003 FRESENIUS VIAL 18485358 2003 KWAPISZ 347 1997 KWAPISZ 442 1997 BBRAUN 45943 2000 BBRAUN 46688 2000 BBRAUN ------ 2000 ----------- 28830 2000 ASCOR 5033 2009 AP24+ /14 2013/2015/2017 KWAPISZ 3186 1994 ASCOR 5158109 2009 ASCOR 1994 ASCOR 2835 2007 ASCOR 2836 2007 ASCOR 3484 2007 ASCOR 11161 1997 ASCOR 4932 2009 ASCOR 4933 2009 MEDIMA S1 2013 MEDIMA S1 2013 ASCOR 2804 1998 AP24+ 2013 ASCOR 5158110 2009 ASCOR 1205468 2010 ASCOR 2312 2008 ASCOR 0695 2006 PERFUSOR COMPAKT 2000 | 34 szt |
| 51. | Reduktor tlenowy | 40 szt |
| 52. | Lampa BIOTRON PRO -1 | 1 szt |
| 53. | Łóżko porodowe 2000r./2007r. | 3 szt |
| 54. | Fotel ginekologiczny 2003r. | 1 szt |
| 55. | Spirometr PNEUMO – 2007r. | 3 szt |
| 56. | Zgrzewarka EM-10S – 2007r./2010r. | 2 szt |
| 57. | Rejestrator Holtera OSCAR2-2007r/2012r. DMS300-3A-2012r. DMS – 300 – 2015 r. CR 07-1 – 2017r. | 7 szt 3 szt. |
| 58. | Bieżnia MAGMA PRO 2013r. TREADMIL2000 – 2004r. | 2 szt |
| 59. | Kardiotokograf - KTG – F2 KTG – STAR 5000D / GE – 2016 r. | 1 szt 5 szt |
| 60. | Wanna do masażu | 3 szt |