## Pakiet nr 1
Załącznik nr 1.1
………………………………………………………
Nazwa (firma) Wykonawcy
znak postępowania Szp-241/ZP–009/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1 - System do obrazowania IVUS i NIRS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik do obrazowania • Dwumodalny cewnik wewnątrznaczyniowy wykorzystujący równocześnie dwie metody obrazowania: - ultrasonografię wewnątrznaczyniową – IVUS - spektroskopię w bliskiej podczerwieni - NIRS • Cewnik o rozszerzonej szerokości pasma 35-65 MHz wykorzystujący technologię HD-IVUS • Możliwość równoczesnego wykrywania struktury i składu blaszki miażdżycowej • Długość robocza cewnika: 160 cm • Zakres obrazowania: 150 mm • Średnica obrazu IVUS: 16 mm • Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym: 6F • Profil przejścia: 3,2F |  |  | szt. | 100 |  |  | 8%
2 | Dzierżawa konsoli do obrazowania • Urządzenie do obrazowania wewnątrznaczyniowego za pomocą dwóch metod: - ultrasonografii wewnątrznaczyniowej - IVUS - spektroskopii w bliskiej podczerwieni - NIRS • Równoczesne rejestrowanie danych obrazowania IVUS i NIRS • Technologia wykrywania rdzenia lipidowego w blaszkach miażdżycowych • Rozszerzony zakres częstotliwości pracy IVUS: 35-65 MHz zapewniający ostry obraz w jakości HD-IVUS • Rozdzielczość osiowa IVUS: 20 μm • Prędkość pracy: 0.0, 2.0, 10.0 mm/s, 960 rpm • Prędkość pullback: 0.5, 1.0, 2.0 mm/s, 1800 rpm |  |  | ilość miesiąc | 24 |  |  | 23%

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 1.2
………………………………………………………
Nazwa (firma) Wykonawcy
znak postępowania Szp-241/ZP–009/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2 - ZESTAW ZABIEGOWY DO ZWIĘKSZENIA MIKROKRĄŻENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | System składający się z okludera fabrycznie zamontowanego na cewniku balonowym z obrotową zastawką hemostatyczną w rozmiarze 9F, - System wskazany do stosowania u pacjentów cierpiących na oporną na leczenie dusznicę bolesną, - Okluder wykonany z pozbawionej łączeń walcowatej siatki ze stali chirurgicznej 316L, przycinanej laserowo do określonego kształtu bez spawów i z elastycznymi prętami podłużnymi, - Nominalna średnica zewnętrzna okludera fabrycznie zamontowanego na cewniku 2,45 mm, - Cewnik wykonany z materiału PebaxTM, na prowadniku z balonikiem rozprężającym w kształcie klepsydry, - Ciśnienie nominalne 4 atm, ciśnienie rozrywające 6 atm, - System z trzema znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 1.3
………………………………………………………
Nazwa (firma) Wykonawcy
znak postępowania Szp-241/ZP–009/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3 - System do aterektomii orbitalnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | System do aterektomii orbitalnej System do aterektomi orbitalnej składający się z cewnika z ekscentrycznie umieszczoną diamentową koroną; średnica korony 1,25 [mm], długość cewnika 135 [cm] ± 8 [cm]. Sterowanie pracą systemu za pomocą przycisków umieszczonych na urządzeniu. |  |  | szt. | 12 |  |  | 8%
2 | Prowadnik do aterektomi orbitalnej Prowadnik nitinolowy, o średnicy proksymalnej 0,012 [''] i dystalnej 0,014 [''], oplot platynowo-wolframowy, długość prowadnika min. 325 [cm], tip load 1,0 [g], flex tip, współpracujący z systemem do aterektomii orbitalnej |  |  | ilość szt. | 12 |  |  | 8%
2 | Lubrykant do aterektomi orbitalnej Środek smarujący do aterektomi orbitalnej, opakowanie o pojemności 100 ml |  |  | ilość szt. | 12 |  |  | 8%

## zestawienie zbiorcze (hidden)
PRZETARG

## p.114 (hidden)
Załącznik nr 1.114
na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Endoskopowej
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | przy ul. Kamieńskiego 73 a
Szp/FZ-80/2013
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
pakiet nr 114 Stent trzustkowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stent trzustkowy z otrorami drenującymi na całej długości, cztery języki umożliwiające migrację, temperowany koniec, rozmiar 3,5 i 7 Fr dł. od 3 do 15 cm. |  |  | szt | 25
RAZEM
wartość brutto słownie:
Podpis
Osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy
…………………………………….
(pieczątka imienna i podpis)

## p.115 (hidden)
Załącznik nr 1.115
na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Endoskopowej
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | przy ul. Kamieńskiego 73 a
Szp/FZ-80/2013
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
pakiet nr 115 Rączka do zabiegów DGHAL/RAR
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rączka proktoskopu do zabiegów DGHAL/RAR- dostosowana do pracy z aparatem DGHAL II nr ref.aparatu AHD204 |  |  | szt | 3
RAZEM
wartość brutto słownie:
Podpis
Osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy
…………………………………….
(pieczątka imienna i podpis)