|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dostawa wialek szklanych kapslowanych oraz kapsli aluminiowych z septą.** | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis** | **j.m.** | **Ilość** | **Wartość brutto** | **Uwagi** |
|  | Wialki szklane ND11 transparentne | * Kapslowana; * Pojemność – 2 ml; * Z polem na opis; * Wymiary – 11,6x32 mm; * Szkło transparentne; * Opakowanie - 100 szt. * Numer katalogowy:   BIOSENS BS1112P | opak. | 230 |  |  |
|  | Wialki szklane ND11 bursztynowe/ brązowe | * Kapslowana; * Pojemność – 2 ml; * Z polem na opis; * Wymiary – 11,6x32 mm; * Szkło bursztynowe/ brązowe; * Opakowanie - 100 szt. * Numer katalogowy:   BIOSENS BS1112B | opak. | 1 |  |  |
|  | Kapsle aluminiowe do wialek ND 11 | * Septa – silikon biały/PTFE czerwony; * Grubość septy - minimum 1 mm; * Opakowanie - 100 szt. * Numer katalogowy:   BIOSEN BS1101ZS | opak. | 300 |  |  |
| **Suma zamówienia (brutto):** | | | | |  |  |
| **Uwagi:**  Przy oferowaniu produktów równoważnych należy wziąć pod uwagę wszystkie wymienione w opisie kryteria prócz wielkości opakowań. W kolumnie Uwagi, proszę o wpisanie producenta oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. | | | | | | |