Opis przedmiotu zamówienia 


Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Zamawiający powierza a 
Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie okresowych przeglądów przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 
Ponadto: 
1) sprawdzenia jeden raz w roku prawidłowości podłączeń do przewodów kominowych 
urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, 
2) dwa razy w roku czyszczenia przewodów spalinowych (jeden raz na pół roku), 
3) cztery razy w roku czyszczenia przewodów dymowych (jeden raz na kwartał), 
4) jeden raz w roku czyszczenia przewodów wentylacyjnych. 
Zakres rzeczowy umowy obejmuje również: 
1) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych na całej ich długości wraz z badaniem połączeń urządzeń, przyborów, 
czopuchów, rur, łączników, drzwiczek kominowych; 
2) sprawdzenie drożności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz 
prawidłowości wlotów i wylotów przewodów, a w przypadkach koniecznych, na polecenie 
Inspektora Nadzoru z kamerowaniem przewodu włącznie; 
3) dwukrotne czyszczenie przewodów spalinowych wraz z usunięciem powstałych przy 
czyszczeniu brudów i odpadów – pierwsze czyszczenie w terminie do końca maja 
drugie czyszczenie w terminie do 15 listopada; 
4) czterokrotne czyszczenie przewodów dymowych wraz z każdorazowym usunięciem sadzy 
i uporządkowaniem miejsca pracy. Do zakresu należy również zabezpieczenie wszelkich 
otworów przed zanieczyszczeniem lokali podczas prowadzenia czyszczenia - pierwsze 
czyszczenie w terminie do końca marca, drugie czyszczenie w terminie do końca czerwca 
2021, trzecie czyszczenie w terminie do końca września, czwarte czyszczenie w terminie 
do 15 grudnia; 
5) jednokrotne czyszczenie przewodów wentylacyjnych wraz z demontażem i ponownym 
montażem kratek, łącznie z usunięciem gniazd i drobnych rzeczy naniesionych przez ptaki 
a także pozostałości po czyszczeniu – czyszczenie w terminie do 30 września; 
6) badanie szczelności przewodów; 
7) sprawdzenie stanu technicznego kominów na strychach i ponad dachami; 
8) sprawdzanie działania czujników tlenku węgla oraz czujników tlenku węgla i gazu – w terminie 
do 30 września;

9) badanie prawidłowości podłączeń urządzeń do jednego przewodu, a w przypadkach 
nieprawidłowych podłączeń wskazanie rozwiązań (przełączeń) doprowadzających do stanu 
prawidłowego,

10) badanie siły ciągu /podciśnienia/ przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przy 
zamkniętych oknach, za pomocą urządzeń atestowanych, w celu ustalenia czy ciąg zapewnienia 
prawidłowe funkcjonowanie połączonych urządzeń; 
11) sprawdzenie występowania właściwych nawiewów w drzwiach łazienek i ubikacji wraz 
z poinformowaniem Zamawiającego o przysłonieniach kratek wentylacyjnych poprzez np. – 
sufity podwieszane, szafki wplecione taśmy papierowe itp.; 
12) ustalenie przyczyn wadliwego funkcjonowania kanałów, włączeń i wylotów wraz ze 
wskazaniem koniecznych do wprowadzania praz likwidujących nieprawidłowości; 
13) niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu wszystkich stanów zagrożenia; 
14) dodatkowo (opcjonalnie) trzy opinie techniczne związane z zakończeniem prac nad 
naprawą / przebudową kominów.

Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej, Prawa budowlanego oraz Polskiej Normy ( PN-89/B-1045), z 
późniejszymi zmianami. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco opinii kominiarskich na 
piśmie na żądanie Zamawiającego. 
3) Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji prac związanych z przedmiotem umowy 
każdorazowo do dokonania odpowiednich wpisów wykonanych czynności w każdej 
kontroli kominiarskiej. 
4) Wykonawca zobowiązany do sporządzenie dla Zamawiającego rysunku (szkicu), który 
przedstawia rzut poziomy z dachu przewodów z zaznaczeniem drożności, szczelności, 
ilości i rodzaju podłączeń urządzeń grzewczych, gazowych i wentylacyjnych ze 
wskazaniem ewentualnych uwag bądź zaleceń w formie opinii o stanie przewodów 
i prawidłowości podłączeń. 
5) Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem 7 dni roboczych poinformować o 
planowanej kontroli lub planowanym czyszczeniu, osobę odpowiedzialną za nadzór nad 
realizacją przedmiotu umowy. 
6) Przedstawiciel Zamawiającego lub osoba upoważniona ma obowiązek uczestniczenia w 
czynnościach przeprowadzania kontroli przewodów kominowych i czyszczenia 
przewodów kominowych. 
7) Przedstawiciele Zamawiającego mają obowiązek potwierdzić obecność uczestnictwa w 
przeglądzie i czyszczeniu przewodów poprzez stosowny podpis na protokołach. 
8) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia do siedziby Zamawiającego protokołów 
z okresowych przeglądów kominowych, protokołów z czyszczeń przewodów 
kominowych oraz protokołu zbiorczego, zawierającego ilość protokołów oddanych 
Zamawiającemu w terminie do dnia obowiązywania umowy. 
9) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia do siedziby Zamawiającego protokołów 
z okresowych przeglądów kominowych, protokołów z czyszczeń przewodów 
kominowych na każde żądanie, poprzedzone koniecznością dostarczenia danego 
dokumentu przez Zamawiającego na wezwanie do odpowiedniego organu. 
10) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia na okres trwania umowy 
(posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 30 000,00 zł. 
11) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za działania lub zaniechania powstałe 
w związku z powierzonymi mu czynnościami i obowiązkami. 
12) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną wobec Zamawiającego 
i osób trzecich za wszelkie szkody wynikające z nienależytego wykonania umowy, zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, sztuką 
budowlaną lub przepisami prawa. 
13) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności w związku 
z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy, dotyczące pracowników własnych i osób 
trzecich. 

Termin realizacji umowy: od 01.01.2022 r. do 30.12.2024.

Płatność na podstawie faktur wystawianych co kwartał.

WYKAZ LOKALIZACJI

| L.P. | Adres obiektu |
| --- | --- |
| 1 | UG Krotoszyce, ul. Piastowska 46 |
| 2 | GOZ,GOPS ,Apteka, Krotoszyce-ul. Kopernika 9, |
| 3 | Świetlica, Krotoszyce, ul. Piastowska 40a |
| 4 | Krotoszyce, ul. Gwarna 6a – budynek gospodarczy |
| 5 | Wilczyce 52 (7 lokali mieszkalnych) |
| 6 | Wilczyce 16A ( sklep pawilon) |
| 7 | Wilczyce 19 (część świetlicowa) |
| 8 | Czerwony Kościół (część świetlicowa) |
| 9 | Krajów-świetlica wiejska |
| 10 | Kościelec 10 (3 lokale) |
| 11 | Kościelec 13( część gminnego ośrodka zdrowia) |
| 12 | Kościelec 16 (kl.A-4 lokale,kl.B-3 lokale) |
| 13 | Warmątowice Sienkiewiczowskie 33 (7 lokali,2 kl.sch.) |
| 14 | Warmątowice Sienkiewiczowskie 10 (świetlica wiejska.) |
| 15 | Winnica 38 (1 lokal gminny ) |
| 16 | Winnica 37a (świetlica wiejska) |
| 17 | Złotniki 14 (2 lokale gminy na II piętrze ) |
| 18 | Janowice Duże 34 (część świetlicowa) |
| 19 | Budynek OSP w Krotoszycach, ul. Piastowska 44 |
| 20 | Budynek OSP w Winnicy 27 |
| 21 | Budynek OSP w Janowicach Dużych 4a |
| 22 | Budynek OSP w Warmątowicach Sienkiewiczowskich 33B |
| 23 | Budynek Muzeum w Duninie |
| 24 | Świetlica wiejska w Szymanowicach |
| 25 | Kozice 2 – świetlica (+2 lokale mieszkalne) |
| 26 | Krotoszyce. Ul. Ceglana 7 ( 9 lokali) |