## Szp-241/ZP-013/ 241 /2024						   Wrocław, dnia 06.05.2024r.

# INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa części i akcesoriów do aparatury medycznej”

Pytanie 1 – dotyczy Pakiet nr 18 poz.1

Prosimy o dopuszczenie równoważnego mankietu do szybkich przetoczeń ograniczonego wielokrotnego użytku, przezroczysta przednia ścianka mankietu do podglądu poziomu płynu, z możliwością zawieszenia na stojaku jezdnym, wyposażony w wstrząsoodporny manometr i zakresem ciśnienia 0-300 mmHg, zawór spustowy i pompkę do pompowania powietrza, pakowany w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 2 – dotyczy Pakiet nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „gumkę zamykającą światło zastąpiono zamkiem błyskawicznym”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie 3 – dotyczy Pakiet nr 19 poz. 1 -2

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczna wielorazową, równoważną do wskazanej w swz,

przeznaczona do sterylizacji w temperaturze 134 ° C.?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.