Elbląg, dnia 21.08.2024 r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Naprawa sprężarki powietrza i osuszacza w Kotłowni nr 11, ul. Dojazdowa 22 w Elblągu na podstawie zaleceń po przeglądzie.

1. Szczegółowy zakres prac przeglądu:

**Zakres prac serwisowych - Sprężarka powietrza Model HDX 100 Serial No 46-14-MA13629:**

1. Wymiana zaworu dolotowego w zestawie naprawczym zaworu wlotowego.

2. Wymiana manometru na kompresorze.

3. Awaria modułu - wymiana śrub tłoczących (uszkodzenie mechaniczne).

**Zakres prac serwisowych -** **Osuszacz HDX 100:**

1. Wymiana 2 sztuk pływakowych spustów w filtrach odolejających przy osuszaczu.

2. Wymiana wentylatora osuszacza i wkładu filtra na sieci po wyjściu z osuszacza.

2. Cena powinna obejmować:

- materiały

- dojazd serwisu

- robociznę

3. Termin realizacji naprawy: **dwa tygodnie od podpisania zlecenia.**

4. Termin płatności: 30 dni na podstawie faktury VAT i obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac bez uwag.

5. Gwarancja: 24 miesiące, licząc od daty odbioru prac.

W załączeniu:

1. Zdjęcie tabliczek znamionowych.
2. Protokół z serwisu