## Sheet1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Nazwa wykonawcy……………………………..………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………………….…………….……
Zadanie 1 - chirurgiczne
L.p | Asortyment | JM | Ilości | Cena zł netto | Wartość zł netto | % VAT | Wartość zł brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru
1. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, pudrowane, spełniające normę EN-455, kolor biały, kształt anatomiczny, zawartość protein max. 50µg/g*, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL-1,0, grubość na palcu 0.21mm, grubość mankietu 0.14mm, grubość na dłoni 0.18mm, długość mankietu 280mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z mozliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 6,0-9,0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę. | para | 5500
2. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe bezpudrowe, powlekane od wewnatrz poliakrylanem, kolor biały/kremowy, spełniajace normę EN-455, kształt anatomiczny, zawartośc protein max. 50µg/g*, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL-1,0, grubość na palcu 0.21mm, grubość mankietu 0.16mm, grubość na dłoni 0.19mm, długość minimalna mankietu 280mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 6,0-9,0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę. | para | 6000
3. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe bezpudrowe, powlekane od wewnatrz poliakrylanem, kolor brązowy, przeznaczone do zabiegów mikrochirurgicznych i chirurgii oka, spełniajace normę EN-455, mankiet prosty nie rolowany, zawartośc protein max. 30µg/g*, powierzchnia zewnetrzna chlorowana i sylikonowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i sylikonowana, pokryta warstwą poliuretanową, AQL-1,0, grubość na palcu 0.185mm, grubość mankietu 0.165mm, grubość na dłoni 0.175mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 5,5-9,0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę. | para | 2500
4. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, ortopedyczne, kolor białylub brązowy nr od 5,5 do 9,0, o anatomicznym kształcie, mankiet prosty nierolowany, zawartość protein max. 30µg/g*, powierzchnia zewnetrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i sylikonowana, pokryta wartwą poliuretanową, AQL-1,0, grubość na palcu 0.22mm, grubość mankietu 0.20mm, grubość na dłoni 0.20mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 5,5-9,0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę. | para | 700
5. | Rękawice chirurgiczne, neoprenowe, jałowe, bezpudrowe przeznaczone dla osób uczulonych na lateks, kolor zielony, spełniające normę EN-455: kształt anatomiczny, mankiet prosty nierolowany, z opaską samoprzylepną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i sylikonowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i sylikonowana, pokryta warstwą poliuretanową, AQL-1,0 po zapakowaniu, grubość na palcu 0.185mm, grubość mankietu 0.160mm, grubość na dłoni 0.175mm, długość minimalna mankietu 305mm , łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 5,5-9,0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę. | para | 500
Wartość zadania 1 netto / brutto =
* - wg zmodyfikowanej metody Lowry'ego
Zadanie 2 - ginekologiczne
L.p | Asortyment | JM | Ilości | Cena zł netto | Wartość zł netto | % VAT | Wartość zł brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru
1. | Rękawice ginekologiczne bezpudrowe chirurgiczne bez warstwy syntetycznej o przedłużonym mankiecie rozm.S,M,L | para | 100