Zadanie polega na wykonaniu nawadnianie płyty boiska treningowego w miejscowości Szydłowo o powieszchni 2500 m2 na działce 24/4 – 24/6

Na czerwono wskazana płyta boiska treningowego

Podstawowe elementy instalacji nawodnienia:

- Sterownik wewnętrzny 230V, 24-sekcyjny,  aplikacja Wifi,   (24 sekcji do dalszej rozbudowy)

- Czujnik opadu deszczu 1 szt

- Elektrozawór 1"  do sterowników sieciowych, podłączenie wlot i wylot 1" F (GW), -16 szt

- Zraszacz rotacyjny 13 szt

- Pokrywa do zamocowania żywej trawy do zraszaczy   8 szt

- Rura irygacyjna 40mm – ok. 800 m

- Studzienka zaworowa 5 szt

- Przewód elektryczny 10-żyłowy podziemny, 0,5 mm – ok. 300m

- Łączniki, kolana, złącza redukcyjne, kształtki  - 1 kpl.

- Taśma teflonowa Unitape – 1 kpl.

- Zawór kulowy plastikowy  szary, Automat - 6 szt

- Filtr dyskowy  na zasileniu nawadniania – 1 szt.