ROZDZIAŁ III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy robót pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Spokojnej w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Przedmiot zamówienia to budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Spokojnej, tj.:

- Sieci wodociągowej z rur PE o łącznej długości 1685,50 m

- Sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1847,5 m wraz z przepompownią ścieków

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- Dokumentacja projektowa sieci wod-kan w ul. Spokojnej -  załącznik 1 do Rozdziału III SIWZ

- Dokumentacja projektowa sieci wod-kan w ul. - załącznik 2 do Rozdziału III SIWZ

# Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:

- ubezpieczenie budowy, nie później niż w terminie 7 dni od przekazania terenu budowy,

- dozorowanie budowy,

- obsługa geodezyjna całości zadania - wraz z inwentaryzacją powykonawczą w 2 egz. dla Zamawiającego,

- rozebranie a następnie przywrócenie do stanu poprzedniego nawierzchni, ulic, chodników i poboczy ulic w ciągach, których będą prowadzone roboty kanalizacyjne i wodociągowe oraz terenu działek prywatnych po robotach wod-kan,

- wykonanie organizacji ruchu i zabezpieczenia robót wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robót związanych z budową sieci wod-kan,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,

- zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót, wykonanie badania stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach po robotach wod-kan prowadzonych w pasach drogowych,

- wykonanie niezbędnego utwardzenia pobocza drogi w celu zabezpieczenia ruchu pojazdów w rejonie jezdni na której prowadzone są roboty budowlane,

- przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i rozruchu wodociągu oraz kanalizacji,

- opracowanie niezbędnych dokumentów do eksploatacji wodociągu oraz kanalizacji,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na użytkowanie wybudowanej kanalizacji i wodociągu w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 54 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm)

- zlecenie i opłacenie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.),

- organizacja placu budowy (w tym organizacja ruchu drogowego) i zaplecza budowy, zasilenie w energię elektryczną placu budowy, opłaty za energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy oraz inne niezbędne media,

- przygotowanie i składanie wniosków o zajęcie pasa drogowego ulic gdzie będą prowadzone roboty,

- spisanie protokołów z właścicielami działek prywatnych o przywrócenie terenu po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych do stanu poprzedniego,

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania z 3 dniowym wyprzedzeniem właścicielom bądź zarządcom działek prywatnych wejścia w teren z robotami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,

- Przeprowadzenie  inspekcji  TV  kanałów  przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz  sporządzenie  raportu  z  przeprowadzonej inspekcji

- Uzgodnienie i wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków

- Wykonawca będzie działał zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane, aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi obowiązującymi go przepisami prawa polskiego,

# Obowiązki Zamawiającego

1) Przekazanie Wykonawcy następujących dokumentów:

a)	Projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarem Robót.

b)	Wszystkich innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy z Wykonawcą.

2) Przygotowanie placu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do dyspozycji kierownika budowy oraz wykonawcy robót.

3) Zapewnienie Wykonawcy pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też po udzieleniu mu przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.

4) Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie.