PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY                          - załącznik nr 1 do SIWZ

Grupa 1. Pakiety operacyjne neurochirurgiczne - Obłożenie do kraniotomii

| L.p. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości pakietów | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |
| 1. | Obłożenie do kraniotomii | serweta do kraniotomii z trzywarstwowego laminatu 300cm x 240cm (+/- 10 cm) gramatura min. 73g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min.750% (dodatkowe punkty za wyższą chłonność), odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H2O z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 20x30 (+/- 2 cm) z workiem na płyny o wymiarach min.50cmx50cm umieszczonym pod otworem, wyposażonym w sito i w zawór umożliwiający podłączenie drenu, z trzema zakładkami (wewnątrz sztywniki) wokół części krytycznej, na jednej z zakładek przylepce - 1 szt, serweta na stolik Mayo - 1szt., serweta z laminatu dwuwarstwowego min.55cmx55cm (+/- 5cm.) z przylepcem - 4szt serwetki do rąk (bez zawartości celulozy) - 2szt nerka jednorazowa - 1szt kompresy włókninowe 35- 40g 7,5cmx7,5cm z nitką RTG - 50szt kompresy gazowe 16 warstw 17 nitek 7,5cmx7,5cm z nitką RTG, gramatura min. 2g - 50szt kompresy gazowe 10x20cm 8 warstwowe 17 nitkowe, gramatura min 4g – 8szt serweta gazowa 45x45cm 6 warstwowa 17 nitkowa -1szt strzykawka 20ml - 2szt ostrze nr 11 - 1szt ostrze nr 24 - 1szt osłona na uchwyt do lampy z kołnierzem zabezpieczającym, kompatybilna z uniwersalnym adapterem uchwytu lampy ArcRoyal. Adapter na uchwyt o średnicy 30-43,5mm -2szt taśma/rzep do przypięcia przewodów - 1szt czyścik do elektronarzędzi - 1szt podkładka na skalpele rozmiar max 5cm x 11cm (+/-1cm). Na jednym boku o długości 5cm otwarty brzeg, z przylepcem od spodu -1szt serweta na stół instrumentarialny do owinięcia całości - 1szt worek do zbiórki moczu 2 litrowy -1 szt magazynki jednorazowe z zaciskami hemostatycznymi (10 szt zacisków w każdym magazynku) do mocowania czepca – 2szt. opatrunek neurochirurgiczny o wymiarach 15x150mm wchłaniający płyn mózgowo-rdzeniowy i krew wykonany z włókniny bawełnianej (100% bawełna), sześciowarstwowej, nieprzywierającej do tkanek i struktur mózgowych, niekłaczącej. Nitka wpawana na całości. Duża chłonność – absorbancja 10 krotna, elastyczność - brak efektu sprężystości. Tamponiki ze znacznikami RTG, pakowane sterylnie standardowo po 10 sztuk w opakowaniu. Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową, opatrzona etykietą (jedna dla całego zestawu operacyjnego) z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi termin ważności, serie, kod wyrobu, datę ważności sterylizacji. | 700 |  |  |  |  |  |

Grupa 2. Pakiety operacyjne neurochirurgiczne - Obłożenie do  dysku lędźwiowego

| Lp | Nazwa | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości pakietów | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Obłożenie do dysku lędzwiowego | serweta o wymiarach 240x150cm (+/-10 cm) z przylepcem -1 szt. serweta przylepna o wymiarach min.170x170cm (+/-10 cm) -1 szt. serwety przylepne o wymiarach min. 90x75cm (+/-5cm) -2 szt. serweta na stolik Mayo -1szt nerka jednorazowa -1szt kompresy włókninowe 7,5x7,5cm z nitką Rtg o gramaturze min.35-40g/m2 -30 szt. kompresy gazowe 7,5x7,5cm z nitką Rtg 16 warstwowe 17 nitkowe o gramaturze min.2g -30szt. strzykawka 20ml -1szt. ostrze nr 11 -1szt. ostrze nr 24 -1szt. podkładka na skalpele rozmiar max 5cm x 11cm (+/-1cm). Na jednym boku o długości 5cm otwarty brzeg, z przylepcem od spodu -1szt osłona na uchwyt do lampy z kołnierzem zabezpieczającym, kompatybilna z uniwersalnym adapterem uchwytu lampy ArcRoyal. Adapter na uchwyt o średnicy 30-43,5mm -2szt taśma rzep do przypięcia przewodów -1szt czyścik do elektronarzędzi - 1szt osłona na aparaturę okrągła , rozmiar nie mniej niż 100 cm po całkowitym rozciągnięciu, zakończona elastyczną gumką umożliwiającą łatwe założenie na aparat -2szt. serweta na stół instrumentalny do owinięcia całości pakietu -1szt. Dotyczy punktu: 1, 2, 3 Włóknina obłożenia pełnobarierowa, z laminatu dwuwarstwowego, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, niepyląca na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, wszystkie klejące powierzchne zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Gramatura włókniny dwuwarstwowej min 53g/m2 , odporność na przenikanie cieczy min 900 H2O Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. | 700 |  |  |  |  |  |

Grupa 3. Pakiety operacyjne neurochirurgiczne- Obłożenie do dysku szyjnego

| Lp | Nazwa | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości pakietów | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Obłożenie do dysku szyjnego | serweta o wymiarach 240x170cm (+/- 10cm) z przylepcem po środku około 20cm po stronie węższej -1szt serweta przylepna z przylepcem na dłuższym boku, o wymiarach 150x100 cm (+/-10cm) -1 szt. serwety przylepne o wymiarach 90x70cm (+/-10cm) -2 szt. serweta na stolik Mayo -1szt nerka jednorazowa -1szt kompresy włókninowe 7,5x7,5cm z nitką Rtg o gramaturze min.30g/m2 -30szt kompresy gazowe 7,5x7,5cm z nitką Rtg 16 warstwowe 17 nitkowe gramatura min. 2g -30szt strzykawka 20ml -1szt ostrze nr 11 -1szt ostrze nr 24 -1szt podkładka na skalpele rozmiar max 5cm x 11cm (+/-1cm). Na jednym boku o długości 5cm otwarty brzeg, z przylepcem od spodu -1szt osłona na uchwyt do lampy z kołnierzem zabezpieczającym, kompatybilna z uniwersalnym adapterem uchwytu lampy ArcRoyal. Adapter na uchwyt o średnicy 30-43,5mm -2szt taśma typu rzep do przypięcia przewodów -1szt czyścik do elktronarzędzi - 1szt osłona na aparaturę okrągła rozmiar nie mniej niż 100 cm po całkowitym rozciągnięciu, zakończona elastyczną gumką umożliwiającą łatwe założenie na aparat -2szt serweta na stół instrumentalny do owinięcia całości pakietu -1szt opatrunek na ranę z wkładem chłonnym 10x8 cm (+/-2 cm) -1szt Dotyczy punktu: 1, 2, 3 Włóknina obłożenia pełnobarierowa, z laminatu dwuwarstwowego, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, niepyląca na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, wszystkie klejące powierzchne zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Gramatura włókniny dwuwarstwowej min 53g/m2 , odporność na przenikanie cieczy min 900 H2O Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności | 200 |  |  |  |  |  |

Grupa 4. Pakiety operacyjne neurochirurgiczne - Obłożenie do biopsji

| Lp | Nazwa | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości pakietów | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Obłożenie do biopsji | 1. serweta do kraniotomii z trzywarstwowego laminatu 300cm x 240cm (+/- 10cm) gramatura min. 73g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min.750%, odporność na przenikanie cieczy min. 900cm H2O z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 20x30 (+/- 2cm) z workiem na płyny o wymiarach min.50x50cm umieszczonym pod otworem, wyposażonym w sito i w zawór umożliwiający podłączenie drenu, z trzema zakładkami (wewnątrz sztywniki) wokół części krytycznej, na jednej z zakładek przylepce - 1 szt, serweta na stolik Mayo -1szt., serweta z laminatu dwuwarstwowego min. 50x50cm (+/- 5cm.) z przylepcem -4szt serwetki do rąk -2szt nerka jednorazowa -1szt kompresy włókninowe 35- 40g 7,5x7,5cm z nitką RTG -15szt kompresy gazowe 16 warstw 17 nitek 7,5x7,5cm z nitką RTG, gramatura min. 2g -15szt strzykawka 20ml -1szt ostrze nr 11 - 1szt ostrze nr 24 - 1szt podkładka na skalpele rozmiar max. 5x11cm (+/-1cm). Na jednym boku o długości 5cm otwarty brzeg, z przylepcem od spodu -1szt osłona na uchwyt do lampy z kołnierzem zabezpieczającym, kompatybilna z uniwersalnym adapterem uchwytu lampy ArcRoyal. Adapter na uchwyt o średnicy 30-43,5mm -2szt taśma/rzep do przypięcia przewodów -1szt czyścik do elektronarzędzi -1szt serweta na stół instrumentarialny do owinięcia całości -1szt Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową, opatrzona etykietą (jedna dla całego zestawu operacyjnego) z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi termin ważności, serie, kod wyrobu, datę ważności sterylizacji. | 200 |  |  |  |  |  |

Grupa 5. Pakiety operacyjne neurochirurgiczne - Obłożenia do stereotaksji

| Lp | Nazwa | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości pakietów | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Obłożenia do stereotaksji | serweta o wymiarach 240x150cm (+/-10 cm) z przylepcem -1 szt. serweta przylepna o wymiarach min.170x170cm (+/-10 cm) -1 szt. serweta o wymiarach 60 (+/-10cm) x 60 (+/-10cm) z otworem o średnicy 6-8 cm, wypełnionym folią chirurgiczną serweta na stolik Mayo -1szt nerka jednorazowa -1szt kompresy włókninowe 7,5x7,5cm z nitką Rtg o gramaturze min.35-40g/m2 - 15 szt. kompresy gazowe 7,5x7,5cm z nitką Rtg 16 warstwowe 17 nitkowe o gramaturze min.2g -15 szt. strzykawka 20ml, 2-częściowa, luer -1szt. strzykawka 20ml, 3 częściowa, z gumowym tłoczkiem -1szt. igła iniekcyjna 25g x 1 1/2 (0,5 x40mm) – 10 szt. igła iniekcyjna 22g x 1 1/2 (0,7x40mm) – 1 szt. igła iniekcyjna 18g x 1 1/2 (1,2x40mm) – 1 szt. ostrze nr 11 -1szt. ostrze nr 24 -1szt. podkładka na skalpele rozmiar max 5cm x 11cm (+/-1cm). Na jednym boku o długości 5cm otwarty brzeg, z przylepcem od spodu -1szt osłona na uchwyt do lampy z kołnierzem zabezpieczającym, kompatybilna z uniwersalnym adapterem uchwytu lampy ArcRoyal. Adapter na uchwyt o średnicy 30-43,5mm -2szt taśma rzep do przypięcia przewodów -1szt serweta na stół instrumentalny do owinięcia całości pakietu -1szt. kieszeń foliowa 40 x 30 cm – 1 szt. Dotyczy punktu: 1, 2 Włóknina obłożenia pełnobarierowa, z laminatu dwuwarstwowego, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, niepyląca na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, wszystkie klejące powierzchne zaopatrzone w klej hypoalergiczny, | 150 |  |  |  |  |  |

Grupa 6. Sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy

| Lp | Nazwa | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości pakietów | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy | Osłona na uchwyt do lampy z kołnierzem zabezpieczającym, kompatybilna z uniwersalnym adapterem uchwytu lampy ArcRoyal. Adapter na uchwyt o średnicy 30-43,5mm | 300 |  |  |  |  |  |

Grupa 7. Proteza sklepienia kości czaszki

| Lp | Nazwa | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości pakietów | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Proteza kości sklepienia czaszki | Wykonana techniką dziania z przędzy poliestrowej i polipropylenowej. Charakteryzująca się niską masą właściwą, brakiem chłonności wody i możliwością sterylizacji, o wymiarach 134x110x24 DEPOZYT - 2szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Indywidualna proteza kości czaszki | 1) proteza ubytku kości czaszki o pow. 50-120 cm² na indywidualne zamówienie. Indywidualna proteza kości czaszki. Proteza kości czaszki wykonana techniką dziania z przędzy polipropylenowej i poliestrowej, przeznaczona do wypełnienia ubytku kości w pokrywie czaszki, posiadająca zdolność odkształcania się, duża wytrzymałość mechaniczna, niska masa właściwa, prawie całkowity brak chłonności wody, nietoksyczna, brak cieniodajności dla promieni rentgenowskich. Proteza wykonywana na indywidualne zamówienie, do zaopatrzenia ubytku u konkretnego pacjenta na podstawie analizy danych obrazowych uzyskanych w badaniu tomografem komputerowym (zdjęcie CT). Wyrób w wersji niejałowej, do sterylizacji przed użyciem. Czas realizacji zamówienia do 6 tyg. od momentu przekazania zdjęcia CT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2) proteza ubytku kości czaszki o pow. Powyżej 120 cm² na indywidualne zamówienie. Indywidualna proteza kości czaszki. Proteza kości czaszki wykonana techniką dziania z przędzy polipropylenowej i poliestrowej, przeznaczona do wypełnienia ubytku kości w pokrywie czaszki, posiadająca zdolność odkształcania się, duża wytrzymałość mechaniczna, niska masa właściwa, prawie całkowity brak chłonności wody, nietoksyczna, brak cieniodajności dla promieni rentgenowskich. Proteza wykonywana na indywidualne zamówienie, do zaopatrzenia ubytku u konkretnego pacjenta na podstawie analizy danych obrazowych uzyskanych w badaniu tomografem komputerowym (zdjęcie CT). Wyrób w wersji niejałowej, do sterylizacji przed użyciem. Czas realizacji zamówienia do 6 tyg. od momentu przekazania zdjęcia CT. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3) -- |  |  |  |  |  |

| Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia depozytu w ilości min. 2 szt.- dotyczy poz. 1 Uzupełnienie depozytu do 2 dni roboczych | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

Grupa 8 . Klipsy do okluzji trwałej i czasowej

| Lp | Nazwa | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Klipsy do okluzji trwałej i czasowej | Klipsy do okluzji czasowej tętniaków mózgowych wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym (dotyczy całości asortymentu zaoferowanego przez Wykonawców w powyższym zakresie), | 60szt do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Klipsy do okluzji trwałej – permanentnej, tętniaków mózgowych wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym (dotyczy całości asortymentu zaoferowanego przez Wykonawców w powyższym zakresie), |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Klipsy do okluzji czasowej tętniaków mózgowych okienkowe wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym (dotyczy całości asortymentu zaoferowanego przez Wykonawców w powyższym zakresie), |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Klipsy do okluzji trwałej – permanentnej, tętniaków mózgowych okienkowe, wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym (dotyczy całości asortymentu zaoferowanego przez Wykonawców w powyższym zakresie), |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Klipsy do okluzji trwałej – permanentnej tętniaków mózgowych typu „mickey mouse”, okienkowe, ze skróconymi pyszczkami dla uniknięcia efektu „psich uszu”, wykonane ze stopu tytanowego, standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym (dotyczy całości asortymentu zaoferowanego przez Wykonawców w powyższym zakresie), |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Klipsy „beleczkowe” tytanowe z beleczkami ustawionymi pod katem 45 i 90 stopni oraz beleczkami wygiętymi do okluzji tętniaków gigantycznych i wrzecionowatych (dotyczy całości asortymentu zaoferowanego przez Wykonawców w powyższym zakresie), |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Klipsy tytanowe rozmiar S (małe) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 3,1 mm, rozwartość ramion: 4 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkąny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 3,7mm. Pakowane po 6 klipsów w magazynku, kodowane, podobnie jak klipsownica, na kolor żółty, dla ich łatwej identyfikacji. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego pojedynczo ładowaną klipsownicą w rozmiarze S do chirurgii klasycznej – Zamawiający posiada klipsownice producenta Aesculap |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 7) -- |  |  |  |  |  |

| Klipsy do okluzji zniekształceń tętniczo żylnych AVM (dotyczy całości asortymentu zaoferowanego przez Wykonawców w powyższym zakresie) Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wymaga dostarczenia Tacy do organizacji i resterylizacji klipsów z etykietami opisowymi klipsów na co najmniej 35 typów klipsów, w dwóch kolorach (umożliwiająca kodyfikację kolorystyczną klipsów czasowych i stałych), Instrumentarium do ich aplikacji,w tym klipsownica z rotacyjną częścią roboczą, umożliwiającą jej obrót wraz z aplikowanym klipsem o kąt 360 stopni oraz odgięcie pyska w płaszczyźnie prostopadłej do prowadnicy dla ułatwienia aplikacji klipsów użyczone na czas obowiązywania umowy Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego wg podanych powyżej parametrów granicznych Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania instrumentarium opisanego powyżej na czas trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

Grupa 9 . Osprzęt do wiertarki Midas Rex firmy Medtronic posiadanej przez Zamawiającego

| Lp | Nazwa | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości SZT | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Frezy do kątnicy wiertarki Medtronic Midas Rex | Frezy cylindryczne i stożkowe diamentowe i zwykłe o rozmiarach 1-6 mm do kątnicy 20° o długości roboczej 100 mm do wyboru przez zamawiającego. DEPOZYT 10 szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Obrotowy kraniotom do wiertarki Medtronic Midas Rex | Nasadka narzędziowa do kraniotomu z osłoną opony twardej o wymiarach 2,4mm x 16,0mm, obrotowa. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kątnica do wiertarki Medtronic Midas Rex | Nasadka narzędziowa, kątnica o długości roboczej 100mm pod kątem 20° | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze do kraniotomu do wiertarki Medtronic Midas Rex | Ostrze do kraniotomu, jednorazowe, sterylne, spiralne i proste 2,3 mm do nasadki narzędziowej - kraniotom z osłoną opony twardej o wymiarach 2,4 mmx 16,0 mm | 250 |  |  |  |  |  |
| 5 | Prostnica do wiertarki Medtronic Midas Rex | Nasadka narzędziowa, prostnica małośrednicowa o zmiennej ekspozycji z regulacją o 10mm o długości roboczej 80mm | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 5 -- |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do utworzenie depozytu w ilości 10 szt. – dotyczy poz. 1 Uzupełnienie depozytu do 2 dni roboczych | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

Grupa 10. Osprzęt do neuronawigacji, wiertarki szybkoobrotowej i aspiratora ultradźwiękowego firmy Stryker posiadanych  przez Zamawiajacego

| Lp | Nazwa | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości SZT | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Końcówki do aspiratora ultradzwiękowego | Końcówki typu Straight (opakowanie 5szt.) kompatybilne z aspiratorem ultradzwiękowym Sonopet firmy Stryker | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do aspiratora ultradzwiękowego | Końcówka do cięcia tkanek twardych typu nóż harmoniczny (opakowanie 5szt.) kompatybilne z aspiratorem ultradzwiękowym Sonopet firmy Stryker | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrze do kraniotomu | Ostrze do kraniotomu kompatybilne z napędem serii UHT Core firmy Stryker | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Nasadka narzędziowa obrotowy kraniotom | Nasadka narzędziowa obrotowy kraniotom średni kompatybilny z napędem UHT Drill firmy Stryker | 1 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 4) -- |  |  |  |  |  |

Grupa 11. Zestawy do drenażu komorowego

| Lp | Nazwa | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości (zestawy) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Zestaw do leczenia wodogłowia z silikonową zastawką membranową Pudenz | Zestaw do leczenia wodogłowia z silikonową zastawką membranową Pudenz ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym normalnie otwartym, średnica 16 mm, ciśnienie niskie, średnie i wysokie: - oddzielny dren komorowy długość 18-23cm, - oddzielny dren otrzewnowy o otwartym końcu szczelinami długość 110-120 cm, - brak elementów metalowych DEPOZYT - po 2 kpl. | 14 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy do drenażu zewnętrznego płynu mózgowo-rdzeniowego | Zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego - linia pacjenta 150-185cm - wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75-100ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy - skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia - worek do upuszczania płynu m-rdz.o pojemności 500-700ml - dren komorowy długość min. 30-35cm z trokarem i łącznikiem Luer prowadniki drenu komorowego DEPOZYT - 2szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego | Zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego - linia pacjenta 150-185cm - wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75-100ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy - skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia - worek do upuszczania płynu m-rdz o pojemności 500-700ml - dren lędźwiowy dł. 80cm z igłą Touhy, drucianą prowadnicą i łącznikiem Luer DEPOZYT - 1szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren dokomorowy 18-23cm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren dootrzewnowy 110-120cm z otwartym końcem |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zbiornik Rickhama mały z drenem dokomorowym | DEPOZYT - 1szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Łącznik prosty | DEPOZYT - 1szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Łącznik zagięty kątowo | DEPOZYT - 1szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Łącznik trójdrożny | DEPOZYT - 1szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Koszulki do prowadników wielorazowych lub prowadnik wielorazowy wypożyczony na czas obowiązywania umowy | Koszulki do prowadników wielorazowych (5 szt. w op.) - długość 46cm średnica 4,0mm lub prowadnik wielorazowy wypożyczony na czas obowiązywania umowy. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 10) -- |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do utworzenie depozytu w ilości min. 1 szt. – dotyczy poz. 1,2,3,6,7,8,9 Uzupełnienie depozytu do 2 dni roboczych | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

Grupa 12. Dynamiczna stabilizacja między wyrostkami  kolczystymi w odcinku lędźwiowym (stabilizatory międzykolczyste)

| Lp | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości SZT | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Implant winien być wykonany z materiału typu PEEK Założenie implantu nie powinno powodować uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych Dostęp jednostronny Implantacja za pomocą samorozprężenia, mechanizm klamrowy Implantacja bez dodatkowych mocowań Implant jednoelementowy, asymetryczny, bez dodatkowych elementów blokujących i zamykających podczas implantacji Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości: małym(12mm) i średnim(15mm) Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8mm do 16 mm, stopniowane co 2mm Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym z badaniach RTG i MRI Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia Instrumentarium oraz pełen zakres rozmiarów implantów | 100 |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania instrumentarium do zakładania w/w implantów na czas trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. W zestawie instrumentarium narzędzie do usuwania implantu Wykonawca jest zobowiązany do utworzenie depozytu w ilości min. 2 szt. w pełnym zakresie rozmiarów implantów Uzupełnienie depozytu do 2 dni roboczych | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

Grupa 13. Stabilizacja między wyrostkami  kolczystymi w odcinku lędźwiowym (stabilizatory międzykolczyste)

| Lp | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości SZT | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Implant powinien być wykonany z materiału typu tytan Założenie implantu nie powinno powodować uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych Implant winien być zbudowany z dwóch części zaopatrzonych w kolce do stabilizacji na wyrostkach międzykolcowych Implant winien być dostępny w kilku rozmiarach (wysokość od 8mm do 16mm, stopniowane co 2mm, wpływające na dystrakcje) Założenie implantu powinno odbywać się poprzez zakleszczenie na sąsiednich wyrostkach dwóch blaszek z kolcami oraz zablokowanie śrubą Implanty muszą być dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia Instrumentarium oraz pełen zakres rozmiarów implantów | 100 |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania instrumentarium do zakładania w/w implantów na czas trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenie depozytu w ilości min. 2 szt. w pełnym zakresie rozmiarów implantów Uzupełnienie depozytu do 2 dni roboczych | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

Grupa 14. Implanty do stabilizacji  międzytrzonowej  w odcinku szyjnym

| Lp | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości SZT | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Wsuwana proteza dysku szyjnego z materiału PEEK Proteza dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu Implant musi posiadać karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją. Implant wyposażony w 4 kolce tytanowe na powierzchni górnej i 4 kolce na powierzchni dolnej implantu, pełniące jednocześnie rolę znaczników radiologicznych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie pomiędzy trzonami. Protezy w trzech rodzajach wykonania: z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe. Każdy z rodzajów wykonania dostępny w co najmniej dwóch wielkościach (szerokości i głębokości implantu). Wszystkie implanty w pełnym typoszeregu wymiarowym od 4 do 10mm co 1mm. Implant umożliwiający połączenie z płytką szyjną za pomocą szybkozłącza śrubowego w komplecie wypełnienie klatki szyjnej Instrumentarium oraz pełen zakres rozmiarów implantów | 150 |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania instrumentarium do zakładania w/w implantów na czas trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenie depozytu w ilości min. 2 szt. w pełnym zakresie rozmiarów implantów. Uzupełnienie depozytu do 2 dni roboczych | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

Grupa 15. Protezy trzonu kręgowego odcinka szyjnego

| Lp | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości SZT | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Proteza trzonu w odcinku szyjnym – rozszerzalna, zintegrowana z płytką implanty o różnych rozmiarach, umożliwiające płynne odtworzenie wysokości w zakresie od 14 do 65 mm rożne kąty płaszczyzn górnej i dolnej, umożliwiające odtworzenie wygięcia lordozy szyjnej, które rosną wraz z rozmiarem implantu, im większa liczba poziomów ma być operowana tym większy kąt nachylenia można uzyskać 12 mm średnicy implantu implant wyposażony w system pozwalający na przymocowanie go wkrętami do sąsiednich trzonów dwa rodzaje wkrętów, standardowe – gąbczaste, dwukorowe oraz rozporowe, zapewniające pewne trzymanie w kości korowej możliwość wypełnienia implantu gruzem kostnym lub substytutem kości materiał: stop tytanu narzędzia umożliwiające aplikację protezy, zamknięte w kontenerach umożliwiających ich sterylizację | 30 zestawów |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania instrumentarium - narzędzi umożliwiających aplikację protezy na czas trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenie depozytu w ilości min. 2 szt. w pełnym zakresie rozmiarów implantów Uzupełnienie depozytu do 2 dni roboczych | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

Grupa 16. Elastyczna żelowa proteza jadra miażdżystego

| Lp | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Zestaw do implantacji winien zawierać substancje czynną w ilości zalecanej do podania w odcinku lędźwiowym i szyjnym –winna ona zawierać środek cieniujący umożliwiający lokalizacje podania dwie strzykawki o pojemności 1 ml dwie igły do podawania substancji czynnej do przestrzeni miedzy trzonowej w odcinku lędźwiowym jedną igłę o wysokim przepływie (np. 19G5) igłę odpowiednią do podawania substancji w odcinku szyjnym zestaw winien być zapakowany sterylnie , gotowy do użycia w warunkach sali operacyjnej | 50 zestawów |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany do utworzenie depozytu w ilości min. 4 zestawów. Uzupełnienie depozytu do 2 dni roboczych | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |

Grupa 17. Stabilizacja przeznasadowa do urazów kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego do zastosowania w złamaniach

| Lp | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | śruby przeznasadowe, samotnące o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe -średnica śrub od 4,0 do 10,5 mm ze skokiem co 0,5-1 mm długość śrub w zakresie od 20mm do 100 mm ze skokiem co 5 mm pręty tytanowe o długościach od 40 mm do 480 mm i średnicy 6 mm muszą byc przycięte fabrycznie na długość co 10 mm, możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa łączniki poprzeczne wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem od 17mm do 99mm materiał: stop tytanu konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby Zestaw: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 poprzeczka zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie Instrumentarium oraz pełen zakres rozmiarów implantów Implanty muszą posiadać stałe oznakowanie zawierające gabaryt, nr kat. i nr serii | 100 zestawów |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania instrumentarium opisanego powyżej do zakładania w/w implantów na czas trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenie depozytu w ilości min. 2 szt. w pełnym zakresie rozmiarów implantów Uzupełnienie depozytu do 2 dni roboczych | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

Grupa 18. System implantów do mocowania kości czaszki po operacjach neurochirurgicznych

| Lp | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | zestaw powinien zawierać implanty do mocowania kości czaszki implanty dostarczane sterylne, pakowane pojedynczo implanty w kilku rozmiarach umożliwiające dostosowanie do danych warunków anatomicznych implanty wykonane ze stopu metali instrumentarium umożliwiające założenie implantu dostarczane w opakowaniu umożliwiającym jego przechowywanie i sterylizację | 300 ZESTAWÓW |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania instrumentarium opisanego powyżej do zakładania w/w implantów na czas trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenie depozytu w ilości min. 10 szt. w każdym rozmiarze. Uzupełnienie depozytu do 2 dni roboczych | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

Grupa 19. System do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu międzytrzonowego

| Lp | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora. W skład kompletu powinny wchodzić: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 drut Kirschnera, 1 igła naprowadzająca Instrumentarium oraz pełen zakres rozmiarów implantów | 70 zestawów |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania instrumentarium do zakładania w/w implantów na czas trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenie depozytu w ilości min. 2 szt. w pełnym zakresie rozmiarów implantów. Uzupełnienie depozytu do 2 dni roboczych | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |

Grupa 20. Filtr powietrza do  inkubatora zamkniętego

| Lp | Nazwa artykułu, opis, rozmiar | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | filtr powietrza do posiadanego przez Zamawiającego inkubatora zamkniętego firmy Atom -typ V- 85 | 15 |  |  |  |  |  |

Grupa 21. Filtr powietrza do  inkubatora zamkniętego

| Lp | Nazwa artykułu, opis, rozmiar | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | filtr powietrza do posiadanego przez Zamawiającego inkubatora zamkniętego firmy Atom - typ 2100 G | 15 |  |  |  |  |  |

Grupa 22. Filtr powietrza do  inkubatora zamkniętego

| Lp | Nazwa artykułu, opis, rozmiar | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | filtr powietrza do posiadanego przez Zamawiającego inkubatora zamkniętego firmy Atom - typ INCU | 50 |  |  |  |  |  |

Grupa 23. Filtr powietrza do  inkubatora transportowego

| Lp | Nazwa artykułu, opis, rozmiar | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | filtr powietrza do posiadanego przez Zamawiającego inkubatora transportowego typ V- 808 | 10 |  |  |  |  |  |

Grupa 24. Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów

| Lp | Nazwa artykułu, opis, rozmiar | Zamawiane ilości (kpl) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do respiratorów Baby Log, Sechrist, Maquet, Avea, Fabian Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiało podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Komora z automatycznym pobieraniem wody i z zabezpieczeniem przed przedostaniem się wody do układu oddechowego, posiadająca zintegrowany, nierozłączalny dren zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. Produkt mikrobiologicznie czysty. | 400 |  |  |  |  |  |

Grupa 25. Układ oddechowy jednorazowego użytku do posiadanego przez Zamawiajacego aparatu do resuscytacji NEOPUFF

| Lp | Nazwa artykułu, opis, rozmiar | Zamawiane ilości (kpl) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji NEOPUFF, zawierający: -ramię wdechowe niepodgrzewane, -długość linii wdechowej min. 145cm, -na końcu układu zastawkę PEEP, wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna. Układ ze złączką T przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15 l/min. Układ przeznaczony jest do podłączenia do resuscytatora dla niemowląt F&P Neopuff™ | 400 |  |  |  |  |  |

Grupa 26. Jednorazowy układ oddechowy neonatologiczny do nCPAP

| Lp | Nazwa artykułu, opis, rozmiar | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Jednorazowy układ oddechowy neonatologiczny do posiadanego przez Zamawiającego układu nCPAP WILAflow ELITE kompatybilny z adapterem grzałki nawilżacza WILAmedAIRcom: podgrzewany odcinek wdechowy 1 x 120 cm, średnica 10 mm ID, z podłączeniem grzałki nawilżacza oraz czujników temperatury linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm, linia wydechowa 40 cm, w zestawia z samonapełniającą się jednorazowa komorą nawilżacza, pomiarowy dren ciśnieniowy, generator nCPAP z końcówkami donosowymi w trzech rozmiarach | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa czapeczka do mocowania układu nCPAP w 6 rozmiarach: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 (do wyboru przez Zamawiającego) | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 4 | Jednorazowa maseczka neonatologiczna do nCPAP kompatybilna z generatorem : S, M, L | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik brzuszny oddechów | 150 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 4) -- |  |  |  |  |  |  |

Grupa 27. Jednopacjentowy trzymacz, do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych

| Lp | Nazwa artykułu, opis, rozmiar | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Jednopacjentowy trzymacz, do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych, nieprzylepny (bez zastosowania kleju), wykonany z materiału kompozytowego łączącego w sobie piankę elastomerową bez lateksu oraz poliamid (pochodna tkaniny nylonowej), z miękkim mocowaniem na rzep, gładką powierzchnią wewnętrzną umożliwiającą utrzymanie jej w czystości, w rozmiarach: Small – długośc ok. 7,5 cm, szwerkość ok. 2 cm | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednopacjentowy trzymacz, do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych, nieprzylepny (bez zastosowania kleju), wykonany z materiału kompozytowego łączącego w sobie piankę elastomerową bez lateksu oraz poliamid (pochodna tkaniny nylonowej), z miękkim mocowaniem na rzep, gładką powierzchnią wewnętrzną umożliwiającą utrzymanie jej w czystości, w rozmiarach: Large – długość ok. 12,5 cm, szerokość ok. 2,5 cm | 2000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |  |

Grupa 28. Zestaw do linii infuzyjnej i filtr lipidowy

| Lp | Nazwa artykułu, opis, rozmiar | Zamawiane ilości (szt.) | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=(5x6) | 8=5+7 |
| 1. | Zestaw do linii infuzyjnej 96- godzinny filtr 0,2 mikrona do usuwania wszystkich skażeń mikrobiologicznych związanych z nimi endotoksyn, cząstek stałych i ciekłych, oraz powietrza, z dodatkowym bezigłowym portem dostępu bez filtra (zawiera zawór przeciwrefluksowy i mikrozaciski). | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 96-godzinny filtr 0,2 mikrona do usuwania wszystkich skażeń mikrobiologicznych, związanych z nimi endotoksyn, cząstek stałych i ciekłych oraz powietrza, z dodatkowym bezigłowym portem dostępu bez filtra i dwoma portami przed filtrem. (zawiera zawór przeciwrefluksowy i mikrozaciski) | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr lipidowy (TPN) do zastosowań pediatrycznych i neonatologicznych. Filtr 1,2 mikrona do kompletnych odżywek, domieszek i emulsji, usuwający skażenia mikrobiologiczne, cząstki stałe i ciekłe oraz powietrze, bez przedłużek, końcówki Luer lock męskie i żeńskie. | 1000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 3) -- |  |  |  |  |  |  |

Grupa 29. Spike z systemem bezigłowym

| Lp | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Spike z systemem bezigłowym, z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji, do zastosowania do 7 dni. Do zasysania lub dodawania płynów do worków lub butelek roztworów dożylnych. Łącznik Bionector utrzymuje cały czas zamknięty system umożliwiający zasysanie lub dodawanie płynów w sposób aseptyczny | 500 |  |  |  |  |  |

Grupa 30. Linia infuzyjna – bursztynowa- do posiadanej przez Zamawiającego pompy przepływowej AGILIA VOLUMAT MC

| Lp | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości SZT | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Długość: 275-285 cm (długość zestawu) Objętość napełniania: do 25 ml Główne materiały: Poliuretan, polipropylen, silikon Ważne: nie zawiera PCV, DEHP i lateksu, sterylna Opakowanie - folia-papier Zastosowanie: • infuzja leków / płynów wrażliwych na światło (UV) • infuzja leków / płynów bez określonych wymagań filtracyjnych • infuzja leków niekompatybilnych z PCV lub wchodzących w interakcje z plastyfikatorami dla PCV Wymagania • ochrona leku przed UV i widocznym światłem • automatyczne przerwanie napełniania dzięki filtrowi hydrofobowemu • ochrona przed niekontrolowanym przepływem po odłączeniu zestawu od pompy •rozpoznawanie zestawu przez pompę •do użytku z workami i butelkami • wizualna kontrola infuzji | 1 260 |  |  |  |  |  |

Grupa 31. Pokrowiec jednorazowego użytku do płytki światłowodowej do posiadanego przez Zamawiającego Systemu do fototerapii  Biblankiet Plus Datex-Ohmeda

| Lp | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości SZT | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Osłona jednorazowego użytku do materaca neoPAD do posiadanej przez Zamawiającego lampy przenośnej do fototerapii neo BLUE cozy LED Phototerapy | 500 |  |  |  |  |  |

Grupa 32. Pokrowiec jednorazowego użytku do płytki światłowodowej do posiadanego przez Zamawiającego Systemu do fototerapii  Biblankiet Plus Datex-Ohmeda

| Lp | opis przedmiotu zamówienia | Zamawiane ilości SZT | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Pokrowiec jednorazowego użytku do płytki światłowodowej do posiadanego przez Zamawiającego Systemu do fototerapii Biblankiet Plus Datex-Ohmeda | 200 |  |  |  |  |  |

Grupa  33. Pipety jednorazowe laboratoryjne

| Lp | Nazwa artykułu | opis, | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
|  | Pipety jednorazowe laboratoryjne 1 ml | a) długość pipety nie mniejsza niż 100 mm, średnica pipety 5-10 mm b) pompka o długości nie mniejszej niż 40mm c) rozmiar kropli w zakresie: 25-50μl | 220 000 |  |  |  |  |  |

Grupa  34. Płyty do badań serologicznych -510 000 wgłębień tj. w przypadku płyt 10x5 (50 wgłębień) 10 200 płyt

| Lp | Nazwa artykułu, opis, rozmiar | opis, | ilość wgłębień na płycie(należy podać) | Zaoferowana ilość płyt | łaczna ilość wgłebień | Cena jednostkowa płyty- NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=(5x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=8+10 |
|  | Płyty do badań serologicznych | -jednorazowe -wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego -posiadające zagłębienia dla potrzeb badań serologicznych -rozmiar płyt: 8-15 rzędów po 5wgłębień(lub krotność 5 wgłebień) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa  35. Probówki laboratoryjne z PS

| Lp | Nazwa artykułu | opis, | Zamawiane ilości- szt. | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Probówki laboratoryjne z PS – 4 ml | - okrągłodenne - przezroczyste - bez znacznika - średnica wewnętrzna (( mm - średnica zewnętrzna ( 12 mm - wysokość min 65mm, max 80mm -bez etykiety | 260 000 | n |  |  |  |  |

Grupa 36. Odczynniki i materiały zużywalne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora ABL 837 FLEXQ  na 7 300 oznaczeń ( 12 MIESIĘCY)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 = (5 x 6) | 8 | 9 = (7 x 8 ) | 10 = ( 7 + 9 ) | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa odczynnika/materiału zużywalnego | Nr katalogowy | Zaoferowana ilość opakowań uwzględniająca warunki postawione przez Zamawiającego | Wielkość opakowania (ml/sztuki) | Wymagana ilość przez Zamawiającego | Cena za 1 opak. Netto w PLN | Wartość oferty netto dla danej pozycji w PLN | Stawka VAT w % | Wartość podatku VAT dla danej pozycji w PLN | Wartość oferty brutto dla dalej pozycji w PLN | Gwarantowany termin przydatności liczony od dnia dostawy w miesiącach lub dniach |
| 1 | Płyn czyszczący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyn kalibracyjny 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyn kalibracyjny 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyn płuczący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyn odbiałczający |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kalibrator hemoglobiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik ściekowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Membrana referencyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Membrana pO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Membrana pCO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Membrana K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Membrana Na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Membrana Ca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Membrana Cl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Membrana Glukoza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Membrana Mleczany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Membrana Kreatynina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Gaz kalibracyjny 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Gaz kalibracyjny 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Papier termiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wlot próbki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kontrola jakości 6+, Poziom 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kontrola jakości 6+, Poziom 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kontrola jakości 6+, Poziom 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kontrola jakości 6+, Poziom 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pakiet przeglądowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Strzykawki do gazometrii- strzykawka do pobierania krwi tętniczej na badania gazometryczne z heparyną, zaznaczona podziałka 1ml, kulka mieszająca w strzykawce umożliwiające wymieszanie krwi w celu uzyskania jednorodności próbki |  |  |  | 7300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 27) -- |  |  |  |  |  |

Grupa 37. Odczynniki i materiały zużywalne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora markerów kardiologicznych AQT90 FLEX

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (7 x 8) | 10 | 11 = (9x10 ) | 12 = ( 9+11 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa odczynnika/materiału zużywalnego | Nr katalogowy | Ilość badań na 12 miesiecy | Wymagana ilość przez Zamawiającego | Wielkość opakowania (ml/sztuki) | Ilość opakowań/pakiet serwisowy | Cena Netto dla poz.w kolumnie 7 w PLN | Wartość oferty netto dla danej pozycji w PLN | Stawka VAT w % | Wartość podatku VAT dla danej pozycji w PLN | Wartość oferty brutto dla dalej pozycji w PLN |
| 1 | Testy: Troponin T Test Kit 160 szt. |  | 5000 | 5440 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy: CRP Test Kit 80 szt. |  | 10000 | 10320 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy: bHCG Test Kit 160 szt. |  | 300 | 640 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola jakości: MultiCheck Cardiac |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrola jakości: CRP Check |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kontrola jakości: bHCG Check |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pakiet odczynnikowy Reagent pack |  |  | 140 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cleaning solution - płyn czyszczący |  |  | 144 ampułek |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AQT90 FLEX Blank cartridge |  |  | 9 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pakiet serwisowy |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Thermal paper |  |  | 168 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 11) -- |  |  |  |  |
|  |  | W kalkulacji uwzględniono wykonywanie kontroli jakości w ilości CRP,Troponina T raz dziennie i i bHCG raz w tygodniu |

| Uwaga. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 1 według powyższego wzoru na każdą grupę na którą składa ofertę - należy wypełnić wszystkie kolumny. Załącznik nr 1 wypełniony i podpisany Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą. Ewentualne koszty związane z przekazaniem do używania przedmiotu będącego przedmiotem użytkowania w grupach gdzie jest ono wymagane należy wliczyć w wartość dostawy. Wszystkie implanty winny być dostarczane w fabrycznych jednostkowych opakowaniach wyposażonych w niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (kod kreskowy) na etykiecie wyrobu. Numer serii nadrukowany na implancie oraz jego rozmiar i numer katalogowy (na jego opakowaniu nie/sterylnym) musi być zgodny z niepowtarzalnym kodem Identyfikacyjnym (kodem kreskowym) nadrukowanym na etykiecie opakowania jednostkowego – dotyczy grup: 12,13,14,15,16,17,18,19. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………… |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | podpis Wykonawcy |