

ZI. 271.4.2024.ZP - 6 Węgliniec 27.02.2024r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3**

**Dotyczy:** **„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

PYTANIE NR 1

Wykonanie fundamentu wymaga demontażu istniejącego pieca - czy w/w piec jest na gwarancji firmy go instalującej w związku z czym wykonawca tych prac przejmuje nad nim gwarancję?

ODPOWIEDŹ

Piec na pellet zamontowany w budynku przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu jest na gwarancji firmy go instalującej i wykonawca prac demontażowych nie przejmuje nad nim gwarancji, natomiast Wykonawca udziela gwarancji na prace montażowe pieca..

PYTANIE NR 2

Czy istnieje możliwość zmiany zamiast wełny na przykład na piankę natryskową PUR ?

ODPOWIEDŹ

Można pod **warunkiem dotrzymania wszystkich projektowanych parametrów przegród i ich wykończenia** np. pomosty techniczne oraz pełnej akceptacji inwestora.