## Arkusz1
| DEA.ZP-260/12/2022 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 2 - sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem długości 200 cm +/- 20 cm |  | szt. | 5300 |  | 0 |  | 0
2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający jeden otwór centralny i dwa otwory naprzemianległe, powierzchnia zmrożona rozmiar 6,8,10,12,14,16,18,20 |  | szt. | 2300 |  | 0 |  | 0
3. | Filtr oddechowy sterylny, antybakteryjny/antywirusowy pakowany folia-papier, dla dorosłych |  | szt. | 3800 |  | 0 |  | 0
4. | Cewnik Foleya nr 16,18,20,22,24 - obustronnie silikonowany, pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. |  | szt. | 220 |  | 0 |  | 0
5. | Szpatułki drewniane medyczne x 100 szt. |  | opak. | 20 |  | 0 |  | 0
6. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.200 cm +/- 20 cm dla dorosłych, rozmiar XL |  | szt. | 13100 |  | 0 |  | 0
7. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.200 cm +/- 20 cm dla dzieci, rozmiar S i M. |  | szt. | 1550 |  | 0 |  | 0
8. | Worek do zbiórki moczu 2 l , sterylny, z zastawką antyrefluksyjną, drenem łączącym i zaworem spustowym typu T (nazwa producenta bezpośrednio naniesiona na worku) |  | szt. | 280 |  | 0 |  | 0
9. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, sterylna nr 00 – dług.5 cm,0 – dług. 6 cm,1 – dług. 7 cm, 2 – dług. 8 cm, 3 – dług. 9 cm, 4- dług.10 cm, oznaczone kolorem w zależności od rozmiaru |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
10. | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, jednorazowa, rozmiar od 2,0 do 9 co 0,5 mm, punktowe zgrzewy w opakowaniu jednostkowym zapewniające zachowanie kształtu rurki |  | szt. | 4100 |  | 0 |  | 0
11. | Staza gumowa lub bezlateksowa jednorazowa x 25 |  | szt. | 140 |  | 0 |  | 0
12. | Zaciskacz do pępowiny |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
13. | Maski do nebulizacji dla dorosłych, rozmiar XL. |  | szt. | 6500 |  | 0 |  | 0
14. | Maski do nebulizacji dla dzieci, S i M. |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
15. | Ostrza chirurgiczne do skalpeli nr 11 jednorazowego użytku op. a 100 szt., nazwa producenta i rozmiar wygrawerowany na ostrzu |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0
16. | Maska krtaniowa, silikonowana z mankietem uszczelniającym, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Rozmiar 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Informacja o rozmiarze maski na rurce oraz baloniku kontrolnym, znacznik RTG na całej długości. |  | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
17. | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy dla dzieci, jałowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
18. | Uniwersalny stabilizator do rurek intubacyjnych dla dorosłych i dla dzieci. |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
19. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem, długość 7 cm, bez ftalanów |  | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
20. | Łącznik z kontrolą siły ssania |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
21. | Osłonki (kapturki) do termometru BRAUN TERMOSCAN a`20 szt.PC 6000 |  | op. | 3000 |  | 0 |  | 0
22. | Osłonki jednorazowe do termometru Riester a 25 szt. do RI-THERMO N |  | op. | 1500 |  | 0 |  | 0
23. | Rurka nosowo-gardłowa, miękka, silikonowana, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiary: 4,0;4,5;5;6;7; 8;9. |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
24. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty Długość według potrzeb Zamawiającego (90, 120, 150, 200cm) |  | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
25. | Kateter pediatryczny do żyły pępowinowej 4F/40 cm, 2,5F/30 cm, 3,5F/40cm |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
26. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bezpieczna – posiadająca automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu, z 4 paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć umieszczonym centralnie nad skrzydełkami kaniuli. Rozmiar: G 14 (2,2 x 50 mm),G 16 (1,7 x 50 mm), G 17 (1,5 x 45 mm), G 18 (1,3 x 45 mm i 33mm), G 20 (1,1 x 25 i 33 mm), G 22 (0,9 x 25mm), G 24 (0,7 x 19 mm). |  | szt. | 150000 |  | 0 |  | 0
27. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bez zawartości ftalanów, igła ścięta dwupłaszczyznowo pakowany folia-papier, typu IS |  | szt. | 46000 |  | 0 |  | 0
28. | Igła 0,3 x 13mm x 100 szt. |  | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
29. | Igła 0,5 x 25 mm x 100 szt. |  | opak. | 60 |  | 0 |  | 0
30. | Igła 0,6 x 30 mm x 100 szt. |  | opak. | 65 |  | 0 |  | 0
31. | Igła 0,7 x 30 mm x 100 szt. |  | opak. | 190 |  | 0 |  | 0
32. | Igła 0,8 x 120mm x 100 szt. |  | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
33. | Igła 0,8 x 40 mm x 100 szt. |  | opak. | 600 |  | 0 |  | 0
34. | Igła 0,9 x 40 mm x 100 szt. |  | opak. | 250 |  | 0 |  | 0
35. | Igła 1,2 x 40 mm x 100 szt. |  | opak. | 650 |  | 0 |  | 0
36. | Igła do nakłuć lędźwiowych 1,2 x 90mm. |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
37. | Strzykawka 2 skala rozszerzona do 3ml ml x 100 szt. |  | opak. | 580 |  | 0 |  | 0
38. | Strzykawka 5 ml skala rozszerzona do 6ml x 100 szt. |  | opak. | 430 |  | 0 |  | 0
39. | Strzykawka 10 ml skala rozszerzona do 12ml x 100 szt. |  | opak. | 470 |  | 0 |  | 0
40. | Strzykawka 20 ml skala rozszerzona do 24ml x 100 szt |  | opak. | 350 |  | 0 |  | 0
41. | Strzykawka 50 ml do pompy infuzyjnej |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
42. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, rozmiar 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 x 50 szt. |  | opak. | 150 |  | 0 |  | 0
43. | Elektrody EKG jednorazowego użytku do monitorowania piankowe, rozmiar: 57x34mm, 30x24mm, hydrożel stały, bardzo mocny łagodny dla skóry klej, owalny kształt ułatwiający zakładanie, złącze zatrzaskowe |  | szt. | 800000 |  | 0 |  | 0
44. | Strzykawka 100 ml (typu Jeanette); końcówka cewnikowa z możliwością zmiany na końcówkę Luer poprzez adapter |  | szt. | 280 |  | 0 |  | 0
45. | Strzykawka insulinowa U-40 1ml. z igłą 30G (0,3 x 8mm.) |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
46. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, końcówką otwartą, bez linii RTG, rozm.CH 6/40mm.,8 /400mm., 16/800mm.,20/800mm. |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
47. | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jałowa jedn. użytku dla rurek w rozmiarach:1,6-2,0; 2,5-3,5; 5,0-8,0 |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
48. | Nakłuwacz jednorazowy, bezpieczny Medlance Plus Universal, igła 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm, pakowany a` 200 szt |  | op. | 540 |  | 0 |  | 0
49. | Igła Angiocath do odbarczania odmy 14GA 3,25 IN (2.1x83 mm) |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
50. | Maska do tlenoterapii dla dorosłych rozmiar XL |  | szt. | 3100 |  | 0 |  | 0
51. | Maska do tlenoterapii dla dzieci rozmiar S i M |  | szt. | 550 |  | 0 |  | 0
52. | Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu (BLS) Pocket Mask |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0
53. | Dren do podawania tlenu długość 200 cm. |  | szt. | 3650 |  | 0 |  | 0
54. | Dren łączący do odsysania z kontrolą ssania, dł.180-210 cm. |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
55. | Kołnierz uniwersalny unieruchamiający dla dorosłych, regulowany, duże otwory w przedniej i potylicznej części, wykonany z tworzywa sztucznego, wyściełany pianką hypoalergiczną, umożliwiający prześwietlenie i rezonans magnetyczny, zapinanie bez klejów i przylepców. |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
56. | Kołnierz uniwersalny unieruchamiający dla dzieci, opis j.w. |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
57. | Maska anestetyczna, jednorazowa, twarzowa, z miękkim mankietem powietrznym, wykonanym z PVC, produkt wolny od ftalanów rozmiar 0,1,2,3,4,5. |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
58. | Igła do biopsji szpiku kostnego typu BIG dla dorosłych |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
59. | Igła do biopsji szpiku kostnego typu BIG dla dzieci |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
60. | Jednorazowy zestaw do drenażowania klatki piersiowej, zawierający: zestaw do punkcji, łącznik, ochronę cewnika przed załamaniem, strzykawkę 60 ml., worek na wydzielinę. |  | op. | 15 |  | 0 |  | 0
61. | Zestaw do konikopunkcji dorośli/dzieci, zawierający: aplikator dojścia dotchawiczego, strzykawka do pneumatycznego zabezpieczenia, opaska stabilizująca, elastyczna rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym. |  | op. | 7 |  | 0 |  | 0
62. | Cewnik do wkłuć centralnych wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem, matowy, ze znacznikiem długości, widoczny w promieniach RTG, kolorowe zakończenia z bezpiecznymi łącznikami, przesuwane, regulowane skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika, metalowa prowadnica z elastyczną końcówką, częściowa strzykawka 5 ml., rozszerzadło, skalpel, kabelek łączący do EKG, zatyczka mocująca. |  | op. | 7 |  | 0 |  | 0
63. | Sonda Replogea do odsysania noworodków ze zrośniętym przełykiem, rozmiar 8Fr. |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
64. | Ram Cannula , nie zawierająca lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora ftalanu DEHP,miękkie zakrzywione ramiona, rozmiary oznaczone kolorami, w zestawie 5 mm., adapter tlenowy, rozmiary: N4901, N4902, N4903, N4904. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
65. | Mini Spike do pobierania i przelewania leków, z końcówką standardową, antybakteryjny filtr powietrzny 0,45um., złącze Luer-Lock z zatyczką. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
66. | Korek Combi wykonany z polipropylenu, z końcówką męską i żeńską, służcy do zamykania portów wenflonów i do zakręcania strzykawek. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
67. | Worek ogrzewający Neo Help dla noworodków, rozmiar 38x50cm., warstwy z polietylenu, kaptur w pełni regulowany. |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
68. | Rurka krtaniowa- silikonowa, zawierająca: Łącznik znormalizowany, kodowany barwnie w celu łatwego rozróżnienia rozmiaru, przewód do napełniania i opróżniania mankietu, balon pilotowy z zaworem kontrolnym i złączem luer, mankiet dystalny, otwory w rurce, mankiet proksymalny, znaczniki zębów, kanał do drenażu, strzykawkę., rozmiar: 1,2,3,4,5. |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
69. | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego typu Miller, rozmiary: 00-4. |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
70. | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego typu Macintosh, rozmiary: 00-5. |  | szt. | 6300 |  | 0 |  | 0
71. | Łącznik do detektora CO2 Kapnometru NONIN |  | szt | 135 |  | 0 |  | 0
72. | Łącznik do detektora CO2 Kapnometru EMMA |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
73. | Łącznik do detektora CO2 Kapnometru NEWTTECH NT1D |  | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
74. | Łącznik do detektora CO2 Kapnometru CREATIVE PC-900B |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
75. | Kaniula próbkująca donosowa, jednorazowa do kapnometru CREATIVE PC-900B |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
76. | Linia próbkująca do kapnometru CREATIVE PC-900B |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
77. | Pułapka wodna jednorazowa do kapnometru CREATIVE PC-900B |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
78. | Filtr antybakteryjny do mechanicznego urządzenia do odsysania marki Boscarol OB1000 |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
79. | Atomizer donosowy MAD Nasal MAD300 (bez strzykawki) |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
80. | Jednorazowy pojemnik do mechanicznego urządzenia do odsysania. |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
81. | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. Zawierający w składzie jako substancje czynne: propan-2-ol /max. do 75,0 g /100 g roztworu/ oraz substancje pielęgnujące skórę: D-pantenol i etyloheksyloglicerynę. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, QAV. Spektrum działania : bakteriobójczy, prątkobójczy/ M.terrae i M.avium/, drożdżakobójczy, V/BVDV, vaccinia, rota, adeno, noro/ . Higieniczna dezynfekcja rąk – do 30 sek., Chirurgiczna-do 90 sek. Produkt biobójczy. |  | 500 ml | 1500 |  | 0 |  | 0
82. | Pompki do preparatu z Lp. 81 |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
83. | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkoho-le alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g płynu. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez dodatkowych sub-stancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny kl. IIa. |  | 1 litr | 1200 |  | 0 |  | 0
|  |  | 10 litrów kanister | 200 |  | 0 |  | 0
84. | Spryskiwacz do preparatu z lp. 83 a 1 litr |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
85. | Preparat płynny w koncentracie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych alkoholowych. Z dodatkiem guanidyny i niejonowych związków powierzchniowo-czynnych. Bez zawartości aldehydów, kwasu octowego, związków nadtlenowych , chloru ,fenolu. Działający na : bakteriobójczo, drożdżakobójczo, prątkobójczo / M.terrae i M.avium/ V/BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma,wirusy HCV i HBV/ SV40/ w czasie do 15 min. z możliwością rozszerzenia o wirus Adeno. Możliwość stosowania w myjni ultradźwiękowej Wyrób medyczny kl. II b |  | 2 litry | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  | 5 litrów | 4 |  | 0 |  | 0
86. | Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych. Na bazie alkoholi o wodorotlenku potasu. Bez zawartości aldehydów i związków amoniowych. Wymagane spektrum działania: bakteriobójczy, drożdżobójczy, prątkobójczy/M.terre i M. Avium/ , V/Polyoma SV40, Vaccinia, Adeno, Rota, Polio/ w czasie do 15 min. Wyrób medyczny kl. II b |  | 2 litry | 2 |  | 0 |  | 0
87. | Preparat oparty na mieszaninie kwasów organicznych: kwasu mlekowego powyżej 2%, kwasu cytrynowego powyżej 2 %, środków powierzchniowo-czynnych, alkoholu izopropylowego powyżej 2 % oraz kompozycją zapachową mniej 1 %. Preparat w aerozolu do usuwania uporczywego odoru uryny w tym również rozkładania związków amoniaków i innych nieprzyjemnych zapachów. Do stosowania na podłożach twardych i miękkich. Preparat można dodawać do detergentów piorących i myjących lub stosować bezpośrednio na powierzchnie. Nie może być substancją żrącą. |  | 1 litr z atomizerem | 210 |  | 0 |  | 0
88. | Bezalkoholowy sporobójczy preparat w postaci aktywnej pianki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Posiadający dobre właściwości myjące , nie pozostawiający plam, smug i osadów . Możliwość użycia do wyrobów i materiałów typu sondy, pleksi itp. Zawierający w składzie jako substancje aktywne QAV oraz diaminę. Spektrum działania : B/ w tym MRSA, VRE/, drożdżakobójczy – do 1 min. , prątkobójczy, V/HIV,HCV,HBV,Vaccinia, Rota/ do 5 min. oraz spory /Cl. Difficile/ - do 15 min. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 16615 Wyrób medyczny kl. II b |  | 1 litr z końcówką spieniającą na stałe wmontowaną do każdego opakowania | 230 |  | 0 |  | 0
89. | Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych. Możliwość zastosowania do inkubatorów. Bez zawartości alkoholi. Zawierające w składzie czwartorzędowe związki amoniowe. Wykonane w włókniny wiskozowej, o wymiarach 20x20 cm. Spektrum działania :B,F,V/ BVDV, Vaccinia, Rota,Polyoma SV 40/ - do 1 min. z możliwością rozszerzenia o działanie bójcze wobec prątków gruźlicy. Wyrób medyczny kl. II a |  | Poj.+wkłady a 200 szt. | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  | Wkłady uzupełniające a 200 szt | 3200 |  | 0 |  | 0
90. | Preparat w postaci płynu do mycia i dezynfekcji oraz konserwacji systemów ssących i umywalek w unitach stomatologicznych. Wykazujący bardzo dobre właściwości myjące. Skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Zawierający w składzie czwartorzędowe związki amoniowe. Bez aldehydów. Spektrum działania : bakteriobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy wobec BVDV i Vaccinia. Wyrób medyczny. |  | 2 litry | 2 |  | 0 |  | 0
91. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych, gotowy do użycia. Bezbarwny. Zawierający w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny. Spektrum działania: B/łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis/,F, drożdżaki, pierwotniaki, V/HIV,HBV, Herpes simplex/. Produkt leczniczy |  | 250 ml z atomizerem na stałe wmontowanym do opakowania | 500 |  | 0 |  | 0
92. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył , pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów .Preparat gotowy do użycia, zawierający min 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający etanolu, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B(w tym MRSA), F(na drożdżaki i dermatofity), Tbc, V(HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Sposób zastosowania: przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s, przedopoeracyjna dezynfekcja skóry 60s. Produkt leczniczy. |  | 250 ml z atomizerem | 100 |  | 0 |  | 0
93. | Komplet pasów zabezpieczających do noszy głównych |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
94. | Pasy pediatryczne na nosze główne |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
95. | Nosze podbierające z kompletem pasów zabezpieczających Rama noszy wykonana z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących. Łopaty wykonane z tworzywa sztucznego. Wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca ich dopasowanie do wymiaru pacjenta. Obciążenie dopuszczalne min 159 kg. Waga noszy max 8 kg |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
96. | Komplet pasów zabezpieczających do noszy podbierających |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
97. | Płachta do przenoszenia pacjenta Wykonana z tworzywa sztucznego o bardzo dużej wytrzymałości, odporna na działanie substancji ropopochodnych, smarów i olejów, nieprzyjmująca krwi brudu, przystosowana do dezynfekcji. Wyposażona w min. 8 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie, wyposażona w specjalne zakładki lub kieszeń na stopy, zabezpieczające przed wysunięciem się pacjenta w trakcie transportu po schodach. Obciążenie dopuszczalne powyżej 250 kg. |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
98. | Długa deska (ortopedyczna) stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i kompletem czterech pasów mocujących. Wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości ,odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. Gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta. z możliwością prześwietlania promieniami X. Dopuszczalne obciążenie powyżej 158 kg ,długość min 180 cm, szerokość min 41 cm, ciężar deski max 8 kg. |  | kpl. | 2 |  | 0 |  | 0
99. | Komplet czterech pasów mocujących do deski ortopedycznej |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
100. | Zestaw unieruchomienia głowy do deski ortopedycznej System unieruchomienia głowy wielokrotnego użytku składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej , dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
101. | Pediatryczna deska ortopedyczna z unieruchomieniem głowy i kompletem pasów zabezpieczających Deska do stabilizacji poszkodowanego, przeznaczona specjalnie dla dzieci w pokrowcu ochronnym transportowym łatwo zmywalnym. |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
102. | Kamizelka Kendricka Pokryta wytrzymałym, odpornym na przetarcia tworzywem sztucznym, wykonana z materiału zmywalnego przystosowana do dezynfekcji, nienasiąkliwa, nieprzyjmująca krwi i brudu. Wyposażona we wbudowane uchwyty transportowe i komplet pasów zabezpieczających kodowanych kolorem |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
103. | Materac próżniowy Materac podciśnieniowy z dodatkową podłogą, pompką i pokrowcem |  | kpl. | 5 |  | 0 |  | 0
104. | Pas do stabilizacji miednicy Lekka materiałowa konstrukcja, przenikalna dla promieni rentgenowskich. Materiał łatwy w czyszczeniu przy użyciu typowych detergentów i środków dezynfekcyjnych. Odpowiedni zarówno dla dzieci jak i osób skrajne otyłych. |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
105. | Szyna unieruchamiająca do złamań (szyna Kramera)500 x70 |  | szt. | 750 |  | 0 |  | 0
106. | Szyna unieruchamiająca do złamań (szyna Kramera)1000 x 70 |  | szt. | 640 |  | 0 |  | 0
107. | Szyna unieruchamiająca do złamań (szyna Kramera)1500 x 70 |  | szt. | 265 |  | 0 |  | 0
108. | Szyna unieruchamiająca do złamań (szyna Kramera) 1000 x 100 |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
109. | Szyna unieruchamiająca do złamań (szyna Kramera)1500 x 100 |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
110. | Szyna wyciągowa dla dorosłych |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
111. | Szyna wyciągowa dla dzieci |  | szt. | 86 |  | 0 |  | 0
112. | Reduktor z przepływomierzem i regulacją co najmniej 25 l/min do butli tlenowej |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
113. | Przepływomierz z szybkozłączem i regulacją co najmniej 15 l/min |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
114. | Worek samorozprężalny wielorazowy z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem tlenu dla dorosłych z maskami twarzowymi rozm. 4 i 5 |  | kpl. | 60 |  | 0 |  | 0
115. | Worek samorozprężalny wielorazowy z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem tlenu dla dzieci z maskami twarzowymi rozm. 2 i 3 |  | kpl. | 40 |  | 0 |  | 0
116. | Worek samorozprężalny wielorazowy z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem tlenu dla noworodków z maskami twarzowymi rozm. 0 i 1 |  | kpl. | 40 |  | 0 |  | 0
117. | Przenośne urządzenie do odsysania typu pistoletowego ze zbiornikiem na wydzielinę |  | kpl | 10 |  | 0 |  | 0
118. | Ssak nożny Przenośny ssak mechaniczny, ze zbiornikiem na wydzielinę Możliwość obsługi nogą lub ręką Konstrukcja pozwalająca na ciągłe ssanie bez strat czasu |  | kpl | 10 |  | 0 |  | 0
119. | Torba tlenowa |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
120. | Aparat do nebulizacji, z wbudowanym akumulatorem |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
121. | Aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi z zestawem mankietów 10 cm - 66 cm |  | kpl | 30 |  | 0 |  | 0
122. | Zestaw mankietów do aparatu do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarach min. od 10 cm do 66 cm |  | kpl | 30 |  | 0 |  | 0
123. | Pulsoksymetr Przenośny przystosowany do stosowania w ratownictwie medycznym. Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne. Możliwość monitorowania saturacji oraz pulsu pacjenta. Cyfrowy wyświetlacz. Minimalny zakres pomiaru saturacji: 0-100%. Minimalny zakres pomiaru tętna: 18 do 321 ud/min. Wyposażony w pokrowiec, kpl. wielorazowych czujników SpO2 typu klips dla wszystkich grup wiekowych |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
124. | Czujnik do pomiaru saturacji SpO2 dla dorosłych do urządzeń Nonin |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
125. | Czujnik do pomiaru saturacji SpO2 dla dzieci do urządzeń Nonin |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
126. | Czujnik do pomiaru saturacji SpO2 dla dorosłych do urządzeń Newtech NT1D |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
127. | Czujnik do pomiaru saturacji SpO2 dla dzieci do urządzeń Newtech NT1D |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
128. | Czujnik do pomiaru saturacji SpO2 dla dorosłych do urządzeń Creative PC-900B |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
129. | Czujnik do pomiaru saturacji SpO2 dla dzieci do urządzeń Creative PC-900B |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
130. | Czujnik do pomiaru saturacji SpO2 dla noworodków do urządzeń Philips Intellivue x3 |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
131. | Czujnik do pomiaru saturacji SpO2 dla dzieci do urządzeń Philips Intellivue x3 |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
132. | Stetoskop lekarski |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
133. | Termometr do pomiaru temperatury głębokiej pacjenta, zakres minimalny od 28°C do 42°C |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
134. | Latarka diagnostyczna |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
135. | Aparat do infuzji pod ciśnieniem Mankiet do szybkiej podaży płynów infuzyjnych Wyposażony w manometr z podziałka od 0-300mmHG Możliwość umieszczenia płynów od 0,5 L do 1L Możliwość zawieszenia całego zestawu |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
136. | LifePak 15 ładowalna bateria litowo-jonowa |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
137. | LifePak 15 kabel główny do 12-odprowadzeniowego EKG z 4-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń kończynowych |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
138. | LifePak 15 kabel do 12-odprowadzeniowego EKG z 6-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń przedsercowych |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
139. | LifePak 15 standardowe łyżki twarde - 1 para |  | para | 1 |  | 0 |  | 0
140. | LifePak 15 nakładka pediatryczna na łyżkę |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
141. | LifePak 15 kabel terapeutyczny QUIK-COMBO |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
142. | LifePak 15 elektrody Quick-Combo dla dorosłych |  | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
143. | LifePak 15 elektrody Quick-Combo dla dzieci |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
144. | LifePak 15 przewód spiralny NIBP ciśnieniomierza |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
145. | LifePak 15 mankiet ciśnieniomierza 32-42cm |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
146. | LifePak 15 mankiet ciśnieniomierza 13-20cm |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
147. | LifePak 15 przewód pacjenta LNC do czujnika SpO2 o długości 1,2m |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
148. | LifePak 15 czujnik LNCS SpO2 wielokrotnego użytku dla dorosłych |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
149. | LifePak 15 czujnik LNCS SpO2 wielokrotnego użytku, pediatryczny |  | szt. | 45 |  | 0 |  | 0
150. | LifePak 15 torba transportowa |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
151. | LifePak 15 pasek transportowy naramienny |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
152. | LifePak 15 papier do zapisu EKG |  | szt. | 2400 |  | 0 |  | 0
153. | Zoll X-series elektrody Stat-Padz wielofunkcyjne dla dorosłych |  | szt. | 550 |  | 0 |  | 0
154. | Zoll X-series elektrody Pedi-Padz wielofunkcyjne dla dzieci |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
155. | Zoll X-series kabel terapeutyczny wielofunkcyjny |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
156. | Zoll X-series kabel kończynowy 4-odprowadzeniowy do kabla EKG 12-odprowadzeniowego |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
157. | Zoll X-series kabel przedsercowy 6-odprowadzeniowy do kabla EKG 12-odprowadzeniowego |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
158. | Zoll X-series akumulator litowy SurePower II |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
159. | Zoll X-series przewód pacjenta LNC 4 do czujnika SpO2 o długości 1,2m |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
160. | Zoll X-series czujnik LNCS SpO2 wielokrotnego użytku dla dorosłych, dł. 0,9m |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
161. | Zoll X-series czujnik LNCS SpO2 wielokrotnego użytku dla dzieci, dł. 0,9m |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
162. | Zoll X-series torba transportowa |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
163. | Zoll X-serie mankiet Flexiport dla dorosłych |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
164. | Zoll X-serie mankiet Flexiport dla dzieci, mały |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
165. | Zoll X-series pasek transportowy naramienny |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
166. | Zoll X-series papier do zapisu EKG/ EKG M trace mini Smart 801x20 SE3 |  | szt. | 4400 |  | 0 |  | 0
167. | Corpuls 3 kabel EKG z 4-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń kończynowych |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
168. | Corpuls 3 kabel EKG z 6-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń przedsercowych |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
169. | Corpuls 3 wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
170. | Corpuls 3 wielorazowy czujnik SpO2 dla dzieci |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
171. | Corpuls 3 przewód NIBP do mankietów |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
172. | Corpuls 3 zestaw mankietów 28-40 |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
173. | Corpuls 3 papier do zapisu EKG 106,5x23 |  |  | 310 |  | 0 |  | 0
174. | Corpuls 3 czujnik EtCO2 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
175. | Corpuls 3 elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
176. | Corpuls 3 elektrody wielofunkcyjne dla dzieci |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
177. | Mediana D700 czujnik SpO2 dla dorosłych |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
178. | Mediana D700 czujnik SpO2 dla dzieci |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
179. | Mediana D700 kabel interfejsu do czujnika SpO2 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
180. | Mediana D700 elektroda uniwersalna |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
181. | Mediana D700 papier do zapisu EKG |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
182. | Mediana D700 kabel EKG 12-odprowadzeniowy kompletny |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
183. | Rękojeść laryngoskopu |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
184. | Kleszczyki Magilla dla dorosłych |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
185. | Kleszczyki Magilla dla dzieci |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
186. | Kleszcze Pean proste i odgięte w rozm. Od 13 do 18 cm |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
187. | ParaPac Plus 310 - obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta - op. 10 szt. |  | op. | 48 |  | 0 |  | 0
188. | ParaPac Plus 310 - obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar średni dla dorosłych - op. 6 szt. |  | op. | 5 |  | 0 |  | 0
189. | ParaPac Plus 310 - obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar duży dla dorosłych - op. 6 szt. |  | op. | 15 |  | 0 |  | 0
190. | ParaPac Plus 310 - zestaw do hiperinflacji jednorazowy z workiem 0,5l, podwójnym ramieniem obrotowym, manometrem i maską twarzową dla niemowląt |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
191. | Weinmann Medumat - obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta |  | szt. | 84 |  | 0 |  | 0
192. | Weinmann Medumat - obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar średni dla dorosłych |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
193. | Weinmann Medumat - obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar duży dla dorosłych |  | szt. | 28 |  | 0 |  | 0
194. | Drager Oxylog VE 300 Plus - obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
195. | Stephan EVE Neo - układ oddechowy jednorazowy dla noworodków, podgrzewany z nawilżaczem AirCon |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
196. | Stephan EVE Neo - zastawka wydechowa jednorazowa z linią monitorowania ciśnienia |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
197. | Stephan EVE Neo - układ oddechowy jednorazowy dla dzieci ze zintegrowanym czujnikiem przepływu |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
198. | Stephan EVE Neo - czujnik przepływu wielorazowy dla noworodków PNT-B z pomiarem od 0 do 12 l/min, dł. 2m |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
199. | Kapnometr / Kapnograf Z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej ETCO2. Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne. Zakres pomiaru CO2 : 0 – 75 mmHg. Wyposażony w etui. |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
200. | Prześcieradło na nosze jednorazowego użytku |  | szt. | 26000 |  | 0 |  | 0
201. | Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
202. | Koc bakteriostatyczny |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
203. | Koc termiczny |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
204. | Nożyczki ratunkowe do cięcia różnych materiałów o długości min. 19 cm |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
205. | Torba opatrunkowa |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
206. | Pojemnik reinplantacyjny |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
207. | Wkład do pojemnika reinplantacyjnego |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
208. | Miska nerkowata jednorazowa |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
209. | Pojemnik jednorazowy na wymiociny |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
210. | Basen jednorazowy |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
211. | Kask ochronny |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
212. | Młotek ratowniczy do szyb z nożem do cięcia pasów |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
213. | Reflektor punktowy akumulatorowy z ładowarką |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
214. | Worek na zwłoki |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
215. | Ampularium duże |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
216. | Torba lekarsko opatrunkowa |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
217. | Zestwa Triage, |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
218. | Staza taktyczna |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
219. | Młoteczek neurologiczny |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
220. | Pojemnik na odpady 5,0 l kolor czerwony |  | szt. | 3850 |  | 0 |  | 0
221. | Pojemnik na odpady 0,7l kolor czerwony |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
222. | Pojemnik na odpady 2l kolor czerwony |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
223. | Pas piersiowy life band do Autopulse |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
224. | Kleszcze do przecinania obrączek |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
225. | Tarcza tnąca Æ 65 do piły oscylującej Hebu Gold II |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
226. | Rękawczki ochronne/do szczątków |  | para | 200 |  | 0 |  | 0
227. | Papier do EKG AsCard B1/B5 ECO (58X25) |  | szt. | 55 |  | 0 |  | 0
228. | Papier do EKG AsCard A4/B56 (112X25) |  | szt. | 110 |  | 0 |  | 0
229. | Papier termo czuły Mitsubishi K-65 HM do printera USG (110X20) |  | szt. | 45 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0
Nici | Nazwa nitki | Kod producenta | Grubość nitki | Długość nitki | Rodzaj igły | Długość igły | Krzywizna igły | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
chirurgiczne
Nić syntetyczna pleciona podtrzymująca 10-14 dni, wchłaniająca się do ok.42-56 dni
230. |  |  | 4/0 | 70-75 cm | okrągła | 16-18 mm | ½ koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
231. |  |  | 3/0 | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 22-26 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
232. |  |  | 3/0 | 70-75 cm | okrągła | 22-26 mm | ½ koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
233. |  |  | 2/0 | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
Nić jedwabna pleciona powlekana
234. |  |  | 5/0 | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
235. |  |  | 4/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19-20 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
236. |  |  | 3/0 | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
237. |  |  | 3/0 | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 96 |  | 0 |  | 0
238. |  |  | 2/0 | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 36 |  | 0 |  | 0
Nić niewchłanialna, poliamidowa, monofilamentowa
239. |  |  | 4/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19 mm | 3/8 koła | szt. | 280 |  | 0 |  | 0
240. |  |  | 3/0 | 45 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 850 |  | 0 |  | 0
241. |  |  | 2/0 | 45 cm | odwrotnie tnące | 26mm | 3/8 koła | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0
[10 empty] | RAZEM wartość Zadania 2 | 0 | X | 0
Uwaga: | Zamawiający wymaga do pozycji Lp. 87 dostarczenia wanienek dezynfekcyjnych do przyrządzenia roztworów roboczych o pojemności 3 litrów w ilości 3 sztuki.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w formie papierowej i na dowolnym nośniku elektronicznym lub przesłać na adres e-mail: ewa.cichon@wsrm.lodz.pl
Zamawiający wymaga aby opakowania zaoferowanych środków dezynfekcyjnych posiadały oryginalne teksty etykiety zamieszczone na opakowaniu przez importera/producenta preparatu.