### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH

Ciekły azot do celów medycznych

# (CPV: 24111800-3 ciekły azot wraz z najmem zbiornika)

Zamawiający  wymaga  gazu który jest wyrobem medycznym

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa transportem specjalistycznym ciekłego azotu do siedziby Zamawiającgo,

- Najem kompletnego zbiornika ciekłego azotu o poj. 800-1000 kg wraz z układem dystrybucji (wąż + końcówką do napełniania naczyń DEWAR’a)

Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy:

  - W związku z najmem zaleca się Wykonawcy:

- w siedzibie Zamawiającego w celu dokonania oceny własnej możliwości spełnienia wymagań techniczno-eksploatacyjnych producenta oferowanego do najmu zbiornika i jego wyposażenia dotyczących możliwości wstawienia oferowanego zestawu

- jeżeli zajdzie taka konieczność dostarczyć w/w zbiornik.

- jeżeli zajdzie taka konieczność zamontować w/w zbiornik ciekłego azotu u Zamawiającego,

- uruchomić w/w zbiornik wraz z dystrybutorem (wąż + końcówką do napełniania naczyń DEWAR,a) oraz sprawdzić szczelność przyłączy,

- zagwarantować oraz sprawować ciągły nadzór nad właściwym stanem technicznym zbiornika, w szczególności dokonywać systematycznych przeglądów technicznych w/w urządzenia, oraz napraw serwisowych i gwarancyjnych

- zarejestrować w/w zbiornik oraz zapewnić stały nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, przy współudziale Zamawiającego.

- Odbiór w/w zbiornika nastąpi po dokonaniu zgłoszeniu gotowości do odbioru i potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, podpisanym przez przedstawicieli Stron.

- Czas reakcji na zgłoszenie usterki, dotyczącej  najmowanych zbiorników wyniesie max. 3 dni robocze.

- zdemontować i usunąć po zakończeniu trwania umowy (jeżeli zajdzie taka konieczność) w ciągu 14 dni w/w zbiornik z terenu Zamawiającego.

  - W związku z dostawą ciekłego azotu, transportem specjalistycznym Wykonawca zobowiązuje się:

    - dostarczać ciekły azot do siedziby Zamawiającego,

    - dostarczać wyłącznie w dni robocze niniejszy przedmiot zamówienia w zakresie ciekłego azotu do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego – najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania (faksem lub telefonicznie) przez Zamawiającego,

    - zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego azotu do celów medycznych z normami z PN-EN ISO 13485:2016, oraz dołączać do każdej dostawy, wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości.

    - Jakość monitorowana zgodnie.

    - Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły azot) określona będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie –na tankowanie zbiorników.

    - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji ilościowych dotyczących dostaw ciekłego azotu w ciągu max. 10 dni od ich zgłoszenia.