FORMULARZ OFERTY

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

**Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:**

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………………….……

Adres ………………………………………………………………………….…………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………..….…………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………......…………..……

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ………………..………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………….………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **Sukcesywny zakup osprzętu elektrotechnicznego:**

1. Oferujemy **wykonanie przedmiotu zamówienia** za cenę:

**wartość netto: ........................ zł**

**VAT: ....................................... zł**

**cena brutto: ........................... zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr indeksu** | **Nazwa towaru** | **J.m.** | **Szacunkowa ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto** | **Producent** | **Kraj pochodzenia** |
| 1 | 175981 | AKUMULATOR DO LAMP OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, POJEMNOŚĆ 1500 MAH, NAPIĘCIE 3,6 V, WYMIARY DŁ. 162 SZER. 25, KOD NI-CD | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 169941 | AKUMULATOR PAKIET AWEX Ni-Cd 3,6V 4,0Ah (pakiet) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 13475 | AKUMULATOR SB 7,2AH - 12v | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 174713 | AKUMULATOR ŻELOWY 12V, 40 AH, NAPIĘCIE ŁADOWANIA BUFOROWE 13,6-13,8V, CYKLICZNIE 15,5-14,9V, PRĄD ŁADOWANIA 4A, REZYSTANCJA WEWNĘTRZNA 9,5 OHMA, TEMP PRACY -15-50 C | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 166640 | AKUMULATOR ŻELOWY 12V; 0,8AH | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 14205 | AKUMULATOREK 12v, 7AH | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 13476 | AKUMULATOREK NI-CD 14,4v, 940MAH DO WRĘTAREK | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 12242 | AUTOMAT ZMIERZCHOWY AZH-106 IP-65 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 160646 | AUTOMAT ZMIERZCHOWY F&F AZ-112 PLUS | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 181598 | AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE PRZEŁĄCZAJĄCE (SZR) ATyS p M 40A (9364 4004) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 181599 | AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE PRZEŁĄCZAJĄCE (SZR) ATyS p M 63A (9364 4006) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 181600 | AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE PRZEŁĄCZAJĄCE (SZR) ATyS p M 80A (9364 4008) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 162998 | BEDNARKA OCYNKOWANA O WYMIARACH: 30X4 MM | kg | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14387 | BEZPIECZNIK APARATOWY 0,1 A (20mm) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14388 | BEZPIECZNIK APARATOWY 0,2 A (20mm) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 12179 | BEZPIECZNIK APARATOWY 0,315A (20mm) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 14389 | BEZPIECZNIK APARATOWY 0,5 A (20mm) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 166489 | BEZPIECZNIK APARATOWY 0,8 A (20mm) | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 12184 | BEZPIECZNIK APARATOWY 1.5A (20mm) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 12182 | BEZPIECZNIK APARATOWY 10A (20mm) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 14390 | BEZPIECZNIK APARATOWY 1A (20mm) | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 12183 | BEZPIECZNIK APARATOWY 2.5A (20mm) | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 14391 | BEZPIECZNIK APARATOWY 2A (20mm) | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 14392 | BEZPIECZNIK APARATOWY 3,15 A (20mm) | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 12180 | BEZPIECZNIK APARATOWY 4A (20mm) | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 16761 | BEZPIECZNIK APARATOWY 5A (20mm) | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 12181 | BEZPIECZNIK APARATOWY 6,3A (20mm) | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 180656 | BEZPIECZNIK LITTLEFUSE 0314 015.VXP 15A, 250 VAC, WYM. 6,3 X 32 MM. SONEL, NR KAT. WAP0ZB15PAT | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 12187 | BEZPIECZNIK MOCY NV100U NH 00 35A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 12222 | BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 100A GL/gG | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 12223 | BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 125A GL/gG | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 12198 | BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 160A GL/gG | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 12201 | BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 25A GL/gG | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 12202 | BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 32A GL/gG | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 12203 | BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 40A GL/gG | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 12204 | BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 50A GL/gG | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 12205 | BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 63A GL/gG | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 12224 | BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 80A GL/gG | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 12189 | BEZPIECZNIK MOCY WT-00 125A GL/gG | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 12190 | BEZPIECZNIK MOCY WT-00 16A GL/gG | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 12191 | BEZPIECZNIK MOCY WT-00 20A GL/gG | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 12192 | BEZPIECZNIK MOCY WT-00 25A GL/gG | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 12193 | BEZPIECZNIK MOCY WT-00 32A GL/gG | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 12194 | BEZPIECZNIK MOCY WT-00 40A GL/gG | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 12195 | BEZPIECZNIK MOCY WT-00 50A GL/gG | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 12196 | BEZPIECZNIK MOCY WT-00 63A GL/gG | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 12197 | BEZPIECZNIK MOCY WT-00 80A GL/gG | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 181677 | BEZPIECZNIK TOPIKOWY SZKLANY 0,63A 630MA | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 179374 | CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI PIR SUFITOWY 360° 2000W IP65 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 12291 | CZUJNIK ZANIKU FAZY CZF-310NA SZYNĘ | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 176330 | DIODA LED, MOCOWANA NA ŁĄCZNIKU M22-A EATON, 230 V AC/DC, M22-LED230-W | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 169487 | DLP KANAŁ 50 X 105 BIAŁY BEZ POKRYWY NR: 010422 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 174506 | DLP KANAŁ 65X220 BIAŁY BEZ POKRYWY NR: 010459 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 169494 | DLP KĄT PŁASKI 50 X 105 NR: 010785 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 169492 | DLP KĄT WEWNĘTRZNY DO WYSOKOŚCI 50, 85/95 NR:010602 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 174645 | DLP KĄT WEWNĘTRZNY REGULOWANY (NR 010614) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 174508 | DLP KĄT ZEWNĘTRZNY 60-120 NR: 010636 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 169493 | DLP KĄT ZEWNĘTRZNY DO WYSOKOŚCI 50 NR: 010622 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 174504 | DLP ŁĄCZNIK ZWIĘKSZAJĄCY POJEMNOŚĆ KANAŁU ŚRODKOWY NR 010687 ORAZ DLP ELEMENT ZWIĘKSZAJĄCY POJEMNOŚĆ KANAŁU BOCZNY NR 010688 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 169489 | DLP OSŁONA POŁĄCZENIA PODSTAWY KANAŁU NR: 010692 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 169490 | DLP OSŁONA POŁĄCZENIA POKRYWY 85 NR: 010802 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 174507 | DLP OSŁONA POŁĄCZENIOWA POKRYWY DO KANAŁU 220 (NR: 010804+010801) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 169488 | DLP POKRYWA ELASTYCZNA SZEROKOŚĆ 85 NR: 010522 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 174644 | DLP POKRYWA KANAŁU 220 (NR 010524+010521) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 174509 | DLP ROZGAŁĘZIENIE PŁASKIE DO LISTWY O SZEROKOŚCI 105MM NR: 010738 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 169495 | DLP ROZGAŁĘZIENIE PŁASKIE DO LISTWY WYSOKOŚCI 35,50 SZEROKOŚCI 105 NR: 010736 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 169498 | DLP UCHWYT ZATRZASKIWANY 2M POKRYWA BIAŁA 85MM NR: 010992 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 169491 | DLP ZAŚLEPKA 105 X 50 NR: 010702 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 169496 | DLP ZAŚLEPKA OTWORU W ŚCIANIE NR: 010698 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 162893 | DŁAWICA DE -13,5 MM | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 16988 | DŁAWICA DE-11 | szt | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 10739 | DŁAWICA DE-16 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 10740 | DŁAWICA DE-21 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 10741 | DŁAWICA DE-29 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 10742 | DŁAWICA DE-36 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 174723 | DŁAWICA GUMOWA IP67 TPGE - PG 11 KOLOR SZARY | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 174705 | DŁAWICA IZOLACYJNA METRYCZNA MG 12X1,5 (DLA KABLA 3-6,5MM) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 174706 | DŁAWICA IZOLACYJNA METRYCZNA MG 16X1,5 (DLA KABLA 5-10MM) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 174707 | DŁAWICA IZOLACYJNA METRYCZNA MG 20X1,5 (DLA KABLA 10-14MM) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 174708 | DŁAWICA IZOLACYJNA METRYCZNA MG 25X1,5 (DLA KABLA 13-18MM) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 174709 | DŁAWICA IZOLACYJNA METRYCZNA MG 32X1,5 (DLA KABLA 18-25MM) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 174710 | DŁAWICA IZOLACYJNA METRYCZNA MG 40X1,5 (DLA KABLA 22-32MM) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 166175 | DŁAWICA IZOLACYJNA METRYCZNA MG 50X1,5 (DLA KABLA 30-38MM) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 173981 | DŁAWICA KABLOWA BDE 11, MATERIAŁ WYKONANIA GUMA SBR+NR, KLASA SZCZELNOŚCI IP30, OPAKOWANIE 100 SZT, KOLOR: BIAŁY, CZARNY. | opak | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 179756 | DŁAWICA KABLOWA SZARA DO RUR KARBOWANYCH PG11 ECGX12-11 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 179758 | DŁAWICA KABLOWA SZARA DO RUR KARBOWANYCH PG13,5 ECGX14-13 | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 179755 | DŁAWICA KABLOWA SZARA DO RUR KARBOWANYCH PG21 ECGX20-21 | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 179757 | DŁAWICA KABLOWA SZARA DO RUR KARBOWANYCH PG9 ECGX10-9 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 162904 | DŁAWICA PG 36 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 10738 | DŁAWICA PG-13.5 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 165645 | DŁAWICA PG-16 | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 165646 | DŁAWICA PG-21 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 180167 | EATON GŁÓWKA LAMPKI SYGNALIZACYJNEJ 22MM CERWONA M22-L-R | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 180169 | EATON OPRAWKA Z LED CZERWONA 12-30V AC/DC M22-LED-R | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 165739 | FOLIA KABLOWA DO OZNACZANIA KABLI: GR. 0,2 MM, SZER. 15 CM, NIEBIESKA | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 165740 | FOLIA KABLOWA DO OZNACZANIA KABLI: GR. 0,2 MM, SZER. 30 CM, CZERWONA | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 12960 | GALMAR GROT 5/8 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 12961 | GALMAR UCHWYT KRZYŻ. 5/8 SKOŚNY WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 12958 | GALMAR UZIOM 5/8 1,5M WYKONANY ZE STALI POMIEDZIOWANEJ O GRUBOŚCI POWŁOKI 0,250 MM | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 12959 | GALMAR ZŁĄCZKA 5/8 WYKONANA Z MOSIĄDZU | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 163693 | GŁOWICA 5/8" DO UZIOMU (PODBIJAK) WYKONANA ZE STALI | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 12427 | GŁÓWKA BEZP. DO1 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 12428 | GŁÓWKA BEZP. DO2 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 171675 | GNIAZDO 2P+Z Z PRZESŁONĄ BIAŁY VALENA LIFE | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 179415 | GNIAZDO 2X2P+Z AQUANT IP65, Typ: GNT 2x2P+Z H, Index: 1242-65 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 174319 | GNIAZDO 3P NA PRZEWÓD IP68 THB.387.B3A xDRY NARVA | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 13851 | GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE DO1 (1P) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 176276 | GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKÓW R4N, GZ4, MONTOWANE NA SZYNE TH 35, ZE ZŁĄCZAMI ŚRUBOWYMI | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 161694 | GNIAZDO GU-10 230V | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 15053 | GNIAZDO GUMOWE 3 GNIAZDKOWE, 230 V, 16 A, IP44, MONTAŻ DO PODŁOŻA LUB PRZENOŚNE | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 17215 | GNIAZDO GUMOWE PRZENOŚNE 16A 2P+Z IP44 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 12352 | GNIAZDO HERMET. PODW. NT 230C +0 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 12353 | GNIAZDO HERMET. POJED. NT-130H+0 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 12354 | GNIAZDO IZOL 16A 3P+N+Z | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 12355 | GNIAZDO IZOL 32A 3P+N+Z | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 16068 | GNIAZDO IZOL. PRZENOŚNE 16/400 5B | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 12357 | GNIAZDO IZOL.16A 3P+Z | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 12358 | GNIAZDO IZOL.32A 3P+Z | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 169897 | GNIAZDO KOMPUTEROWE PODWÓJNE RJ45 D62.01/11 SIMON | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 172260 | GNIAZDO MOSAIC DLP 2P+Z NR:0771 11 (BIAŁE) | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 172261 | GNIAZDO MOSAIC DLP 2P+Z NR:0771 14 (CZERWONE) | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 167730 | GNIAZDO MOSAIC DLP 2X2P+Z 0771 52 (CZERWONE) | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 165080 | GNIAZDO MOSAIC DLP 2X2P+Z NR:077302 (BIAŁE) | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 167725 | GNIAZDO MOSAIC RJ 45 kat.6 0765 61 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 12362 | GNIAZDO NA SZYNĘ 230V +0 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 13892 | GNIAZDO PRZEKAŹNIKÓW RELPOL R2M NA SZYNĘ | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 171933 | GNIAZDO PRZENOŚNE 16A 3P 230V IP-44 (NIEBIESKIE) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 161155 | GNIAZDO PRZENOŚNE PCE 32A 400V 3P+Z+N IP44 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 16753 | GNIAZDO PRZENOŚNE PCE 63A 400V 3P+Z+N IP67 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 12369 | GNIAZDO PRZENOŚNE S-131 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 12343 | GNIAZDO TABLICOWE 16A 24V AC 2P IP44 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 16746 | GNIAZDO TABLICOWE PCE 32A 400V 3P+Z+N IP44 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 172017 | GNIAZDO TABLICOWE Z BOLCEM 16A 230V 2P+Z (NIEBIESKIE) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 168586 | GNIAZDO WTYKOWE IP44 DGZ1BZ.01/11SIMON | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 169893 | GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE DGZ2MZ.01/11 SIMON | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 169894 | GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE DGZ1Z.01/11 SIMON | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 179393 | GNIAZDO ZŁĄCZKI HERMETYCZNE IP 68 3-TOROWEJ (7-12MM) THB.387.B3A | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 181447 | GRZAŁKA ELEKTRYCZNA, ELEMENT GRZEJNY, GRZAŁKA RURKOWA WYGIĘTA W KSZTAŁT U , W018, GRB 2,0U, 2000W 230V, ELIKO LUB RÓWNOWAŻNY | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 181078 | INSTALACJA ODGROMOWA- DRUT ODGROMOWY ALUMINIOWY FI 8 | kg | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 182053 | INSTALACJA ODGROMOWA- R.8002 ZŁĄCZE PRZELOTOWE PODWÓJNE | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 182042 | INSTALACJA ODGROMOWA- R.8003 ZŁĄCZE KRZYŻOWE DUŻE, DWIE PŁYTKI 4XM8 (65mm) DO DRUTU 8,10 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 182045 | INSTALACJA ODGROMOWA- R.8004 ZŁĄCZE KRZYŻOWE DUŻE TRZY PŁYTKI 4XM8 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 182047 | INSTALACJA ODGROMOWA- R.8005, ZŁĄCZE RYNNOWE ZACISK 2XM6, 1XM8 DO DRUTU 8.10 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 182054 | INSTALACJA ODGROMOWA- R.8009 UCHWYYT KĄTOWY, ZACISK - 2XM6 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 182056 | INSTALACJA ODGROMOWA- R.8047 UCHWYT Z KOŁKIEM ROZPOROWYM L- 210mm / M12 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 182044 | INSTALACJA ODGROMOWA- R.8051 ZŁĄCZE KRZYŻOWE DUŻE, TRZY PŁYTKI 4XM8 (70mm) DO DRUTU 8,10 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 182046 | INSTALACJA ODGROMOWA- R.8055BG UZIOM SKŁADANY BEZGWINTOWY 16 (IGLICA) 3m (2X1,5m), KOMPLETNY [ZŁĄCZE KRZYŻOWE+ 2XPRZEDŁUŻKA+ PODBIJAK] | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 182043 | INSTALACJA ODGROMOWA- R.8061 ZŁĄCZE KONTROLNE ZACISK 4XM6, 2XM8 DO DRUTU 8,10 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 182055 | INSTALACJA ODGROMOWA- R.8120 UCHWYT NA DRUT I BEDNARKĘ | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 182039 | INSTALACJA ODGROMOWA- R.8167 IGLICA KOMINOWA WYSOKOŚĆ H-1,5m; fi 10 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 182113 | INSTALACJA ODGROMOWA- R.8313 MASZT ODGROMOWY WOLNOSTOJĄCY H=2M FI 16/10 PODST. 40KG | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 182040 | INSTALACJA ODGROMOWA- RURA ODGROMOWA SZTYWNA GROM 20/14; 10792; 3m | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 182041 | INSTALACJA ODGROMOWA- ZŁĄCZKA DO RUR OSŁONOWYCH ODGROMOWYCH PROSTA ZGROM 20; 10790 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 166488 | KABEL KONCENTRYCZNY ANTENOWY YWDXPEK 75 1,0/4,8 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 167999 | KABEL KONCENTRYCZNY XZWDXPEKW 75 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 171012 | KABEL LONWORKS BELDEN 8471,1x2x16AWG | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 171171 | KABEL UTPW 4X2X0,5 (ŻELOWANY) | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 2018 | KABEL YAKY 4X16 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 15194 | KABEL YAKY 4X25 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 14116 | KABEL YAKY 4X35 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 167035 | KABEL YKY /NYY-J/ 3X1,5 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 16910 | KABEL YKY 3X1,5 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 15492 | KABEL YKY 3X2,5 750V | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 12530 | KABEL YKY 3X4 750V | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 164033 | KABEL YKY 4X1,5 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 12531 | KABEL YKY 4X10 750V | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 166359 | KABEL YKY 4X6 750V. | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 166355 | KABEL YKY 5X1,5 750V | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 12533 | KABEL YKY 5X10 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 12534 | KABEL YKY 5X16 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 162198 | KABEL YKY 5X2,5 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 16862 | KABEL YKY 5X25 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 180081 | KABEL YKY 5X35 żo 0,6/1kV | mb. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 168514 | KABEL YKY 5X6 MM2 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 162477 | KABEL YKY ZC /NYY-J/ 3X2,5 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 177370 | KABEL ZEWNĘTRZNY SKRĘTKA FTP KAT. 5E ŻELOWANY | m | 610 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 160808 | KOCÓWKA KABLOWA CU FI95 (OCYNOWANA) ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 10 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 180288 | KOLANKO KORYTA METALOWEGO KKL100H42 SZER. 100MM H42 90ST. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 180289 | KOLANKO KORYTA METALOWEGO KKL200H42 SZER. 200MM H42 90ST. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 180287 | KOLANKO KORYTA METALOWEGO KKL50H42 SZER. 50MM H42 90ST. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 179400 | KOLANKO KORYTA METALOWEGO KKPJ100H42 SZER. 100MM H42 90ST. | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 165525 | KOLANKO KORYTA METALOWEGO KKPJ50H42 SZER. 50MM H42 90ST. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 165717 | KOLANKO KORYTA METALOWEGO PERFOROWANE SZER. 100MM H42 90ST. GR. 0,7MM | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 12398 | KOŃCÓWKA KABL. AL 25 ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 10 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 12392 | KOŃCÓWKA KABL. CU 16 ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 10 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 166459 | KOŃCÓWKA KABL. CU 95 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 13469 | KOŃCÓWKA KABL. CU.10 NKO 10/8 | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 13470 | KOŃCÓWKA KABL. CU.25 ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 10 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 13471 | KOŃCÓWKA KABL. CU.35 ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 10 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 13465 | KOŃCÓWKA KABL.AL.16 ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 10 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 13466 | KOŃCÓWKA KABL.AL.35 ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 10 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 16750 | KOŃCÓWKA KABLOWA CU 10 ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 8 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 163738 | KOŃCÓWKA KABLOWA CU OCZKOWA IZOLOWANA 5 - 10 | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 163739 | KOŃCÓWKA KABLOWA CU OCZKOWA IZOLOWANA 6 - 10 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 169334 | KOŃCÓWKA KABLOWA NKO 95/10 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 169394 | KOŃCÓWKA KABLOWA NKO 95/12 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 179818 | KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA 6-8 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 12404 | KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA TYP NOE 4-1,0 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 12405 | KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA TYP NOE 4-2,5 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 12406 | KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA TYP NOE 6-6 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 179914 | KOŃCÓWKA OCZKOWA MIEDZIANA CYNOWANA KOR 10/8 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 179915 | KOŃCÓWKA OCZKOWA MIEDZIANA CYNOWANA KOR 16/8 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 179913 | KOŃCÓWKA OCZKOWA MIEDZIANA CYNOWANA KOR 6/8 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 181342 | KOŃCÓWKA OCZKOWA MIEDZIANA-CYNOWANA 16/6 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 181670 | KOŃCÓWKA OCZKOWA NIEIZOLAWANA CU 50/m8 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 15435 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA 1 MM2 DŁUGOŚĆ KOŃCÓWKI 10 MM | opak | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 16048 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA 1,5 MM2 DŁUGOŚĆ KOŃCÓWKI 10 MM | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 14207 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA 6MM DŁUGOŚĆ KOŃCÓWKI 10 MM | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 166632 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA H 50-20 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 166633 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA H 70-22 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 162028 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA H10-15 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 162029 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA H16-15 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 169179 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X0,75/10 | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 169181 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X1,5/12 | szt | 3800 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 169180 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X1/10 | szt | 3300 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 169185 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X10/12 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 161895 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X16/14 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 169182 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X2,5/13 | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 169183 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X4/12 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 169184 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X6/12 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 15159 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA TE 10/12 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 181896 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA TE 10-18 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 169971 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA NTI 16/12 Z IZOLACJĄ | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 169972 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA NTI 16/18 Z IZOLACJĄ | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 174752 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA NTI 4/12 Z IZOLACJĄ | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 174753 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA NTI 6/18 Z IZOLACJĄ | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 174133 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 0,75-10 | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 163690 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 1,0-10 Z IZOLACJĄ | szt | 16000 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 163691 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 1,5-10 Z IZOLACJĄ | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 12395 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 1.5-10 | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 15761 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 10-10 | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 13067 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 1-10 | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 163692 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 2,5-10 Z IZOLACJĄ | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 12396 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 2.5-10 | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 12397 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 4-10 | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 15760 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 6-10 | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 162027 | KOŃCÓWKA TULEJOWA H6-18 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 164663 | KORYTKO KABLOWE 40 X 25 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 1412 | KORYTKO KABLOWE 90/40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 161856 | KORYTKO KABLOWE OBO 25X40 (2M) INSTALACYJNE PEŁNE | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 163581 | KORYTKO KABLOWE PLASTIKOWE 30X25 2MB | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 176358 | KORYTO KABLOWE - GRZEBIEŃ 60 X 80 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 176359 | KORYTO KABLOWE - GRZEBIEŃ 80 X 80 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 15829 | KORYTO KABLOWE - GRZEBIEŃ 25/25 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 176261 | KORYTO KABLOWE - GRZEBIEŃ 25/60 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 10821 | KORYTO KABLOWE - GRZEBIEŃ 40 X 60 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 15828 | KORYTO KABLOWE - GRZEBIEŃ 40/40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 15827 | KORYTO KABLOWE - GRZEBIEŃ 60/60 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 10823 | KORYTO KABLOWE - GRZEBIEŃ 60X40 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 16402 | KORYTO KABLOWE 130X60 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 10826 | KORYTO KABLOWE 15/10 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 10828 | KORYTO KABLOWE 25/15 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 10829 | KORYTO KABLOWE 25/20 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 10830 | KORYTO KABLOWE 35/15 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 10831 | KORYTO KABLOWE 35/30 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 15748 | KORYTO KABLOWE 40/35 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 10832 | KORYTO KABLOWE 40/40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 165084 | KORYTO KABLOWE 50/18 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 14494 | KORYTO KABLOWE 60/40 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 10833 | KORYTO KABLOWE 90/40 | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 177921 | KORYTO KABLOWE METALOWE KPR 200H42/2 GR. 0,5MM | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 165715 | KORYTO KABLOWE, METALOWE KPR 100H42/2 | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 162020 | KORYTO KABLOWE, METALOWE KPR 50H42/2 | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 161010 | LAMPA HALOGENOWA NA PODSTAWIE 150 W, CECHY UŻYTKOWE: CZĘŚĆ GŁÓWNA ORAZ RAMA KLOSZA WYKONANE JAKO CIŚNIENIOWE ODLEWY ALUMINIOWE. WSPORNIK WYKROJONY Z BLACHY STALOWEJ 1,2MM. ELEMENTY OBUDOWY POKRYTE FARBĄ PROSZKOWĄ. KLOSZ WYKONANY ZE SZKŁA HARTOWANEGO. ODBŁ | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 13240 | LAMPA INSPEKCYJNA, PRZENOŚNA 230V - ŚWIETLÓWKASZ | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 170911 | LAMPKA KOMPLET M22-L-G/LED230-G ZIELONA | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 170912 | LAMPKA KOMPLET M22-L-R/LED230-R CZERWONA | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 14377 | LAMPKA ST22-LC-230 LED-AC | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 14378 | LAMPKA ST22-LZ-230 LED-AC | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 164038 | LAMPKA SYGNALIZACYJNA LK-713 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 170649 | LAMPKA SYGNALIZACYJNA LS LED 10 G 230V AC ZIELONA | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 170650 | LAMPKA SYGNALIZACYJNA LS LED 10 R 230V AC CZERWONA | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 162465 | LAMPKA SYGNALIZACYJNA: DN 10; 24V; DC; CZERWONA SP22-LC-24-LED\AC/DC KOMPLETNA | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 162464 | LAMPKA SYGNALIZACYJNA: DN 10; 24V; DC; ZIELONA SP22-LZ-24-LED\AC/DC KOMPLETNA | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 160641 | LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ F&F 1-FAZ. LE-01D LCD | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 17250 | LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ F&F 3-FAZ. LE-02D LCD | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 12407 | LISTWA LZ-12 PS- 10MM | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 14146 | LISTWA LZ-12 PS-16MM | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 12408 | LISTWA LZ-12 PS-2.5MM | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 12409 | LISTWA LZ-12 PS-4MM | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 12410 | LISTWA LZ-12 PS-6MM | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 13553 | LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2x N-13 NIEBIESKA/ZIELONA (TH 35) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 163583 | LISTWA UZIEMNIAJĄCA OBO | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 180209 | LISTWA ZACISKOWA - ODGAŁĘZNA 5X35/16mm2+ POKRYWA NA SZYNĘ | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 169744 | LISTWA ZACISKOWA 12 OTWORÓW (11 OTWORÓW DO 16 MM2 = ZACISK GłÓWNY DO 35 MM2) Z IZOLATOREM ZATRZASKOWYM NA EUROSZYNĘ TH-35 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 180210 | LISTWA ZACISKOWA LZ 5X16 TH35 (E.4007A) | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 179409 | ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) AQUANT IP65, Typ: ŁNT-1, Index: 1201-65 | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 13726 | ŁĄCZNIK 4G10-10 PK | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 15843 | ŁĄCZNIK 4G10-10-U | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 179071 | ŁĄCZNIK 4G10-51-U | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 12329 | ŁĄCZNIK 4G10-53-U | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 12173 | ŁĄCZNIK 4G25-92 U | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 13722 | ŁĄCZNIK 4G40-92 PK | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 12227 | ŁĄCZNIK 4G40-92 U | szt | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 12226 | ŁĄCZNIK 4G40-92-U S25 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 12229 | ŁĄCZNIK 4G63-92 U | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 12228 | ŁĄCZNIK 4G63-92-U S25 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 169886 | ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY DW1.01/11 SIMON | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 180293 | ŁĄCZNIK KĄTOWY DO KORYTA METALOWEGO - LKJH42 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 179459 | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 3P 100A DO ZABUDOWANIA SK100-2.8211/P08 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 179763 | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 3P 32A IP65 W OBUDOWIE ML032.3-RG/OB | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 163667 | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY APATOR 4G25-92-U S25 25A | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 169890 | ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DW7.01/11 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 172192 | ŁĄCZNIK MOCUJĄCY M22-A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 180668 | ŁĄCZNIK POTRÓJNY DW31.01/11 SIMON 54 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 169888 | ŁĄCZNIK SCHODOWY DW6.01/11 SIMON | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 179410 | ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY AQUANT IP65, Typ: ŁNT-5, Index: 1202-65 | szt | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 169887 | ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY DW5.01/11 SIMON | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 165140 | ŁĄCZNIK Z TOREM ZWIERNYM NC ST22-01-2-SZ | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 165074 | ŁĄCZNIK Z TOREM ZWIERNYM NO ST22-10-2-SZ | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 180292 | ŁĄCZNIK ZATRZASKOWY DO KORYTA METALOWEGO - LZLH42 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 180290 | ŁĄCZNIKK PRZEGUBOWY DO KORYTA METALOWEGO- LGJH42 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 179402 | ŁUK PRZEGUBOWY LLL100H42 SZER. 100MM H42 | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 176353 | MASKOWNICA DO MODUŁÓW, 12 MODUŁOWA | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 164834 | MOD. BLOK ROZDZIELCZY EBR 4-15/125 | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 174814 | MOD. BLOK ROZDZIELCZY NBD2-07-100 | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 15740 | MODUŁ AWARYJNY AWEX LE/36/3 EVG | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 177163 | MODUŁ BEZPIECZNIKOWY BZ-3 TRÓJGNIAZDOWY | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 169776 | MUFA TERMOKURCZLIWA ZRM 0/JLP-CX 4 1,5-10 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 10767 | MUFA TERMOKURCZLIWA ZRM 1/JLP-CX 4 16-25 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 10768 | MUFA TERMOKURCZLIWA ZRM 2/JLP-CX 4 35-70 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 10766 | MUFA TERMOKURCZLIWA ZRM 3/JLP-CX 4 95 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 179425 | NAŚWIETLACZ LED 10W/4000K BLACK IP65 LEDVANCE | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 181652 | NAŚWIETLACZ LED 125W, BARWA NATURALNA , OBUDOWA CZARNA 15000L, IP65 FL PRM LEDVANCE OSRAM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 177912 | NAŚWIETLACZ LED 20W/4000K BLACK IP65 LEDVANCE | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 177913 | NAŚWIETLACZ LED 20W/4000K BLACK PIR IP65 LEDVANCE | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 177914 | NAŚWIETLACZ LED 50W/4000K BLACK IP65 LEDVANCE | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 177915 | NAŚWIETLACZ LED 50W/4000K BLACK PIR IP65 LEDVANCE | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 162339 | OBUDOWA DO WYŁ. P-POŻ. SPAMEL OP1-W01-A-20 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 12437 | OBUDOWA S-2 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 12965 | OBUDOWA S-4 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 17186 | OBUDOWA S-4 N+PE Z SZYBĄ | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 13453 | OBUDOWA S-6 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 182065 | OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 1p 20A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 182066 | OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 1p 25A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 336 | 182067 | OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 1p 32A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 182063 | OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 1p10A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 182064 | OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 1p16A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 182068 | OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 10A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 182069 | OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 16A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 182070 | OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 20A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 182071 | OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 25A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 343 | 182072 | OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 32A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 182073 | OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 40A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 182074 | OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 50A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 182075 | OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 63A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 16125 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ B+C V50-1+NPE 280 | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 16008 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ B+C V50-3+NPE 280 | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 164684 | OGRANICZNIK V20-C/4 -280 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 2264 | OPASKA KABLOWA 100X2,5 (OP. 100 SZT) | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 15390 | OPASKA KABLOWA DŁUG.140 SZEROKOŚĆ 2,5 MM | opak | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 15391 | OPASKA KABLOWA DŁUG.180 SZEROKOŚĆ 2,5 MM | opak | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 15392 | OPASKA KABLOWA DŁUG.280 SZEROKOŚĆ 3,6 MM | opak | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 15389 | OPASKA KABLOWA DŁUG.360 SZEROKOŚĆ 3,6 MM | opak | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 975 | OPASKA KABLOWA, WYMIARY: 1000 X 12,5 MM, OPAKOWANIE 50 SZT. | opak | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 356 | 15393 | OPASKA KABLOWE DŁUG.95 SZEROKOŚĆ 2,5 MM | opak | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 11882 | OPASKA, OBEJMA UZIEMIAJĄCA 927/1 3/8-1,5" | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 358 | 2174 | OPASKA, OBEJMA UZIEMIAJĄCA 927/2 3/8-4" | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 167806 | OPASKA, OBEJMA UZIEMIAJĄCA 927/3 4-10" | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 2651 | OPASKA, OBEJMA UZIEMIAJĄCA OU420 60-120 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 164997 | OPASKI KABLOWE NYLON 2,5/100MM/100 SZT. | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 362 | 164996 | OPASKI KABLOWE NYLON 3,6/292MM/100 SZT. | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 164999 | OPASKI KABLOWE WIELOKROTNEGO UŻYTKU 7,6/150MM/100SZT | kpl | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 164998 | OPASKI KABLOWE WIELOKROTNEGO UŻYTKU 7,6/300MM/100SZT | kpl | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 365 | 179440 | OPRAWA AWARYJNA AWEX AXP IP65/20 ECO LED 3W 325 lm, KORYTARZOWA 1h BIAŁA (AXPC/3W/E/SE/X/WH) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 165493 | OPRAWA AWARYJNA AWEX HELIOS+ PIKTOGRAMY | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 164905 | OPRAWA AWARYJNA AWEX ZWIESZNA IFAS 3-SE-AT+ PIKTOGRAMY | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 368 | 180685 | OPRAWA AWARYJNA HERMETYCZNA LED FIBRA PLEXIFORM 37W, 4000K, 5200lm, 1h AT, Z MODUŁEM AWARYJNYM (INDEKS - PX2040163AW) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 369 | 179308 | OPRAWA DIONE LED PLUS 13W 4000K (FUNKCJA KORYTARZOWA) INDEKS 950131 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 179309 | OPRAWA DIONE LED PLUS 22W 4000K (FUNKCJA KORYTARZOWA) INDEKS 950452 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 171962 | OPRAWA DROGOWA LED 'CASPO' 90W 230V 6000K SZARA | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 175910 | OPRAWA DROGOWA LED CORONA 80W (strumień świetlny nie mniejszy niż 8500lm) 5700K | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 373 | 179423 | OPRAWA GAMMA LED BASIC 13W, 4000K, INDEKS 226687 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 374 | 179381 | OPRAWA GAMMA LED BASIC 13W, 4000K, (czujnik mikrofalowy) INDEKS 226694 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 375 | 179426 | OPRAWA HERMETYCZNA LED TYTAN BASIC 48W, 7100lm, 4000K, IP66, 1150mm, INDEKS: 358555 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 178701 | OPRAWA KANAŁOWA LED, OVAL 3 W SIMETAL, BIAŁY 4000K , NAPIĘCIE 24V, IP 44 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 179575 | OPRAWA LED FIALE 3 STEPS 12,5W; 4000K | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 378 | 180146 | OPRAWA LED ORIS PLUS LD-ORW03W-NBP; 3W, 4000K | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 179310 | OPRAWA MIMO 2 LED 23W 4000K (OKABLOWANIE POJEDYŃCZE) INDEKS 100864 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 380 | 179311 | OPRAWA MIMO 2 LED 23W 4000K (OKABLOWANIE PRZELOTOWE) INDEKS 100888 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | 179312 | OPRAWA MIMO 2 LED 30W 4000K (okablowanie pojedyńcze) INDEKS 100871 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 179313 | OPRAWA MIMO 2 LED 30W 4000K (okablowanie przelotowe) INDEKS 100895 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 383 | 180667 | OPRAWA PANEL LED OFFICE LINE 600 mm 25W 4000K LEDVIANCE | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 384 | 13345 | OPRAWA PLAFON LENA SATURN 2X18W | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 385 | 170986 | OPRAWA PLAFON LENA SATURN 2X26W | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 386 | 179307 | OPRAWA PLAFONIERA LED, LD-MOON12W-NB, IP54, 4000K | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 387 | 170812 | OPRAWA PRZECIWWYBUCHOWA 2X36 IP 65 LINDA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 388 | 168156 | OPRAWA SUFIOWA ALGINE ECO II 12W 4000K | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 389 | 168157 | OPRAWA SUFIOWA ALGINE ECO II 18W 4000K | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 168153 | OPRAWA SUFIOWA ALGINE ECO II 6W 4000K | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 391 | 168155 | OPRAWA SUFIOWA IP 44 DURE 2, 20W 4000K | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 392 | 168152 | OPRAWA SUFIOWA IP 44 DURE 2, 25W 4000K | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 393 | 177436 | OPRAWA SZCZELNA 2X120 cm LED PC EMPLY UNIWERSALNA, DO 2 ŚWIETLÓWEK LED 120 cm, IP 65 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 394 | 161329 | OPRAWA SZCZELNA IP65 2X36 EVG | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 395 | 176571 | OPRAWA ULICZNA CORONA LED 144 W, 5700 K, 22650LM, 230V, 50 HZ, TEMP. PRACY OPRAWY OD -35STC DO +55STC. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 396 | 173734 | OŚWIETLENIE AWARYJNE ANTYPANICZNE INTECH M2 302 M DATA/W , ŻRÓDŁO ŚWIATŁA LED, LUB RÓWNOWAZNIK | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 397 | 15023 | OZNACZNIK MZ 1 "0" | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 15024 | OZNACZNIK MZ 1 "1" | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 15025 | OZNACZNIK MZ 1 "2" | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 15026 | OZNACZNIK MZ 1 "3" | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 15027 | OZNACZNIK MZ 1 "4" | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 15028 | OZNACZNIK MZ 1 "5" | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 15029 | OZNACZNIK MZ 1 "6" | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 15030 | OZNACZNIK MZ 1 "7" | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 15031 | OZNACZNIK MZ 1 "8" | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 15032 | OZNACZNIK MZ 1 "9" | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 407 | 172230 | PANEL LED 44W 120X30 P/T 4000K | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 408 | 172214 | PANEL LED 48W 595X595 P/T 4000K | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 409 | 172212 | PANEL LED 48W 600X600X35 N/T 4000K | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 179569 | PIKTOGRAM 15X30 CM (WYJŚCIE EWAKUACYJNE) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 411 | 162030 | PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 42/8 L=1000MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 171147 | PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 42/8 L=1500 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 171144 | PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 52/14 L=250 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 414 | 171145 | PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 52/14 L=500 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 171146 | PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 52/14 L=750 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 162031 | PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 62/22 L=1000MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 171151 | PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 62/22 L=1500 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 418 | 171148 | PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 62/22 L=250 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 171149 | PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 62/22 L=500 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 171150 | PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 62/22 L=750 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 165719 | POKRYWA KOLANKA KORYTA METALOWEGO SZER.100MM 90ST. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 422 | 180295 | POKRYWA KOLANKA METALOWEGO PKKL100 SZER. 100mm, 90st, H42 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 423 | 180296 | POKRYWA KOLANKA METALOWEGO PKKL200 SZER. 200mm, 90st, H42 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 424 | 180294 | POKRYWA KOLANKA METALOWEGO PKKL50 SZER. 50mm, 90st, H42 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 425 | 179401 | POKRYWA KOLANKA METALOWEGO PKKPJ100 SZER. 100MM 90ST. KORYTA H60 | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 162950 | POKRYWA KORYTKA METALOWEGO PKR 50/2 | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 177922 | POKRYWA KORYTKA PKR 200/2 GR. 0,5MM | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 428 | 172191 | POKRYWA KORYTKA PKZC100/2 BAKS | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 429 | 15599 | POKRYWKA PUSZKI P/T FI 80 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 179382 | PRESCONTROL PRO - CZUJNIK OBECNOŚCI OPARTY NA PASYWNEJ DETEKCJI PODCZERWIENI (PIR) MONTAŻ NATYNKOWY | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 431 | 172231 | PROFIL ALUMINIOWY DO MOCOWANIA PANELA N/T 120X30 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 172215 | PROFIL ALUMINIOWY DO MOCOWANIA PANELA N/T 60X60 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 12850 | PRZEDŁUŻACZ 220V 35M (BĘBEN) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 434 | 15413 | PRZEDŁUŻACZ NA BĘBNIE 25M-3X2,5 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 165841 | PRZEDŁUŻACZ NA BĘBNIE, 1X230V 32A 25MB (3\*4MM2) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 167289 | PRZEDŁUŻACZ NA BĘBNIE, GUMOWY, 230V, 3X2,5 MM, 50 M, 4 GNIAZDKA Z/0 +TERMIK, CZARNY PRZEWÓD, STOJAK METALOWY | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 10085 | PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY ZWIJANY (NIE NA BĘBNIE), H05RRF, 5X4, 20 M, GNIAZDO 32/5, WTYCZKA 32/5 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 438 | 10090 | PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY ZWIJANY NA BĘBNIE, H07RNF, 5X4, 25 M, 2X32/5, 2XTERM., IP44 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 12157 | PRZEDŁUŻACZ Z FILTREM DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO 2,5 M/3M | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 440 | 179080 | PRZEKAŹNIK 2P 8A 24V AC 40.52.8.024.0000 FINDER | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 441 | 164682 | PRZEKAŹNIK BISTABILNY BIS-413 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 442 | 179765 | PRZEKAŹNIK CZASOWY 12-240V AC/DC PCM-06/U EXT10000083 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 443 | 178564 | PRZEKAŹNIK CZASOWY 230V SZYNA PCU-520 F&F | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 444 | 169329 | PRZEKAŹNIK CZASOWY F&F PCA-512 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 445 | 162469 | PRZEKAŹNIK CZASOWY F&F PCU-510 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 446 | 175874 | PRZEKAŹNIK CZASOWY Z PODTRZYMANIEM PO ZANIKU ZASILANIA PCU-504 | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 13070 | PRZEKAŹNIK MINIAT. R4-2014 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 179079 | PRZEKAŹNIK MINIATUROWY 2P 8A 230V AC AGNI 40.52.8.230.0000 FINDER | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 449 | 176157 | PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY CP710 Z BLOKADĄ CZASOWĄ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 171172 | PRZEKAŹNIK PRIORYTETOWY PR-612 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 451 | 181664 | PRZEKAŹNIK PRZELANIA DO KONTROLI POZIOMU PZ-829RC | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 452 | 179898 | PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY 2P 5A 230V AC AGNI R2M-2012-23-5230 802541, RELPOL | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 453 | 176273 | PRZEKAŹNIK RELPOL R2N-2012-23-5024-WT, CEWKA 24 AC, Z WSKAŹNIKIEM MECHANICZNYM W, PRZYCISKIEM TESTUJĄCYM T I FUNKCJĄ BLOKOWANIA STYKÓW | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 454 | 176271 | PRZEKAŹNIK RELPOL R2N-2012-23-5230, CEWKA 230 AC, BEZ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 455 | 176275 | PRZEKAŹNIK RELPOL R4N-2014-23-5024, CEWKA 24 AC, BEZ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 456 | 176274 | PRZEKAŹNIK RELPOL R4N-2014-23-5024-WT, CEWKA 24 AC, Z WSKAŹNIKIEM MECHANICZNYM W, PRZYCISKIEM TESTUJĄCYM T I FUNKCJĄ BLOKOWANIA STYKÓW | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 176270 | PRZEKAŹNIK RELPOL R4N-2014-23-5230-WT, CEWKA 230 AC, Z WSKAŹNIKIEM MECHANICZNYM W, PRZYCISKIEM TESTUJĄCYM T I FUNKCJĄ BLOKOWANIA STYKÓW | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 181663 | PRZEKAŹNIK ZALANIA NO/NC SONDA 230V PZ-828 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 459 | 15386 | PRZEŁĄCZNIK 1-0-2 4G-10-53U | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 460 | 176352 | PRZEŁĄCZNIK 2 POŁOŻENIOWY, POKRĘTŁO 22 MM, CZARNY 1Z BEZ SAMOPOWROTU ST22-P.CZ-10/CZ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 461 | 12243 | PRZEŁĄCZNIK MODUŁOWY (1-0-2) NR REF. 102412902 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 462 | 176327 | PRZEŁĄCZNIK PIÓRKOWY PODŚWIETLANY EATON, 3-POŁOŻENIA, ZIELONY, M22-WRLK3-G | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 463 | 12473 | PRZEWÓD LGY 1.5 ; CZAR, NIEB, ŻÓŁTO-ZIEL. | m | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 464 | 12474 | PRZEWÓD LGY 10 ; CZAR ,NIEB ,ŻÓŁTO-ZIEL. | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 465 | 12475 | PRZEWÓD LGY 16 ; CZAR , NIEB, ŻÓŁTO-ZIEL. | m | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 466 | 12476 | PRZEWÓD LGY 2.5 ; CZAR , NIEB , ŻÓŁTO-ZIEL. | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 467 | 12477 | PRZEWÓD LGY 35 ; CZAR , NIEB , ŻÓŁTO-ZIEL. | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 468 | 12478 | PRZEWÓD LGY 4; CZAR , NIEB ,ŻÓŁTO-ZIEL. | m | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 469 | 12479 | PRZEWÓD LGY 6 ; CZAR , NIEB , ŻÓŁTO-ZIEL. | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 162961 | PRZEWÓD CZARNY SPAWALNICZY, H01N2-D 25, 100/100V | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 471 | 13943 | PRZEWÓD DO ELEKTRONARZĘDZI OW 2X1,5 MM2 DŁUGOŚĆ OD 4 DO 5M Z WTYCZKĄ ZALEWANĄ | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 472 | 162023 | PRZEWÓD DY 1 ;CZAR ,NIEB ,ŻÓŁTO-ZIEL. | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 473 | 12483 | PRZEWÓD DY 4 ;CZAR ,NIEB ,ŻÓŁTO-ZIEL. | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 474 | 166468 | PRZEWÓD H05BQ-F 4G X 0,75 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 475 | 15995 | PRZEWÓD J-Y(ST)Y 2X2X0.8 | m | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 476 | 12486 | PRZEWÓD LGY 1; CZAR ,NIEB ,ŻÓŁTO-ZIEL. | m | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 477 | 12487 | PRZEWÓD LGY 1X1 NIEBIESKI | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 478 | 12488 | PRZEWÓD LGY 1X1,5 NIEBIESKI | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 479 | 12490 | PRZEWÓD LGY 1X2,5 CZARNY | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 16198 | PRZEWÓD LGY 1X35 - CZARNY | m | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 481 | 16197 | PRZEWÓD LGY 1X35 - ŻÓŁTO-ZIEL | m | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 482 | 12493 | PRZEWÓD LGY 1X4 CZARNY | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 483 | 12494 | PRZEWÓD LGY 1X4 NIEBIESKI | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 484 | 181669 | PRZEWÓD LGY 1X50 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 485 | 163689 | PRZEWÓD LGY 2,5MM CZARNY | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 486 | 12485 | PRZEWÓD LGY 25 ;CZAR ,NIEB ,ŻÓŁTO-ZIEL. | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 487 | 165322 | PRZEWÓD LGY 95 MM2 | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 488 | 179891 | PRZEWÓD LIYCY 10X0,75 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 489 | 169530 | PRZEWÓD LIYCY 12X1 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 490 | 12458 | PRZEWÓD LIYCY 2X1 | m | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 491 | 167535 | PRZEWÓD LIYCY 3X1 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 492 | 168271 | PRZEWÓD LIYCY 3X1,5 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 493 | 161459 | PRZEWÓD LIYCY 4X0,25 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 494 | 12460 | PRZEWÓD LIYCY 4X0,75 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 495 | 12461 | PRZEWÓD LIYCY 4X1 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 496 | 168285 | PRZEWÓD LIYCY 4X1,5 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 497 | 174473 | PRZEWÓD LIYCY 4x10 | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 498 | 168286 | PRZEWÓD LIYCY 4X2,5 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 168287 | PRZEWÓD LIYCY 4X4 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 167172 | PRZEWÓD LIYCY 4x6 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 17329 | PRZEWÓD LYG 1MM2 ( CZERWONY) | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 15423 | PRZEWÓD NYCY 4X1,5 MM2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 168492 | PRZEWÓD OGNIOODPORNY PPOŻ HDGS 3x1,5 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 985 | PRZEWÓD OMY 2X0,75 | mb. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 12518 | PRZEWÓD OMY 2X1 | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 12521 | PRZEWÓD OMY 3X0.75 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 507 | 12522 | PRZEWÓD OMY 3X1 | m | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 508 | 16428 | PRZEWÓD OMY 3X1,5 | mb. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 13941 | PRZEWÓD OMY 3X2,5 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 1414 | PRZEWÓD OMY 4X0,75 | m | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 511 | 14466 | PRZEWÓD OMY 4X1 | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 512 | 161994 | PRZEWÓD OMY 4X1,5 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 513 | 163814 | PRZEWÓD OMY 5X2,5 | mb. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 514 | 169864 | PRZEWÓD ONPD 4x25 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 515 | 16749 | PRZEWÓD ONPD 5X16 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 516 | 163965 | PRZEWÓD ONPD 5x25 (H07RN-F) | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 517 | 171935 | PRZEWÓD OPD 3X2,5 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 518 | 16754 | PRZEWÓD OPD 5X10 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 519 | 12523 | PRZEWÓD OPD 5X4 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 520 | 12526 | PRZEWÓD OW 2X1 | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 521 | 12527 | PRZEWÓD OW 3X1.5 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 522 | 15217 | PRZEWÓD OW 3X2,5 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 523 | 15067 | PRZEWÓD OW 5X2,5 | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 524 | 163826 | PRZEWÓD OW 5X4 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 525 | 1728 | PRZEWÓD OWY 3X2,5 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 526 | 162009 | PRZEWÓD OWY 5X2,5 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 527 | 1727 | PRZEWÓD OWY 5X6 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 164680 | PRZEWÓD PPOŻ. YNTKSY EWK 1X2X1 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 179854 | PRZEWÓD PRZYCZEPOWY SAMOCHODOWY YLYs 7X1,5 24V | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 16216 | PRZEWÓD SKRĘTKA FTP 4X2X0,5 KAT.5 | mb. | 305 |  |  |  |  |  |  |
| 531 | 12155 | PRZEWÓD SKRĘTKA UTP 4X2X0,5 KAT.6 | mb. | 305 |  |  |  |  |  |  |
| 532 | 162459 | PRZEWÓD SPAWALNICZY OS 25 | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 533 | 164150 | PRZEWÓD SPAWALNICZY OS 35 | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 534 | 180976 | PRZEWÓD STEROWNICZY BIT 7 X 1, 300/500v | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 535 | 12499 | PRZEWÓD YDY 2X1 750V | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 536 | 173980 | PRZEWÓD YDY 2X1.5 750V | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 537 | 12500 | PRZEWÓD YDY 3X1 750V | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 538 | 12501 | PRZEWÓD YDY 3X1.5 750V | m | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 539 | 16137 | PRZEWÓD YDY 3X10 750V | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 540 | 12502 | PRZEWÓD YDY 3X2.5 750V | m | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 541 | 15698 | PRZEWÓD YDY 3X4 750V | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 542 | 12503 | PRZEWÓD YDY 4X1 750V | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 543 | 12504 | PRZEWÓD YDY 4X1.5 750V | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 544 | 12505 | PRZEWÓD YDY 4X2.5 750V | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 545 | 12508 | PRZEWÓD YDY 5X1.5 750V | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 546 | 178124 | PRZEWÓD YDY 5X10MM 750V | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 547 | 12509 | PRZEWÓD YDY 5X2.5 750V | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 548 | 12510 | PRZEWÓD YDY 5X4 750V | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 549 | 12511 | PRZEWÓD YDY 5X6 750V | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 550 | 12512 | PRZEWÓD YDYP 2X1.5 750V | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 551 | 12513 | PRZEWÓD YDYP 2X2.5 750V | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 552 | 12514 | PRZEWÓD YDYP 3X1.5 750V | m | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 553 | 12515 | PRZEWÓD YDYP 3X2.5 750V | m | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 554 | 162280 | PRZEWÓD YDYP 4X1,5 750V | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 555 | 162133 | PRZEWÓD YDYP 5X1,5 750V | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 556 | 162008 | PRZEWÓD YDYP 5X2,5 750V | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 557 | 16419 | PRZEWÓD YLY 3X1,0 | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 15753 | PRZEWÓD YLY 3X1,5 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 559 | 16045 | PRZEWÓD YLY 4 X 4 MM2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 560 | 173732 | PRZEWÓD YNTKSY EKW 2X2X0,8 | m | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 561 | 13919 | PRZEWÓD Z ZALANĄ WTYCZKĄ DO ELEKTRONARZĘDZI, L=3M | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 562 | 168453 | PRZEWÓD Z ZALANĄ WTYCZKĄ PRZYŁĄCZACZ SPZ-50/2,2M 3X1,5 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 563 | 174815 | PRZEWÓD, KABEL Z WTYCZKĄ IP44 W GUMIE 3X1,5 5M | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 564 | 180171 | PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA 22MM IR IP66 PRZEZ POCIĄGNIĘCIE M22-PV/K01 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 565 | 172193 | PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA M22-PVT | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 566 | 180937 | PRZYCISK EATON 216590 - M22-D-S | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 567 | 178078 | PRZYCISK M22-D-G PŁASKI ZIELONY  216596 EATON | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 568 | 178088 | PRZYCISK M22-D-R PŁASKI CZERWONY 216594 EATON | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 569 | 12339 | PRZYCISK ST22- KZ-10 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 570 | 180170 | PRZYCISK STEROWNICZY 22MM PODWÓJNY CZERWONY / ZIELONY Z SAMOPOWROTEM Z PODŚWIETLENIEM IZ IR M22-DDL-GR-XL/X0/K11/230-W | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 571 | 171672 | PRZYCISK ŚWIATŁO BIAŁY VALENA LIFE | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 572 | 169892 | PRZYCISK ŚWIATŁO DS1.01/11 SIMON | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 573 | 161255 | PRZYCISK Z GUZIKIEM GRZYBKOWYM- BEZPIECZEŃSTWA (ST22-B-01) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 574 | 168588 | PRZYŁĄCZE KABLA (MODUŁ) DPK1.01/11 SIMON | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 575 | 162540 | PUSZKA HENSEL D 9020 Z, IP55, 88X88X53 MM | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 576 | 177012 | PUSZKA HENSEL DK 0202 GZ, IP66, 93X93X62 MM, 5X2,5 MM2 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 577 | 16116 | PUSZKA HERMETYCZNA P-1, NATYNKOWA PUSTA, 80X38, IP41 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 578 | 12377 | PUSZKA HERMETYCZNA P-5, NATYNKOWA Z WKŁADEM, 80X38, IP41 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 579 | 12379 | PUSZKA HERMETYCZNA PK-2, NATYNKOWA 118X118X60 mm, IP55 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 580 | 12378 | PUSZKA HERMETYCZNA PK-4, NATYNKOWA 135X135X65 mm, IP55 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 581 | 168370 | PUSZKA N/T 114X114X57 IP66 OBO | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 582 | 173804 | PUSZKA N/T T40 90X90X52 IP 55 OBO | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 583 | 169911 | PUSZKA NATYNKOWA 1-KROTNA DPN1/11 SIMON | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 584 | 169912 | PUSZKA NATYNKOWA 2-KROTNA DPN2/11 SIMON | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 585 | 169913 | PUSZKA NATYNKOWA 3-KROTNA DPN3/11 SIMON | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 586 | 182143 | PUSZKA NATYNKOWA HERMETYCZNA FASTBOX PROD. SIMET, N5W, WYMIARY 75 X 75 X 40 MM, IP 54 Z DŁAWNICĄ ZINTEGR., BIAŁA. INDEKS PROD. 83005006 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 587 | 182144 | PUSZKA NATYNKOWA HERMETYCZNA FASTBOX PROD. SIMET, N6W, WYMIARY 85 X 85 X 40 MM, IP 54 Z DŁAWNICĄ ZINTEGR., BIAŁA. INDEKS PROD. 83006006 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 588 | 182145 | PUSZKA NATYNKOWA HERMETYCZNA FASTBOX PROD. SIMET, N7W, WYMIARY 100 X 100 X 40 MM, IP 54 Z DŁAWNICĄ ZINTEGR., BIAŁA. INDEKS PROD. 83007006 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 589 | 180436 | PUSZKA NATYNKOWA HERMETYCZNA FASTBOX PROD. SIMET, N8W, WYMIARY 85 X 45 X 39 MM, IP 54 Z DŁAWNICĄ ZINTEGR., BIAŁA. INDEKS PROD. 83008006 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 590 | 182146 | PUSZKA NATYNKOWA HERMETYCZNA FASTBOX PROD. SIMET, N9W, WYMIARY 134 X 89 X 40 MM, IP 54 Z DŁAWNICĄ ZINTEGR., BIAŁA. INDEKS PROD. 83009006 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 591 | 166478 | PUSZKA NATYNKOWA N/T 80 X 80 ONH - 485 Z WKŁADEM IP 67 DO INSTALACJI ALARMOWEJ IMPULSOWEJ (PREIZOLACJA) | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 592 | 166002 | PUSZKA NATYNKOWA OBO T160 190x150x77 IP66 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 593 | 12382 | PUSZKA P/T PK-60F PRO ŁĄCZENIOWA- GŁĘBOKA Z WKRĘTAMI | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 594 | 12380 | PUSZKA P/T, PK-60F PRO ŁĄCZENIOWA - PŁYTKA Z WKRĘTAMI | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 595 | 12381 | PUSZKA P/T, PO-80F PRO | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 596 | 162092 | PUSZKA POMIAROWA IP-65 (Wymiar 170x107x135) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 597 | 13344 | PUSZKA REGIPS FI 60 GŁĘBOKA P60KF | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 598 | 181893 | PUSZKA S-BOX 516-TH (190X240X90) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 599 | 169907 | RAMKA DR1/11 SIMON | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 169908 | RAMKA DR2/11 SIMON | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 601 | 169909 | RAMKA DR3/11 SIMON | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 602 | 168589 | RAMKA DR4/11 SIMON | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 603 | 171677 | RAMKA POJEDYŃCZA BIAŁA VALENA LIFE | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 604 | 15416 | REFLEKTOR HALOGENOWY 2X50W NA STOJAKU LED | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 605 | 15830 | ROZDZIELNIA ELEK RSA 683, 800X600X300 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 606 | 15858 | ROZDZIELNIA LICZNIKOWA RU-1-P E Z/O (1-Faz) KARWASZ | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 607 | 167732 | ROZDZIELNIA N/T GALANT-PLUS 2X13 IP 65 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 608 | 180145 | ROZDZIELNIA NAŚCIENNA SRN-1X8 (RM-NT-08T) Z LISTWĄ N+PE | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 609 | 170711 | ROZDZIELNIA NAŚCIENNA RH-1(255X255X195) ZAMEK PATENTOWY | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 610 | 12439 | ROZDZIELNIA NAŚCIENNA RN-1X12-55 Z LISTWĄ N+PE IP65 | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 611 | 12440 | ROZDZIELNIA NAŚCIENNA RN-1X6-55 Z LISTWĄ N+PE IP65 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 612 | 12441 | ROZDZIELNIA NAŚCIENNA RN-2X12-55 Z LISTWĄ N+PE IP65 | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 613 | 12442 | ROZDZIELNIA NAŚCIENNA RN-3X12-55 Z LISTWĄ N+PE IP65 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 614 | 168743 | ROZDZIELNIA PCE DELTA SERIA SUWAŁKI 9029070 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 615 | 171654 | ROZDZIELNIA PRZENOŚNA TYPU RS- 6214-00 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 616 | 162472 | ROZDZIELNIA RN 1X18-55 N+PE IP65 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 617 | 15490 | ROZDZIELNIA RN 2X18-55 N+PE IP65 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 618 | 15491 | ROZDZIELNIA RN 3X18-55 N+PE IP65 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 619 | 164012 | ROZDZIELNIA SIŁOWA RS 9-MOD NR: 6223-00 (ELEKTRO-PLAST) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 620 | 180683 | ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA PODTYNKOWA MSF RP 4X12, ( P E+N) 2004-00, IP30, ELEKTRO-PLAST | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 621 | 172451 | ROZDZIELNICA N/T RS-6 6240-00 ELEKTRO-PLAST; GNIAZDA 2X230; 16/5; 32/5 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 622 | 164003 | ROZDZIELNICA PRZENOŚNA PCE TYP HEL NR. KAT: 9134518 | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 623 | 166849 | ROZGAŁĘZIACZ POTRÓJNY Z GUMY 24311-S PCE | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 624 | 161117 | ROZGAŁĘŹNIK UNIWERSALNY Z OPRAWKĄ E27 - WTYK | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 625 | 161116 | ROZGAŁĘŹNIK UNIWERSALNY Z OPRAWKĄ E27. JEDNO GNIAZDO PŁASKIE + DWA GNIAZDA | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 626 | 14121 | ROZŁĄCZNIK BEZP. 3-PO.STV DO-2 63A (Z MOŻLIWOŚCIĄ PLOMBOWANIA) | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 627 | 12245 | ROZŁĄCZNIK FR-302 32A | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 628 | 14120 | ROZŁĄCZNIK FR-303 100A | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 629 | 12244 | ROZŁĄCZNIK FR-304 100A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 15191 | ROZŁĄCZNIK FRX-403 100A | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 631 | 181500 | ROZŁĄCZNIK OBROTOWY TYP: AST R 63 30; NR KAT. 666583 | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 632 | 12306 | ROZŁĄCZNIK R301 63A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 633 | 12308 | ROZŁĄCZNIK R303 63A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 634 | 14475 | ROZŁĄCZNIK R303 25A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 635 | 12310 | ROZŁĄCZNIK RBK - 00 160A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 636 | 179753 | RTMK 12/3 RURKA TERMOKURCZLIWA POGRUBIONA Z KLEJEM | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 637 | 179754 | RTMK 16/5 RURKA TERMOKURCZLIWA POGRUBIONA Z KLEJEM | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 638 | 173912 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KABLOWA PP - RKLF 14/9 | mb. | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 639 | 173913 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KABLOWA PP - RKLF 16/12 | mb. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 640 | 173914 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KABLOWA PP - RKLF 18/13,5 | mb. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 641 | 173915 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KABLOWA PP - RKLF 20/16 | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 642 | 10774 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV RL 16 /3M | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 643 | 10777 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV RL 18 /3M | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 644 | 10778 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV RL 22 /3M | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 645 | 10779 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV RL 28 /3M | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 646 | 10780 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV RL 37 /3M | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 647 | 179168 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV RL 47 / 3M | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 648 | 166881 | RURA KARBOWANA DWUŚCIENNA RDG 110/95 (NIEBIESKA 50M) | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 649 | 167205 | RURA KARBOWANA DWUŚCIENNA RDG 40/32 (NIEBIESKA 50M) | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 650 | 16141 | RURA KARBOWANA DWUŚCIENNA RDG 50/40 (NIEBIESKA 50M) | m | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 651 | 13205 | RURA KARBOWANA DWUŚCIENNA RDG 75/61 (NIEBIESKA 50M) | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 652 | 178590 | RURA KARBOWANA, PESZEL, PVC, 750N, 25 MM, CZARNA, Z PILOTEM, L = 50 M | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 653 | 181569 | RURA OSŁONOWA NA KABLE, DZIELONA, DN 110, CZERWONA, TYPU AROT | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 654 | 181570 | RURA OSŁONOWA NA KABLE, DZIELONA, DN 110, NIEBIESKA, TYPU AROT | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 655 | 167145 | RURA OSŁONOWA NA KABLE, DZIELONA, DN 160, NIEBIESKA, TYPU AROT | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 656 | 166460 | RURA PCV DZIELONA - OSŁONA NA KABEL FI 160, DŁUGOŚĆ 3 M | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 657 | 2417 | RURA PESZEL PCV 25 Z PILOTEM (50M) | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 658 | 11883 | RURA PESZEL 13.5 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 659 | 179789 | RURA PESZEL 14/9 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 660 | 11884 | RURA PESZEL 16 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 661 | 11885 | RURA PESZEL 20 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 662 | 11886 | RURA PESZEL 28 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 663 | 16861 | RURA PESZEL 40 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 664 | 161098 | RURA PESZEL PCV 18X23 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 665 | 163296 | RURA PESZLA WZMOCNIONA PVC 20 Z PILOTEM, L=50M | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 666 | 174006 | RURA PESZLA WZMOCNIONA PVC 40 Z PILOTEM, L=25M | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 667 | 13472 | RURA TERMOKURCZLIWA 18-38 | szt | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 668 | 163582 | RURA TERMOKURCZLIWA FI 10 1 MB | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 669 | 1750 | RURA TERMOKURCZLIWA RC 1,6/0,8 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 670 | 16449 | RURA TERMOKURCZLIWA RC 19,0/9,5 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 671 | 16448 | RURA TERMOKURCZLIWA RC 2,4/1,2 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 672 | 10787 | RURA TERMOKURCZLIWA RC 25,4/12,7 | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 673 | 163585 | RURA TERMOKURCZLIWA RC 3,2/1,6 | szt | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 674 | 163586 | RURA TERMOKURCZLIWA RC 4,8/2,4 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 675 | 163587 | RURA TERMOKURCZLIWA RC 6,4/3,2 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 676 | 16453 | RURA TERMOKURCZLIWA RC 8,0/2,0 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 677 | 162193 | RURA TERMOKURCZLIWA RC 9,5/4,8 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 678 | 162539 | RURA TERMOKURCZLIWA RPK 18/6 | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 679 | 16465 | RURA TERMOKURCZLIWA WTSM 9/3/ 1,5M | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 680 | 181698 | SCHNEIDER WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 4P B16A 0,03mA TYP: iDPN N VIGI | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 681 | 177015 | SKRZYNKA PPOŻ. ALFA 3Z/R1 Z ROZŁĄCZNIKIEM FR 303-100A | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 682 | 172360 | SŁUPEK KABLOWY SR 30 P, O WYSOKOŚCI 1340MM LUB RÓWNOWAŻNY | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 683 | 161269 | SŁUPEK POMIAROWY TYP SPR-900-AT-PV/TSK | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 684 | 13775 | SOFTSTART ATS01N125FT (7,5-11 KW) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 685 | 13773 | SOFTSTART LH4-N106QN7 (3,0 KW) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 686 | 13774 | SOFTSTART LH4-N112QN7 (5,5 KW) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 687 | 164216 | SOFTSTART PSR45-600-70 (1SFA896111R7000) (22 KW) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 688 | 169917 | SOFTSTART PSR60-600-70 (30 KW) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 689 | 172403 | SONDA ZEWNĘTRZNA HERMETYCZNA FI-10 DO AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 690 | 172402 | SONDA ZEWNĘTRZNA HERMETYCZNA PLUS DO AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 691 | 2005 | STARTER S-10 4-65W | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 692 | 170590 | STYCZNIK DILEEM-01 24V AC MOELLER | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 693 | 179448 | STYCZNIK MOCY 115A 3P 230V AC OZ OR DILM 115-EA(RAC240) EATON | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 694 | 179449 | STYCZNIK MOCY 63A AC-1 4P 230V AC OR DILM P63, 230 V,50HZ | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 695 | 179864 | STYCZNIK MOCY 7A 3P 230V AC OZ 1R DILM7-01 50 HZ | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 696 | 179452 | STYCZNIK MOCY 7A 3P 24V DC OZ 1R DILM7-01-EA (24VDC) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 697 | 166417 | STYCZNIK MOELLER DILM 12-10 (230V 50HZ) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 698 | 166418 | STYCZNIK MOELLER DILM 17-10 (230V 50HZ) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 699 | 166419 | STYCZNIK MOELLER DILM 25-10 (230V 50HZ) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 166420 | STYCZNIK MOELLER DILM 32-10 (230V 50HZ) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 701 | 166415 | STYCZNIK MOELLER DILM 7-10 (230V 50HZ) | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 702 | 161759 | STYCZNIK MOELLER-DILEM- 10; 230V/50HZ | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 703 | 13574 | STYCZNIK SM 416 230V 1Z+1R | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 704 | 15589 | STYCZNIK SM 425 230 2Z | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 705 | 15856 | STYCZNIK SM 425 24V 50 HZ 2Z | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 706 | 15855 | STYCZNIK SM 425 24V 50 HZ 4Z | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 707 | 2278 | STYCZNIK SM 425S 230V 4Z | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 708 | 12290 | STYCZNIK SM 425 230 4Z | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 709 | 171265 | STYCZNIK SM 425 230V 2Z MANUAL | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 710 | 2273 | STYK POMOCNICZY Z-AHK | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 711 | 180655 | STYK POMOCNICZY - EBSA2, 1NC, LC-Tec 5902838490778 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 712 | 179456 | STYK POMOCNICZY 1Z 1R MONTAŻ CZOŁOWY NHI-E-11-PKZO | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 713 | 179764 | STYK POMOCNICZY 2Z 2R MONTAŻ CZOŁOWY DILM32-XHI22 277377 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 714 | 176329 | STYK POMOCNICZY EATON, MONTAŻ CZOŁOWY 1Z, M22-K10 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 715 | 178079 | STYK ROZWIERNY M22-K01 1R  216378 EATON | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 716 | 166434 | STYKI CZOŁOWE MOELLER DILA-XHI22 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 717 | 179453 | STYKI POMOCNICZE 1Z OR MONTAŻ BOCZNY DILA-XHI10-S | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 718 | 15061 | STYKI POMOCNICZE 22 DILEM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 719 | 166150 | STYKI POMOCNICZE DILM1000XHI(V)(C)11-SI | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 720 | 16072 | STYKI POMOCNICZE DO Z-MS TYP Z-AHK NR.ART 248433 MOELLER | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | 177030 | SZAFKA ELEKTRYCZNA METALOWA IP65 1000X1000X300 + PŁYTA MONTAŻOWA | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 722 | 12448 | SZAFKA ELEKTRYCZNA METALOWA IP65 1000X800X300+PŁYTA MONTAŻOWA | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 723 | 169112 | SZAFKA ELEKTRYCZNA METALOWA IP65 400X600X250+PŁYTA | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 724 | 173805 | SZAFKA ELEKTRYCZNA METALOWA IP65 600X400X200+PŁYTA | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 725 | 12449 | SZAFKA ELEKTRYCZNA METALOWA IP65 600X600X250+PŁYTA MONTAŻOWA | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 726 | 169228 | SZAFKA ELEKTRYCZNA METALOWA IP65 600X600X300+PŁYTA | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 727 | 177116 | SZAFKA ELEKTRYCZNA METALOWA IP65 600X800X300 (WYS X SZER X GŁ) +PŁYTA MONTAŻOWA | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 728 | 179547 | SZAFKA ELEKTRYCZNA WYPOSAŻONA W GNIAZDA 1x16A(5p) 1x32A(5p) 2x230V | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 729 | 13454 | SZYNA EWIPOT. 1809 OBO | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 730 | 12389 | SZYNA ŁĄCZ. BI-1 16X54 DŁ. 1-F | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 731 | 12390 | SZYNA ŁĄCZ. BI-3 16X54 DŁ. 3-F | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 732 | 15022 | SZYNA MONTAŻOWA TH 35 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 733 | 181601 | SZYNY MOSTKUJĄCE DO ATyS t M (SZR) (1309 4006) | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 734 | 12596 | ŚWIETLÓWKA 18 W TEMPERATURA BARWOWA 4000K | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 735 | 12598 | ŚWIETLÓWKA 36W TEMPERATURA BARWOWA 4000K | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 736 | 14982 | ŚWIETLÓWKA 58W TEMPERATURA BARWOWA 4000K | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 737 | 179397 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA OSRAM DULUX D 26W 840 - 2-PINY | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 738 | 14441 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA PL-C 18W/840/2P | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 739 | 14442 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA PL-C 18W/840/4P | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 740 | 13346 | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA PL-L 18W/840/4P | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 741 | 170737 | ŚWIETLÓWKA LED T8 (120 CM) | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 742 | 170738 | ŚWIETLÓWKA LED T8 (60 CM) | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 743 | 15738 | ŚWIETLÓWKA T4 16W | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 744 | 165013 | ŚWIETLÓWKA TLD 58W/830 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 745 | 12432 | TABLICA LICZNIKOWA 1-F TLR-1F-N-Z | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 746 | 12433 | TABLICA LICZNIKOWA 3-F TLR-3F-N-Z | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 747 | 10848 | TAŚMA IZOLACYJNA 10X15 | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 748 | 15161 | TAŚMA IZOLACYJNA 19X20 | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 749 | 167353 | TAŚMA IZOLACYJNA 25X20 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 750 | 10847 | TAŚMA IZOLACYJNA ROLKA OP. 10 M | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 751 | 165002 | TAŚMA IZOLACYJNA ZESTAW 5 KOLORÓW | kpl | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 752 | 14115 | TAŚMA IZOLACYJNA, SAMOWULKANIZUJĄCA | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 753 | 171187 | TAŚMA LED SMD 5050/300 | m | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 754 | 14360 | TERMOSTAT SIEMENS - RAK-TW.1000HB | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 755 | 12166 | TRANSFORMATOR 230/24 PSS100 NA SZYNĘ | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 756 | 612 | TRANSFORMATOR PSS 63 230/24V | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 757 | 12414 | TRZYMACZ KU-1 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 758 | 172075 | TRZYMACZ KU-2/35 | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 759 | 164861 | TULEJKA AL 120 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 760 | 13458 | TULEJKA AL. 25 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 761 | 13459 | TULEJKA AL. 35 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 762 | 13457 | TULEJKA AL.16 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 763 | 13782 | TULEJKA CU 2,5 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 13781 | TULEJKA CU 4 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 765 | 13460 | TULEJKA CU.10 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 766 | 13461 | TULEJKA CU.16 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 767 | 13462 | TULEJKA CU.25 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 768 | 13463 | TULEJKA CU.35 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 769 | 13783 | TULEJKA CU1,5 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 770 | 15744 | TULEJKA KABL CU 50 MM2 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 771 | 15429 | TULEJKA KABL. CU 70 MM2 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 772 | 174505 | UCHWYT DO OSPRZĘTU DLP 6 MOD/ POKRYWA 85 MM NR 010996 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 773 | 11890 | UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV U- 18 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 774 | 11891 | UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV U- 22 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 775 | 11894 | UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV U- 47 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 776 | 11889 | UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV UZ- 16 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 777 | 1611 | UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV UZ- 22 | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 778 | 2003 | UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV UZ- 28 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 779 | 11893 | UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV UZ- 37 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 780 | 179170 | UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV UZ- 47 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 781 | 1610 | UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV UZ-18 | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 782 | 164641 | UCHWYT KABLOWY FLOP FP 12/6 | opak | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 783 | 162360 | UCHWYT MOSAIC DLP 4 MODULOWY 65MM NR: 010954 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 784 | 17261 | UCHWYT MOSAIC DLP 4 MODULOWY 85MM NR: 010994 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 785 | 13203 | UCHWYT SAMOPRZYLEPNY DO OPASEK KABLOWYCH O SZEROKOŚCI 4,6MM | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 786 | 163234 | UCHWYT SZYBKIEGO MONTAŻU USO-2 | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 787 | 163133 | UCHWYT SZYBKIEGO MONTAŻU USP-1 | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 788 | 168845 | UCHWYT Z KOŁKIEM L-25 ŚRUBA B-25 AN-44 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 789 | 13132 | UCHWYTY - OPASKI UP-22 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 790 | 169914 | USZCZELKA RAMKI 1-KROTNA DU1 SIMON | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 791 | 169915 | USZCZELKA RAMKI 2-KROTNA DU2 SIMON | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 792 | 169916 | USZCZELKA RAMKI 3-KROTNA DU3 SIMON | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 793 | 17285 | WENTYLATOR STYL 100WC | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 794 | 177736 | WENTYLATOR ŚCIENNO-SUFITOWY DRIM FI100 DTS BB + PANEL SZKLANY BIAŁY POŁYSK | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 795 | 180181 | WĘŻYK SPIRALNY WSN 10 DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 796 | 166255 | WĘŻYK SPIRALNY WSN 3 DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 797 | 166256 | WĘŻYK SPIRALNY WSN 6 DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | m | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 798 | 166257 | WĘŻYK SPIRALNY WSN 8 DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 799 | 177115 | WIELAND KĄTOWY WSPORNIK NA SZYNĘ TH, 9018 H, Z5.516.2711.0 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 177106 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WK 2,5 - 4 Z7.280.2427.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 177107 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WK 2,5 - 5 Z7.280.2527.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 802 | 177108 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WK 2,5 - 6 Z7.280.2627.0 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 803 | 177109 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WK 2,5 - 7 Z7.280.2727.0 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 804 | 177110 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WK 2,5 - 8 Z7.280.2827.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 805 | 175945 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WK 2,5 - 2 Z7.280.2227.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 806 | 175946 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WK 2,5 - 3 Z7.280.2327.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 807 | 175954 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WKF 4 - 3 Z7.261.1327.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 808 | 175955 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVBWKF 4 - 4 Z7.261.1427.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 809 | 177099 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D DOLNY POZIOM IVB WKF 2,5-2 Z7.280.6227.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 810 | 177100 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D DOLNY POZIOM IVB WKF 2,5-3 Z7.280.6327.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 811 | 177101 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D DOLNY POZIOM IVB WKF 2,5-4 Z7.280.6427.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 812 | 177102 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D DOLNY POZIOM IVB WKF 2,5-5 Z7.6527.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 813 | 177103 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D DOLNY POZIOM IVB WKF 2,5-6 Z7.280.6627.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 814 | 177104 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D DOLNY POZIOM IVB WKF 2,5-7 Z7.280.6727.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 815 | 177105 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D DOLNY POZIOM IVB WKF 2,5-8 Z7.280.6827.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 816 | 177093 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D IVB WK 2,5-3D- 03 Z7.270.0327.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 817 | 177094 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D IVB WK 2,5-3D- 04 Z7.270.0427.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 818 | 177095 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D IVB WK 2,5-3D- 05 Z7.270.0527.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 819 | 177096 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D IVB WK 2,5-3D- 06 Z7.270.0627.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 820 | 177097 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D IVB WK 2,5-3D- 07 Z7.270.0727.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 821 | 177098 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D IVB WK 2,5-3D- 08 Z7.270.0827.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 822 | 175957 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY IVB WKF 4 - 10 Z7.261.2027.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 823 | 175953 | WIELAND MOSTEK IZOLOWANY IVB WKF 4 - 2 Z7.261.1227.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 824 | 177148 | WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 11-20 04.845.0253.0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 825 | 177149 | WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 21-30 04.845.0353.0 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 826 | 177150 | WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 31-40 04.845.0453.0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 827 | 177151 | WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 41-50 04.845.0553.0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 828 | 177152 | WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 51-60 04.845.0653.0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 829 | 177153 | WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 61-70 04.845.0753.0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 830 | 177164 | WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 71-80 04.845.0853.0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 831 | 177165 | WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 81-90 04.845.0953.0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 832 | 177166 | WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 91-100 04.845.1053.0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 833 | 177155 | WIELAND OZNACZNIK 4 MM 9705A/6/10 B 11-20 04.846.0253.0 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 834 | 177156 | WIELAND OZNACZNIK 4 MM 9705A/6/10 B 21-30 04.846.0353.0 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 835 | 177157 | WIELAND OZNACZNIK 4 MM 9705A/6/10 B 31-40 04.846.0453.0 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 836 | 179766 | WIELAND OZNACZNIK 4 MM 9705A/6/10 B 41-50 04.846.0553.0 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 837 | 179767 | WIELAND OZNACZNIK 4 MM 9705A/6/10 B 51-60 04.846.0653.0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 838 | 177158 | WIELAND OZNACZNIK 4 MM 9705A/6/10 B L1L2L3NPE 04.856.0853.0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 839 | 177159 | WIELAND OZNACZNIK 6 MM 9705A/8/10 B 11-20 04.848.0253.0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 840 | 177160 | WIELAND OZNACZNIK 6 MM 9705A/8/10 B 21-30 04.848.0353.0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 841 | 177161 | WIELAND OZNACZNIK 6 MM 9705A/8/10 B 31-40 04.848.0453.0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 842 | 177162 | WIELAND OZNACZNIK 6 MM 9705A/8/10 B L1L2L3NPE 04.858.0853.0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 843 | 175970 | WIELAND OZNACZNIK 9705 A/5/10, BEZ OPISU 04.242.5053.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 844 | 175971 | WIELAND OZNACZNIK 9705 A/5/10B, Z OPISEM 1-10 04.845.0153.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 845 | 175973 | WIELAND OZNACZNIK 9705 A/6/10B, Z OPISEM 1-10 04.846.0153.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 846 | 175975 | WIELAND OZNACZNIK 9705 A/8/10B, Z OPISEM 1-10 4.848.0153.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 847 | 175943 | WIELAND ŚCIANKA ZAMYKAJĄCA APN 2,5 E 07.312.1755.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 848 | 175968 | WIELAND WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA - THSI 6,3X32 GL250 Z1.298.1953.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 849 | 175942 | WIELAND ZŁĄCZE PIĘTROWE WKN 2,5 E/U 57.403.7055.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 850 | 177091 | WIELAND ZŁĄCZE POTRÓJNE ROZPOCZYNAJĄCE WK 2,5-3 D/U /V0 57.503.8855.0 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 851 | 175931 | WIELAND ZŁĄCZE SZYNOWE SZARE WT 2,5 SZARE 58.503.0055.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 852 | 177112 | WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 10, NIEBIESKIE, 58.510.0055.6 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 853 | 177111 | WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 10, SZARE, 58.510.0055.0 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 854 | 177114 | WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 16, NIEBIESKIE, 58.516.0055.6 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 855 | 177113 | WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 16, SZARE, 58.516.0055.0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 856 | 175932 | WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 2,5; NIEBIESKIE 58.503.0055.6 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 857 | 180501 | WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 4; CZERWONE 58.504.0055.5 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 858 | 175934 | WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 4; NIEBIESKIE 58.504.0055.6 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 859 | 175933 | WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 4; SZARE 58.504.0055.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 860 | 175936 | WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 6; NIEBIESKIE 58.506.0055.6 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 861 | 175935 | WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 6; SZARE 58.506.0055.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 862 | 175939 | WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE ROZŁĄCZALNE WT 4 TKM 58.504.2055.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 863 | 175961 | WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE, BEZPIECZNIKOWE - WK 4 TKG/U 57.504.4055.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 864 | 12209 | WKŁADKA TOPIKOWA DO1 10A | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 865 | 12210 | WKŁADKA TOPIKOWA DO1 16A | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 866 | 15832 | WKŁADKA TOPIKOWA DO1 6A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 867 | 12211 | WKŁADKA TOPIKOWA DO2 20A | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 868 | 12212 | WKŁADKA TOPIKOWA DO2 25A | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 869 | 12213 | WKŁADKA TOPIKOWA DO2 35A | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 870 | 12214 | WKŁADKA TOPIKOWA DO2 50A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 871 | 12215 | WKŁADKA TOPIKOWA DO2 63A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 872 | 1568 | WKŁADKA TOPIKOWA WTS 16A | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 873 | 1569 | WKŁADKA TOPIKOWA WTS 20A | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 874 | 12216 | WKŁADKA TOPIKOWA WTS 25A | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 875 | 12217 | WKŁADKA TOPIKOWA WTS 35A | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 876 | 12218 | WKŁADKA TOPIKOWA WTS 50A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 877 | 12220 | WKŁADKA TOPIKOWA WTS 6A | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 878 | 1764 | WKŁADKA WRS-K (DO ZŁĄCZA KABLOWEGO ENERGA GDYNIA) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 879 | 180168 | WSPORNIK ML M22 - A PODSTAWA MOCUJĄCA 3 ELEMENTY | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 880 | 168593 | WSPORNIK ŚCIENNO-SUFITOWY WSS100 BAKS | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 881 | 180297 | WSPORNIK ŚCIENNO-SUFITOWY WSS200 BAKS | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 882 | 160610 | WSTAWKA REDUKCYJNA DO1-STV DO2 "ETI" 16A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 883 | 15925 | WTYCZKA 16A 3P+N+Z | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 884 | 174318 | WTYCZKA 3P NA PRZEWÓD IP68 THB.387.A3A xDRY NARVA | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 885 | 180302 | WTYCZKA GUMOWA 16A 2P+Z 230V UNI-SCHUKO IP54 TAURUS2 0521-SR | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 886 | 15220 | WTYCZKA GUMOWA 2P+Z; 220V | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 887 | 12347 | WTYCZKA IZOL 32/400 4B | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 888 | 12341 | WTYCZKA PRZENOŚNA 16A 24V AC 2P IP44 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 889 | 171934 | WTYCZKA PRZENOŚNA 16A 3P 230V IP-44 (NIEBIESKA) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 890 | 16752 | WTYCZKA PRZENOŚNA PCE 32A 400V 3P+Z+N IP44 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 891 | 12349 | WTYCZKA W-131 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 892 | 12350 | WTYCZKA WB-6 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 893 | 179392 | WTYCZKA ZŁĄCZKI HERMETYCZNA IP 68 3-TOROWA (7-12MM) THB.387.A3A | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 894 | 161760 | WYCZNIK SILNIKOWY MOELLER- PKZMO-2,5 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 895 | 172610 | WYŁ. RÓŻNICOWO-PRĄD. P302 25-30-AC | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 896 | 12255 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S301 B 10A | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 897 | 12256 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S301 B 16A | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 898 | 12257 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S301 B 20A | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 899 | 12258 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S301 B 25A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 12259 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S301 B 32A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 901 | 171143 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S301 B 4A | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 902 | 12261 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S301 B 6A | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 903 | 15859 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C 10A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 904 | 2168 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C 16A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 905 | 12285 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C 20A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 906 | 179447 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C 25A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 907 | 14500 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C 2A | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 908 | 166700 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C 4A | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 909 | 12284 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C16A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 910 | 14499 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C1A | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 911 | 163566 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C3A | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 912 | 12286 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C6A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 913 | 163670 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S302 2P C10 400V | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 914 | 169699 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-302 B 16A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 915 | 173801 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-302 C 2A | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 916 | 173802 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-302 C 3A | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 917 | 173803 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-302 C 4A | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 918 | 13798 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 10A | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 919 | 13799 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 16A | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 920 | 2511 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 20A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 921 | 13801 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 25A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 922 | 1984 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 32A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 923 | 13804 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 50A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 924 | 1613 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 63A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 925 | 2509 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 6A | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 926 | 12264 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 10A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 927 | 12265 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 16A | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 928 | 12266 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 20A | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 929 | 12267 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 25A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 930 | 12268 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 32A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 931 | 12270 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 50A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 932 | 12271 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 63A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 933 | 12272 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 6A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 934 | 16756 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C3 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 935 | 179457 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 D 10A | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 936 | 179458 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 D 25A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 937 | 179761 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-304 C3A | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 938 | 12277 | WYŁĄCZNIK INSTAL. S-304 C6A | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 939 | 16975 | WYŁĄCZNIK N/TYNK HERMETYCZNY DZWONKOWY WNT-101C | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 940 | 160636 | WYŁĄCZNIK N/TYNK KRZYŻOWY IP44 WNT-700C | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 941 | 160635 | WYŁĄCZNIK NA TYNK SCHODOWY IP44 WNT-600C | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 942 | 13279 | WYŁĄCZNIK NA TYNK WNT-100C SERIA CEDAR | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 943 | 181942 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3A 1-BIEGUNOWY NR KAT. A9F04103 SCHNEIDER ELECTRIC | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 944 | 181940 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 3A 1N-BIEGUNOWY NR KAT. A9F04603 SCHNEIDER ELECTRIC | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 945 | 181823 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY IC60N-B6 NR KAT. A9F03106 SCHNEIDER ELECTRIC | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 946 | 181832 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY IC60N-C10-1N NR KAT. A9F04610 SCHNEIDER ELECTRIC | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 947 | 181830 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY IC60N-C4-1N NR KAT. A9F04604 SCHNEIDER ELECTRIC | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 948 | 12251 | WYŁĄCZNIK RÓZ. PRĄD. P304 40-30-AC | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 949 | 16431 | WYŁĄCZNIK RÓZ. PRĄD. P304 63-30-AC | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 950 | 12280 | WYŁĄCZNIK RÓŻ. PRĄD. P304 40A 30MA | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 951 | 13358 | WYŁĄCZNIK RÓŻ. PRĄD. P312 B-16 30MA A (komp) | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 952 | 12282 | WYŁĄCZNIK RÓŻ. PRĄD. P312 B-16A 30MA | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 953 | 12279 | WYŁĄCZNIK RÓŻ. PRĄD. P312 B-25A 30MA | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 954 | 164683 | WYŁĄCZNIK RÓŻNIC. PRĄDOW. P-304 B-25A 30AC | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 955 | 180684 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P-304 4P, 40A, 0,03A, TYP A 9 (INDEKS 411765) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 956 | 179455 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3P 1,5KW 2,5-4A PKZMO-A-EA | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 957 | 179454 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3P 4KW 6,3-10A PKZMO-10-EA | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 958 | 180938 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3P 9KW 16-20A PKZM0-20-EA 189906, EATON | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 959 | 179829 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY EATON 3P 0,55KW 1 - 1,6A PKZMO-1,6 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 960 | 171778 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY PKZM0-4A 072737 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 961 | 15997 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-1,0/3 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 962 | 15996 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-1,6/3 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 963 | 14669 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-10/3 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 964 | 16840 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-16/3 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 965 | 14667 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-2,5/3 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 966 | 2512 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-25/3 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 967 | 160954 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-4,0/3 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 968 | 2513 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-40/3 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 969 | 14668 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-6,3/3 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 970 | 2530 | WYŁĄCZNIK WNT-500C CEDAR | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 971 | 165723 | WYSIĘGNIK DO MOCOWANIA KORYTA METALOWEGO 100MM - H70MM DŁUGOŚĆ 110MM | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 972 | 16843 | WYZWALACZ WW 300 (230V) DO WYŁĄCZNIKÓW FRX | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 973 | 179012 | ZACISK UZIEMIAJĄCY BEDNARKI DO PRZEWODÓW I PŁASKOWNIKÓW NR: 939 5043107 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 974 | 173663 | ZAPINKA POKRYWY KORYTA METALOWEGO PERFOROWANEGO ZPN H42 BAKS | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 975 | 12387 | ZAPŁONNIK 4-6-8-20W | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 976 | 12176 | ZASILACZ CDR 60-24 PC | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 977 | 171190 | ZASILACZ DO LED 60W | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 978 | 167969 | ZASILACZ 12V 3A O SYMBOLU PS-3 FIRMY GAZEX | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 979 | 172640 | ZASILACZ IMPULSOWY MDR-10-24 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 980 | 172641 | ZASILACZ IMPULSOWY MDR-20-24 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 981 | 172642 | ZASILACZ IMPULSOWY MDR-40-24 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 982 | 172643 | ZASILACZ IMPULSOWY MDR-60-24 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 983 | 160637 | ZEGAR STERUJĄCY PROGRAMOWALNIE PCZ-521.3 F&F | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 984 | 165998 | ZEGAR STERUJCY ASTRONOMICZNY PCZ-526.3 F&F | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 985 | 181299 | ZESTAW KOSZULEK TERMOKULCZLIWYCH Z CYNĄ 0,25-0,34 mm, 30szt | opak | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 986 | 181296 | ZESTAW KOSZULEK TERMOKULCZLIWYCH Z CYNĄ 0,5-1,5 mm, 30szt | opak | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 987 | 181297 | ZESTAW KOSZULEK TERMOKULCZLIWYCH Z CYNĄ 1,5-2,5 mm, 30szt | opak | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 988 | 181298 | ZESTAW KOSZULEK TERMOKULCZLIWYCH Z CYNĄ 4-6 mm, 10szt | opak | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 989 | 162195 | ZESTAW MONTAŻOWY JSP-CX5 1,5-2,5 (MUFA TERMO) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 990 | 162197 | ZESTAW MONTAŻOWY JSP-CX5 10 (MUFA TERMO) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 991 | 162196 | ZESTAW MONTAŻOWY JSP-CX5 4-6 (MUFA TERMO) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 992 | 179462 | ZESTAW ŚWIETLNY Z DIODĄ LED BIAŁY 230-240V AC ZBVM1 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 993 | 168846 | ZŁĄCZE KONTROLNO-POMIAROWE AN-07C | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 994 | 182037 | ZŁĄCZE, SZAFKA POMIAROWA P1-Rs/LZV/LZR/F (rozwiązanie techniczne ENERGA) | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 995 | 15881 | ZŁĄCZE, SZAFKA POMIAROWA P2/F (rozwiązanie techniczne ENERGA) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 996 | 181633 | ZŁĄCZE, SZAFKA POMIAROWA P2-Rs/LZV/F (rozwiązanie techniczne ENERGA) | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 997 | 181634 | ZŁĄCZE, SZAFKA POMIAROWA PNS-Rs (rozwiązanie techniczne ENERGA) | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 998 | 11897 | ZŁĄCZKA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV 16 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 999 | 11898 | ZŁĄCZKA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV 18 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 11899 | ZŁĄCZKA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV 22 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | 11900 | ZŁĄCZKA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV 28 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1002 | 11901 | ZŁĄCZKA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV 37 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | 179169 | ZŁĄCZKA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV 47 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1004 | 180435 | ZŁĄCZKA WAGO 2 X 0,08-4 MM Z DŹWIGNIAMI ZWALNIAJĄCYMI, JASNOSZARA, SERIA PRODUKTU 222, INDEKS PROD. 222-412, OPAK. A' 50 SZT. | opak | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1005 | 176265 | ZŁĄCZKA WAGO 221-412 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1006 | 176264 | ZŁĄCZKA WAGO 221-413 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1007 | 176263 | ZŁĄCZKA WAGO 221-415 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1008 | 176740 | ZŁĄCZKA WAGO 221-612 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1009 | 176741 | ZŁĄCZKA WAGO 221-613 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1010 | 176742 | ZŁĄCZKA WAGO 221-615 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1011 | 162338 | ZŁĄCZKA WAGO 2X2,5 ( NR WYROBU 2273-202) | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1012 | 162337 | ZŁĄCZKA WAGO 3X2,5 (NR WYROBU 2273-203) | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1013 | 1450 | ZŁĄCZKA WAGO 4X2,5 (NR WYROBU 2273-204) | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1014 | 1451 | ZŁĄCZKA WAGO 5X2,5 (NR WYROBU 2273-205) | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1015 | 176739 | ZŁĄCZKA WAGO 8X2,5 (NR WYROBU 2273-208) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1016 | 182161 | ZŁĄCZKA WAGO PRZELOTOWA Z DZWIGNIĄ 221-2411 od 0,2 do 4 mm2 | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 1017 | 13521 | ZŁĄCZKA ZUG 1,5 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1018 | 12423 | ZŁĄCZKA ZUG 10 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1019 | 16030 | ZŁĄCZKA ZUG 10 CZERWONE. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 | 16029 | ZŁĄCZKA ZUG 10 NIEBIESKI. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1021 | 12426 | ZŁĄCZKA ZUG 10 ŻÓŁTO-ZIEL. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1022 | 168838 | ZŁĄCZKA ZUG 16 (CZERWONA) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1023 | 168837 | ZŁĄCZKA ZUG 16 (SZARA) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1024 | 168839 | ZŁĄCZKA ZUG 16 (ŻÓŁTA) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1025 | 168840 | ZŁĄCZKA ZUG 16 (ŻÓŁTO-ZIELONA) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1026 | 13522 | ZŁĄCZKA ZUG 2,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1027 | 15826 | ZŁĄCZKA ZUG 25 - SZARA | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1028 | 16154 | ZŁĄCZKA ZUG 35 ŻÓŁTO-ZIEL | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1029 | 12424 | ZŁĄCZKA ZUG 4 | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 1030 | 14209 | ZŁĄCZKA ZUG 4 MM ŻÓŁ-ZIEL | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1031 | 12425 | ZŁĄCZKA ZUG 6 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1032 | 169761 | ZŁĄCZKA ZUG 95 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1033 | 181969 | ZŁĄCZKA: BLOK ROZDZIELCZY; ZACISK ŚRUBOWY; 1,5÷25MM2; 500V; 160A PAWBOL E.4073 - ZŁĄCZKA: BLOK ROZDZIELCZY E.4073 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1034 | 174744 | ZŁĄCZKI KABLOWE MIEDZIANE, NIEIZOLOWANE SŁUŻĄCE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ MIEDZIANYCH. ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA. ODPOWIEDNIE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ O PRZEKROJU 0,5-1,5MM2 RADPOL ZS 1 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1035 | 174745 | ZŁĄCZKI KABLOWE MIEDZIANE, NIEIZOLOWANE SŁUŻĄCE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ MIEDZIANYCH. ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA. ODPOWIEDNIE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ O PRZEKROJU 1,5-2,5MM2 RADPOL ZS 2,5 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1036 | 174746 | ZŁĄCZKI KABLOWE MIEDZIANE, NIEIZOLOWANE SŁUŻĄCE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ MIEDZIANYCH. ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA. ODPOWIEDNIE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ O PRZEKROJU 4MM2 RADPOL ZS 4 LUB RÓWNOWAŻNE | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1037 | 174747 | ZŁĄCZKI KABLOWE, IZOLOWANE SŁUŻĄCE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ MIEDZIANYCH. ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA. ODPOWIEDNIE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ O PRZEKROJU 0,5-1,5MM2 RADPOL ZKI 1,5 LUB RÓWNOWAŻNE | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1038 | 174748 | ZŁĄCZKI KABLOWE, IZOLOWANE SŁUŻĄCE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ MIEDZIANYCH. ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA. ODPOWIEDNIE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ O PRZEKROJU 1,5-2,5MM2 RADPOL ZKI 2,5 LUB RÓWNOWAŻNE | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1039 | 174749 | ZŁĄCZKI KABLOWE, IZOLOWANE SŁUŻĄCE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ MIEDZIANYCH. ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA. ODPOWIEDNIE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ O PRZEKROJU 4-6MM2 RADPOL ZKI 6 LUB RÓWNOWAŻNE | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1040 | 169751 | ZŁĄCZKI SKRĘCANE, HERMETYCZNE DO RUR TYPU OPTO (RHDPE) DZ=32 MM, WAVIN-AROT MO-32 LUB RÓWNOWAŻNE | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1041 | 12555 | ŻARNIK HAL 100W-78MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | 12556 | ŻARNIK HAL 150W-118MM | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1043 | 12557 | ŻARNIK HAL 150W-78MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1044 | 163363 | ŻARNIK METALOHALOGEN 150W RX7S-24 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1045 | 163279 | ŻARNIK METALOHALOGEN 250W | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1046 | 163278 | ŻARNIK METALOHALOGEN 70W RX7S | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1047 | 12574 | ŻARÓWKA 230V E-14 15W | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1048 | 12567 | ŻARÓWKA 230V E-27 25W | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1049 | 12568 | ŻARÓWKA 230V E-27 40W | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1050 | 12569 | ŻARÓWKA 230V E-27 60W | szt | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 1051 | 1050 | ŻARÓWKA E-27 60W -24V | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | 174395 | ŻARÓWKA- LAMPA LED 7W/GU10/230V | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1053 | 174646 | ŻARÓWKA- LAMPA LED 7W/GU10/230V (4000K; KĄT 38\*) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1054 | 171792 | ŻARÓWKA LAMPA LED EL-111 15W/GU10 230V | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1055 | 167187 | ŻARÓWKA LED BAŃKA 10W/E27, BARWA ŚWIATŁA: BIAŁA NEUTRALNA, 4000K | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1056 | 168149 | ŻARÓWKA LED BAŃKA 13W/E27, BARWA ŚWIATŁA: BIAŁA NEUTRALNA, 4000K | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1057 | 168180 | ŻARÓWKA LED BAŃKA 4W/E14, BARWA ŚWIATŁA: BIAŁA NEUTRALNA, 4000K | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 166850 | ŻARÓWKA LED BAŃKA 5W/E27, BARWA ŚWIATŁA: BIAŁA NEUTRALNA, 4000K | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 172216 | ŻARÓWKA LED BAŃKA 7W/E14, BARWA ŚWIATŁA: BIAŁA NEUTRALNA, 4000K | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1060 | 166851 | ŻARÓWKA LED BAŃKA 7W/E27, BARWA ŚWIATŁA: BIAŁA NEUTRALNA, 4000K | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1061 | 185526 | OPRAWA AWARYJNA STARLET WHITE II LED SC 300 SA 3H MT, CZAS PRACY 3h, IP20. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1062 | 185527 | ŚCIEMNIACZ DS9L.01/11 DO LED NACISKOWO-OBROTOWY MODUŁOWY SIMON 54, KOLOR BIAŁY | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1063 | 185529 | TAŚMA DO ZNAKOWANIA UZIEMIEŃ 25MM (SAMOPRZYLEPNA, KOLOR ŻÓŁTO- ZIELONY, DŁUGOŚĆ 33M, ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1064 | 185530 | TAŚMA DO ZNAKOWANIA UZIEMIEŃ 30MM (SAMOPRZYLEPNA, KOLOR ŻÓŁTO- ZIELONY, DŁUGOŚĆ 33M, ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1065 | 185531 | TAŚMA DO ZNAKOWANIA UZIEMIEŃ 40MM (SAMOPRZYLEPNA, KOLOR ŻÓŁTO- ZIELONY, DŁUGOŚĆ 33M, ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1066 | 185552 | DŁAWIK KABLOWY Z PRZECIWNAKRĘTKĄ W KOMPLECIE V-TEC VM16+OR NR KAT. 7205657 (PPOŻ) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1067 | 185588 | PRZEWÓD OWY 5X16 | mb. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1068 | 185478 | BLOK LKN 160A (1X70/1X16 - 6X16) - ŻÓŁTY AL/CU        F-ELEKTRO  INDEKS :F2.0336 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1069 | 185479 | BLOK LKN 160A (1X70/1X16 - 6X16) - NIEBIESKI AL/CU F-ELEKTRO  INDEKS :F2.0337 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1070 | 185480 | BLOK LKN 160A (1X70/1X16 - 6X16) - SZARY AL/CU       F-ELEKTRO  INDEKS :F2.0338 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1071 | 185481 | BLOK LKN 125A (1X35/1X16 - 6X16) - ŻÓŁTY AL/CU        F-ELEKTRO INDEKS :F2.0334 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1072 | 185482 | BLOK LKN 125A (1X35/1X16 - 6X16) - SZARY AL/CU       F-ELEKTRO INDEKS :F2.0335 | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1073 | 185483 | BLOK LKN 125A (1X35/1X16 - 6X16) - NIEBIESKI AL/CU   F-ELEKTRO INDEKS :F2.0336 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1074 | 185484 | BLOK LKN 80A (3X16 - 4X6) - NIEBIESKI AL/CU  F-ELEKTRO INDEKS :F2.0331 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1075 | 185485 | BLOK LKN 80A (3X16 - 4X6) - SZARY AL/CU F-ELEKTRO INDEKS :F2.0332 | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1076 | 185486 | BLOK LKN 80A (3X16 - 4X6) - ŻÓŁTY AL/CU F-ELEKTRO INDEKS :F2.0333 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1077 | 185487 | LISTWA OCHRONNA 7-MODUŁOWA 7X16MM2 NIEBIESKA IP20  F-ELEKTRO INDEKS :F2.0256 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1078 | 185488 | LISTWA OCHRONNA 12-MODUŁOWA 12X16MM2 NIEBIESKA IP20 F-ELEKTRO INDEKS :F2.0258 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1079 | 185489 | LISTWA OCHRONNA 7-MODUŁOWA 7X16MM2 ZIELONA IP20 F-ELEKTRO INDEKS :F2.0257 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1080 | 185490 | LISTWA OCHRONNA 12-MODUŁOWA 12X16MM2 ZIELONA IP20 F-ELEKTRO INDEKS :F2.0259 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1081 | 185491 | ZAŚLEPKA DO SZYNY 3F/16MM2 DZIELONA F-ELEKTRO INDEKS :F2.0315 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1082 | 185492 | ZAŚLEPKA DO SZYNY 1F/16MM2 F-ELEKTRO INDEKS :F2.0311 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1083 | 185493 | FIREBOX T100ED 4-5 Z WEWNĘTRZNYM ZAPIĘCIEM  NR KAT. 7205529 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1084 | 185494 | USZCZELNIENIE WTYKOWE DO T-SERII FIREBOX EDK 25 OR NR KAT. 7205675 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1085 | 185495 | DŁAWIK KABLOWY Z PRZECIWNAKRĘTKĄ W KOMPLECIE V-TEC VM25+ OR NR KAT. 7205663 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1086 | 185496 | ZACISK PRZEWODU OCHRONNEGO DO PUSZEK FIREBOX PRZEKRÓJ 4MM – TYP TPE 04 NR KAT. 7205708 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1087 | 185497 | ZACISK CERAMICZNY DO PUSZEK T-SERII FIREBOX -TK 04 PRZEKRÓJ 0,5-4MM2 NR KAT. 7205700 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1088 | 185498 | ZACISK CERAMICZNY DO PUSZEK T-SERII FIREBOX -TK 04 PRZEKRÓJ 6MM2 NR KAT. 7205702 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1089 | 185499 | ZACISK CERAMICZNY, PODWÓJNY DO PUSZEK T-SERII FIREBOX -TK 06-2 PRZEKRÓJ 6MM2 NR KAT. 7205703 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1090 | 185504 | BAKS KOŁEK ROZPOROWY MKR 6X32 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1091 | 185505 | BAKS UCHWYT KABLA UDF 6MM POJEDYNCZY (DO PRZEWODU 2X1) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1092 | 185506 | BAKS UCHWYT KABLA UDF 7MM POJEDYNCZY (DO PRZEWODU 3X2X08) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1093 | 185507 | BAKS UCHWYT KABLA UDF 8MM POJEDYNCZY (DO PRZEWODU 3X1,5 ) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1094 | 185508 | BAKS UCHWYT KABLA UDF 9MM POJEDYNCZY (DO PRZEWODU 4X1,5) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1095 | 185509 | BAKS UCHWYT KABLA UDF 10MM POJEDYNCZY (DO PRZEWODU 3X2,5) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1096 | 185510 | UCHWYT KABLA UEF 6MM PODWÓJNY (DO PRZEWODU 2X1) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1097 | 185511 | BAKS UCHWYT KABLA UEF 7MM PODWÓJNY (DO PRZEWODU 3X2X08) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1098 | 185512 | BAKS UCHWYT KABLA UEF 8MM PODWÓJNY (DO PRZEWODU 3X1,5 ) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1099 | 185513 | BAKS UCHWYT KABLA UEF 9MM PODWÓJNY (DO PRZEWODU 4X1,5) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | 185514 | BAKS UCHWYT KABLA UEF 10MM PODWÓJNY (DO PRZEWODU 3X2,5) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1101 | 185500 | PRZEWÓD OGNIOODPORNY PPOŻ HDGS 3X2,5 | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1102 | 185501 | PRZEWÓD OGNIOODPORNY PPOŻ HTKSH 3X2X0,8 | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1103 | 185502 | PRZEWÓD OGNIOODPORNY PPOŻ HDGS 4X1,5 | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1104 | 185503 | PRZEWÓD OGNIOODPORNY PPOŻ HDGS 2X1 | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1105 | 185639 | ŚWIETLÓWKA LED T8 (150CM) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1106 | 185640 | 3M SZYBKOZŁĄCZKA ŻELOWA 316IR SCOTCHLOK IP67(7000058271) 0,5-1,5 MM² / 3 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1107 | 185641 | 3M SZYBKOZŁĄCZKA ŻELOWANA UY2 SCOTCHLOK 0,4-0,9MM2 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1108 | 185642 | 3M SZYBKOZŁĄCZKA ŻELOWANA UR2 3M SCOTCHLOK 0,4-0,9MM2 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1109 | 185643 | OSŁONA KRAWĘDZI KORYTEK KABLOWYCH CZARNA KSB 2 PVC (6072909 OBO BETTERMANN), 10M | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1110 | 185644 | WYŁĄCZNIK RÓŻ. PRĄD. P312 C-16 30MA A (KOMP)(NR. KATALOGOWY 411061) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1111 | 168037 | WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM PODKŁADKOWYM 4,2 X 16, OCYNKOWANY | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1112 | 168038 | WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z ŁBEM PODKŁADKOWYM 4,2 X 25, OCYNKOWANY | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1113 | 177320 | KOŁEK ROZPOROWY RAMOWY Z WKRĘTEM KLUCZOWYM FIRMY BENOX TYP WPK 10 X 120, KOŁEK POLIPROPYLENOWY, WKRĘT STAL WĘGLOWA OCYNKOWANA LUB RÓWNOWAŻNY | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1114 | 177319 | KOŁEK ROZPOROWY RAMOWY, Z WKRĘTEM KLUCZOWYM, FIRMY BENOX, TYP WPK 10 X 100, KOŁEK POLIPROPYLENOWY, WKRĘT STAL WĘGLOWA OCYNKOWANA LUB RÓWNOWAŻNY | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1115 | 11839 | NAKRĘTKA M 6 SZEŚCIOKĄTNA, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN934 | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1116 | 165726 | ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBKOWYM + NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA ZĄBKOWANA (KOMPLET) - MOCOWANIE KORYT METALOWYCH DO WSPORNIKÓW SGK-M 6 X 12 (KOMPLET = 100 SZT.) | kpl | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1117 | 11854 | PODKŁADKA DO ŚRUBY M 6, OCYNKOWANA, ZGODNA Z DIN 125 | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1118 | 171873 | NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA NM 4 B-W, ZĄBKOWANA, MARCOPOL ART. NR. 89338 LUB RÓWNOWAŻNY | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1119 | 161882 | PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA M10 OCYNKOWANA WG PN-82008 | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1120 | 161880 | PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA M6 OCYNKOWANA WG PN-82008 | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1121 | 161881 | PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA M 8, OCYNKOWANA, WG PN-82008 | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1122 | 10876 | KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 12 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 6X80, WG DIN 7997 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1123 | 10877 | KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 10 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 6X80, WG DIN 7997 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1124 | 10878 | KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 6 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 3,5X40, WG DIN 7997 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 1125 | 10874 | KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 12 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM SZECIOKĄTNYM 8X60, WG DIN 571 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1126 | 10873 | KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 10 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM SZECIOKĄTNYM 6X50, WG DIN571 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1127 | 16153 | KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 8 MM, L = 50 MM, 100 SZT. W OPAKOWANIU | opak | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1128 | 164572 | KOŁEK ŚLIMAKOWY FI 50 MM, DO MONTAŻU LEKKIEGO, DO WKRĘCANIA W STYROPIAN, DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, FISHER LUB RÓWNOWAŻNY | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1129 | 10870 | KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 6 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 3,5X35, WG DIN 7997 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1130 | 10871 | KOŁEK ROZPOROWY Z PE LUB PP LUB PA, FI 6 MM, Z WKRĘTEM OCYNKOWANYM Z ŁBEM STOŻKOWYM I GNIAZDEM KRZYŻOWYM 3,5X80, WG DIN 7997 | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | 176570 | ŚRUBA, KOŁEK SAMOWIERCĄCY DRV, DO MOCOWANIA W PŁYCIE KARTONOWO - GIPSOWEJ, PLASTIKOWY (FOLIPROPYLEN), ROZMIAR 35 MM, 100 SZT. W OPAKOWANIU | opak | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1132 | 182594 | VITOVOLT\_M405AK - VIESSMANN VITOVOLT 405W, CZARNA RAMA, BIAŁY BACKSHEET, RAMA 30MM, WAGA: 21.50KG WYMIARY: 1708.00 X 1133.00 X 30.00 MM KOD CN: 85414090 - FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1133 | 185613 | S1200-1GMYMBV OPTYMALIZATOR 1200W/80V, PRZEWODY 5,4M FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1134 | 182626 | K-53-80MM - PŁYTKA MOCUJĄCA CWL MONTOWANA POD MEMBRANĘ/PAPĘ W ZESTAWIE Z 1 ŚRUBĄ 80MM I GUMOWĄ PODKŁADKĄ, WAGA: 1.82KG WYMIARY: 375.00 X 375.00 X 2.00 MM KOD CN: 72112320 - FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1135 | 185619 | 109051 OBUDOWA INSTALACYJNA NATYNKOWA, PLASTIKOWA, IP65, 1 RZĄD, 8 MODUŁÓW, 1500V DC FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1136 | 185620 | 2800184 OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ AC TYP 1+2, 3-FAZY, PHOENIX, OCHRONA VAL-MS-T1/T2 335/12,5/3+1 FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1137 | 182600 | 900070 - OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ DC DEHNCOMBO YPV DO SYSTEMÓW PV DO 1200V 4P TYP I+II, WAGA: 0.51KG WYMIARY: 90.00 X 72.00 X 73.00 MM KOD CN: 85354000 - FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1138 | 185621 | ENET-HBCL-01 DO FALOWNIKÓW SOLAREDGE BEZ OBSŁUGI ENERGYNET FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1139 | 185622 | SE1000-RS485-IF PŁYTA ROZSZERZEŃ Z ANTENĄ SOLAREDGE HOME NETWORK DO SOLAREDGE MODUŁ RS485 SE1000-RS485-IF FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1140 | 185623 | SECT-SPL-100A-A PRZEKŁADNIK PRĄDOWY SPLIT-CORE CURRENT TRANSFORMER 100A SOLAREDGE FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1141 | 181029 | MC-PV-4 ZLACZE SZEREGOWE MC4 FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1142 | 182608 | ZRPVMC4 - ZŁĄCZKI RÓWNOLEGŁE MC4, WAGA: 0.06KG WYMIARY: 120.50 X 57.00 X 45.00 MM KOD CN: 85369010 - FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1143 | 182609 | SE-MTR-3Y-400V-A - LICZNIK ENERGII SOLAREDGE 1PH/3PH 230/400V, DIN-RAIL MB WAGA: 0.23KG WYMIARY: 75.00 X 138.60 X 35.00 MM KOD CN: 85044090 - FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|
| 1144 | 185624 | KPVMC4 EVO2 KLUCZ DO MC4 EVO2 FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1145 | 182596 | K-49-K - KLIPS KABLOWY MOCOWANY DO RAMY MODUŁU, WAGA: 0.01KG WYMIARY: 18.00 X 22.00 X 9.00 MM KOD CN: 73269098 - FOTOWOLTAIKA | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1146 | 181050 | K-49 OPASKA KABLOWA MOCOWANA DO RAMY MODULU (K-49) FOTOWOLTAIKA | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1147 | 181053 | K-39 PODKLADKA UZIEMIAJACA (K-39) FOTOWOLTAIKA | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1148 | 185628 | K-39-C PODKŁADKA UZIEMIAJĄCA FOTOWOLTAIKA | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1149 | 182606 | SE-ANT-ZBWIFI-KIT - ANTENA WIFI DO FALOWNIKÓW SOLAREDGE WAGA: 0.05KG WYMIARY: 222.00 X 13.00 X 13.00 MM KOD CN: 85044090- FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|
| 1150 | 182632 | SOLAREDGE OPTYMALIZATOR S500B-1GM4MRM 500W/125V PRZEWODY (+)2,3M;(-) 0,10 M WAGA 0,66 KG WYMIARY: 153X129X30MM KOD CN 85044090 - FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1151 | 182610 | MTR-240-3PC1-D-A-MW - LICZNIK ENERGII SOLAREDGE Z OBSŁUGĄ KOMUNIKACJI ENERGY NET 1PH/3PH, 230/400V, 65A, WAGA: 0.32KG WYMIARY: 90.00 X 72.00 X 58.00 MM KOD CN: 85044090 - FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1152 | 182611 | KABEL-6MM-BLACK-100M - PRZEWÓD KENO 6MM? CZARNY OPAKOWANIE 100M LUB PRODUKT W PEŁNI RÓWNOWAŻNY WAGA: 7.60KG WYMIARY: 315.00 X 315.00 X 90.00 MM KOD CN: 85444999 - FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|
| 1153 | 182612 | KABEL-6MM-RED-100M - PRZEWÓD KENO 6MM? CZERWONY OPAKOWANIE 100M LUB PRODUKT W PEŁNI RÓWNOWAŻNY WAGA: 7.60KG WYMIARY: 315.00 X 315.00 X 90.00 MM KOD CN: 85444999 - FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|
| 1154 | 181049 | K-46 ZACISK DO PRZEWODU UZIEMIAJĄCEGO (K-46) FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1155 | 185632 | K-20 95052B260 25 BLACHOWKRĘT M6 FOTOWOLTAIKA | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1156 | 182607 | ENET-HBNP-01 - PŁYTA ROZSZERZEŃ Z ANTENĄ SOLAREDGE HOME NETWORK DO FALOWNIKÓW Z OBSŁUGĄ ENERGYNET, WAGA: 0.40KG WYMIARY: 25.00 X 35.00 X 3.00 MM KOD CN: 85044090 - FOTOWOLTAIKA | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1157 | 185716 | CEOWNIK MONTAŻOWY CMP41H41/3 (BAKS 644130) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1158 | 185717 | CEOWNIK MONTAŻOWY CMP41H41/2,2MC (BAKS 851122) | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1159 | 185718 | ŁĄCZNIK CEOWNIKA LC41H41MC(BAKS 851541) | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1160 | 185719 | BOCZNY UCHWYT PANELU BUF30 KLEMA KOŃCOWA (BAKS 897330 ) | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1161 | 185720 | POŚREDNI UCHWYT PANELA KLEMA ŚRODKOWA PUF ( BAKS 897300) | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1162 | 185721 | ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBKOWYM Z NAKRĘTKĄ KOŁNIERZOWĄ ZĄBKOWANĄ SGKFM10X20 (BAKS 651641) | szt | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1163 | 185722 | ŚRUBA SAM8X25E (1.4301)(BAKS 898525 ) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1164 | 185723 | ŚRUBA SAM8X30E (1.4301 ,898531 BAKS ) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1165 | 185724 | NAKRETKA ROMBOWA NR M8 (BAKS 650151) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1166 | 185725 | PODKŁADKA SPRĘŻYSTA A2 PS8E A2 (BAKS (1.4301) 166794 OPAKOWANIE 100SZT) | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1167 | 185983 | OPRAWA AWARYJNA OXIMIA LED SA 3H MT | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1168 | 186143 | STYK POMOCNICZY CZOŁO, PRZYCISK SERII SP22 ( NC ) KOLOR CZERWONY, STYK ROZWIERNY | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1169 | 186144 | STYK POMOCNICZY DO PRZYCISKU SERII SP22 ( NO ) KOLOR ZIELONY, STYK ZWIERNY | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1170 | 186145 | LEGRAND ZESTAW PRZEPUSTÓW 001955 (OPAKOWANIE ZAWIERAJĄCE 2 DŁAWIKI ISO Ø32 MM ISO 5 DŁAWIKÓW ISO Ø25 I 10 DŁAWIKÓW ISO Ø20 MM) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1171 | 186147 | ALGINE PANEL BACKLIGHT 40W NW 230V 120ST IP 20 600X600X26 BIAŁY 5 LAT GW. PODTYNK DIM 1-10V | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1172 | 186148 | ŚCIEMNIACZ 0-10V BIAŁY DO SYSTEMU MOSAIC (078404) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1173 | 186146 | KLUCZ UNIWERSALNY DO SZAFEK ( 6 IN 1 HT1W760) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1174 | 185944 | MASA USZCZELNIAJĄCA ANTICOR SEAL 511 DO PRZEPUSTÓW KABLOWYCH OPAKOWANIE 310ML LUB PRODUKT W PEŁNI RÓWNOWAŻNY | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1175 | 186178 | OSŁONA OCHRONNA SZYN ŁĄCZENIOWYCH WIDEŁKOWYCH 3 MODUŁY | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1176 | 186179 | OSŁONA (ZAŚLEPKA) OCHRONNA DO SZYN PRĄDOWYCH 10 / 16 MM2, OSP‑5M | Szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1177 | 169229 | WYSIĘGNIK OCYNKOWANY O WYMIARACH: ELEMENT PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY WYSOKOŚĆ 48 MM, SZEROKOŚĆ 26 MM, OTWORY MONTAŻOWE 9 X 20 MM, DŁUGOŚĆ RAMIENIA 60 MM, SZEROKOŚĆ RAMIENIA 26 MM, OTWORY MONTAŻOWE W RAMIENIU DWUZAKRESOWE 7 X 9 X 26 MM, KSZTAŁT RAMIENIA TRÓJKĄTNY, OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE 0,85 KN, WG PN EN ISO 1461:2000 | Szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 1178 | 186180 | GWOŹDZIE DO OSADZAK HILTI BX 14 ‑ 1000 SZT. | opak | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1179 | 186181 | GWOŹDZIE DO OSADZAKA HLITI BX 20 ‑1000 SZT | opak | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1180 | 186182 | GWOŹDZIE DO OSADZAKA HILTI BX 22 ‑ 1000SZT. | opak | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1181 | 186183 | GWOŹDZIE DO OSADZAKA HILTI BX 27 ‑ 1000 SZT. | opak | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1182 | 185842 | DŁAWICA PG 9 | Szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 1183 | 185915 | LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED ZIELONA SIGNI (M22) LEGRAND 023792 KOMPLET | Szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1184 | 185884 | PRZEKAŹNIK STEROWALNY NAPIĘCIEM 0-10V (RY 1-U) | Szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1185 | 186184 | UCHWYT ABT MULTIWYMIAROWY 14‑18MM ZAMKNIĘTY BIAŁY 9118ABT /100SZT./(OSADZAK) | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1186 | 186185 | UCHWYT ABT MULTIWYMIAROWY 20‑25MM ZAMKNIĘTY BIAŁY 9125ABT /50SZT./(OSADZAK) | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1187 | 186186 | UCHWYT ABT MULTIWYMIAROWY 28‑32MM ZAMKNIĘTY (9132ABT) /50 SZT./(OSADZAK) | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1188 | 186187 | UCHWYT ABT MULTIWYMIAROWY 35‑42MM ZAMKNIĘTY (9142ABT) /25 SZT./(OSADZAK) | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1189 | 186188 | UCHWYT PODTYNKOWY TPCS POJEDYNCZY DO KABLI PŁASKICH (3X1,5, 3X2,5, 4X1,5, 4X2,5) (1TPCS) /100 SZT./(OSADZAK) | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1190 | 186189 | UCHWYT PODTYNKOWY TPCD PODWÓJNY DO KABLI PŁASKICH 3X1,5, 3X2,5, 4X1,5, 4X2,5 1TPCD /100SZT./(OSADZAK) | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1191 | 186198 | UCHWYT PODTYNKOWY TPC POJEDYNCZY DO KABLI PŁASKICH 4X1,5, 4X2,5, 5X1,5 9TPC /100SZT./(OSADZAK) | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1192 | 186197 | MULTIWYMIAROWY UCHWYT PODWÓJNY FPD 25‑28MM DO RUREK I PESZLI (925FPD) (50SZT.)(OSADZAK) | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1193 | 186190 | UCHWYT NYLONOWY PODWÓJNY FPD 16‑18MM (916FPD) /100 SZT./(OSADZAK) | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1194 | 186216 | UCHWYT Z GWINTEM TR M8X16MM (9TR8C) /100 SZT./(OSADZAK) | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1195 | 186191 | UCHWYT Z GWINTEM M6 TR (9TR6) /100 SZT./(OSADZAK) | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1196 | 16588 | UCHWYTY DO BEDNARKI TYP U | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 1197 | 186217 | LATARKA WARSZTATOWA AKUMULATOROWA 5W(BARWA ŚWIATŁA 6000K, STRUMIEŃ ŚWIETLNY 550LM) GW-0025 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1198 | 186218 | LAMPA ROBOCZA 55W PICTOR (BARWA 6000K , STRUMIEŃ ŚWIETLNY 6000LM, ) GW 0114 | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1199 | 186219 | LAMPA ROBOCZA 65W HYBRID (STRUMIEŃ ŚWIETLNY 7000LM, ) GW 0108 | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 169889 | ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY DW6/2.01/11 SIMON 54 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | **X** |  | **X** |  | **X** | **X** |

1. Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:
2. posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
3. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
5. zdolności technicznej lub zawodowej.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.
7. Oświadczamy, iż niniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, czyli przez **30 dni** od terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy (**załącznik** nr 2 do SWZ), przyjmujemy go bez zastrzeżeń i w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do podpisania umowy w tej treści.
10. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie **od dnia 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.**
11. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.
12. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.
13. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).
14. Oświadczamy, że posiadamy\*/nie posiadamy\* status/u\* dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.).
15. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2). \*
16. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)[[3]](#footnote-3).
17. Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:
18. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy\*,
19. Odpis z właściwego rejestru,
20. Inne dokumenty:

…………………………………………………

.................................., dnia ........................

*\*niepotrzebne skreślić*

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-3)