**Grupa 1 – Wkłady i dreny do ssaka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Zapotrze****bowanie** | **Cena jedn.netto (zł)** | **Wartość** **Netto (zł)** | **%** **VAT** | **Wartość** **Brutto (zł)** |
|  | Wkłady jednorazowe do ssaka - pojemność **2000 ml**:* posiadające zintegrowaną pokrywę wyposażoną w dwa króćce: pacjent oraz ssanie;
* z funkcją samozasysania
* wyposażone w filtr antybakteryjno-hydrofobowy zabezpieczający przed zalaniem
* każdy wkład wyprodukowany w opatentowanej technologii antybakteryjnej
* numer seryjny i data ważności nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie
 | szt. | 1800 |  |  | 8 |  |
|  | Wkłady jednorazowe do ssaka - pojemność **1000 ml**:* posiadające zintegrowaną pokrywę wyposażoną w dwa króćce: pacjent oraz ssanie;
* z funkcją samozasysania
* wyposażone w filtr antybakteryjno-hydrofobowy zabezpieczający przed zalaniem
* każdy wkład wyprodukowany w opatentowanej technologii antybakteryjnej
* numer seryjny i data ważności nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie
 | szt. | 150 |  |  | 8 |  |
|  | Dren do ssaka 100% silikonowy, rozm. wew. 8 mm, zew. 12 mm, dostosowany do sterylizacji w parze wodnej  | **mb** | 100 |  |  | 8 |  |
|  | Dren łączący - długość min. 300 cm - do połączenia końcówki do odsysania z urządzeniem ssącym, wykonany z PCV o Ch24, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu i zasysaniu drenu, zakończenie drenu lejek-lejek z pierścieniami ułatwiającymi mocny docisk do zakończeń ssaka.   | szt. | 1300 |  |  | 8 |  |
|  | Łącznik sterylny, gładki, dwustronnie zwężający się | szt. | 1400 |  |  | 8 |  |
|  | Rozbieralna końcówka ortopedyczna (Paco-Flow) do odsysania pola operacyjnego, dł.15 cm. | szt. | 600 |  |  | 8 |  |
|  | Zestaw do odsysania pola operacyjnego: końcówka perforowana, zgięta 8 x 250mm + przewód łączący 8 x 2100 mm | szt. | 190 |  |  | 8 |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. **Termin płatności** **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .

**Podpis składany jest w formie elektronicznej.**

**Grupa 2 – Rurki, cewniki, worki do moczu, maski**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Zapotrze****bowanie** | **Cena jedn.netto (zł)** | **Wartość** **Netto (zł)** | **%** **VAT** | **Wartość** **Brutto (zł)** |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, jałowa– rozmiar od 3,0 – 9,0 | szt. | 700 |  |  | 8 |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem wykonanym z medycznego PCV, linia widoczna w promieniach RTG, prowadnica, opaska mocująca, jałowa j.u. - rozmiar: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5. | szt. | 40 |  |  | 8 |  |
|  | Rurki ustno-gardłowe Guedela wykonana z medycznego termoplastycznego PE, pozbawionego ftalanow, jałowa, pojedynczo pakowana, j.u. - rozmiar: 2, 3, 4. | szt. | 130 |  |  | 8 |  |
|  | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jałowa - rozmiar 6, 10, 14 | szt. | 70 |  |  | 8 |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – sterylny, rozm.: Ch **6/40** cm, Ch **8/40** cm, Ch **10/40** cm, Ch **12/60** cm, Ch **14/60** cm, Ch **16/60** cm, Ch **18/60** cm | szt | 8000 |  |  | 8 |  |
|  | Cewnik Foley, silikonowany, sterylny, rozm.: **Ch 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24**  | szt | 2000 |  |  | 8 |  |
|  | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych w wersji standard dł. 210-230 cm, sterylny- wykonany z elastycznego PCV- posiadający bardzo miękkie końcówki- odporny na załamania- opakowanie folia- papier  | szt | 2600 |  |  | 8 |  |
|  | Worek do moczu z odpływem, zastawką antyrefluksową, polem do opisywania, dren - 120 cm, pojemność 2 litry, zawór spustowy T. Worek przeznaczony do minimum 3-dniowej zbiórki moczu z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczym. Sterylny. | szt | 5000 |  |  | 8 |  |
|  | Worek do moczu z odpływem, zastawką antyrefluksową, polem do opisywania, dren - 120cm, pojemność 2 litry, port igłowy i bezigłowy do pobierania próbek. Worek wzmocniony na całym obwodzie podwójnym zgrzewem. System zamknięty, długoterminowy, minimum 7 - dniowy z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczym, sterylny. | szt | 200 |  |  | 8 |  |
|  | Maska do podawania tlenu, z drenem, rozm. S, M, L, XL | szt | 300 |  |  | 8 |  |
|  | Maska tlenowa z nebulizatorem, rozm: S, M, L, XL | szt | 800 |  |  | 8 |  |
|  | Maska tlenowa z workiem, rozm: S, M, L, XL | szt | 700 |  |  | 8 |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy z medycznego PCV o powierzchni zmrożonej z zatyczką i z linią RTG na całej długości .Rozmiary CH 14 ,16 ,18 ,20 | szt | 180 |  |  | 8 |  |
|  | Przedłużacz do tlenu j.u CH16 x 2100 mm | szt | 650 |  |  | 8 |  |
|  | Wieszak plastikowy do worków na mocz, niebieski, dwuramienny, niełączony | szt | 1500 |  |  | 8 |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. **Termin płatności** **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .

**Podpis składany jest w formie elektronicznej.**

**Grupa 3 – Prześcieradła ochronne, pokrowce i inne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Zapotrze****bowanie** | **Cena jedn.netto (zł)** | **Wartość** **Netto (zł)** | **%** **VAT** | **Wartość** **Brutto (zł)** |
|  | Prześcieradło ochronne, jednorazowe na stół operacyjny, nieprzemakalne, absorpcyjna warstwa środkowa o wym. min 60 x 80 cm, wysokochłonna (chłonność min. 1750 ml.). Warstwa spodnia pełnobarierowa. Rozmiar min 70 x 180 cm. | szt. | 1500 |  |  | 8 |  |
|  | Prześcieradła jednorazowego użytku do ochrony łóżka o rozmiarze min. 79 x 210 cm i chłonności min. 300 ml, składane, dwuwarstwowe, podfoliowane na całej powierzchni folią PE. Wzmocnione nitkami z poliestru, paski boczne laminowane, zapobiegające wyciekom.  | szt. | 800 |  |  | 8 |  |
|  | Spodenki do kolonoskopii z otworem w tylnej części, w pasie gumka pozbawiona lateksu, nogawki krótkie - do kolan, spodenki wykonane z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze min. 28 g/m kw. Kolor niebieski, rozmiar uniwersalny. | szt. | 200 |  |  | 8 |  |
|  | Koc do okrycia pacjenta jednorazowy złożony z minimum trzech warstw. Pakowany pojedynczo. Rozmiar: 110 x 210 cm. | szt. | 1600 |  |  | 8 |  |
|  | Rolka celulozowa, niepodfoliowana, 2-warstwowa, 50 cm x 50 m, perforowana co 38 cm  | szt | 550 |  |  | 8 |  |
|  | Zestaw pościeli jednorazowej, włókninowej, min. 20 g,  zawierający; poszwę 160x 200cm, poszewkę 70x80cm, prześcieradło 160x210 cm, kolor zielony, zawierający nie więcej niż 5 kompletów w zestawie  | szt | 500 |  |  | 8 |  |
|  | Prześcieradło jednorazowe, włókninowe, min 25g/m2, roz 150x240 cm,  | szt | 300 |  |  | 8 |  |
|  | Koszula dla pacjenta z rozcięciem z przodu , SMS min 35g/m2, niebieska, długość 120 cm +/- 2 cm, szer. 70 cm+/- 2 cm, sklasyfikowana jako wyrób medyczny | szt | 1800 |  |  | 8 |  |
|  | Ubranie operacyjne, jednorazowe, niestrylne, włóknina SMS min 30 g/m2, nieprzejrzyste, antystatyczne, dekolt V, 1 kieszeń, spodnie na gumce, , klasyfikowane jako wyrób. Medyczny  rozm. S-XXL . | szt | 1000 |  |  | 8 |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

**Uwaga!**

W/w asortyment (Gr. 3 poz. 6-9), na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym musi posiadać opis dotyczący rodzaju asortymentu (np.: koszula dla pacjenta,

kpl. odzieży, kpl. pościeli, …), rozmiaru i ilości sztuk w opakowaniu.

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. **Termin płatności** **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .

**Podpis składany jest w formie elektronicznej.**

**Grupa 4 – Higiena pacjenta**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Zapotrze****bowanie** | **Cena jedn.netto (zł)** | **Wartość** **Netto (zł)** | **%** **VAT** | **Wartość** **Brutto (zł)** |
|  | Krem z argininą - Krem ochronny z argininą przeznaczony do pielęgnacji i ochrony skóry w miejscach narażonych na powstawanie odparzeń i odleżyn. Bogaty w składniki aktywne, wspierający regenerację naskórka. **Op. 200 ml** | szt | 70 |  |  | 23 |  |
| **Razem** |  |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. **Termin płatności** **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .

**Podpis składany jest w formie elektronicznej.**

**Grupa 5 – Torba na wymiociny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Zapotrze****bowanie** | **Cena jedn.netto (zł)** | **Wartość** **Netto (zł)** | **%** **VAT** | **Wartość** **Brutto (zł)** |
| 1. | **Torba na wymiociny** o pojemności 1500 ml, wyskalowana co 100 ml , przezroczysta co umożliwia monitorowanie utraty płynów oraz posiadająca ergonomiczny, plastikowy ustnik dopasowany do kształtu twarzy, pozwalający wygodnie trzymać wyrób podczas użycia oraz posiadający wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, co zabezpiecza przed wylaniem treści oraz odcina przykry zapach. | szt | 2500 |  |  | 8 |  |
| **Razem** |  |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. **Termin płatności** **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .

**Podpis składany jest w formie elektronicznej.**