Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 – Płytki Petriego, płytki 4-komorowe, probówki dwuskokowe

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Płytki Petriego – wykonane z plastiku polistyrenowego, podstawka o średnicy 35 – 40 mm i wysokości 10mm. Sterylizowane radiacyjnie. Nietoksyczne dla gamet i zarodków, testowane klinicznie . Poziom endoksyn <0,5 U/ml. Test MEA > 75%. Jednorazowego użytku. Test MEA i LAL do każdej dostawy. Op. a `500 szt. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytki Petriego – wykonane z plastiku polistyrenowego. Podstawa płytki o średnicy 55 – 60 mm, wysokość 15 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Nietoksycznre dla gamet i zarodków, testowane klinicznie. Poziom endoksyn < 0,5 U/ml. Test MEA > 75%. Jednorazowego użytku. Test MEA i LAL do każdej dostawy. Op. a` 400 szt. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytki Petriego – wykonane z plastiku polistyrenowego. Podstawka płytki o średnicy 90 – 100 mm i wysokość 15 – 20 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Nietoksyczne dla gamet i zarodków, testowane klinicznie. Poziom endoksyn < 0,5 U/ml. Test MEA > 75%. Test MEA i LAL do każdej dostawy. Op. a` 200 szt. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytki do transferu zarodków – wykonane z plastiku polistyrenowego, podstawka o średnicy 60 mm i wysokości 15 mm, z centralnym dołkiem w centrum o objętości 1 ml. Sterylizowane radiacyjnie. Nietoksyczne dla gamet i zarodków, testowany klinicznie. Poziom endoksyn < 0,5 U/ml. Test MEA > 75%. Jednorazowego użytku. Test MEA i LAL do każdej dostawy. Op. a`120 szt. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytki do wykonania procedury ICSI – wykonane z plastiku polistyrenowego, podstawa o średnicy 50 – 55 mm i wysokość 9 – 10 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Nietoksyczne dla gamet i zarodków, testowanie klinicznie. Poziom endoksyn < 0,5 U/ml. Test MEA > 755. Jednorazowego użytku. Test MEA i LAL do każdej dostawy. Op. a`120 szt. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. | op | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówki PS – z nakładanym korkiem, dwuskokowe, sterylne, poj. 14 ml o wym. 17 x 100 mm, okrągłodenne, z podziałką, pakowane po 10szt. Test LAL 0,5 Units/ml, test MEA >80% do każdej dostawy. Op. a`500 szt. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. | op | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytki 4 – komorowe, przeznaczone do IVF, polistyrenowe, z rantem o wysokości 0,8 mm tworzącym wolną przestrzeń między płytką a powierzchnią blatu. Powierzchnia hodowlana dołka wynosi 1.9 mm .Sterylne (SAL 10e -6 , niepirogenne. Testowane na mysich zarodkach (test MEA >80%). Test MEA i LAL do każdej dostawy. Pakowane po 4 szt. w opakowaniu zbiorczym 120 sztuk. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. | op | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 2 – Płytki do systemu Embryoscope, pożywka do transferu zarodków

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Płytka plastikowa o wymiarach 25x75mm. Płytka posiada 12 ponumerowanych dołków do inkubacji pojedynczych zarodków w 25µl pożywki hodowlanej. Dodatkowo posiadają 4 dołki do przepłukiwania zarodków. Oddzielne przedziały dla zarodka z mediami, w ramach wspólnego zbiornika dla oleju. Płytka posiada specjalny uchwyt do bezpiecznego przenoszenia. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane pojedynczo. Nietoksyczne dla gamet i zarodków (test LAL), MEA>80%dla ekspandującej blastocysty. Kompatybilna z Embryoscope Time lapse System. Ilość w opak. 50 szt Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. | op | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Odczynnik przeznaczony tylko do transferu zarodków zawierający bufor wodorowęglanowy, wysokie stężenie kwasu hialuronowego, rekombinowaną albuminę ludzką oraz gentamycynę. Po otwarciu do wykorzystania przez 2 tygodnie. Bez czerwieni fenolowej. Gotowy do użycia po nagrzaniu w 37 st. i 6% CO2. Test MEA≥80% i LAL<0.25. Objętość 10ml Certyfikaty do każdej partii produkcyjnej - CE , Termin ważności nie krótszy niż 4 miesiące. | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 3 – Końcówki do pipet automatycznych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Końcówki do pipet automatycznych nastawnych Eppendorf o objętości 0,1-20µl, z podziałką, sterylne, niepirogenne, wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, wolne od DNAzy i RNAzy, Wolne od inhibitora PCR, wolne od ATP, sterylizowany radiacyjnie, z krótką i gładką koronką bez wypustek, umożliwiająca dostęp do wąskich probówek bez dotknięcia ich brzegu. Przydatność nie krócej niż 12 miesięcy. Opakowanie zawiera 5 jednorazowych pudełek po 96 końcówek. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. Certyfikaty do każdej partii produkcyjnej-CE , LAL, produkt dedykowany do IVF do każdej zamawianej partii. | op | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet automatycznych nastawnych Eppendorf o objętości 2-200µl, z podziałką, sterylne, niepirogenne, wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, wolne od DNAzy i RNAzy, Wolne od inhibitora PCR, wolne od ATP, sterylizowany radiacyjnie, z krótką i gładką koronką bez wypustek, umożliwiająca dostęp do wąskich probówek bez dotknięcia ich brzegu. Przydatność nie krócej niż 12 miesięcy. Opakowanie zawiera 5 jednorazowych pudełek po 96 końcówek Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. Certyfikaty do każdej partii produkcyjnej - CE , LAL, produkt dedykowany do IVF do każdej zamawianej partii. | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet automatycznych nastawnych Eppendorf o objętości 50-1000µl, z podziałką, sterylne, niepirogenne, wolne od ludzkiego i bakteryjnego DNA, wolne od DNAzy i RNAzy, Wolne od inhibitora PCR, wolne od ATP, sterylizowany radiacyjnie, z krótką i gładką koronką bez wypustek, umożliwiająca dostęp do wąskich probówek bez dotknięcia ich brzegu. Przydatność nie krócej niż 12 miesięcy. Opakowanie zawiera 5 jednorazowych pudełek po 96 końcówek. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. Certyfikaty do każdej partii produkcyjnej - CE , LAL, produkt dedykowany do IVF do każdej zamawianej partii. | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 4 – Pipety do denudacji oocytów, pożywka do jednostopniowej hodowli zarodków

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pożywka przeznaczona do hodowli ludzkich zarodków od momentu zapłodnienia do 5/6 dnia rozwoju, bez konieczności wymiany. Dedykowana do systemu time laps. Zawierająca albuminę ludzką, hialuronian i gentamycynę oraz czerwień fenolową. Gotowy do użycia po nagrzaniu w 37 st. i 6% CO2. Objętość 10 ml. Dedykowany również do transferu zarodków. Test MEA i LAL do każdej zamawianej partii. Certyfikaty do każdej partii produkcyjnej- CE . Wykaz dokumentów zgodny z wymaganiami ustawy o leczeniu niepłodności. Test na sterylność (Ph. Eur., USP) Test na obecność endotoksyn ( LAL) ≤ 0.15 EU/ml (Ph. Eur., USP) Mouse Embryo Assay (MEA) Termin ważności nie krótszy niż 4 miesiące, po otwarciu 7 dni. | szt | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompletny , zamknięty zestaw jednokrotnego użytku do denudacji oocytów, zawierający pipetę połączoną z uchwytem, minimalizujący ryzyko kontaminacji .Kapilary z elastycznego tworzywa z zakończeniem o średnicy wewnętrznej równej 135 µm, zamknięte w szczelnych osłonach. Oznakowanie kolorem żółtym, ułatwiające identyfikację. Sterylne, pakowane pojedynczo. Sterylizowane promieniami gamma. Nietoksyczne dla gamet i zarodków, testowane na zarodkach mysich :Certyfikat testu MEA i LAL do każdej zamawianej partii. Pakowane po 20 szt. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy Kopie certyfikatów MEA dla każdego numeru seryjnego produktu. - Certyfikat Europejski - kopia certyfikatu LAL | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompletny , zamknięty zestaw jednokrotnego użytku do denudacji oocytów, zawierający pipetę połączoną z uchwytem, minimalizujący ryzyko kontaminacji .Kapilary z elastycznego tworzywa z zakończeniem o średnicy wewnętrznej równej 145 µm, zamknięte w szczelnych osłonach. Oznakowane kolorem białe. Sterylne, pakowane pojedynczo. Sterylizowane promieniami gamma. Nietoksyczne dla gamet i zarodków, testowane na zarodkach mysich. Pakowane po 20 szt. Certyfikat testu MEA i LAL do każdej zamawianej partii. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy - Kopie certyfikatów MEA dla każdego numeru seryjnego produktu. - Certyfikat Europejski - kopia certyfikatu LAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompletny, zamknięty zestaw jednokrotnego użytku do denudacji oocytów, zawierający pipetę połączoną z uchwytem, minimalizujący ryzyko kontaminacji. Kapilary z elastycznego tworzywa z zakończeniem o średnicy wewnętrznej równej 170 µm, zamknięte w szczelnych osłonach. Oznakowane kolorem czerwonym. Sterylne, pakowane pojedynczo. Sterylizowane promieniami gamma. Nietoksyczne dla gamet i zarodków, testowane na zarodkach mysich. Pakowane po 20 szt. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. Certyfikat testu MEA i LAL do każdej zamawianej partii. Certyfikat testu MEA i LAL do każdej zamawianej partii. Przydatność nie krócej niż 12 miesięcy. - Kopie certyfikatów MEA dla każdego numeru seryjnego produktu. - certyfikat europejski - kopia certyfikatu LAL | op | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kompletny , zamknięty zestaw jednokrotnego użytku do przenoszenia zarodków, zawierający pipetę połączoną z uchwytem, minimalizujący ryzyko kontaminacji .Kapilary z elastycznego tworzywa z zakończeniem o średnicy wewnętrznej równej 200 µm, zamknięte w szczelnych osłonach. Oznakowane kolorem pomarańczowym. Sterylne, pakowane pojedynczo. Sterylizowane promieniami gamma. Nietoksyczne dla gamet i zarodków, testowane na zarodkach mysich: Certyfikat testu MEA i LAL do każdej zamawianej partii. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. Pakowane po 20 szt. | op | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kompletny , zamknięty zestaw jednokrotnego użytku do przenoszenia zarodków, zawierający pipetę połączoną z uchwytem, minimalizujący ryzyko kontaminacji . Kapilary z elastycznego tworzywa z zakończeniem o średnicy wewnętrznej równej 290 µm, zamknięte w szczelnych osłonach. Oznakowane kolorem czarnym. Sterylne, pakowane pojedynczo. Sterylizowane promieniami gamma. Nietoksyczne dla gamet i zarodków, testowane na zarodkach mysich: Certyfikat testu MEA i LAL do każdej zamawianej partii. - Kopie certyfikatów MEA dla każdego numeru seryjnego produktu. - Certyfikat europejski - Kopia certyfikatu LAL Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. Pakowane po 20 szt. | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 5  – Odczynniki do witryfikacji żeńskich komórek rozrodczych i zarodków

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do witryfikacji oocytów i zarodków metodą kriotopową. Zestaw zawiera: - odczynniki do witryfikacji oocytów i zarodków we wczesnym stadium rozwoju i blastocyst, w skład których wchodzi HEPES, glikol etylenowy, dimetylosulfotlenek, trehaloza, hydroksypropyloceluloza, antybiotyk gentamycyna. Certyfikat testu MEA i LAL do każdej zamawianej partii. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. Pakowane po 20 szt. Certyfikat europejski 1 x 1,5 ml roztwór bazowy 1 x 1,5ml roztwór do ekwilibracji 2 x 1,5 ml roztwór do witryfikacji | zestaw | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do rozmrażania zwitryfikowanych oocytów i zarodków metodą kriotopową. Zestaw zawiera: - odczynniki do rozmrażania oocytów i zarodków skład którego wchodzi HEPES; trehaloza, hydroksypropyloceluloza, antybiotyk gentamycyna. Poziom endotoxin: <0.25EU/mL ,test LAL MEA (Mouse Embryo Assay): test na zarodkach 1 komórkowych ≥ 80% po 96 godzinach do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 12 m-cy. 2 x 4 ml roztwór do rozmrażania 1 x 4 ml rozcieńczalnika 1 x 4 ml roztwór do przepłukania | zestaw | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytki sześciodołkowe, każdy dołek ma kształt stożka ściętego prostopadle u szczytu. Dołki ustawione w dwóch rzędach po trzy dołki. Sterylnie pakowane. Poziom endotoxin: <0.25EU/ml , test LAL MEA (Mouse Embryo Assay): test na zarodkach 1 komórkowych ≥ 80% po 96 godzinach do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy Objętość dołka -300- 400 µl Pakowane po 10 sztuk. | op | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kriotop- zestaw do witryfikacji oocytów i zarodków w systemie otwartym. Uchwyt z nieprzezroczystego plastiku zakończony giętkim, przezroczystym paskiem zaciemnionym na szczycie. Przezroczysty pasek oraz część nieprzezroczystego plastiku posiada osłonkę. Na końcu osłonki znajduje się filtr. Pakowane sterylnie. Endotoksyny - przy użyciu testu LAL. Testowane na zarodkach mysich. Poziom endotoxin: <0.50EU/mL ,test LAL MEA (Mouse Embryo Assay): test na zarodkach 1 komórkowych ≥ 80% po 96 godzinach do każdej zamawianej partii. Długość kriotopu z osłonką ok. 130 mm, Termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy. Pakowane po 10 sztuk | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cryotop CS ( Closed System) - Słomka zewnętrzna zbudowana z przezroczystego plastiku, poszerzona na końcu w sposób umożliwiający bezproblemowe wsunięcie do niej kriotopu. Plastik, z którego stworzona jest osłonka powinien być cienki, maksymalnie zmniejszający „cooling rate” - Kriotop- stożkowe połączenie uchwytu zbudowanego z nieprzezroczystego plastiku z płaskim, przezroczystym paskiem. Pasek ten wykonany jest z elastycznego materiału u szczytu zgięty w kształcie litery L. Na szczycie przezroczystego i nieprzezroczystego plastiku znajduje się czarny znacznik. Pakowane sterylnie. Endotoksyny - przy użyciu testu LAL. Testowane na zarodkach mysich. Poziom endotoxin: <0.50EU/mL, test LAL. MEA (Mouse Embryo Assay): test na zarodkach 1 komórkowych ≥ 80% po 96 godzinach. Długość kriotopu z osłonką ok. 130 mm, Termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy. Pakowane po 10 sztuk | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 6 – Igły do mikromanipulacji

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pipety do mikromanipulacji (ICSI), sterylne (sterylizowane radiacyjnie), wykonane ze szklanych borosilikatowych kapilar (zewnętrzna średnica 1 mm, wewnętrzna średnica 0,78 mm) i całkowitej długości 5,5mm, zgięta pod kątem 35 stopni. Długość ramienia 0,9-1 mm, o średnicy wewnętrznej 4,5-5 µm i zewnętrznej średnicy 6-7 µm, z ostrzem ściętym pod kątem 35 stopni , pakowane pojedynczo w sterylnej komorze typu D, jednorazowego użytku. Nietoksyczne dla gamet i zarodków testowane na zarodkach mysich. Certyfikat testu MEA do każdej zamawianej partii . Termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy. Pakowane po 20 szt Certyfikat europejski | op | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pipety holdingowe, sterylne (sterylizowane radiacyjnie), wykonane ze szklanych borosilikatowych kapilar (zewnętrzna średnica 1 mm, wewnętrzna średnica 0,75 mm) i całkowitej długości 5,5mm, zgięta pod kątem 30-35 stopni. Długość ramienia 1 mm, o średnicy zewnętrznej 100 µm, zeszlifowana do średnicy wewnętrznej 15 -20µm, pakowane pojedynczo w sterylnej komorze typu D, jednorazowego użytku. Nietoksyczne dla gamet i zarodków, testowane na zarodkach mysich. Termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy. Pakowane po 20 szt Certyfikat testu MEA do każdej zamawianej partii. Certyfikat europejski | op | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany