## Arkusz1
Załącznik nr 1.1 do oferty na dostawę protez naczyniowych
znak postępowania Szp-241/ZP-002/2024
Pakiet nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 1 - Protezy naczyniowe PTFE do przetok dializacyjnych a-v
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | Proteza naczyniowa PROSTA z PTFE do przetok dializacyjnych a-v: Proteza naczyniowa ,prosta, niezbrojona, w części dystalnej zakończona mankietem, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Długość 10; 20; 30; 40; 50 cm i średnica 6mm i 7mm. |  | szt | 20
2 | Proteza naczyniowa stopniowana z PTFE do przetok dializacyjnych a-v:proteza naczyniowa stopniowana, niezbrojona w części dystalnej zakończona mankietem, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Długość 20; 25; 30; 35; 40cm i średnica 4-6mm i 4-7mm |  | szt | 5
Pakiet nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 2 - Protezy antybakteryjne srebrne
L.p. | Opis | średnica (mm) | długość (cm) | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto
1 | Proteza rozwidlona antybakteryjna | od 14/7 do 24/12 | 50 | szt. | 200
2 | Proteza prosta antybakteryjna | 6 - 24mm | 40 | szt. | 150
3 | Proteza prosta antybakteryjna | 6 - 10mm | 70 | szt. | 20
Wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia :
1) proteza dziana,
2) uszczelniona kolagenem,
3) jednostronnie welurowana,
4) impregnowana solami srebra,
5) uszczelnienie nie fragmentaryzujące się,
6) koncentrycznie karbowana,
7) zawierająca pasek informujący o prawidłowym ułożeniu protezy,
8) miękka, podatna,
9) łatwa w manewrowaniu i szyciu,
10) nie strzępiąca się w miejscu przecięcia.
11) przepuszczalność poniżej 5ml/cm2/min
12) gwarancja min. 3 lat. od daty dostawy
13) oryginalne znaczniki lepne w ilości min 3szt., zawierające min parametry produktu(nazwa, seria, data ważności)
14) Forma depozytu
Pakiet nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 3- Protezy naczyniowe proste zbrojone z PTFE ,heparynizowane
L.p. | Opis | średnica (mm) | długość (cm) | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto
1 | Proteza naczyniowa prosta zbrojona, wykonana z elastycznego materiału PTFE, pokryta mikrocząsteczkową heparyną(pozostającą na powierzchni protezy przez min 12 tyg), zbrojenie w postaci niezależnych pierścieni, cienkościenna, rozciągliwa, | 6-8mm | Długość protezy 50cm, zbrojenie 40cm | szt. | 100
2 | Proteza naczyniowa prosta zbrojona, wykonana z elastycznego materiału PTFE, pokryta mikrocząsteczkową heparyną(pozostającą na powierzchni protezy przez min 12 tyg), zbrojenie w postaci niezależnych pierścieni, cienkościenna, rozciągliwa, | 6-8 mm | Długość protezy 70-80 cm, zbrojenie 60cm | szt. | 100
Wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia :
1) orginalne znaczniki lepne w ilości min 3szt., zawierające minimalne parametry produktu(nazwa, seria, data ważności)
2) możliwość regulacji zbrojenia na całej długości
3) gwarancja min. 3 lat. od daty dostawy
4) Forma depozytu
Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 4- Protezy naczyniowe z PTFE do przetok tętniczo - żylnych do wczesnego nakłuwania
L.p. | Opis | średnica (mm) | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto
1 | Proteza naczyniowa z PTFE o trójwarstwowej strukturze ściany, wyposażonej w stalową końcówkę ułatwiającą przymocowanie do tunelizera (SILDER GDS), sterylne, o zmiennej grubości ściany na odcinku 7cm z każdej strony protezy, ściany 1,1/0,8 porowatość: warstwowa zewnętrzna 60µm,membrana ochronna <5µm, warstwa wewnętrzna 60/20µm; odporność szwów na wyrywanie 16N, wytrzymałość radialna na rozciąganie 750N; ciśnienie wejścia wody 300mmHg. | z GDS, ze zmienną grubością ściany, prosta , śr. 6mm, 7mm, 8mm dla dł. 30cm | szt. | 15
Wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia :
1) min. 3 lat gwarancji od daty dostawy
2) Mozliwość nakłuwania w pierwszych 24 - 72 godz. po implantacji.
3) Możliwość powtórnej jednokrotnej sterylizacji, gdy dojdzie do przypadkowego otwarcia lub uszkodzenia opakowania protezy, potwierdzona standardami w instrukcji użycia