**Załącznik nr 1 – Formularz Oferty**

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa i adres wykonawcy:

*(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać* **dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie***,(wspólników s.c., konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika.)*

..........................................................................................................................................

*NIP: ...............................................................*

*numer telefonu ……………………………….*

*numer faksu* ................................................

*adres e-mail Wykonawcy ………………………………………………………………….*

*osoba do kontaktu …..……………………………………………………………………….*

*adres do korespondencji ……………………………………………………………………*

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

***Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,***

*35-055 Rzeszów, Naruszewicza 18*

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym sektorowym, którego wartość nie przekracza progów unijnych pn. **„Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy suchobieżnych: jednostrumieniowych domowych i przemysłowych wraz z nakładkami do zdalnego odczytu oraz wodomierzy statycznych”, (P-18/2024),**

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją warunków zamówienia na następujących zasadach:

* 1. **Cena mojej (naszej) oferty za realizację Części I zamówienia wynosi: ............................... zł plus należny podatek VAT w wysokości ................... zł, stawka VAT …..% co stanowi łącznie kwotę …………. zł(słownie: .............................. zł),**
  2. **Cena mojej (naszej) oferty za realizację Części II zamówienia wynosi: ............................... zł plus należny podatek VAT w wysokości ................... zł, stawka VAT …..% co stanowi łącznie kwotę …………. zł(słownie: .............................. zł),**
  3. Oświadczam/y, że w przedmiotowym zamówieniu udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców  **przekracza /  nie przekracza** **50%**.
  4. **Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych w SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w SWZ i wzorze umowy.**
  5. Oświadczam/y, że spełniam/amy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IV SWZ.
  6. Oświadczam, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
  7. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdz. XI SWZ *(W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub upoważniony przez nich Wykonawca*)
  8. Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie rozdz. XI ust. ……. SWZ (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w rozdz. XI ust. 1 i/lub 2 SWZ)*. Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie rozdz. XI ust. 4 SWZ podjąłem następujące środki naprawcze (*Brak wpisania będzie oznaczał, iż Wykonawca nie korzystał ze środków naprawczych)*

………………..……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..….………………...........……………………………………………………………………… *Informacje można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie.*

* 1. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.
  2. Oświadczam/y, że zawarty w SWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
  3. Oświadczam/y, że  akceptuję /  nie akceptuję zapisy SWZ odnośnie ochrony danych osobowych.
  4. Oferta:

nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.,)*

zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.,)*. Informacje te zawarte są i zabezpieczone stosownie do opisu znajdującego się w rozdziale X SWZ

Uzasadnienie (należy wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

*Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie.*

*Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca nie dołącza do OFERTY informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.*

* 1. Oświadczam/y, iż jestem/śmy małym lub średnim przedsiębiorstwem:

TAK

NIE

*Zaznaczyć właściwe.*

***Małe przedsiębiorstwo****: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

***Średnie przedsiębiorstwo****: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

* 1. Oświadczam, że

nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w rozdz. XI ust. 1 pkt 5) SWZ.

należymy do grupy kapitałowej o której mowa w rozdz. XI ust. 1 pkt 5) SWZ w skład której wchodzą:

1. ….............................................................................................
2. ….............................................................................................
3. ….............................................................................................

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej można złożyć na osobnym podpisanym załączniku

* 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (pkt należy przekreślić).*

\*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

* 1. Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

**Załącznik nr 1A – Wykaz Asortymentu**

**WYKAZ ASORTYMENTU**

„**Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy suchobieżnych: jednostrumieniowych domowych i przemysłowych wraz z nakładkami do zdalnego odczytu oraz wodomierzy statycznych”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:** | **P-18/2024** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

*MPWiK Sp. z o.o.*

*35-055 Rzeszów*

*Naruszewicza 18*

**Nazwa i adres Wykonawcy:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… NIP: ……………………………………….

**CZEŚĆ I: Wodomierze i nakładki radiowe na wodomierze**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Typ wodomierza | Zakres pomiarowy  Q3/Q1(R) | DN | Ciągły (MID) lub nominalny(GUM) strumień objętości | Długość wodomierza | Ciśnienie maksymalne | Wymagania dodatkowe  (\*) | Ilość | Cena jedn.  (netto) | Wartość  (netto) |
| W położeniu poziomym | mm | m³/h | mm | bar | --- | szt. |  |  |
| 1 | Jednostrumieniowe suchobieżne | R ≥100 | 15 | 2,5 | 110 | 16 | NR | 5 |  |  |
| 2 | Jednostrumieniowy  suchobieżny | R ≥160 | 15 | 2,5 | 110 | 16 | NR | 200 |  |  |
| 3 | Jednostrumieniowy  suchobieżny | R ≥ 100 | 20 | 4 | 130 | 16 | NR | 5 |  |  |
| 4 | Jednostrumieniowy  suchobieżny | R ≥160 | 20 | 4 | 130 | 16 | NR | 6000 |  |  |
| 5 | Jednostrumieniowy  suchobieżny | R ≥160 | 25 | 6,3 | 260 | 16 | NR | 30 |  |  |
| 6 | Jednostrumieniowy  suchobieżny | R ≥100 | 25 | 6,3 | 165 | 16 | NR | 20 |  |  |
| 7 | Jednostrumieniowy  suchobieżny | R ≥160 | 32 | 10 | 260 | 16 | NR | 50 |  |  |
| 8 | Jednostrumieniowy  suchobieżny | R ≥160 | 40 | 16 | 300 | 16 | NR | 50 |  |  |
| 9 | Jednostrumieniowy  suchobieżny | R315 | 50 | 15 | 270 | 16 | NR | 50 |  |  |
| 10 | Jednostrumieniowy  suchobieżny | R315 | 65 | 20/25 | 300 | 16 | NR | 2 |  |  |
| 11 | Jednostrumieniowy  suchobieżny | R315 | 80 | 30/40 | 300 | 16 | NR | 2 |  |  |
| 12 | Jednostrumieniowy  suchobieżny | R315 | 100 | 50/60 | 360 | 16 | NR | 2 |  |  |
| 13 | Śrubowy z poziomą osią wirnika | R ≥100 | 50 | 40 | 200 | 16 | NR | 10 |  |  |
| 14 | Śrubowy z poziomą osią wirnika | R ≥125 | 65 | 63 | 200 | 16 | NR | 2 |  |  |
| 15 | Śrubowy z poziomą osią wirnika | R ≥160 | 80 | 100 | 225 | 16 | NR | 1 |  |  |
| 16 | Śrubowy z poziomą osią wirnika | R ≥200 | 100 | 160 | 250 | 16 | NR | 1 |  |  |
| 17 | Śrubowy z poziomą osią wirnika | R ≥200 | 150 | 400 | 300 | 16 | NR | 1 |  |  |
| 18 | Śrubowy z poziomą osią wirnika | R ≥125 | 200 | 630 | 350 | 16 | NR | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Razem netto:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Razem brutto:** | |  |

(\*) – NR – wodomierz przystosowany do montażu nakładki radiowej

| **L.p.** | **Nazwa części** | **ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nakładka radiowa do wodomierza DN 15 do DN 20 | **3000** |  |  |  |
|  | Nakładka indukcyjna (wszystkie typy wodomierzy | **300** |  |  |  |
|  | **Razem:** | | |  |  |

**CZEŚĆ II: Wodomierze ultradźwiękowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Typ wodomierza | Zakres pomiarowy  Q3/Q1(R) | DN | Ciągły (MID) lub nominalny(GUM) strumień objętości | Długość wodomierza | Ciśnienie maksymalne | Wymagania dodatkowe  (\*) | Ilość | Cena jedn.  (netto) | Wartość  (netto) |
| W położeniu poziomym | mm | m³/h | mm | bar | --- | szt. |  |  |
| 1. | Wodomierze Ultradźwiękowe | R=250 V,H | 15 | 2,5 | 110 | 16 | WNR | 10 |  |  |
| 2. | Wodomierze Ultradźwiękowe | R=250 V,H | 20 | 4,0 | 130 | 16 | WNR | 30 |  |  |
| 3. | Wodomierze Ultradźwiękowe | R=250 V,H | 25 | 6,3 | 260/165 | 16 | WNR | 80 |  |  |
| 4. | Wodomierze Ultradźwiękowe | R=250 V,H | 32 | 10 | 260 | 16 | WNR | 60 |  |  |
| 5. | Wodomierze Ultradźwiękowe | R=250 V,H | 40 | 16 | 300 | 16 | WNR | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Razem netto:** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Podatek VAT** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Razem brutto:** | |  |

**Uwaga: Do wykazu asortymentu należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowany asortyment wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, np.** **karty katalogowe, atesty, certyfikaty, inne dokumenty techniczne.**

***Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

**Załącznik nr 2 - Wzór wykazu wykonanych dostaw**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **P-18/2024** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

***MPWiK Sp. z o.o.***

***35-055 Rzeszów***

***ul. Naruszewicza 18***

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Wartość  w **PLN** | Przedmiot | Data wykonania/wykonywania | | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
|
| początek (data) | zakończenie (data) / trwa |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

**UWAGA –** Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej dostaw. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej dostawy skutkuje nie uznaniem danej dostawy za należycie wykonaną.

***Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym***