**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania pn.: „**”Remont pomieszczeń w Komisariacie Policji w Mordach.**

ADRES OBIEKTU: Komisariat Policji w Mordach ul. Kilińskiego 5

Kody wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zakres robót:

Branża budowlana:

a) Demontaż istniejącej wykładziny wraz z wykonaniem posadzki z płytek. b) Zakup i montaż drzwi przylgowych, o szerokości skrzydła 90cm ościeżnica regulowana

z płyty MDF , jednoskrzydłowe , wewnątrzlokalowych ,

wypełnionych panelem pełnym , z naświetlem oszklonym zwykłą szybą zespoloną

z ościeżnicą , klamkami , szyldami , zamkiem i numerami pokojów .

Wymiary zewnętrzne skrzydła 0.90 x 2,05 m. c) Malowanie pokoi biurowych. d) Wykonanie iniekcji ciśnieniowej w strefie wejściowej ścian parteru.

Branża elektryczna:

a) .Wymiana wewnętrznej linii zasilającej wraz z wymianą głównej rozdzielni elektrycznej.

Przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizji lokalnej na obiekcie.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania zadania 30.11.2017