## Zestawienie
Załącznik nr 1A – Wykaz Urządzeń
WYKAZ URZĄDZEŃ
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 35-055 Rzeszów
Nazwa i adres Wykonawcy: |  |  |  | NIP:
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym sektorowym, którego wartość przekracza progi unijne pn. „Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej dla Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie” ZP/S-PN-39/2022 oferuję następujący asortyment w zakresie objętym specyfikacją warunków zamówienia:
1 | Aparatura procesowa
L.p. | Nr obiektu | Nazwa / Miejsce montażu | Urządzenie | ilość | Specyfikacja | Producent, model, typ
1.1 | 3.14 | Punkt ścieków dowożonych / Za punktem | Przepływomierz laserowy | 1 | Przepływomierz radarowy
1.2 | 1.8 | Pompownia osadu wstępnego | Przepływomierz elektromagnetyczny DN200 | 2 | Przepływomierz elektromagnetyczny
1.3 | 3.7 | Rozdzielacz ścieków i osadów / Recyrkulat | Przepływomierz elektromagnetyczny DN600 | 4 | Przepływomierz elektromagnetyczny
1.4 | 3.18 | Pompownia odcieków podczyszczonych | Przepływomierz elektromagnetyczny DN250 | 1 | Przepływomierz elektromagnetyczny
1.5 | 4.1, 4.2 | WFK C i D / Osad przefermentowany | Przepływomierz elektromagnetyczny DN200 | 2 | Przepływomierz elektromagnetyczny
1.7 | 2.3A, 2.3B | Komora denitryfikacji | Radarowy pomiar poziomu | 2 | Pomiar radarowy poziomu
1.8 | 3.7 | Rozdzielacz ścieków i osadów / Recyrkulat | Radarowy pomiar poziomu | 4 | Pomiar radarowy poziomu
1.9 | 2.4A, 2.4B | Komora cyrkulacyjna denitryfikacji i nitryfikacji | Radarowy pomiar poziomu | 2 | Pomiar radarowy poziomu
1.10 |  | Studnie kanalizacji sanitarnej | Radarowy pomiar poziomu | 4 | Pomiar radarowy poziomu
2 | Aparatura analityczna
L.p. | Nr obiektu | Nazwa / Miejsce montażu | Urządzenie | ilość | Specyfikacja | Producent, model, typ
2.1 | 3.1 | Hala krat | Pomiar ChZT | 2 | Sonda optyczna do pomiaru ChZT
|  |  |  | 2 | Lokalny przetwornik pomiarowy
2.2 | 2.4A, 2.4B | Komora cyrkulacyjna denitryfikacji i nitryfikacji | Pomiar stężenia tlenu | 6 | Sonda do pomiaru tlenu
2.3 |  | Komora predenitryfikacji | Pomiar ortofosforanów | 2 | Analizator fosforu fosforanowego – PO4-P
|  |  |  | 2 | System przygotowania próby do analizatorów
|  |  |  | 4 | Wielokanałowy przetwornik pomiarowy
2.4 | 3.17 | Osadnik pokoagulacyjny | Pomiar ortofosforanów, amoniaku i azotanów | 1 | Analizator fosforu fosforanowego – PO4-P
|  |  |  | 1 | Sonda do pomiaru NO3-N / NO2-N
|  |  |  | 1 | Analizator azotu amonowego – NH4-N
|  |  |  | 1 | System przygotowania próby do analizatorów
|  |  |  | 1 | Wielokanałowy przetwornik pomiarowy
2.5 | 2.1 | Komora defosfatacji | Pomiar ortofosforanów | 2 | Analizator fosforu fosforanowego – PO4-P
|  |  |  | 2 | System przygotowania próby do analizatorów
|  |  |  | 1 | Wielokanałowy przetwornik pomiarowy
2.6 |  | Teren miasta Rzeszowa | Miernik opadów atmosferycznych | 10 | Miernik opadów atmosferycznych
|  |  |  | 10 | Rejestrator deszczomierza
3 | Aparatura zasilająca i sterownicza
L.p. | Nr obiektu | Nazwa / Miejsce montażu | Urządzenie | ilość | Specyfikacja | Producent, model, typ
3.1 | 3.2 | Zbiornik retencyjny | Przemiennik częstotliwości 37kW | 1 | Przemiennik częstotliwości
3.2 | 2.7 | Hala dmuchaw | Analizator parametrów sieci | 5 | Pomiar energii
3.3 |  |  | Jednostka centralna PLC | 6 | Sterownik PLC
3.4 |  |  | Jednostka centralna fail-safe PLC | 3 | Sterownik PLC
3.5 |  |  | Moduł 8 wejść analogowych U/I PLC | 3 | Sterownik PLC
3.6 |  |  | Moduł 8 wejść analogowych T/R PLC | 10 | Sterownik PLC
3.7 |  |  | Moduł 4 wyjść analogowych | 10 | Sterownik PLC
3.8 |  |  | Moduł interfejsu PLC | 3 | Sterownik PLC
3.9 |  |  | Repeater Profibus | 3 | Sterownik PLC
3.10 |  |  | Procesor komunikacyjny Profibus | 10 | Sterownik PLC
3.11 |  |  | Procesor komunikacyjny Ethernet | 5 | Sterownik PLC
3.12 |  |  | Zarządzalny switch Ethernet | 5 | Switch
3.13 |  |  | Ochronnik przepięciowy 1P | 30 | Ochrona przepięciowa
3.14 |  |  | Ochronnik przepięciowy 2P | 30 | Ochrona przepięciowa
3.15 |  |  | Ochronnik sygnałow analogowych | 30 | Ochrona przepięciowa
Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, model, typ zaproponowanych urządzeń spełniających wymagania techniczne określone w Specyfikacji Technicznej