## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-14/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 1,5 mm, 15 cm³. 1szt. w opakowaniu |  | 4 | szt.
2 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 1,5 mm, 30 cm³. 1szt. w opakowaniu |  | 4 | szt.
3 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci bloku 10x10x25 mm. 1szt. w opakowaniu |  | 15 | szt.
4 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia do osteotomii śródstopia o kształcie klinu - 1szt. w opakowaniu |  | 10 | szt.
5 | Wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny do wypełniania ubytków kości gąbczastej. Podstawowy składnik hydroksyapatyt (fosforan wapnia- 38%) oraz 62% części wagowych wody o wysokim stopniu czystości H2O. Biokompatybilny, bioresorbowalny, elastyczny, bioindukcyjny, w postaci pasty powstający ze zmieszania składników. Całość preparatu umieszczona w kaniuli/strzykawce do bezpośredniego użycia. Produkt sterylny pojemność 5cc |  | 20 | szt.
6 | Wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny do wypełniania ubytków kości gąbczastej. Podstawowy składnik hydroksyapatyt (fosforan wapnia- 38%) oraz 62% części wagowych wody o wysokim stopniu czystości H2O. Biokompatybilny, bioresorbowalny, elastyczny, bioindukcyjny, w postaci pasty powstający ze zmieszania składników. Całość preparatu umieszczona w kaniuli/strzykawce do bezpośredniego użycia. Produkt sterylny pojemność 10cc |  | 20 | szt.
7 | Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytuw postaci wchłanialnych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjajacych wzrostowi kosci . Rozmiar : 3,5 x 6 x 0,6 cm |  | 30 | szt.
8 | Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytuw postaci wchłanialnych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjajacych wzrostowi kosci . Rozmiar : 7 x 11 x 0,6 cm |  | 30 | szt.
9 | Biowchłanialne, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm) |  | 15 | szt.
10 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci kostki 10x10x10 mm - 5 sztuk pakowane osobno |  | 10 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 2.
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-14/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Klamry stalowe waryzujące do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10 mm z kątem pochylenia ramion 26 stopni oraz 90 stopni |  | 20 | szt.
2 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta,samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,3mm i długościach od 10 do 30 mm. Minimum 11 rozmiarów. Średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 1,75mm. Kaniulacja śruby pod drut prowadzący Ø 0,9mm. Gniazdo łba śruby typu torx. |  | 120 | szt.
3 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta,samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,9mm i długościach od 10 do 34 mm w minimum 13 rozmiarach. Średnica główki z gwintem 3,9mm, średnica rdzenia 1.85mm. Kaniulacja śruby pod drut prowadzący Ø 1,0mm. Gniazdo łba śruby typu torx. |  | 100 | szt.
4 | Tytanowe śruby typu "snap-off", do ostetotomii Weil'a o średnicy 2mm, w minimum 6 długościch. Długość od 11 do 16mm. Średnica wałeczka uchwytowego 1,6mm i długości min. 22mm |  | 50 | szt.
5 | Tytanowe płytki do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego o grubości niewiększej niż 1,4 mm. Płytki anatomiczne: lewe i prawe posiadające min. 4 uniwersalne otwory na śruby kompresyjne i kątowo-stabilne. Długości płytek od 34mm do 41mm. |  | 20 | szt.
6 | Tytanowe płytki długie do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego o grubości od 1.3 do 1,6 mm. Płytki anatomiczne: lewe i prawe posiadające min. 7 uniwersalnych otworów na śruby kompresyjne i kątowo-stabilne. Długości płytek min 53mm. |  | 2 | szt.
7 | Tytanowa płytka dedykowana do operacji Lapidusa, 4 i 5 otworowa, o grubości min. 1,3 mm. Płytki wyposażone w otwór Presslock który zwiększa grubość płytki do 1.6mm. Płytka anatomiczna - prawa i lewa o długości min. 41mm. |  | 15 | szt.
8 | Śruba kompresyjna, kątowo-stabilna - tytanowa o średnicy 3,0 mm i 3.5 mm w minimum 10 długościach od 10-40mm |  | 70 | szt.
9 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta ,kaniulowane o średnicy 5.0 mm i minimum 20 długościach od 30 do 100 mm. Skok co 2 mm dla długości od 30 do 50 oraz co 5 mm od długości 55mm do 100mm. |  | 30 | szt.
10 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 7.0 mm i minimum 17 długościach od 40 do 120 mm. Skok co 5 mm |  | 30 | szt.
8 | Kompresyjne klamry niklowo-tytanowe z tzw. pamięcią kształtu, o symetrycznych i niesymetrycznych ramionach. Szerokość od 8 do 25mm. Klamry wyposażone w ząbkowane wcięcia ramion zapobiegające migracji. |  | 20 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 3.
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-14/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie dający możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwalający także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracujacy ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalające na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości niepodrażniające tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego.Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt:
1.1 | płyty proste, długości od 39mm do 260mm , przy ilości od 3 do 20 otworów, płytki sprężyste 1 -3 otw, długość 19,5mm - 43,5 mm |  | 15 | szt.
1.2 | płyty proste z otworami współ-osiowymi i płyty proste z otworami o poszerzonym kącie śrub, długości od 39mm do 260mm przy ilości od 3 do 20 otworów. |  | 5 | szt.
1.3 | płyty wygięte łukowate, długości od 78mm do 208mm przy ilości od 6 do 16 otworów. |  | 5 | szt.
1.4 | płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe |  | 5 | szt.
1.5 | płyty wygięte typu „J” z otworami współosiowymi, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe pod śruby korowe |  | 5 | szt.
1.6 | płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długości od 57mm do 78 mm przy ilości od 4 do 6 otworów. |  | 5 | szt.
1.7 | Płytka o niskim profilu kompresyjna z dwoma haczykami mocującymi do złamań miednicy. Płyta posiada od 1 do 3 otworów przystosowanych do śrub korowych z możliowością wkręcenia pod różnym kątem. Długości płyt : 19.5mm, 31.5mm, 43.5mm . Płyta sprężysta do miednicy |  | 5 | szt.
2. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna czworoboczna do złamań miednicy. Otwory okrągłe i podłużne dopasowane do śrub korowych 3.5mm. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Płyta dopasowana anatomicznie, ze wstępnym ugięciem 90st. dopasowanym do krawędzi miednicy. Płyty w 3 rozmiarach: krótkim (z jednym podłużnym otworem), średnim i długim (z dwoma podłużnymi otworami po jednym na każdym z ramion płyty). Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Śruby korowe samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Płyty w opakowaniach sterylnych. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy |  | 5 | szt.
3. | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 90mm, samogwintujące, stal |  | 100 | szt.
4 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, stal |  | 100 | szt.
5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 65mm do 110mm, samogwintujące, stal |  | 30 | szt.
6 | Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 30mm do 150mm, samogwintujące, stal |  | 15 | szt.
7 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub umożliwiająca wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 6.5mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 6.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; |  | 80 | szt.
8 | Podkładki do śrub kaniulowanych, stal |  | 10 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.