# Glucholazy 13-12-2021

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/106/21

Dotyczy postępowania – Zakup sprzętu medycznego ZP/04/11/2021

Pakiet nr 1 . 
Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie koncentratora wysokiej klasy spełniającego większość opisywanych parametrów technicznych ale o :
wymiarach 62,2 x 34,2 x 30,4 cm 
Głośności do 40 dBA (cichszy)
poborze mocy średnio 312 W (oszczędny)
Z czujnikiem OSD ciągłego monitorowania stężenia wraz z wizualnym i dźwiękowym wskaźnikiem niskiego tlenu ?

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 1– Pakiet nr 5 Zamgławiacz

Czy Zamawiający dla potwierdzenia aktywność wobec: B, V, F, S  zgodnie z normą NFT 72-281 lub EN 17-272 wymaga przedstawienia badań zaoferowanego urządzeniem wraz z dedykowanymi środkami?

Wskazane normy traktują urządzenie i stosowane środki jako zestaw. Zastosowanie przypadkowego urządzenia z przypadkowym preparatem nie daje  gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji. Urządzenia są fabrycznie kalibrowane pod odpowiednie właściwości i stężenia chemii, a także w ten sposób przebadane.

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 2– Pakiet nr 5 Zamgławiacz

Czy Zamawiający wymaga aby aktywność wobec: B, V, F, S  zgodnie z normą NFT 72-281 lub EN 17-272 była osiągana w dawce max 5ml/m3 i było to potwierdzone w badaniach?

Odp. Tak, dopuszczamy

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik