## Formularz (1) bez formuł
Pakiet 1
| Przedmiot zamówienia- sukcesywna dostawa: | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena (zł) jednostkowa netto | Cena (zł) jednostkowa brutto | Wartość netto = ilość x cena jedn. netto | vat % | vat kwota | Wartość brutto = Wartość netto + kwota VAT | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu (typ) | Nazwa firmy producenta wyrobu
1 | Maska ochronna trójwarstwowa na troki lub gumki hypoalergiczna,posiadająca usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie w cz e sci środkowej posiadać zakładki harmonijka)umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy-zakrycie ust, nosa, brody. Włóknina o gramaturze min. 20g/m2, PN EN 14683 oraz oznakowanie znakiem CE.Rozmiar wyrobu na płasko ma wynosić co najmniej 17,5 x 9 cm Opakowanie x 50 szt | opakowanie | 1080
2 | Czepki pielęgniarskie z przewiewnej włókniny, okrągły, wykończony delikatną gumką opinająca głowę, niejałowy, Włoknina o gramaturze min. 20g/m2 | sztuka | 15700
3 | Wysokie ochraniacze foliowe na obuwie do kolan z gumką, trwałe, wykonane z zabezpieczeniem antyposlizgowym | para | 7000
4 | Kombinezon typu TYVEK kategoria III. Kombinezon z kapturem, który zaprojektowany jest w sposób zapewniający szczelne przyleganie do maski twarzowej. Samoprzylepna patka zakrywająca zamek błyskawiczny oraz samoprzylepna patka pod brodą. Gumka w tunelu przy mankiecie rękawów i nogawek oraz wokół kaptura. Elastyczna pętelka na kciuku.Typ 5, typ 4-B EN 14126, typ 4 norma EN 14605 | sztuka | 9500
5 | Półmaska filtrująca typu hepa FFP2 zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥94% półmaska z profilowaną częścią nosową.Szczelność dopasowania - usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie oraz patka podbródkową poprawiająca dopasowanie się do twarzy.Posiadająca gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort dla twarzyWyrób medyczny jednorazowy,środek ochrony indywidualnej pakowany indywidualnie w foliowe opakowanie, niejałowy.Spełniajaca norme 149:2001+A1:2009) | sztuka | 26000
Pakiet 2
| Przedmiot zamówienia- sukcesywna dostawa: | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena (zł) jednostkowa netto | Cena (zł) jednostkowa brutto | Wartość netto = ilość x cena jedn. netto | vat % | vat kwota | Wartość brutto = Wartość netto + kwota VAT | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu (typ) | Nazwa firmy producenta wyrobu
1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne, niejałowe grubość na palcu min 0,08-max 0,12 , grubość na dłoni min 0,05mm, grubość mankiet – 0,04 mm, mankiet rolowany długość min 240mm. Rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimerowane od wewnątrz, Rękawice bez protein latexu ,posiadające AQL 1-1,5,zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (potwierdzenie certyfikatem) . Pozbawione tiuramów oraz MBT . Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie na rękawice S - XL -do wyboru zamawiającego , Zgodność z normą EN455-1-2-3.Przebadane zgodnie z norma EN 374-2 ,3, 5 | sztuka | 330000
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe jałowe z warstwą , powierzchni rekawicy lekko teksturowana.Mankiet rekawicy równomiernie rolowany,wzmocniony brzeg.Kształt rekawicy anatomiczny,zróznicowany na lewą i prawa dłoń. grubość na palcu 0,175-0,22 mm, AQL≤ 1,0, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein <30-50 ug/g rękawicy opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-290 mm (+/_10mn), badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 ,zgodność z normą EN 455-1-2-3-4. Dostepność w rozmiarach 6,5-9 | para | 800
Pakiet 3
| Przedmiot zamówienia- sukcesywna dostawa: | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena (zł) jednostkowa netto | Cena (zł) jednostkowa brutto | Wartość netto = ilość x cena jedn. netto | vat % | vat kwota | Wartość brutto = Wartość netto + kwota VAT | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu (typ) | Nazwa firmy producenta wyrobu
1 | Fartuch barierowy niejałowy z włókniny typu SMS , min. 35g/m2, rozmiar L-XXL do wyboru zamawiającego. Fartuch , zakrywający część szyi, klatkę piersiową, brzuch, kończyny dolne i górne. Rękawy zakończone elastycznym poliestrowym mankietem. Tylne części fartucha nachodzące na siebie ( sterylne plecy). System troków umożliwiających zakładanie fartucha. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. | sztuka | 16000
2 | Fartuch medyczny izolacyjny przeznaczony dla personelu medycznego niesterylny,przewiewny z włókniny SMS lub z włókniny polipropylenowej o gramturze min. 30g/m2,max 40g/m2 rękawy długie ,zakończone mankietem, posiadający wizanie przy szyi i trok do zwiazania fartucha w pasie, rozmiar L, XL i XXL do wyboru Zamawiającego | sztuka | 4900
3 | Ubiór jednorazowy chirurgiczny 2- częsciowy niejałowy (spodnie+ bluza) z tkaniny SMS lub polipropylen min 35g.Rozmiar S,M,LXL,XXL,XXXL do wyboru zamawiajacego | sztuka | 5000
4 | Komplet pościeli jednorazowego użytku z włókniny SMS i lub SMMS min 40g/m2 (lub pościel z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m2) o składzie:prześcieradło 210x150cm +/-10cm, powłoka 200 x150cm +/-10cm powłoczka 90x75cm +/-2cm (lub powłoczka 80-90 x 70-75cm) | sztuka | 4400
Pakiet 4
| Przedmiot zamówienia- sukcesywna dostawa: | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena (zł) jednostkowa netto | Cena (zł) jednostkowa brutto | Wartość netto = ilość x cena jedn. netto | vat % | vat kwota | Wartość brutto = Wartość netto + kwota VAT | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu (typ) | Nazwa firmy producenta wyrobu
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.Zakres działania :B,TBC,F,V(Polio,Adeno,HIV,HBV)w czasie 30s.Substancja czynna mieszanina alkoholu etylowegoi izopropylowego,bez konserwantów i barwników.Poj 0,7L Opakowanie typu worek .do dozowników typu łokciowegp | sztuka | 384
2 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.Zakres działania :B,TBC,F,V(Polio,Adeno,HIV,HBV,HCV)w czasie 30s.Substancja czynna mieszanina alkoholu etylowego i bifenyl-2-ol lub izopropylowego bez konserwantów i barwników.Poj 0,5lL Opakowanie typu butelkaz papka | sztuka | 385
3 | Dozownik do poz1, 0,7l łokciowy | sztuka | 30
……………..………………………………..
(data i podpis wykonawcy/pełnomocnika)

## Formularz(2) z formułami
Pakiet 1
| Przedmiot zamówienia- sukcesywna dostawa: | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena (zł) jednostkowa netto | Cena (zł) jednostkowa brutto | Wartość netto = ilość x cena jedn. netto | vat % | vat kwota | Wartość brutto = Wartość netto + kwota VAT | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu (typ) | Nazwa firmy producenta wyrobu
1 | Maska ochronna trójwarstwowa na troki lub gumki hypoalergiczna,posiadająca usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie w cz e sci środkowej posiadać zakładki harmonijka)umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy-zakrycie ust, nosa, brody. Włóknina o gramaturze min. 20g/m2, PN EN 14683 oraz oznakowanie znakiem CE.Rozmiar wyrobu na płasko ma wynosić co najmniej 17,5 x 9 cm Opakowanie x 50 szt | opakowanie | 1080 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Czepki pielęgniarskie z przewiewnej włókniny, okrągły, wykończony delikatną gumką opinająca głowę, niejałowy, Włoknina o gramaturze min. 20g/m2 | sztuka | 15700 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wysokie ochraniacze foliowe na obuwie do kolan z gumką, trwałe, wykonane z zabezpieczeniem antyposlizgowym | para | 7000 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Kombinezon typu TYVEK kategoria III. Kombinezon z kapturem, który zaprojektowany jest w sposób zapewniający szczelne przyleganie do maski twarzowej. Samoprzylepna patka zakrywająca zamek błyskawiczny oraz samoprzylepna patka pod brodą. Gumka w tunelu przy mankiecie rękawów i nogawek oraz wokół kaptura. Elastyczna pętelka na kciuku.Typ 5, typ 4-B EN 14126, typ 4 norma EN 14605 | sztuka | 9500 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Półmaska filtrująca typu hepa FFP2 zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥94% półmaska z profilowaną częścią nosową.Szczelność dopasowania - usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie oraz patka podbródkową poprawiająca dopasowanie się do twarzy.Posiadająca gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort dla twarzyWyrób medyczny jednorazowy,środek ochrony indywidualnej pakowany indywidualnie w foliowe opakowanie, niejałowy.Spełniajaca norme 149:2001+A1:2009) | sztuka | 26000 |  | 10000 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 2
| Przedmiot zamówienia- sukcesywna dostawa: | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena (zł) jednostkowa netto | Cena (zł) jednostkowa brutto | Wartość netto = ilość x cena jedn. netto | vat % | vat kwota | Wartość brutto = Wartość netto + kwota VAT | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu (typ) | Nazwa firmy producenta wyrobu
1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne, niejałowe grubość na palcu min 0,08-max 0,12 , grubość na dłoni min 0,05mm, grubość mankiet – 0,04 mm, mankiet rolowany długość min 240mm. Rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimerowane od wewnątrz, Rękawice bez protein latexu ,posiadające AQL 1-1,5,zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (potwierdzenie certyfikatem) . Pozbawione tiuramów oraz MBT . Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie na rękawice S - XL -do wyboru zamawiającego , Zgodność z normą EN455-1-2-3.Przebadane zgodnie z norma EN 374-2 ,3, 5 | sztuka | 330000 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe jałowe z warstwą , powierzchni rekawicy lekko teksturowana.Mankiet rekawicy równomiernie rolowany,wzmocniony brzeg.Kształt rekawicy anatomiczny,zróznicowany na lewą i prawa dłoń. grubość na palcu 0,175-0,22 mm, AQL≤ 1,0, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein <30-50 ug/g rękawicy opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-290 mm (+/_10mn), badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 ,zgodność z normą EN 455-1-2-3-4. Dostepność w rozmiarach 6,5-9 | para | 800 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 3
| Przedmiot zamówienia- sukcesywna dostawa: | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena (zł) jednostkowa netto | Cena (zł) jednostkowa brutto | Wartość netto = ilość x cena jedn. netto | vat % | vat kwota | Wartość brutto = Wartość netto + kwota VAT | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu (typ) | Nazwa firmy producenta wyrobu
1 | Fartuch barierowy niejałowy z włókniny typu SMS , min. 35g/m2, rozmiar L-XXL do wyboru zamawiającego. Fartuch , zakrywający część szyi, klatkę piersiową, brzuch, kończyny dolne i górne. Rękawy zakończone elastycznym poliestrowym mankietem. Tylne części fartucha nachodzące na siebie ( sterylne plecy). System troków umożliwiających zakładanie fartucha. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. | sztuka | 16000 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Fartuch medyczny izolacyjny przeznaczony dla personelu medycznego niesterylny,przewiewny z włókniny SMS lub z włókniny polipropylenowej o gramturze min. 30g/m2,max 40g/m2 rękawy długie ,zakończone mankietem, posiadający wizanie przy szyi i trok do zwiazania fartucha w pasie, rozmiar L, XL i XXL do wyboru Zamawiającego | sztuka | 4900 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Ubiór jednorazowy chirurgiczny 2- częsciowy niejałowy (spodnie+ bluza) z tkaniny SMS lub polipropylen min 35g.Rozmiar S,M,LXL,XXL,XXXL do wyboru zamawiajacego | sztuka | 5000 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Komplet pościeli jednorazowego użytku z włókniny SMS i lub SMMS min 40g/m2 (lub pościel z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m2) o składzie:prześcieradło 210x150cm +/-10cm, powłoka 200 x150cm +/-10cm powłoczka 90x75cm +/-2cm (lub powłoczka 80-90 x 70-75cm) | sztuka | 4400 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
Pakiet 4
| Przedmiot zamówienia- sukcesywna dostawa: | Jednostka miary | Zamawiana ilość | Cena (zł) jednostkowa netto | Cena (zł) jednostkowa brutto | Wartość netto = ilość x cena jedn. netto | vat % | vat kwota | Wartość brutto = Wartość netto + kwota VAT | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu (typ) | Nazwa firmy producenta wyrobu
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.Zakres działania :B,TBC,F,V(Polio,Adeno,HIV,HBV)w czasie 30s.Substancja czynna mieszanina alkoholu etylowegoi izopropylowego,bez konserwantów i barwników.Poj 0,7L Opakowanie typu worek .do dozowników typu łokciowegp | sztuka | 384 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.Zakres działania :B,TBC,F,V(Polio,Adeno,HIV,HBV,HCV)w czasie 30s.Substancja czynna mieszanina alkoholu etylowego i bifenyl-2-ol lub izopropylowego bez konserwantów i barwników.Poj 0,5lL Opakowanie typu butelkaz papka | sztuka | 385 |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Dozownik do poz1, 0,7l łokciowy | sztuka | 30 |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
……………..………………………………..
(data i podpis wykonawcy/pełnomocnika)