## ZADANIE 1
Załącznik nr 7 do SWZ Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 6 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy testów kasetkowych/płytkowych immunochromatograficznych oraz immunoenzymatycznych do wykrywania antygenów in vitro, czyli identyfikacja drobnoustrojów, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 6 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - do każdej nowej serii testu należy dołączyć certyfikat kontroli jakości, - do odczynników chemicznych „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej” jeśli produkt ją posiada wraz z pierwszą dostawą, - wszystkie testy muszą być zaopatrzone w instrukcje użytkowania w języku polskim, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Wykonawca dostarczy zamawiającemu – wraz z pierwszą dostawą – „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej” do odczynników chemicznych, jeżeli produkt ją posiada. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 7. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………………………………lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . 8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 3: | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto za opakowanie handlowe 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie handlowe (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Test immunochromatograficzny kasetkowy wykrywający Rota-Adeno wirusy wraz z zestawem filtrującym lub nakraplaczem próbek (tzn. pipetki, probówki, aplikatory). Wynik testu ma być jednoznaczny czy wykryto rotawirusa czy adenowirusa, czyli osobne pola odczytu dla rotawirusów i adenowirusów. | oznaczenia | 3500 | [8 empty] | cena netto o 1zl w gore zmieniona
2. | Test immunochromatograficzny kasetkowy wykrywający Norowirusy genogrupy I i II wraz z zestawem filtrującym lub nakraplaczem próbek (tzn. pipetki, probówki, aplikatory). Wynik testu ma być jednoznaczny czy wykryto genogrupę I czy II, czyli osobne pola odczytu dla genogrupy I i II | oznaczenia | 2200
3. | Test immunoenzymatyczny kasetkowy do równoczesnego wykrywania obecności antygenu Clostridium difficile – dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyny A i/lub B Clostridium difficle w próbkach kału na jednej płytce (jedno miejsce dozowania próbki) wraz z zestawem filtrującym lub nakraplaczem próbek (tzn. pipetki, probówki, aplikatory) i kontrolą dodatnią. Możliwość wykonania badań z próbki i kału i hodowli bakteryjnej. Preferowane są testy z osobnym polem odczytu dla toksyny A oraz B, jednak dopuszcza się testy z wspólnym polem odczytu. | oznaczenia | 2500
4. | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenów Chlamydia trachomatis w drogach moczowo-płciowych | oznaczenia | 1500
5. | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w próbce kału wraz z zestawem filtrującym lub nakraplaczem próbek (tzn. pipetki, probówki, aplikatory). | oznaczenia | 760
6. | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania cyst Giardia lamblia w próbce kału | oznaczenia | 500
7. | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenów Camylobacter w próbce kału wraz z zestawem filtrującym lub nakraplaczem próbek | oznaczenia | 1000
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0