Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 6

| - Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | System ciągłego monitorowania glikemii | TAK |  |  |
|  | Pomiar glukozy w zakresie co najmniej 40-400 mg/dl | TAK |  |  |
|  | Pomiar poprzez elektrochemiczną reakcję z glukozą w płynie międzykomórkowym | TAK |  |  |
|  | Rejestrator cyfrowy: - wodoodporny - co najmniej 6-dobowa rejestracja poziomu glukozy z pomiarem przynajmniej co 5 minut - wyniki pomiarów niewidoczne przed ich przesłaniem do oprogramowania - możliwość zachowania zarejestrowanych danych przez co najmniej 10 dni po zakończeniu monitorowania - za pomocą jednorazowego sensora/elektrody - zasilanie akumulatorowe - zasilacz sieciowy | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Stacja dokująca: - ładowanie czujnika - przesyłanie danych do oprogramowania | TAK TAK |  |  |
|  | Złącze USB umożliwiające przeniesienia danych do komputera zewnętrznego i ich analizę retrospektywną | TAK |  |  |
|  | Możliwość sporządzenia raportu retrospektywnego z co najmniej tygodniowej obserwacji | TAK / NIE |  | TAK – 40 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Prowadzona rejestracja zaślepiona dla pacjenta | TAK |  |  |
| II. | Elektroda enzymatyczna – 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Czujnik elastyczny | TAK |  |  |
|  | Igła wprowadzająca | TAK |  |  |
|  | Osłona igły | TAK |  |  |
| III. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ……………….. |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |