D10.251.26.C.2020

Zał. nr 1B do SIWZ-  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cykloergometr wraz z oprogramowaniem |  |  |  |  |
| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| 1 | Producent | podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2020 |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość i miejsce instalacji | 1 szt. |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE | Punktacja |
| I | Komputer stacjonarny do obsługi specjalistycznego oprogramowania -cykloergometr, - bezterminowe licencje do zaoferowanego oprogramowania | Tak, podać ilość oprogramowań do obsługi wszystkich urządzeń |  | Jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń – 1 pkt Powyżej jednego oprogramowania do obsługi wszystkich urządzeń – 0 pkt |
|  | Komputer stacjonarny z system Windows 10 oraz wbudowaną kartą Ethernet oraz dźwiękową | Tak |  | x |
|  | Komputer wyposażony w minimum 6 portów USB | Tak, podać |  | x |
|  | Komputer wyposażony w nagrywarkę płyt DVD/CD | Tak |  | x |
|  | Zewnętrzny czytnik kart SD współpracujący z komputerem. | Tak |  | x |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez wejście RS-232 | Tak |  | x |
|  | Głośniki wewnętrzne lub zewnętrzne | Tak, podać |  | x |
|  | Monitor przekątnej min. 24” | Tak, podać |  | x |
|  | Bezprzewodowa mysz oraz klawiatura | Tak |  | x |
|  | Drukarka umożliwiająca drukowanie badań w formacie A4 | Tak |  | x |
|  | Komputer w pełni współpracujący z zaoferowanym oprogramowaniem | Tak |  | x |
| Cykloergometr |  |  |  |  |
| 1 | Współpracujący z oprogramowaniem do badań wysiłkowych | Tak |  | x |
| 2 | Sterowanie za pomocą komputera poprzez połączenie przewodowe lub bezprzewodowe | Tak, podać |  | Połączenie bezprzewodowe – 1 pkt Połączenie przewodowe – 0 pkt |
| 3 | Hamulec sterowany elektronicznie z opcją pomiaru momentu obrotowego | Tak |  | x |
| 4 | Zakres obciążenia min. od 10 do 400 W | Tak, podać |  | x |
| 5 | Zakres obrotów min. od 20 do 140 obrotów na minutę | Tak, podać |  | x |
| 6 | Regulowane obciążenie | Tak |  | x |
| 7 | Wbudowany moduł EKG albo zewnętrzny moduł EKG połączony bezprzewodowo z oprogramowaniem | Tak, podać |  | x |
| 8 | 12 odprowadzeń EKG | Tak |  | x |
| 9 | Zakres pomiaru HR min. od 15 do 250 uderzeń na minutę | Tak, podać |  | x |
| 10 | Regulowane siodełko | Tak |  | x |
| Oprogramowanie do cykloergometru |  |  |  |  |
|  | Umożliwiający wykonanie elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz spoczynkowych | Tak |  | x |
|  | Ciągła rejestracja oraz prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń | Tak |  | x |
|  | Archiwizacja oraz wydruk raportów z wykonanych badań | Tak |  | x |
|  | Prezentacja parametrów takich jak: - faza badania - bieżące obciążenie - czas całkowitego wysiłku oraz poszczególnych etapów | Tak, podać |  | x |
|  | Ustawienie alarmów dla wybranych parametrów oraz arytmii | Tak |  | x |
|  | Wydruk badanie EKG w czasie rzeczywistym | Tak |  | x |
|  | Możliwość prezentacji badań w różnych konfiguracjach takich jak min.: - uśrednione zespoły P-QRS-T z 12 odprowadzeń - poziom i nachylenie odcinka ST | Tak, podać |  | x |
|  | Podgląd wszystkich mierzonych parametrów podczas wykonywanego badania | Tak |  | x |
|  | Wyposażenie umożliwiające wykonanie badania oraz prawidłową pracę urządzenia | Tak |  | x |
| Warunki dostawy |  |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy określony sprzęt do Realizatorów projektu "Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego" według wskazań Zamawiającego, w zależności od potrzeb w zakresie realizacji projektu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż sprzęt będzie dostarczany w województwie pomorskim, w odległości maksymalnie 140 km od siedziby Zamawiającego. O miejscu oraz terminie dostarczenia sprzętu wraz z jego instalacją i przeszkoleniem użytkowników sprzętu Wykonawca zostanie poinformowany po podpisaniu umowy zakupowej. | Tak |  | x |

.........................................

podpis osoby uprawnionej