## Arkusz1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (zł) | wartość brutto
1 | Rura PE100 RC PN10 SDR17 DN/OD90mm (RC w całym przekroju) | m | 216
2 | Rura PE100 RC PN10 SDR17 DN/OD63mm (RC w całym przekroju) | m | 40
3 | Rura PE100 RC SDR17 Dn/OD40mm (RC w całym przekroju) | m | 100
4 | Trójnik żeliwny sferoidalny kołnierzowy DN80/80 | szt. | 3
5 | Łącznik żeliwny rura – kołnierz DN80 SUPA MAXI (AVK) | szt. | 4
6 | Zasuwa żeliwna sfero kołnierzowa długa DN80 AVK PN10 | szt. | 9
7 | Zasuwa żeliwna kielichowa DN32 do rur PE (AVK) | szt. | 15
8 | Żeliwna obejma do nawiercania rur PVC DN90, gwint 2” - AVK Typ 10 | szt. | 2
9 | Zasuwa żeliwna sfero z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym oraz kielichem do rury PE DN40mm gwint zewnętrzny 2” 03/40 (AVK, JAFAR) | szt. | 2
10 | Obudowa zasuwy teleskopowa DN80 AVK (1050-1750) | szt. | 9
11 | Obudowa zasuwy teleskopwa DN32 AVK (1050-1750) | szt. | 17
12 | Skrzynki uliczne do zasuw typu 80/31 AVK | szt. | 26
13 | Kolano żeliwne sfero stopowe DN80 | szt. | 2
14 | Hydrant żeliwny sfero podziemny DN80 L=1250 AVK 35/31 K7 | szt. | 1
15 | Hydrant żeliwny sfero nadziemny DN80 łamliwy z podwójnym odcięciem AVK | szt. | 1
16 | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 DN90 | szt. | 9
17 | Kołnierz stalowy ocynkowany DN90/80 | szt. | 9
18 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE100 SDR11 DN90/40 z obejmą dolną (zamknięcie klamrowe bez śrub i innych połączeń tego typu), długość króćca bosego min 105mm - FUSION | szt. | 10
19 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 DN40 | szt. | 10
20 | Tabliczka zasuwowa do oznakowania | szt. | 28
21 | Króciec żeliwny sfero. kołnierzowy DN80 L=1,0m | szt. | 1
22 | Rura PVC 160/0,5m spieniona | szt. | 26
23 | Skrzynka hydrantowa | szt. | 1
24 | Kolano doczołowe długie PE100 PN10 SDR17 kąt 30 stopni | szt. | 1
25 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 PN16 DN90/63mm | szt. | 1
26 | Trójnik PE100 SDR11 PN16 elektrooporowy równoprzelotowy DN90/90 | szt. | 1
27 | Trójnik PE100 SDR11 PN16 elektrooporowy równoprzelotowy DN63/63 | szt. | 4
RAZEM