Oznaczenie sprawy: PN – 10/21 				  	                          Załącznik Nr  1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatora wraz z dostawą  odczynników  do wykonania molekularnej diagnostyki: Chlamydia Trachomatis, Trichomonas Vaginalis, HIV, HCV, HBV, HPV, SARS CoV-2, różnicowania grypa/RSV/SARS CoV-2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostosowanie ilości odczynników i  materiałów eksploatacyjnych do liczby i częstotliwości planowanych oznaczeń. W przypadku niedoszacowania tego asortymentu Wykonawca jest zobowiązany dostarczać w/w asortyment bez obciążania Zamawiającego do czasu zakończenia umowy, z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wykonaniem większej ilości badań, niż deklarowana w SWZ, bądź użytkowaniem analizatora w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatora.

Na okres 24 miesiące

Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych (systemy do pobierania próbek) do molekularnej diagnostyki: Chlamydia Trachomatis, Trichomonas Vaginalis, HIV, HCV, HBV, HPV, SARS CoV-2, różnicowanie grypa/ RSV/ SARS CoV-2 wraz z dzierżawą  oraz podłączeniem analizatora RealTime PCR do systemu informatycznego Eskulap.

- Opis przedmiotu zamówienia

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) Wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Analizator nie starszy niż 2015 r. |  |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 4. | Analizator posiada wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. | TAK |  |
| 5. | Wymagana deklaracja zgodności CE dla oferowanego systemu | TAK |  |
| 6. | Analizator Real Time PCR w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania trzech badań jednocześnie | TAK |  |
| 7. | System zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki | TAK |  |
| 8. | System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA | TAK |  |
| 9. | System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji | TAK |  |
| 11. | System nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla pracowni biologii molekularnej | TAK |  |
| 12. | Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium | TAK |  |
| 13. | Kompletny system zawierający analizator, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 14. | Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej, w przypadku trudności technicznych | TAK |  |
| 15. | Analizator w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki | TAK |  |
| 16. | System z możliwością wykonania równolegle kilku różnych parametrów na różnych modułach | TAK |  |
| 17. | System z możliwością dostawiania kolejnych prób w dowolnym momencie pracy analizatora | TAK |  |
| 18. | Analizator jest przystosowany do pracy w sieci komputerowej | TAK |  |
| 19. | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap wraz z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| 20. | Podtrzymywanie zasilania UPS jako integralna część systemu | TAK |  |
| 21. | W związku z ochroną danych osobowych, wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci analizatora w siedzibie Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przed demontażem i odbiorem dzierżawionego analizatora | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |
| 22. | Sprawowanie obsługi serwisowej | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 23. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy | TAK |  |
| 24. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 25. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta). | TAK |  |
| 26. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) Jeśli naprawa, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 27. | Szkolenie poinstalacyjne personelu PDL Zamawiającego (min. 5 osób) w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |

- Wykaz asortymentu odczynnikowego i materiałów eksploatacyjnych zaplanowanych do wykonania  4 700 nw badań

- Planowana ilość badań:

|  | Odczynniki do badań molekularnych | Planowana ilość badań na 2 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczasowego wykrywania Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae, z moczu i wymazów z szyjki macicy, testy kompatybilne z analizatorem, czas trwania badania poniżej 2 godzin | 3000 |
| 2 | Genetyczne testy diagnostyczne do potwierdzenia zakażenia oraz monitorowania poziomu wiremii HCV, genotypy 1-6 ,testy kompatybilne z analizatorem, czas trwania badania poniżej 2 godzin | 20 |
| 3 | Genetyczne testy diagnostyczne do potwierdzenia zakażenia HIV, testy kompatybilne z analizatorem, czas trwania badania poniżej 2 godzin | 20 |
| 4 | Genetyczne testy diagnostyczne do potwierdzenia zakażenia HBV, testy kompatybilne z analizatorem, czas trwania badania poniżej 2 godzin | 20 |
| 5 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania zakażenia HPV, testy kompatybilne z analizatorem, czas trwania badania poniżej 2 godzin | 20 |
| 6 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania zakażenia Trichomonas Vaginalis, testy kompatybilne z analizatorem, czas trwania badania poniżej 2 godzin | 20 |
| 7 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrycia zakażenia SARS CoV-2, testy kompatybilne z analizatorem, czas trwania badania poniżej 2 godzin | 1500 |
| 8 | Genetyczne testy diagnostyczne do różnicowania zakażenia SARS CoV-2/grypa/RSV, testy kompatybilne z analizatorem, czas trwania badania poniżej 2 godzin | 100 |

| Kryteria oceny | Punktacja |  |
| --- | --- | --- |
|  | Spełnienie warunku | Oferowane parametry Wypełnia wykonawca |
| Aparat Real Time PCR w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania trzech badań jednocześnie | 30 pkt | TAK / NIE |
| System zapewniający zintegrowaną izolację DNA i RNA amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki | 25 pkt | TAK / NIE |
| System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji | 25 pkt | TAK / NIE |
| Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium | 20 pkt | TAK / NIE |
| Suma punktów | 100 Waga 40% |  |

2. Materiały eksploatacyjne (systemy do pobierania próbek) – niezbędne do wykonania planowanej liczby badań– dostosowane do  czasu trwania umowy. W przypadku wyczerpania deklarowanej ilości asortymentu dostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw do końca trwania umowy.

| L. p | Materiały eksploatacyjne | Liczba opakowań na okres 2 lat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Systemy do pobierania próbek patogenów z pkt B1 | ilość dostosowana do planowanej ilości badań |

Podpis kwalifikowany wykonawcy