K/292-4-265/2024

Poznań 04.04.2024 r.

**INFORMACJA DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym (bez negocjacji) pn**: Przebudowa 18 piętra w budynku Collegium Altum należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zlokalizowanego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 wraz z pracami powiązanymi.**

**Pytanie nr 1:**

„Czy zamawiający w pkt. 3.7 Projektu wykonawczego oczekuje dostarczenia wyposażenia do dwóch stacjonarnych kas biletowych obsługiwanych przez kasjerów czy opis dotyczy dostarczenia wyłącznie automatów biletowych (samoobsługowych)?”


**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że opis w pkt. 3.7 dotyczy wyłącznie automatów biletowych samoobsługowych. Zamawiający nie oczekuje dostarczania, wyposażenia, montażu kas biletowych obsługiwanych przez kasjerów.  
 **Pytanie nr 2:**

„Zgodnie z OPZ przewidziane jest dostarczenie 2 automatów biletowych, prosimy o potwierdzenie, że oba będą urządzeniami wewnętrznymi bez wystawienia na działanie warunków atmosferycznych.”

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający potwierdza, że oba automaty biletowe mają zostać zainstalowane wewnątrz budynku. Jeden automat ma zostać zainstalowany na 18 piętrze w przedsionku windowym tj. przed wejściem na taras, a drugi automat ma zostać zainstalowany na wyjściu z przestrzeni tarasu – także na 18 piętrze. Lokalizację automatów biletowych przedstawia rysunek.



Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że konfiguracja obu automatów biletowych ma być jednakowa zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 z pakietu pytań IV, dla których odpowiedzi Zamawiający zamieścił na platformie zakupowej w dn. 26.03.2024 r.

**Pytanie nr 3:**

„W związku z tym, że wewnętrzne terminale płatnicze do płatności bezgotówkowych są urządzeniami dzierżawionymi sprzedawcy biletów po uprzednim podpisaniu umowy z operatorem płatności prosimy o sprostowanie, że zapis „Terminal płatniczy należy dostarczyć wraz z kasą biletową” jest omyłką pisarską i terminal płatniczy o którym mowa zostanie dostarczony przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający potwierdza, że terminal płatniczy do płatności bezgotówkowych zostanie dostarczony przez Zamawiającego po uprzednim podpisaniu umowy przez Zamawiającego z wybranym przez Zamawiającego operatorem płatności. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie Zamawiającemu wyboru minimum 2 operatorów płatności zapewniających płatności w standardach opisanych w dokumentacji projektowej tj. za pomocą kart debetowych, kredytowych i przedpłaconych oraz za pomocą mobilnych transakcji płatności NFC i z możliwością przeprowadzenia transakcji BLIK.

**Pytanie nr 4:**

„Czy Zamawiający do spełnienia zapisów w pkt 3.2. Projektu wykonawczego, zamiast rozwiązania w postaci fotokomórki zamontowanej w bramce sensorycznej, dopuści zliczanie osób na podstawie zeskanowanego kodu znajdującego się na bilecie lub przepustce? Zaproponowane przez nas rozwiązanie umożliwi zarządzanie dostępem do przestrzeni tarasowej i zliczaniem frekwencji z poziomu oprogramowania w lepszy sposób, niż gdyby posługiwać się technologią działania sensora fotokomórki.”

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby liczenie osób wchodzących i wychodzących odbywało się na podstawie zeskanowanego kodu znajdującego się na bilecie lub przepustce przy czym obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniej funkcji systemu do wykorzystania w przypadku zgubienia biletu i wyjścia osoby po otwarciu bramki np. pilotem przez obsługę. System musi umożliwiać w takim przypadku zliczenie osoby wychodzącej bez biletu lub musi umożliwiać łatwe do przeprowadzenia skorygowanie liczby osób na tarasie przez pracownika Zamawiającego (administratora systemu).

**Pytanie nr 5:**

„Czy zamawiający dopuści bramki sensoryczne o nieznacznie innych parametrach technicznych niż te podane w pkt. 3.1.?  
5.1 Długość bramki od 1000 mm  
5.2 Temperatura pracy od -20°C  
5.3 Poziom ochrony minimum IP44  
Wymienione punkty nie powinny mieć dla Zamawiającego znaczenia gdyż bramkę należy zamontować wewnątrz pomieszczenia.”

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający dopuszcza korektę 3 parametrów bramek sensorycznych na następujące parametry:

Długość bramki: **od 1000mm** do 1350mm

Temperatura pracy systemu: **od -20℃** do +60℃

Poziom ochrony: minimum **IP44**

Pozostałe parametry bramek sensorycznych zestawione w punkcie 3.1 opisu technicznego projektu wykonawczego pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 6:**

„Z uwagi na brak wystarczających informacji pozwalających na wycenę integracji systemu sprzedaży biletów z systemem kontroli dostępu (pkt 2. Projektu wykonawczego) i brak możliwości uzyskania tych informacji od producenta SKD bez dodatkowych konsultacji z Zamawiającym, czy Zamawiający dopuści dostarczenie systemu, który pozwalać będzie na wygenerowanie przepustek dla pracowników w ramach oprogramowania do sprzedaży biletów, a zastosowane bramki będą miały możliwość zamontowania na nich dodatkowych czytników SKD (niezależnych od systemu biletowego), które w zależności od potrzeb Zamawiający będzie mógł zamontować we własnym zakresie bez utraty gwarancji na bramki.”

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie pod warunkiem, że w systemie można będzie zdefiniować czas ważności wygenerowanej przepustki i liczbę wejść na taką przepustkę (domyślnie 1 wejście), a sama przepustka będzie wykorzystywana w celu otwarcia bramek na taras analogicznie jak bilety zakupione w automacie biletowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami przedłuża termin składania ofert i zmienia zapisy SWZ w sposób następujący:

Punkt XVII.1 Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:

„XVII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **10.05.2024 r**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Punkt XVIII.1 Miejsce i termin składania ofert otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/uep](https://platformazakupowa.pl/pn/uep%20) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **11.04.2024 r.** do godziny **8:00**.