Kraków, dnia 28.04.2021 r.

ZP-271-13-10/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI IX

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-10/21

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 27.04.2021 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Pakiet XXII Poz. 4

Czy zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat alkoholowy zawierający amfotenzydy,1-propanol oraz 2-propanol, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Preparat niezawierający pochodnych fenolowych, QAV, aldehydów, substancji zapachowych. Czas działania: B (EN 16615), Y (EN16615), Tbc, V (HIV, HBV, HCV) – 1 minuta. Opakowanie: 1L ze spryskiwaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet XXIII Poz. 1

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości 80 g etanolu. Przeznaczony do wrażliwej skóry, przetestowany dermatologicznie. Bez zapachu i barwników. Spektrum działania: B, F, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, RSV, Vaccinia, BVDV, Rota, Adeno, Noro). Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 90 sekund. W opakowaniu 500 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści preparat w żelu o zawartości 80 g etanolu, spełniający pozostałe wymogi SIWZ tj. działający B (Klebsiella pneumonia, MRSA), Tbc (M. avium, M. terra), F (A. Brasiliensis,C. albicans), V ( HIV, Rota, Herpes, HBV, HCV, Adeno, Coronawirus Sars, Noro, Polio) - 30 sekund.  Spełniający normę EN 1500  i EN 12791. Opakowanie musi pasować do podajnika typu Dermados.

Pytanie nr 3

Pakiet XXIII Poz. 2

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości 80 g etanolu. Przeznaczony do wrażliwej skóry, przetestowany dermatologicznie. Bez zapachu i barwników. Spektrum działania: B, F, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, RSV, Vaccinia, BVDV, Rota, Adeno, Noro). Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 90 sekund. W opakowaniu 100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści preparat w żelu o zawartości 80 g etanolu, spełniający pozostałe wymogi SIWZ tj. działający B (Klebsiella pneumonia, MRSA), Tbc (M. avium, M. terra), F (A. Brasiliensis,C. albicans), V ( HIV, Rota, Herpes, HBV, HCV, Adeno, Coronawirus Sars, Noro, Polio) - 30 sekund.  Spełniający normę EN 1500  i EN 12791.

Pytanie nr 4

Pakiet XXIII Poz. 3

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji skóry oraz rąk zawierający 2g chlorheksydyny oraz min. 70g etanolu. Spektrum działania: higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 – 30s. B, F, Tbc, wszystkie wirusy osłonione (w tym HIV, HBV, HCV zgodnie z DVV/RKI) w czasie 30 sekund. Opakowanie 250 ml z atomizerem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Anna Depukat – p.o. Dyrektora

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)