Załącznik nr 2 do SWZ DZP.381.020.2021.UGK

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest usługa sekwencjonowania DNA metoda Sangera z próbek DNA przygotowanych przez Zamawiającego i przysłanych do Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień cząstkowych przez Niego składanych począwszy od daty zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy, albo do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

Usługa obejmuje standardową długość odczytów 500-800 nukleotydów, z możliwością odczytów extra long o długości 1000-1100 nukleotydów w zależności od jakości matrycy.

Usługa obejmuje również sekwencjonowanie trudnych matryc wymagających specjalnych protokołów lub specjalnych zestawów odczynników. Są to matryce zawierające struktury typu spinki do włosów, matryce bogate w pary GC oraz zawierające motywy powtarzalne i ciągi pojedynczych zasad.

Usługa obejmuje także oczyszczenie produktu PCR z nadmiaru starterów lub nukleotydów pozostałych po reakcji PCR za pomocą zestawu Exo-Sap.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badawczych związanych z sekwencjonowaniem prób DNA, przygotowywanych w doświadczeniachInstytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych, ul. Jagiellońska 28, Katowice, zgodna z poniższymi wytycznymi:

W ramach usługi możliwość wyboru kilku opcji przesyłania matryc: w pojedynczych probówkach, w stripach 8-probókowych lub na płytkach 96 dołkowych

Matryce wraz ze starterami i zdjęciem żelu będą wysyłane pocztą kurierską na koszt Wykonawcy. Przesyłka próbek z opcją dostawy do Wykonawcy w godzinach porannych (do 10:00).

Opis próbek do sekwencjonowania wykonywany jest za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Wykonawcy.

Zamawiający może śledzić na bieżąco status procesowania próbki (dotarcie próbki do Wykonawcy, przekazanie próbki do sekwencjonowania, ewentualne powtórki, wydanie wyniku, itp.).

Wyniki reakcji sekwencjonowania i rozdziału elektroforetycznego będą umieszczone przez Wykonawcę na jego stronie internetowej w formie pliku tekstowego i fluorogramu w formacie .abi otwieranego przez programy typu FinchTV i Chromas.

Zamawiający będzie posiadał na stronie Wykonawcy swoje indywidualne spersonalizowane konto zabezpieczone hasłem. Za pośrednictwem konta Zamawiający będzie mógł śledzić historię wszystkich zleceń sekwencjonowania i faktur.

Wykonawca musi posiadać certyfikat wystawiony nie wcześniej niż 2 lata przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający biegłość i rzetelność wykonywania techniki sekwencjonowania DNA, wydany przez międzynarodową organizację kontroli jakości, posiadającą akredytację spełniającą normę ISO 17043 (akredytacja organizatorów badań biegłości) lub równoważną, wydaną przez jednostkę akredytującą postępującą zgodnie ze standardami zawartymi w normie ISO/IEC 17011.

Czas wykonania zlecenia maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu dostarczenia próbek do Wykonawcy za pośrednictwem kuriera wyznaczonego przez Wykonawcę, a zamówionego przez Zamawiającego.

W przypadku gdy za pierwszym razem nie otrzymano wyniku – jedno bezpłatne powtórzenie sekwencjonowania.

Możliwość zgłaszania reklamacji drogą elektroniczną przez Zamawiającego, a w przypadku błędów Wykonawcy, bezpłatnie wykonanie ponownego sekwencjonowania w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

Wykonawca wykonuje sekwencjonowania w laboratoriach zlokalizowanych w Polsce.

Miejsce realizacji zamówienia**:** Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych, ul. Jagiellońska 28, Katowice.