Nr sprawy: OLK2-923/Z.O/13/2022

Odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego

Dotyczy: Sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek,  ( pakiet od 1 do 5 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pytanie nr 1 dot. Pakiet  nr 4 poz. 11-14

,, Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 11-14 dopuści kontrastowy mleczny tłok?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 11-14 kontrastowego mlecznego tłoku.

Pytanie nr 2 dot. Pakiet nr 4 poz. 13

,,Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 13 dopuści skalę co 0,5ml?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 13 skali co 0,5 ml.

Pytanie nr 3 dot. Pakiet nr 4 poz. 14

,,Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 14 dopuści skalę co 1,0ml?”

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 14 skali co 1,0 ml.

Pytanie nr 4 dot. Pakiet nr 4 poz. 14

,,Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 14 dopuści opakowanie a’100 sztuk?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 14 opakowanie a’100 sztuk, pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5 dot. Pakiet nr 4 poz. 15

,,Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 15 dopuści strzykawkę ze standardowym ścięciem? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 15 strzykawki ze standardowym ścięciem.

Pytanie nr 6 dot. Pakiet nr 4 poz. 16

,, Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 16 dopuści dodatkowy łącznik luer w kolorze mlecznym? Pozostałe parametry zgodne z opisem

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 16 dodatkowy łącznik luer w kolorze mlecznym

Pytanie nr 7 dot. Pakiet nr 4 poz. 17

,, Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 17 dopuści:

Kaniulę dożylną typu bezpiecznego z portem, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przeźroczystej komory wypływu, posiadająca 6 pasków kontrastujących w RTG, z automatycznym zabezpieczeniem igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem, ze skrzydełkami mocującymi w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, w rozmiarze:

G16 1,7x45 przepływ 200,

G17 1,5x45 przepływ 142,

G18 1,3x45 przepływ 100,

G20 1,1x32 przepływ 61,

G22 0,9x25 przepływ 36.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 17 Kaniulę dożylną typu bezpiecznego z portem, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przeźroczystej komory wypływu, posiadająca 6 pasków kontrastujących w RTG, z automatycznym zabezpieczeniem igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem, ze skrzydełkami mocującymi w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, w rozmiarze:

G16 1,7x45 przepływ 200,

G17 1,5x45 przepływ 142,

G18 1,3x45 przepływ 100,

G20 1,1x32 przepływ 61,

G22 0,9x25 przepływ 36.