## Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Indeks | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, nr katalogowy ♣ | Czy zachowana jest konkurencyjność TAK/NIE | Grupa / Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | j.m | Ilość zamówienia podstawowego | Ilość w skali 36 m-cy | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | kwota VAT | Wartość brutto | Producent (UWAGI) | Str.oferty z opisem katalogowym | Ilości objęte prawem opcji
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14
X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | (6*7) | (6+8) | (5*6) | (5*8) | (5*9) | X | X | X
1 |  | Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną do wytwarzania kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych. Co najmniej 2 różne średnice*w zakresie rozmiaru 9,5-14 Fr.Co najmniej 2 różne długości*w zakresie 28-55 cm. Możliwość wprowadzenia bez konieczności użycia drugiego prowadnika.Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim. |  | TAK | 33141000-0 | szt | 360 | 45 | 14: 108
2 |  | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów. Specjalna konstrukcja umożliwia lekarzowi chwytanie, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie. Rozmiar 1.7 lub 2.2 Fr , długość min. 115 cm, rozmiar koszyka 8 mm lub 11 mm do wyboru przez Zamawiającego |  | TAK | 33141240-4 | szt | 180 | 45 | 14: 54
3 |  | Koszyk do ekstrakcji kamieni moczowych z nitinolu o drutach niespiralnych. Co najmniej 1 rozmiar w zakresie 2,2-3 Fr. Długość co najmniej 145 cm. Typ bezkońcówkowy tzw. „tipless”. Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim. |  | TAK | 33141240-4 | szt | 90 | 45 | 14: 27
4 |  | Nitynolowy prowadnik hydrofilny z dwustronnie giętką końcówką.Jeden rozmiar w zakresie 0,35-0,38. Platynowa końcówka. Kontrola obrotu jeden do jednego. Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim. |  | TAK | 33110000-4 | szt | 100 | 75 | 14: 30
5 |  | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów. Rozmiar 4,7-8 Fr*. System blokujący.Inteligentny popychacz Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim. Sklad zestawu : Cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty – zamkniety lub otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik hydrofilny 0,035 lub 0,038 cala o długości 145 cm,popychacz długości co najmniej 50 cm, system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 m-cy . |  | TAK | 33141620-2 | szt | 450 | 1350 | 14: 135
6 |  | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów. Rozmiar 5-7 Fr*. System blokujący.Inteligentny popychacz( możliwe sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu) Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim. Sklad zestawu : Cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty – zamkniety lub otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik hydrofilny 0,035 lub 0,038 cala o długości 145 cm,popychacz długości co najmniej 50 cm, system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 m-cy |  | TAK | 33141620-2 | szt | 450 | 1350 | 14: 135
7 |  | Cewnik moczowodowy z otwartym lub zamkniętym końcem do wykonywania wstecznego pielogramu. Rozmiar 3-6 Fr*.Długość co najmniej 70 cm. Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim. |  | TAK | 33141200-2 | szt | 180 | 540 | 14: 54
8 |  | Ureteroskopowy system irygacyjny z pompką. Zastawka antyrefluksowa. Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim. |  | TAK | 33141000-0 | szt | 180 | 540 | 14: 54
x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem |  |  |  | x | x
Wykonawca jest zobowiazany podać w kolumnie 13 NAZWĘ PRODUCENTA dla wszystkich oferowanych wyrobów.
♣ | W przypadku, kiedy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego, Wykonawca winien w kolumnie nr 13 zamieścić stosowną uwagę, np. "numer katalogowy nie jest stosowany"
* | Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia. | Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia.
Kryteria oceny: Cena - 100,00 pkt
UWAGA! Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią tj. liczbą większą od zera
.................................................................................
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)