Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza

33-100 Tarnów

ul. Lwowska 178a

mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.104.  5107  /2019                                Tarnów, dnia 26.11.2019r

Dotyczy: sukcesywna dostawa obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 18/11/2019 r., Zamawiający wyjaśnia:

Pakiet 4, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o rozmiarze L, XL, XLL, pozostałość zgodnie z

SIWZ.

Odp. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Zakres 12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w razie wątpliwości co do jakości zaoferowanego

asortymentu Zamawiający wezwie Wykonawcę do próbek?

Odp.Nie, ponieważ nie ma stosownego zapisu w SIWZ.

Zakres 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony foliowej o rozmiarze 13x240 cm.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala